Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul ”Lucrări de reparații capitale aferente clădirii  LT Lucian Blaga din str.A.Pușkin,69 mun.Bălți” (Bloc A, A2 subsol, A3, a/1)”

Autoritatea contractantă Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport  al Primăriei mun.Bălți

1 . Descriere generală

- Liceului Teoretic L.Blaga  se află în partea a m.Bălți de pe  str.Pușkin, 69 și se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Accesul la clădirea liceului este asiguratprin două cai de acces existenta: una cu scopul- “administrative – festive”; a două cu scopul -“administrative-gospodărești”.

Este prevăzută reparația capitală a interiorului blocurilor A, A2, A3, A1 cu înlocuirea rețelelor electrice și a iluminatului, reconstrucția blocurilor sanitare cu înlocuirea țevilor și echipamentelor sanitare , cu instalarea ventilației. De asemenea, se prevede amenajarea teritoriului în plăci de pavaj cu   instalarea îngradirii.

2. Informaţii şi proiectare

- Reparația capitală  prevede:

- -   Reparația și replanificare încăperilor din interiorul clădirii liceului (bloc a/1);

-   Reparația a blocurilor sanitare (WC-pentru corpul profesoral-didactic, WC- pentru

băieți, WC pentru fete);

-   Reparația încăperilor din interiorul clădirii din blocul A, A2 subsol, A3;

-   Amenajarea camerei pentru personalul tehnic (dereticătoare)in subsol clădirii;

-  Sistemul interior de incălzire, ventilație;

-  Inlocuirea interioare  rețelei de apă și canalizare;

-  Reconstrucția sistemelor interioare de iluminatul electric interior;

- Amenajarea teritoriului și instalarea ingradire.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

- termenul executării lucrărilor 3,0 luni.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-    Zona de seismicitate  7 puncte. Condiții climatice -III-Б

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor:

- NCM C.01.03:2017  «Lucrări de construcția pentru invățămănt general »

-  NCM G.01.02:2015  “Proiectare și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale”.

-  NCM G.03.03:2015 “ Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare”

-   NCM A.08.01:2016  “Organizarea construcțiilor”

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

14. Articole, produse şi piese necesare instalațiilor

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor .

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

- Termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________