CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  |
|  |  | 1.1. Montare structura de fixare |  |  |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 300,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  |
|  |  | 2.1. Linia AC (pina la PEv) |  |  |
| 2 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0600 |
| 3 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,3300 |
| 4 |  | Jgheab metalic neperf 50*100*3000 | m | 6,0000 |
| 5 |  | Capac p/u jgheab 100mm | m | 6,0000 |
| 6 |  | Diblu 6x60 montare rapida | buc | 14,0000 |
|  |  | 2.2. Panou de evidenta |  |  |
| 7 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie AC |  |  |
| 9 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Diblu mont. Rapida cu bord. 6x80 | buc | 4,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - limitator de supratensiune | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A albastra | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Bara PEN izolata 6*9 8 gauri 100A verde | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Cabluri si ansambluri de pozare cabluri |  |  |
|  |  | 2.4.1. Linia AC |  |  |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 16 |  | Jgheab metalic neperf 50*50*3000 | m | 10,0000 |
| 17 |  | Capac p/u jgheab 50mm | m | 10,0000 |
| 18 |  | Diblu 6x60 montare rapida | buc | 20,0000 |
| 19 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 20 |  | Fir electric PV3 6mm2 rosu | m | 100,0000 |
| 21 |  | Fir electric VVG 5x16mm2 | m | 3,0000 |
| 22 |  | Fir electric VVG 5x6mm2 | m | 10,0000 |
| 23 |  | Fir electric VVG 3x6mm2 | m | 3,0000 |
|  |  | 2.4.2. Linia DC |  |  |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,6500 |
| 25 |  | Furtun metalic D26 | m | 65,0000 |
| 26 |  | Clema otel pentru fixare cablu electric, simpla D25-26 (CMM-25) | buc | 65,0000 |
| 27 |  | Manusa termoretractabila MIB 4x16-50 1kV | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,6000 |
| 29 | 08-02-400-1 | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,6000 |
| 30 |  | Cablu Hikra Sol 1500V EN50618 4mm2 black | m | 220,0000 |
| 31 |  | Coliere cablu 2,5*100 | buc | 100,0000 |
| 32 |  | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Socket) | buc | 4,0000 |
| 33 |  | Conectori pentru sisteme fotovoltaice MC4 (Plug) | buc | 4,0000 |
| 34 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,0800 |
|  |  | 2.5. Module fotovoltaice |  |  |
| 35 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 32,0000 |
|  |  | 2.6. Invertor |  |  |
| 36 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. Priza de legare la pamint |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1500 |
| 38 |  | Tub gofrat cu sonda D16 | m | 15,0000 |
| 39 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 40 |  | Cablu PV3 6 galb/verde | m | 15,0000 |
| 41 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3300 |
| 42 |  | Cablu PV3 6 galb/verde | m | 33,0000 |
| 43 |  | Armatura neteda d16 | m | 3,0000 |
| 44 |  | Sina met 40x4 | m | 12,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Structura de fixare |  |  |
| 45 |  | Suruburi din inox filetate p/u lemn A2/M10x200mm | buc | 98,0000 |
| 46 |  | Placa (profil din aluminiu L3200mm) | buc | 28,0000 |
| 47 |  | Placa (profil din aluminiu treungh) | buc | 64,0000 |
| 48 |  | Placa (conector pentru profil din aluminium) | buc | 26,0000 |
| 49 |  | Clema de mijloc H35mm | buc | 72,0000 |
| 50 |  | Clema end H38mm | buc | 12,0000 |
| 51 |  | Fixator pt conductor de impamintare | buc | 6,0000 |
| 52 |  | Picior L cu surub | buc | 98,0000 |
| 53 |  | Clame pentru impamintare | buc | 36,0000 |
|  |  | 3.2. Module fotovoltaice |  |  |
| 54 |  | Panou fotovoltaic monocristalin: Longi 450w | buc | 36,0000 |
|  |  | 3.3. Invertor |  |  |
| 55 |  | Invertor On-Grid:HUAWEI SUN200-15KTL-M2 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie AC |  |  |
| 56 |  | Cablu SIP2a 3x25+1x35 | m | 330,0000 |
| 57 |  | Dulap de distributie din SMP03, 500x400x200 IP65 | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Separator de sarcina VR31-32/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 59 |  | Separator de sarcina NH-latr/3P/63A cu siguranta | buc | 1,0000 |
| 60 |  | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/25А х-ка В | buc | 2,0000 |
| 61 |  | Авт. Выкл. ВА47-29/3Р/50 А х-ка C | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Descarcator de supratensiuni TRS-C40 3P, 40/20kA 400V | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.5. Panou de evidenta (PEv) |  |  |
| 63 |  | Contor electronic bidirectional 3x220/380V | buc | 1,0000 |
| 64 |  | Cutie BZUM 380v | buc | 1,0000 |