| Sistema de alimentare cu apa de la sonda arteziana existenta cu nr 61/1B spre rezervorul existent de pe teritoriul institutul de medicina Urgenta din str.Toma Ciorba nr.1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Automatizare ATH (2-1-2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panouri |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,450 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,000 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,021 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,000 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,713 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 30,000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 9,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,690 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,590 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,090 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5Sasiu cu sine DIN pentru 24 de module 500х31 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,105 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
| 3 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,296 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,031 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,001 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,192 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,001 |
| 4 | Pret piata | Розетка модульная с заземляющим контактоm РДЕ-47 | buc | 3,000 |
|  | 400004000 | Розетка модульная с заземляющим контактоm РДЕ-47 | buc | 3,000 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 60,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 2,100 |
| 6 | IA18A | Armaturi fine : Termostat NO+NC T2C10M | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
| 7 | IA18A | Armaturi fine : Обогреватель на DIN-рейку клеммный ~230В 100В heater-click-100-20 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |
| 8 | VC01Bapl | Montarea ventilatoarelor (numai manopera) | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 43,500 |
|  |  | 1.3. Utilaj local |  |  |
| 9 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor Датчик уровня воды поплавковый, NO RLF-2 | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg | 8,240 |
| 10 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor Датчик избыточного давления, NO+NC RVG-20 | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,900 |
|  | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg | 6,180 |
|  |  | 1.4. Materiale |  |  |
| 11 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 2,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,750 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,007 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 62,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 62,000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 25,500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,052 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,061 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 8,700 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 8,700 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 11,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,600 |
| 12 | 335000302-01 | Cablu KВВГнгFRLS 4x0.75mm | m | 240,000 |
|  | 335000302-01 | Cablu KВВГнгFRLS 4x0.75mm | m | 240,000 |
| 13 | 3350003014-02 | Cablu ecranat 1х2х0.8 КПС-3 | m | 10,000 |
|  | 3350003014-02 | Cablu ecranat 1х2х0.8 КПС-3 | m | 10,000 |
| 14 |  | Cutie de conectare 100x100x50 IP55 6 полюсов 1.5-2.5 м KMRF-100-6-02 | buc | 4,000 |
|  | 1234567 | Cutie de conectare 100x100x50 IP55 6 полюсов 1.5-2.5 м KMRF-100-6-02 | buc | 4,000 |
| 15 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm-Tb gofrat PHDd40mmm pereti dubli | 100 m | 2,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 53,480 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,006 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 34,160 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 34,160 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,120 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,059 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 89,600 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 1,400 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,840 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,392 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,912 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,392 |
| 16 |  | Tub gofrat PHD d40mm pereti dubli | m | 280,000 |
|  | 235514474-17 | Tub gofrat PHD d40mm pereti dubli | m | 280,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 1 kg JE-H(St)H 2x2x0.8 | 100 m | 2,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,720 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,023 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,011 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,027 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,092 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 8,400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 8,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,092 |
| 18 | pret de piata | Cablu JE-H(St)H 2x2x0.8 | m | 280,000 |
|  | 235514474-19 | Cablu JE-H(St)H 2x2x0.8 | m | 280,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri |  |  |
| 19 | 55500288-03 | Dulap articulat etansat 500x400x220 IP66 MB66-2 | buc | 2,000 |
|  | 55500288-023 | Dulap articulat etansat 500x400x220 IP66 MB66-2 | buc | 2,000 |
| 20 | 55500288-03 | Dulap articulat 500х400х220 IP31 ЩРНМ-2 | buc | 1,000 |
|  | 55500288-0304 | Dulap articulat 500х400х220 IP31 | buc | 1,000 |
| 21 | 55500288-03 | Sasiu cu sine DIN pentru 24 de module 500x310 | buc | 3,000 |
|  | 55500288-0304-05 | Sasiu cu sine DIN pentru 24 de module 500x310 | buc | 3,000 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 22 | 5550278-01 | -Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-63/1/2B , 231В | buc | 3,000 |
|  | 5550278-01 | Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-63/1/2B | buc | 3,000 |
| 23 | 5550278-01 | -Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-63/1/DC, 24В | buc | 3,000 |
|  | 5550278-01-10 | Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-63/1/2B | buc | 3,000 |
| 24 | 33800015-42 | -Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm AD16-22HS | buc | 6,000 |
|  | 33800015-42 | Lampa de semnalizare LED, 230Balbastra, d22mm AD16-22HS | buc | 6,000 |
| 25 | 33800015-42 | -Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm AD16-22HS | buc | 3,000 |
|  | 33800015-42-12 | Lampa de semnalizare LED, 230Bgalbena, d22mm AD16-22HS | buc | 3,000 |
| 26 | 33800015-42 | -Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm AD16-22HS | buc | 4,000 |
|  | 33800015-42-13 | Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm AD16-22HS | buc | 4,000 |
| 27 | 33800015-42 | -Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm AD16-22HS | buc | 4,000 |
|  | 33800015-42-14 | Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm AD16-22HS | buc | 4,000 |
| 28 | 33800015-43 | Lampa de avertizare portocalie, 230В ECLi-240A-А | buc | 1,000 |
|  | 33800015-43 | Lampa de avertizare portocalie 230В ECLi-240A-А | buc | 1,000 |
| 29 | 3340107-167 | Avertizator de lumina si sunet rosu 85дБ 240В d22 мм IP5 | buc | 5,000 |
|  | 3340107-167 | Avertizator de lumina si sunet rosu 85дБ 240В ?22 мм IP5 | buc | 5,000 |
| 30 | 33410011-044 | Butonul incastrat negru fara iluminare de fundal , NO d22mm SW22C-11 | buc | 3,000 |
|  | 33410011-044 | Butonul incastrat negru fara iluminare de fundal NO d22mm SW22C-11 | buc | 3,000 |
| 31 | 33410011-044 | Buton incastrat verde fara iluminare de funda, NO d22 мм IP54 SW22C-11 | buc | 3,000 |
|  | 33410011-044-18 | Buton incastrat verde fara iluminare de fundal NO d22 мм IP54 SW22C-11 | buc | 3,000 |
| 32 | 33410011-044 | Buton incastrat rosu fara iluminare de fundal,NO d22 мм IP54 SW22C-11 | buc | 3,000 |
|  | 33410011-044-19 | Buton incastrat rosu fara iluminare de fundaNO d22 мм IP54 | buc | 3,000 |
| 33 | 100645-91 | Comutator Cam "Pornit - Oprit" 3NO 25A, ПК-2-13 | buc | 2,000 |
|  | 100645-91 | Comutator Cam "Pornit - Oprit" 3NO 25A, ПК-1-13 | buc | 2,000 |
| 34 | 3381016-042 | Releu intermediar, оnfasurare -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4 | buc | 2,000 |
|  | 3381016-042 | Releu intermediar, оnfasurare -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4 | buc | 2,000 |
| 35 | 3340201-059 | Sursa de alimentare stabila 24В, 90Вт, DR-90W-24 | buc | 3,000 |
|  | 3340201-059-22 | Sursa de alimentare stabila 24В, 90Вт, DR-90W-24 | buc | 3,000 |
| 36 | 3340107-168 | Sursa de alimentare neintreruptibila 24B 15W 3.6Aч, UDRLi-DC15W | buc | 3,000 |
|  | 3340107-168 | Sursa de alimentare neintreruptibila 24B 15W 3.6Aч, UDRLi-DC15W E-Power | buc | 3,000 |
| 37 | 3380118-26 | Controler Logic Programabil ,24В 4,8DI 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROligic | buc | 3,000 |
|  | 3380118-26 | Controler Logic Programabil,24В 4,8DI 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROligic | buc | 3,000 |
| 38 | 3380118-26 | Modem Radio, LoRa 433MГц L20 0.1Вт 20дБм 3000м RS-485/RS-232 #24В 140мА WDT L433-20 | buc | 3,000 |
|  | 3380118-26-25 | Modem Radio, LoRa 433MГц L20 0.1Вт 20дБм 3000м RS-485/RS-232 #24В 140мА WDT L433-20 | buc | 3,000 |
| 39 | 3380118-26 | Termostat NO+NC T2C10M | buc | 2,000 |
|  | 3380118-26-27 | Termostat NO+NC T2C10M | buc | 2,000 |
| 40 | 3380118-26 | Icalzitor ~230В 100В heater-click-100-20 | buc | 2,000 |
|  | 3380118-26-29 | Incalzitor ~230В 100В heater-click-100-20 | buc | 2,000 |
| 41 | 3380118-26 | Ventilator cu filtru ~220В 13Вт, 19 м?/ч , 92х92, IP54 FAN19F | buc | 2,000 |
|  | 3380118-26-29-30 | Ventilator cu filtru, ~220В 13Вт, 19 м?/ч , 92х92, IP54 FAN19F | buc | 2,000 |
|  |  | 2.3. Utilaj local |  |  |
| 42 |  | Senzor de nivel al apei plutitoare, NO, NO RLF-2 | buc | 4,000 |
|  | 123-33 | Senzor de nivel al apei plutitoare, NO, NO RLF-2 | buc | 4,000 |
| 43 |  | Senzor de suprapresiune, NO+NC | buc | 3,000 |
|  | 123-33-36 | Senzor de suprapresiune, NO+NC | buc | 3,000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                           V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                          V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                    V.Martalog