# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea sistemei de ventilare

prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

- IDNO: 1006601004297

- Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

- Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 42520000-7 | Ventilator de canal industrial cu diametrul de 200 mm | buc. | 1 | productivitatea minimă 780 m3/h, puterea minimă 107 W | 48400 |
| 1.2 | 42520000-7 | Ventilator de canal industrial cu diametrul de 315 mm | buc. | 3 | productivitatea minimă 1700 m3/h, puterea minimă 310 W |  |
| 1.3 | 42520000-7 | Canale de ventilație | m2 | 62.5 | tablă zincată cu grosime 0,5 mm, avînd diametrul secțiunii circulare |  |
| 1.4 | 42520000-7 | Susținerea elastică a ventilatorului | buc. | 1 | cu suporți elastici cu diametrul de 200 mm |  |
| 1.5 | 42520000-7 | Susținerea elastică a ventilatorului | buc. | 3 | cu suporți elastici cu diametrul de 315 mm |  |
| 1.6 | 42520000-7 | Clapeta de reglare | buc. | 1 | fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC- II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Обратный клапан 200 мм) |  |
| 1.7 | 42520000-7 | Clapeta de reglare | buc. | 3 | fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC- II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Обратный клапан 315 мм) |  |
| 1.8 | 42520000-7 | Gura de refulare pe canal | buc. | 1 | diametru 200 mm |  |
| 1.9 | 42520000-7 | Gura de refulare pe canal | buc. | 3 | diametru 315 mm |  |
| 1.10 | 42520000-7 | Hota de uz general tip A,B,C, | buc. | 1 | confecționată din tablă zincată de 0,7 mm grosime cu dimensiunea 800х600х450 mm |  |
| 1.11 | 42520000-7 | Hota de uz general tip A,B,C, | buc. | 3 | confecționată din tablă zincată de 0,7 mm grosime cu dimensiunea 1100х1000х450 mm |  |
| 1.12 | 42520000-7 | Hota de uz general tip A,B,C, | buc. | 3 | confecționată din tablă zincată de 0,7 mm grosime cu dimensiunea 1200х1000х450 mm |  |
| 1.13 | Montarea și accesoriile necesare pentru montare să fie incluse în preț. |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 42520000-7 | Ventilator de canal industrial cu diametrul de 315 mm | buc. | 2 | productivitatea minimă 1700 m3/h, puterea minimă 310 W | 31700 |
| 2.2 | 42520000-7 | Grile de ventilație | buc. | 14 | cu dimensiunea de 300x150 mm |  |
| 2.3 | 42520000-7 | Canale de ventilație | m2 | 71 | tablă zincată cu grosime 0,5 mm, avînd diametrul secțiunii circulare |  |
| 2.4 | 42520000-7 | Canale de ventilație | m2 | 10 | tablă zincată cu grosime 0,5 mm, avînd secțiune rectangulară |  |
| 2.5 | 42520000-7 | Susținerea elastică a ventilatorului | buc. | 2 | cu suporți elastici cu diametrul de 315 mm |  |
| 2.6 | 42520000-7 | Clapeta de reglare | buc. | 2 | fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC- II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Обратный клапан 315 мм) |  |
| 2.7 | 42520000-7 | Gura de refulare pe canal | buc. | 2 | diametru 315 mm |  |
| 2.8 | Montarea și accesoriile necesare pentru montare să fie incluse în preț. |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 80100 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 28.10.2019, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

DDP - Franco destinație vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnătura electronică; | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Original/copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnătura electronică; | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Eliberat de banca deținătoare de cont, original/copie cu ștampila și semnătura participantului/semnătura electronică | Da |
| 4. | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii/lucrări | Original/copie a licenței de activitate cu anexă confirmată prin ștampila și semnătura participantului/semnătura electronică | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1500

- pe: 09.10.2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.10.2019

Conducătorul grupului de lucru:  Victor Munteanu______________________               L.Ș.

Ex. Viorel Burduja

Tel. (022)-275-377