Specificaţii tehnice Forma 22

| Numărul procedurii de achiziție nr.21217674 din 19.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției : Turn de apă cu lucrări montare |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | Turn de apă |  |  |  | De tip Rojnovskii, Volumul – 25 m3 Înălțimea totală – 14 m, inclusiv: - Picor – 9,0 m - Rezervor – 5,0 m Diametrul piciorului – 1200 mm Diametrul rezervorului – 2400 mm Grosimea metalului – 10 mm Suprafața interioară a turnului – emailată Suprafața exterioară a turnului - vopsită cu grunt GF 021 și vopsea email PF 115. Scara de revizie – de la nivelul 1,5 m pînă la 14,0 m. Orificiu de revizie cu diametru de 0,65 m Conexiuni din inox Transportarea turnului pînă la locul montării Lucrări de demontare a turnului de apă vechi. Lucrări de montarea a turnului de apă nou. Garanţia – 36 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Forma nr.23

| Numărul procedurii de achiziție nr.21217674 din 19.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției : Turn de apă cu lucrări montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 44212233-1 | Turn de apă | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de 1 lună de la semnarea contractului | MD40TRPCCH518430A00094AA |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________