## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
39100000-3 | 1 | Paravan pliabil, 2 secții | Paravan pliabil, 2 secții |  |  |  | Descriere: Paravan cu cadru metallic realizat pe structură tubulară din otel cromat. Perdele din plastic cu două segmente, lavabile, ignifuge. Paravanul este mobil, montat pe roți cu diametru de 50 mm, roțile centrale fiind prevăzute cu frană, montaj usor, stabil. Paravanul medical are un designe creat special pentru a facilita intimitatea și propriile miscări ale pacienților. Dimensiuni: L – minim 120 cm, H – minim 180 cm număr roți: 4 Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 2 | Paravan pliabil, 3 secții | Paravan pliabil, 3 secții |  |  |  | Descriere: Paravan cu cadru metallic realizat pe structură tubulară din otel cromat. Perdele din plastic cu două segmente, lavabile, ignifuge. Paravanul este mobil, montat pe roți cu diametru de 50 mm, roțile centrale fiind prevăzute cu frană, montaj usor, stabil. Paravanul medical are un designe creat special pentru a facilita intimitatea și propriile miscări ale pacienților. Dimensiuni: L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Roți: 6 Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 3 | Stativ pentru perfuzie fără rotile | Stativ pentru perfuzie fără rotile |  |  |  | Descriere: Stativ pentru infuzie/perfuzie cu reglarea înălțimii fără rotile. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 4 | Troleu medical universal | Troleu medical universal |  |  |  | Structura din oțel vopsit și finisaje exterioare rezistente la agenți chimici, lavabil. Blat/tavă superioară de inox cu pîrți ridicate Atașament supraetajat -suport (masa) pentr instrumente Sertare glisante- minim 4 buc Mâner lateral de împingere Coș pentru deșeiuri 4 roți pivotante din cauciuc (min 2 cu frână) Suport lateral pentru sticlă/butelie O2 Ștativ de IV atașat. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 5 | Fotoliu oftalmologic | Fotoliu oftalmologic |  |  |  | Caracteristici tehnice: Structura din otel/metal vopsit Ajustare pozitie electrică Cotiere ajustabil Suport pentru cap ajustabil Tipuri de mișcări Trendelenburg, antitrendelenburg, sus-jos, ajustare unghi spate Dimensiuni: Lungime: 185 ±10cm; Lățime: 75-85cm; Înălțime reglabilă diapason minim: 58-80 cm; Sarcina maximă: ≥ 180 kg; Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 6 | Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart) | Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart) |  |  |  | Cărucior pentru urgențe medicale; Număr de sertare - 4 sau 5; Roți pivotante 4, minim 2 cu frână; Mâner pentru transportare minim 1; Dotat cu suport pentru perfuzie; Dotat cu suport pentru defibrilator; Dotat cu coș de gunoi; Dimensiuni: înălțimea 100 cm ± 10 cm, lățimea 67 cm - 82 cm, adâncimea 47cm - 64 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 7 | Masă oftalmologică cu ajustare electrică | Masă oftalmologică cu ajustare electrică |  |  |  | Descriere: Utilizată pentru susținerea diverselor dispozitive în cabinete de oftalmologie. Mobilă cu minim 4 roti Înălțime reglabila electric: de la 60 cm la 75 cm ± 10 cm Dimensiuni blat de susținere: min 40 x 45 cm Încărcarea: 45-75 Kg Alimentare: AC 220V / 50 Hz. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 8 | Scăriță medical | Scăriță medical |  |  |  | Greutate maximă susținută 150 kg Trepte 2 Înălțime, 50 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 9 | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic |  |  |  | Descriere: Accesorii pentru pat pacient, tip traumatologic. Parametru Specificație compus din mâner triunghiular cu curea da lungime reglabilă da atașabil pe suport pentru ridicarea pacientului din pat da Termenul de garanție- minim 1 an echivalent 12 luni
39100000-3 | 10 | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor |  |  |  | Descriere: Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior. Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare Compartimente pentru medicamente minim 2 compartimente Rafturi reglabile minim 4 rafturi în primul compartiment și minim 5 rafturi în al doilea compartiment Culoare vopsit alb Uși exterioare: 2 uși cu blocare deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 4 pentru fiecare ușă Safeu pentru droguri prevăzut cu lacăt Dimensiuni:Lungime 40cm, ±10 cm Lățime 80cm, ±15 cm Înălțime 170cm, ±15 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni
39100000-3 | 11 | Masă din inox pentru instrumente | Masă din inox pentru instrumente |  |  |  | Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil 4 secțiuni glisante da Dimensiuni 130 x 60 x 80 cm, ±10 cm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni
39100000-3 | 12 | Noptieră | Noptieră |  |  |  | Descriere: Conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PAL MELAMINAT de minim 18 mm Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor da Balama si glisiere cu închidere lenta da Dimensiunile noptiera 50x40x60cm, ± 10 cm Dimensiunile masa 50x70cm, ± 10 cm Culori U 707 st9 ( EGGER) sau echivalentul. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | : Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Paravan pliabil, 2 secții | Paravan pliabil, 2 secții | 3: bucată; 4: 15; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | IMSP Spitalul Raional Strășeni | 18750
39100000-3 | 2 | Paravan pliabil, 3 secții | Paravan pliabil, 3 secții | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | IMSP Spitalul Raional Strășeni | 7500
39100000-3 | 3 | Stativ pentru perfuzie fără rotile | Stativ pentru perfuzie fără rotile | 3: bucată; 4: 18; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | IMSP Spitalul Raional Strășeni | 8250
39100000-3 | 4 | Troleu medical universal | Troleu medical universal | 3: bucată; 4: 3; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 88000
39100000-3 | 5 | Fotoliu oftalmologic | Fotoliu oftalmologic | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | AMT Riscani | 50000
39100000-3 | 6 | Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart) | Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart) | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Ocnita | 24000
39100000-3 | 7 | Masă oftalmologică cu ajustare electrică | Masă oftalmologică cu ajustare electrică | 3: bucată; 4: 3; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | AMT Rîșcani | 75000
39100000-3 | 8 | Scăriță medical | Scăriță medical | 3: bucată; 4: 5; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | AMT Rîșcani | 2500
39100000-3 | 9 | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic | 3: bucată; 4: 50; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SCTO | 30000
39100000-3 | 10 | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | CS Orhei Nr. 2 | 13333.33
39100000-3 | 11 | Masă din inox pentru instrumente | Masă din inox pentru instrumente | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 20000
39100000-3 | 12 | Noptieră | Noptieră | 3: bucată; 4: 49; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | SR Căușeni | 98000
435333.33
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________