## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea procedurii: cererea ofertelor de prețuri
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 33100000-1 | Gel revelator de placă unic |  |  |  | Gel revelator de placă unic, cu 3 nuanțe pentru identificarea biofilmului nou, matur și acidogen cu proprietăți de a pune în evidență exact regiunile cu cele mai active bacterii prin dezvăluirea Ph-ului acid. Tub, minim 40 g.
2 |  | Test pentru evaluarea abilității salivei |  |  |  | Test pengtru evaluarea abilității salivei ce verifică rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH salivar în repaus, permite identificarea afecțiunilor glandelor salivare. Pachet cu 20 teste
3 |  | Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil |  |  |  | Agent adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4 –dimetilaminbenzuat, MDP-fosfat dimetacrilat, MDTP-methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate) cu ajutorul cărora se obține o adeziune foarte bună la smalț și dentină, la metale prețioase și la metale neprețioase Set cu flacon de min 5 ml și 50 aplicatoare
4 |  | Adeziv monocomponent autodemineralizant |  |  |  | Adeziv monocomponent autodemineralizant de generația a VII-a, care oferă adeziune puternică , o nano-interacțiune (NIZ) unică și asigură atît la smalț, cît și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea, demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid ; zona de nanointeracțiune superioară și formula fără HEMA Set cu flacon de minim 5 ml și 50 aplicatoare
5 |  | Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurări |  |  |  | Ionomer de sticlă fotopolimerizabil (hidrofil în capsule) pentru restaurarea care să prevină infiltrația marginală, elimină sensibilitatea dentară datorită eliberării superioare de fluoruri indicat în cavități de clasa II și V și la dentiția temporară,indicat și ca liner, obturație de bază și refacerea bonturilor. Particulele mici, care permit realizarea unei estetici excelente și a unei finisări remarcabile, iar densitatea granulară ridicată pentru rezistența sporită la abraziune. Pachete a cîte 50 capsule, cu nuanța coloristică A2, A3.
6 |  | Ciment glasionomer indicat pentru cimentare |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac. Set introductiv: 1*maxim 35 g pulbere, 1*maxim 20 ml lichid, 1*picurător, 1*pad de amestecare, 1*lingură de dozare, instrucțiuni de folosire.
7 |  | Pastă pentru obturarea canalelor |  |  |  | Seringă unică bicomponentă. Pasta de bază conține: Bisfenol A și Bisfenol F, oxid de zirconiu,hidroxid de calciu, oxid de Fe. Pasta catalizator să conțină hidroxid de calciu, oxid de zirconiu și hexametilentetramin.Seringă unică bicomponentă de min 16g.
8 |  | Pastă pentru obturarea canalelor permanentă |  |  |  | Setul să conțină 2 seringi.Seringa A cu catalizator să conțină rășină epoxide Bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal.Seringa B să conțină Dibenzildiamin, Triclodecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu. Setul să conțină Pasta A și Pasta B a cîte 4 ml. Hîrtie pentru malaxare.
9 |  | Ciment ionomeric rentghen-contrast. |  |  |  | Pentru fixarea protezelor fixe, prafmin. 35gr, lichid minim 25gr(20ml), cupa pentru pudră, hârtie de amestec.
10 |  | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive |  |  |  | Eliberează fluor, cu o solubilitate scăzută şi grosimea filmului de cement 17 microni. Setul conţine pulbere max 30gr, lichid max 12 ml, picurător, pad de amestecare, lingură de dozare, instrucţiuni de folosire
11 |  | Material amprentar silicon |  |  |  | Material amprentar silicon de condensare Din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250ml x 2)
11 |  | Material amprentar silicon |  |  |  | Material amprentar silicon de aditie Din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble, stratul vîscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50ml x 2), tipse pentru automalaxare Obligatoriu să fie produs de același producător ca Materialul amprentar silicon de condensare
12 |  | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile. |  |  |  | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite lasmalt si dentina. Protecţie împotrivamicroscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor1 fl – min.4,5 ml. Conține:— Rășini di- și trimetilacrilate, Bioxid de siliciu amorf funcționalizat, — PENTA, — Fotoinițiatori, — Stabilizatori, — Hidrofluorid de cetilamină, — Acetonă
13 |  | Pastă curativă- monocomponentă pe bază de Hidroxid de Calciu si Iodoform. |  |  |  | Pentru coafaj direct și obturarea canalelor radiculare. Este roentgen-opac. Ph – 12,5 (nu scade mai jos de 12 chiar și după 9 zile după oburația primară a canalelor radiculare). Distruge microflora patogenă 99% în 48 ore. Are în set aplicatoare de unică folosință ce previne infecția secundară. Seringă min 2,2 gr 20 aplicatoare intracanalare sterile. Inel rotativ pentru schimbarea unghiului aplicatoarelor
14 |  | Pasta curativa pe baza de Mineral Trioxide Agregate. |  |  |  | Pentru coafaj direc, perforatii. Este compus din particole mici hidrofile a cărei priză are loc în contact cu apa. La umectare, praful se transformă în gel, după priză se formează o barieră nepenetrabilă.Set:min. 5 doze a cate min.1gr.
15 |  | Material pentru obturarea canalelor. |  |  |  | Pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set: Pulbere – min.30 gr. Lichid min.20 ml.
16 |  | Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare. |  |  |  | Pe bază de răşini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm Contracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min.4 ml, Pasta B – min.4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu.
17 |  | Siler pentru canalele radiculare |  |  |  | Sealer pentru canale rădiculare este o formulă pe bază de rășină epoxidică.Setul contine 2 seringi 16g.
18 |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil Praf |  |  |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare, in variant standard sau cu prize rapida. Ușor de folosit, cu rezistența ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa.Radioopacitate buna ce facilite aza c ontrolul post-operator. Indicat pentru obturații definitive, reconstuctii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavității de clasa V ,I si II., Obturații de bază. Reconstituiri de bonturi. Ambalaj praf.15gr, Culoarea A2
18 |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil Lichid |  |  |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare, in variant standard sau cu prize rapida. Ușor de folosit, cu rezistența ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilite aza c ontrolul post-operator. Indicat pentru obturații definitive, reconstuctii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavității de clasa V ,I si II., Obturații de bază. Reconstituiri de bonturi. Ambalaj lichid 8g (6,4ml) Culoarea A2. Obligatoriu să fie produs de același producător ca Cimentul ionomer de sticla autopolimerizabil Praf
19 |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil. |  |  |  | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil pentru restaurari posterioare. Indicatii: - Restaurari definitive de clasa I pe zone neocluzale. - Restaurari posterioare semipermanente. - Restaurari pe dintii temporari. - Refaceri de bont inaintea aplicarii coroanelor. - Baza pentru restaurarile din compozite. - Restaurari de clasa a V-a. - Sigilant pentru fisuri. Caracteristice: - Rezistenta mare la compresiune. - Rezistenta buna la uzura. - Elibereaza fluor condensabil. Set: 1 x 15 g pulbere, 1 x 10 ml lichid, lingurita dozatoare.
20 |  | Compozit fotopolimerizabil ortodontic |  |  |  | 4x 3.5gm în seringi 1x 7mL boding, 1x 4gm seringă gel verde pentru gravaj, 5 x 22 Gauge Syringe Tips, 2 x 10 Cavity Mixing Wells, 1x 50 Sheet Mixing Pad (1 5/8″ x 2 1/8″), 1x mîner pentru periuțe cu 40x 3/4″ periuțe 10 x 2″ periuțe
21 |  | Acid ortofosforic |  |  |  | Gel demineralizant ce contine acid ortofosforic de 37%, pentru gravarea tesuruturilor dentare, pentru retentia bondingului, in seringi de 4 gr
22 |  | Benzi abrazive metalice |  |  |  | Benzi abrazive cu suport metalic (ștripse metalice)
23 |  | Perii profilaxie |  |  |  | Perii pentru profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților din păr moale sau mediu, culoare albă, naturală
24 |  | Gume poleire |  |  |  | Gume siliconice pentru poleirrea compozitelor forma disc de culoare albă
25 |  | Gume poleire |  |  |  | Gume siliconice pentru poleirea compozitelor forma con, de culoare albă.
26 |  | Gume poleire |  |  |  | Gume siliconice pentru poleirea compozitelor forma cupă, de culoare albă.
27 |  | Instrumente pentru modelarea compozitului în dinții posteriori |  |  |  | Setul posterior împreună cu boxa pentru sterilizare să conțină min 5 instrumente din diferite forme (spatule, con, fuluare) ce permite controlul complet pentru stratificarea și conturarea restaurărilor directe din compozit.Capetele instrumentului să nu adere la compozit.
28 |  | Retractotor (departator) de buze |  |  |  | Retractor de buze si limba din plastic, autoclavabile, disponibile in diferite culori
29 |  | Mosquito |  |  |  | Foarfeca dreapta din otel inoxidabil, cu virful zimtat. Halstead Mosquito 125mm, ortodontica f. virf ascutit
30 |  | Cleste pentru taierea distala a arcurilor ortodontice |  |  |  | Cleste cu miner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea tuturor tipurilor de sirma de la .021 -.025
31 |  | Clește tăietor |  |  |  | Clește tăietor material – tungsten carbide capetele conice ce sunt proiectate să taie pini de sârmă moale și cabluri de ligatură până la 028 "max diametru 0,7 mm, Mâner – Box-joint, material – oțel inoxidabil.Lung 130 mm.
32 |  | Cleste sub unghi |  |  |  | Cleste sub unghi cu capat distal, mânere lungi concepute pentru confort suplimentar pentru utilizatori. Taie toate tipurile de fire până la .021 "x .025" (.53 mm x. 64 mm) și ține în siguranță țeava porțiune care urmează să fie aruncată.
33 |  | Pivot metalic mediu (1.7mm) |  |  |  | Pentru realizarea modelelor cu bont mobilizabil
34 |  | Decolatoare muco-periostale |  |  |  | (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil
35 |  | Foarfecă |  |  |  | Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.
36 |  | Hîrtie de articulație |  |  |  | Hîrtie de articulație de 200 mk, cutia să conțină minim 300 de bucăți
37 |  | Rulouri de bumbac #2 |  |  |  | Rulouri de bumbac #1 (10mmx38 mm) – 650/cutie
38 |  | Sol.Anestetica |  |  |  | Anestetic 1 ml soluție injectabilă conține clorhidrat de articaină 40 mg și clorhidrat de epinefrină 6 sau 12 mg , precum și metabisulfit de sodiu 0,5 mg; în cartușe de 1,7 ml, în ambalaj 100 buc. sau , într-un ambalaj de 10 buc.
39 |  | Gips medical |  |  |  | Gips de clasa III-A. Timp de priza: 8-10 min. Mixare 100 g/30 ml apa distilata. Expansiune: max 0.2%
40 |  | Soluție pentru lustruirea electro-chimică |  |  |  | Ambalaj în flacon, minim 1 litru
41 |  | Mănuşi chirurgicale |  |  |  | Sterile din latex-pudrate. Ambalaj cutie, minim 100 buc. Mărimea M-7
42 |  | Mănuşi chirurgicale |  |  |  | Sterile din latex-pudrate (cutie) Ambalaj cutie, minim 100 buc. Mărimea S-6,5
43 |  | Fir de sutură atraumatică |  |  |  | Biologic, multifilament, neresorbabil de matase neagra, ac reverse-cutting, 3/8 cerc., 18,7 mm. USP 3/0. lungime 75 cm, 12 bucati in cutie.
44 |  | Fir de sutură atraumatică |  |  |  | Sintetică, multifilament, resorbabilă, din acid poliglicolic, acoperita cu policaprolactonă și stearat de calciu. Ac reverse cutting, ½ de cerc, 16,3 mm. USP 4/0, lungime 45 cm, 12 bucăți în cutie.
45 |  | Fir de sutură atraumatică |  |  |  | Sintetică, monofilament, nerezorbabilă, polipropilen. Ac reverse-cutting, 3/8 cerc, 18,7 mm, USP 5/0, albastru, lungime 75 cm, 12 bucăți în cutie.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________