CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerinţelor minime pentru achiziţionarea manometrelor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de funcționare la instalațiile termotehnice ale     „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 100 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 240 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 150 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 2 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |
| 5. | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 2 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |
| 6. | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 3 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |
| 7. | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 2 | DN250, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |
| 8. | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8.1 | 38425100-1 | Manovacumetru | buc. | 10 | DN100, G1/2" diapazonul de măsurare -1+0,1 bar |

Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza:

- facturii fiscale,

- fișei tehnice (sau pașaportul tehnic),

- certificatul  de  origine

- certificatul  de garanție al  produsului,

- certificatul  calității/conformitate  al  produsului,

- buletin  de verificare  metrologică valabil

- actului de primire după cantitate și calitate.

Ambalajele și bunurilor livrate  vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform   standardelor în vigoare.

Bunurile livrate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2023.

- Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie 2024

- Cerințe generale:

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil.

- Manometrele trebuie să corespundă NML 04-02:2022 „Manometre de toate tipurile, vacuummetre şi manovacuummetre. Cerinţe tehnice şi metrologice”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Specificații de preț care să incudă toate costurile inclusiv prețului  verificării  metrologice (după caz);

- Indicarea  producătorului  oficial  a  produsului;

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a produsului;

- Descriere tehnică detailată, specificația tehnică deplină

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj).

5. Alte cerințe

Furnizorul va asigura pe perioada de garanție, începând de la data livrării mijloacelor de măsurare funcționarea  lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție – de la 7 până  la  30 zile lucrătoare  după înștiințare.

- Termenul de garanție va constitui – nu mai puțin de 12 luni de la livrare.