Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Servicii de deservire tehnică a frigiderelor, camerelor frigorifice și aparatelor de aer condiționat prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante - Penitenciarul nr.8-Bender

2. IDNO - 1019601000051

3. Adresa - or. Bender, str.Chișinăului, 44

4. Numărul de telefon/fax - 068797513

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante - p8.sla.pislari@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție de stat din subordinea ANP

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descrierea achiziției | Valoarea estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Servicii privind deservirea tehnică a frigiderelor, camerelor frigorifice |  |  |  |  |
| 1. | 50000000-5 | congelator Congelator Zanussi ZFC51400WA -2 buc. frigider -2 buc. Frigider Hisense-2 buc. Frigider Snaige Frigider Vesta RF-R83 Frigider Vivax TTR-98 (White) Frigider Zanetti F170 inghetator -2 buc Lada frigorifica- 3 buc. lada frigorifica Mideea LF400 -2 buc Lada frigorifica Shivaki SH100CFD | buc | 19 | Dezasamblarea / asamblarea elementelor de carcasă pentru accesul la componentele interne | 3300,00 |
|  |  |  |  |  | Diagnosticarea termo-fizică a aparatului pentru identificarea cauzelor defecțiunilor |  |
|  |  |  |  |  | Măsurarea și verificarea presiunii în partea de jos (aspirație) şi de sus (condensare) a circuitului frigorific |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea valorilor de supraîncălzire și subrăcire ale circuitului frigorific |  |
|  |  |  |  |  | Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific specific echipamentului (R404A, R134a, R449A, R452A etc.), inclusiv prețul freonului |  |
|  |  |  |  |  | Înlocuirea filtrelor de lichid (deshidratoare) în caz de colmatare sau intervenție pe circuit (include prețul pieselor) |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea sau configurarea regulatoarelor electronice de temperatură (microprocesoare/controlere de camera |  |
|  |  |  |  |  | Desfundarea, curățarea traseului de drenaj și verificarea/înlocuirea cablului încălzitor (cordon încălzitor) de pe tubul de drenaj |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea, testarea și înlocuirea rezistențelor electrice de degivrare ale vaporizatorului și ale tăvii de condens |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea condensatoarelor electrice de pornire și de defazaj pentru compresoare și motoare ventilatoare (include prețul pieselor) |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea sau reparația motoarelor de ventilator și a paletelor de la condensator și vaporizator (suflantă) |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea sau reparația componentelor electrice defecte: relee, contactori, aparataj de pornire-protecție (termice) și refacerea conexiunilor cu cleme |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea sau calibrarea senzorilor (sondelor), termostatelor și a presostatelor de siguranță (comutatoarelor de presiune) |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea sau reparația elementelor mecanice de închidere și siguranță: garnituri magnetice uși, sisteme de închidere (mânere/broaște) și supape de compensare a presiunii |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea finală a unităților în regim de testare pentru confirmarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor fabricantului |  |
|  |  | Lotul 2 Servicii privind deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |
| 11. | 50000000-5 | -Air conditioner 9000 BTU-Hisense AST-09UW4SVEDB10 -Climatizator Cooper&Hunter CH-S18XZ2 -Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000 BTU -conditioner TCL TAC-09HRA\E1 -Кондиционер настенного типа "Carrier 38QHA007N/42QHA007N"-6 buc. | buc | 10 | Demontarea сарасе unitate ехtеriоаră și interioară | 1938,22 |
|  |  |  |  |  | Сurățarea filtrеlоr de аеr și а sсhimbătoarelor de сăldură condensator și vaporizator |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea colectorului de condens și а tubului de drenaj |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea turbinei (ventilatorului) |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа рrеsiunilоr agentului frigоrifiс |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flаrе și rеfасеrеа lоr, dасă este cazul |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа conexiunilor еlесtriсе și а lеgăturii la instalația de împământare |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа соmрrеsоrului (inclusiv gradul uzura), а ventilatoarelor (unitate interioare și ехtеriоаre) și а dispozitivelor de direcționare а аеrului condiționat |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea compresorului/ inimii aparatului în caz de blocare sau ardere |  |
|  |  |  |  |  | Repararea plăcii electronice |  |
|  |  |  |  |  | Schimbarea motoarelor sau a palelor uzate (interne/externe) |  |
|  |  |  |  |  | Remedierea scurgerilor de apă/ repararea sau înlocuirea tăviței și a pompei de condens |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа funcționării telecomenzii/ repararea în caz de necesitate |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа rezistenței structurii metalice de susținere а unității ехtеriоаrе |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа tuturоr раrаmеtrilоr funcționali соnform specificației fabricantului |  |
|  |  |  |  |  | Vеrifiсаrеа debitului de аеr la rеfulаrе ре toate treptele de viteza inclusiv regim ,,AUTO" |  |
|  |  |  |  |  | Dеtеrminаrеа gradului de uzură tehnică а echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | Completări cu freon dacă se constată pierderi |  |
|  |  |  |  |  | Igienizarea și tratamentul antibacterian/antifungic al unității interioare cu substanțe chimice autorizate |  |
|  |  | Suma estimată fără TVA, lei |  |  |  | 5238,22 |

NOTĂ: Se menționează că valoarea mijloacelor finаnсiаrе alocate din bugetul de stat реntru procedura de achiziție în cauză este de 5238,22 lei fără TVA. În aceste condiții, indiferent de specificațiile de preț prezentate de ofertanți, valoarea contractului се urmеаză a fi încheiat nu poate depăși suma menționată. Totodată, se constată că, ofertele depuse de сătrе ofertanți rерrеzintă, în esență, liste de рrеțuri aferente unui spectru larg de servicii de deservire tehnică.

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: După înregistrarea contractului în termen de 3 zile de la solicitarea autorității contractante, la sediul Penitenciarului nr. 8-Bender, or. Bender, str. Chișinăului 44. Cheltuielile de transport sunt suportate de către ofertant.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, termen de valabilitate – 30 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii - confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării juridice | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 7. | Declaraţie de eligibilitate | Completată în conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Scrisoare de garanție privind prestarea serviciilor la sediul Penitenciarului nr. 8-Bender or. Bender, str. Chișinăului 44.. Cheltuielile de transport sunt suportate de către ofertant. | confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 9. | Informații generale despre ofertant, Rechizite poștale, juridice și de plăți | Copie - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1 %.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD moldovenești.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- pe: (data) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP, achiziții.md.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Română

23. Alte informaţii relevante -

Președintele grupului de lucru                                                                        Eugeniu CUCU