|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770297763668 / 21561390, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de instalare a surselor de alimentare neîntreruptibilă (UPS)» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51110000-6 | 1.1.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT EXM2 100kVA | Conform caietului de sarcini atașat. |  |  |
| 51110000-6 | 1.2.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT APM 120kVA | Conform caietului de sarcini atașat. |  |  |
| 51110000-6 | 2.Instalarea utilajului UPS General Electric GE 100kVA | Conform caietului de sarcini atașat. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770297763668 / 21561390, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de instalare a surselor de alimentare neîntreruptibilă (UPS)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 51110000-6 | 1.1.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT EXM2 100kVA | serv | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51110000-6 | 1.2.Instalarea utilajului UPS VERTIV LIEBERT APM 120kVA | serv | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51110000-6 | 2.Instalarea utilajului UPS General Electric GE 100kVA | serv | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

1.1.Deviz de cheltuieli Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul 3 et.2 Angiograf (dispozitiv "Trinias C12, SHIMADZU") - 75kVA + 8kVA

| № | Descrierea | Cant. | Un masura | Pret unitar, MDL fără TVA | Suma, MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR |  |  |  |  |
| 1 | Jgheab metalic 200x100x3000 | 6 | m |  |  |
| 2 | Capac pentru Jgheab metalic 200x100x3000 | 6 | m |  |  |
| 3 | Fir electric PV3 1x50mm2H07RN-F 1 * 50 mm² Negru | 50 | m |  |  |
| 4 | Fir electric PV3 1x50mm2 G/V | 18 | m |  |  |
| 5 | Papuc pentru cablu JG 50x8 Cu | 42 | buc |  |  |
| 6 | Papuc pentru cablu 120x8 Al/ Cu | 6 | buc |  |  |
| 7 | Papuc pentru cablu JG 70x6 | 4 | buc |  |  |
| 8 | Papuc pentru cablu JG 70x12 | 10 | buc |  |  |
| 9 | Papuc pentru cablu JG 50x6 Cu | 20 | buc |  |  |
| 10 | Fir electric PV3 1x70mm2H07RN-F 1 * 70 mm² Negru | 24 | m |  |  |
| 11 | Tub gofrat din plastic D40 | 10 | m |  |  |
| 12 | Clema de conectiune - 150mm2 albastra | 2 | buc |  |  |
| 13 | Clema de conectiune- 150mm2 g/v | 1 | buc |  |  |
| 14 | Întrerupător Automat 3P 250 A 400 V | 2 | buc |  |  |
| 15 | Întrerupător separator de sarcina 3P 400 A 690/400 V | 1 | buc |  |  |
| 16 | Suport pentru siguranțe ETI KVL-2 3P 400 A 440 V | 1 | buc |  |  |
| 17 | Siguranța fuzibilă RT16-2 400 A 690 V | 3 | buc |  |  |
| 18 | Priză mobilă.Tensiune (V) - 250 V. Curent (A) - 16 A. Nr. Poli - 2P + E. Culoare - Orange. Tip material - Cauciuc. Gradul de protecţie (IP) - IP44. Tip - EURO. | 10 | buc |  |  |
| 19 | Fișă pentru priză. Tensiune (V) - 250 V. Curent (A) - 16 A. Nr. Poli - 2P + E. Culoare - Orange. Tip material - Cauciuc. Gradul de protecţie (IP) - IP44. Tip - EURO | 10 | buc |  |  |
| 20 | Întrerupător dublu + priză cu capac. Destinație-Exterior Priză combinată.Tensiune (V)- 250 V.Curent (A)-16 A Gradul de protecţie (IP)-IP54 | 10 | buc |  |  |
| 21 | Burghiu pentru ceramică 6×80mm | 1 | buc |  |  |
| 22 | Burghiu pentru beton 16×950mm | 1 | buc |  |  |
|  | TOTAL materiale si echipamente, MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | Lucrari de instalare si punere in functie |  |  |  |  |
| 1 | Montare și configurare UPS | 1 | set |  |  |
| 2 | Montarea jgheabului metalic 200x100x3000 | 1 | set |  |  |
| 3 | Pozarea cablurilor de forță si PE pentru intrarea și ieșirea UPS-ului. | 1 | set |  |  |
| 4 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forță. | 1 | set |  |  |
| 5 | Conectarea cablurilor de forță la intrarea și la ieșirea UPS-ului în structura electrică a sistemului. | 1 | set |  |  |
| 6 | Montarea panoului electric cu automate de intrare UPS si ieșire UPS si separatorul de ocolire UPS | 1 | set |  |  |
| 7 | Conectarea cablurilor de forță in panou | 1 | set |  |  |
| 8 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forța | 1 | set |  |  |
| 9 | Verificarea , înlocuirea și montarea bateriilor 12V/200W/CELL/1,67V/15Min/HRL 12200WFR | 1 | set |  |  |
| 10 | Marcarea și măsurarea bateriilor | 1 | set |  |  |
| 11 | Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și UPS. | 1 | set |  |  |
| 12 | Montarea panoului pentru siguranțe pentru protecția bateriei. Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și panoul de sigurante. | 1 | set |  |  |
| 13 | Marcajul cablurilor și a echipamentelor electrice | 1 | buc |  |  |
|  | TOTAL lucrari de instalare si punere in functie, MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | TOTAL materiale si lucrari, MDL,fără TVA |  |  |  |  |

1.2.Deviz de cheltuieli Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul 2 et.1 Tomograf  (dispozitiv "Aquilion PRIME TSX-303A, TOSHIBA") - 110kVA

| № | Descrierea | Cant. | Un masura | Pret unitar, MDL fără TVA | Suma, MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR |  |  |  |  |
| 1 | Jgheab metalic 200x100x3000 | 8 | m |  |  |
| 2 | Capac pentru Jgheab metalic 200x100x3000 | 8 | m |  |  |
| 3 | Fir electric PV3 1x50mm2H07RN-F 1 * 50 mm² Negru | 30 | m |  |  |
| 4 | Fir electric PV3 1x50mm2 G/V | 15 | m |  |  |
| 5 | Papuc pentru cablu JG 50x8 Cu | 28 | buc |  |  |
| 6 | Papuc pentru cablu 120x8 Al/ Cu | 6 | buc |  |  |
| 7 | Papuc pentru cablu JG 70x6 | 4 | buc |  |  |
| 8 | Papuc pentru cablu JG 70x12 | 10 | buc |  |  |
| 9 | Papuc pentru cablu JG 50x6 Cu | 20 | buc |  |  |
| 10 | Fir electric PV3 1x70mm2H07RN-F 1 * 70 mm² Negru | 20 | m |  |  |
| 11 | Tub gofrat din plastic D40 | 10 | m |  |  |
| 12 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 albastra | 2 | buc |  |  |
| 13 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 g/v | 1 | buc |  |  |
| 14 | Întrerupător Automat 3P 250 A 400 V | 2 | buc |  |  |
| 15 | Întrerupător separator de sarcina 3P 400 A 690/400 V | 1 | buc |  |  |
| 16 | Suport pentru siguranțe 3P 400 A 440 V | 1 | buc |  |  |
| 17 | Siguranța fuzibilă RT16-2 400 A 690 V | 3 | buc |  |  |
| 18 | Alte materiale consumabile (marcaje, piulițe, șaibe...) | 1 | set |  |  |
| 19 | Priză mobilă.Tensiune (V) - 250 V. Curent (A) - 16 A. Nr. Poli - 2P + E. Culoare - Orange. Tip material - Cauciuc. Gradul de protecţie (IP) - IP44. Tip - EURO. | 8 | buc |  |  |
| 20 | Fișă pentru priză. Tensiune (V) - 250 V. Curent (A) - 16 A. Nr. Poli - 2P + E. Culoare - Orange. Tip material - Cauciuc. Gradul de protecţie (IP) - IP44. Tip - EURO | 8 | buc |  |  |
| 21 | Întrerupător dublu + priză cu capac. Destinație-Exterior Priză combinată.Tensiune (V)- 250 V.Curent (A)-16 A Gradul de protecţie (IP)-IP54 | 8 | buc |  |  |
|  | TOTAL materiale si echipamente, MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | Lucrari de instalare si punere in functie |  |  |  |  |
| 1 | Montare și configurare UPS | 1 | set |  |  |
| 2 | Montarea jgheabului metalic 200x100x3000 | 1 | set |  |  |
| 3 | Pozarea cablurilor de forță si PE pentru intrarea și ieșirea UPS-ului. | 1 | set |  |  |
| 4 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forță. | 1 | set |  |  |
| 5 | Conectarea cablurilor de forță la intrarea și la ieșirea UPS-ului în structura electrică a sistemului. | 1 | set |  |  |
| 6 | Montarea panoului electric cu automate de intrare UPS si ieșire UPS si separatorul de ocolire UPS | 1 | set |  |  |
| 7 | Conectarea cablurilor de forță in panou | 1 | set |  |  |
| 8 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forța | 1 | set |  |  |
| 9 | Verificarea , înlocuirea și montarea bateriilor 12V/45 Ah/10Hr | 1 | set |  |  |
| 10 | Marcarea și măsurarea bateriilor | 1 | set |  |  |
| 11 | Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și UPS. | 1 | set |  |  |
| 12 | Montarea panoului pentru siguranțe pentru protecția bateriei. Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și panoul de sigurante. | 1 | set |  |  |
|  | TOTAL lucrari de instalare si punere in functie,MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | TOTAL materiale si lucrari, MDL, fără TVA |  |  |  |  |

2.Deviz de cheltuieli Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul Unitatea Primiri Urgențe   Tomograf  (dispozitiv "Aquilion One GENESYS, CANON") - 125kVA

| № | Descrierea | Cant. | Un masura | Pret unitar, MDL fără TVA | Suma, MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR |  |  |  |  |
| 1 | Jgheab metalic 200x100x3000 | 3 | m |  |  |
| 2 | Capac pentru Jgheab metalic 200x100x3000 | 3 | m |  |  |
| 3 | Fir electric PV3 1x50mm2H07RN-F 1 * 50 mm² Negru | 20 | m |  |  |
| 4 | Fir electric PV3 1x50mm2 G/V | 10 | m |  |  |
| 5 | Papuc pentru cablu JG 50x8 Cu | 20 | buc |  |  |
| 6 | Papuc pentru cablu 120x8 Al/ Cu | 6 | buc |  |  |
| 7 | Papuc pentru cablu JG 70x6 | 4 | buc |  |  |
| 8 | Papuc pentru cablu JG 70x12 | 8 | buc |  |  |
| 9 | Papuc pentru cablu JG 50x6 Cu | 10 | buc |  |  |
| 10 | Fir electric PV3 1x70mm2H07RN-F 1 * 70 mm² Negru | 10 | m |  |  |
| 11 | Tub gofrat din plastic D40 | 10 | m |  |  |
| 12 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 albastra | 1 | buc |  |  |
| 13 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 g/v | 1 | buc |  |  |
| 14 | Întrerupător Automat 3P 250 A 400 V | 1 | buc |  |  |
| 15 | Întrerupător separator de sarcina 3P 400 A 690/400 V | 1 | buc |  |  |
|  | TOTAL materiale si echipamente, MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | Lucrari de instalare si punere in functie |  |  |  |  |
| 1 | Montare și configurare UPS | 1 | set |  |  |
| 2 | Montarea jgheabului metalic 200x100x3000 | 1 | set |  |  |
| 3 | Pozarea cablurilor de forță si PE pentru intrarea și ieșirea UPS-ului. | 1 | set |  |  |
| 4 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forță. | 1 | set |  |  |
| 5 | Conectarea cablurilor de forță la intrarea și la ieșirea UPS-ului în structura electrică a sistemului. | 1 | set |  |  |
| 6 | Montarea panoului electric cu automate de intrare UPS si ieșire UPS si separatorul de ocolire UPS | 1 | set |  |  |
| 7 | Conectarea cablurilor de forță in panou | 1 | set |  |  |
| 8 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forța | 1 | set |  |  |
| 9 | Verificarea , înlocuirea și montarea bateriilor 12V/200W/CELL/1,67V/15Min/HRL 12200WFR | 1 | set |  |  |
| 10 | Marcarea și măsurarea bateriilor | 1 | set |  |  |
| 11 | Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și UPS. | 1 | set |  |  |
| 12 | Montarea panoului pentru siguranțe pentru protecția bateriei. Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și panoul de sigurante. | 1 | set |  |  |
|  | TOTAL lucrari de instalare si punere in functie, MDL, fără TVA |  |  |  |  |
|  | TOTAL materiale si lucrari, MDL, fără TVA |  |  |  |  |