| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hrusova, r-ul Criuleni (Nr.Ob.7/2023-B) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1

Alimentare cu energie electrica.Statia de epurare biologica. (l=200m) (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. КТП-6/0,4 |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=40m) | m3 | 12,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,000 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) | m3 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. BЛ-6kV (L=0.170km) |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat terminali A10 . cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB105) | buc | 2,000 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton intermediari П10 cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (СВ-105) | buc | 3,000 |
| 6 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (СВ-105) | buc | 1,000 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton , cu un singur picior (Подкос СВ-105) | buc | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,000 |
| 9 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat П-3И (0.045m3) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |
| 10 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 11 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 12 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 10,500 |
| 13 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,500 |
| 14 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=10m) | m3 | 3,000 |
| 15 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 16 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм | 1 km | 0,004 |
| 17 | 34-02-054-2 | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 (d=20mm) | buc | 1,000 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) | m3 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. КТП-6/0,4 |  |  |
| 19 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 0,925 |
| 20 | 08-03-482-17 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t | buc | 1,000 |
| 21 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc | 1,000 |
| 22 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc | 1,000 |
| 23 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 26 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 27 | 10-08-019-04 | Foto releu | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-521-15 | -Declansator de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,090 |
| 34 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,900 |
| 35 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,500 |
| 36 | 3332023-51 | Cablu ВВГ 4х10mm2 | m | 3,000 |
| 37 | 3332023-47 | Cablu ВВГ 5х10mm2 (0.74kg/m) | m | 6,000 |
| 38 | 4440074-02 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |
| 39 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (AC70) | 1 km | 0,170 |
| 40 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm(Заземляющее устройство) | 100 m | 0,150 |
| 41 | 3350434-02 | Oшиновка , провод АС-70 (Izolarea suspensiei in linie) (foaia 7) | buc | 1,000 |
| 42 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,460 |
| 43 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (foaia 5) | buc | 40,000 |
| 44 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 9,000 |
| 45 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 12,000 |
| 46 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,000 |
| 47 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (foaia 5) | 10 m | 1,100 |
| 48 | 08-01-043-1 | Deconector tripolar, tensiune 35 kV la curent pina la 1000 А | buc | 1,000 |
| 49 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub descarcator | t | 0,020 |
| 50 | 3350538-01 | Устройство ответвительное концевое УОК | buc | 1,000 |
| 51 | 3350538-02 | Устройство ответвительное промежуточное УОП | buc | 1,000 |
| 52 | 201-9266-011 | Bratari din otel X1 (2kg) | buc | 7,000 |
| 53 | 201-9266-02 | Bratari din otel X2 (1.4kg) | buc | 1,000 |
| 54 | 201-9266-07 | Bratari din otel X7 (0.7kg) | buc | 3,000 |
| 55 | 201-9266-08 | Bratari din otel X8 (0.8kg) | buc | 1,000 |
| 56 | 500-9051-02 | Capac K- 6 | buc | 22,000 |
| 57 | 335000537-10 | Nod de fixare a proptelei УКП | buc | 7,000 |
| 58 | 3350537-7 | Urechiuse У1 | buc | 3,000 |
| 59 | 335000516-040 | Clema A2А-70 (Зажим апаратный) | buc | 6,000 |
| 60 | 3350516-47 | Clema de conexiune PS-2 | buc | 2,000 |
| 61 | 3350516-37 | Clema de conexiune PA | buc | 18,000 |
| 62 | 201-92612-11 | Consola PA1 | buc | 1,000 |
| 63 | 201-92612-12 | Consola PA2 | buc | 1,000 |
| 64 | 201-92612-42 | Consola PA3 | buc | 2,000 |
| 65 | 201-92612-41 | Consola PA4 | buc | 1,000 |
| 66 | 201-92612-5 | Consola PA5 | buc | 3,000 |
| 67 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1 | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. КЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |
| 68 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 70 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,120 |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,150 |
| 72 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,300 |
| 73 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 74 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,300 |
| 75 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,000 |
| 76 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,000 |
| 77 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,000 |
| 78 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,000 |
| 79 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,080 |
| 80 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,090 |
| 81 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 82 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
| 83 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,000 |
| 84 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 85 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 86 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,360 |
| 87 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,150 |
| 88 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier | t | 0,038 |
| 89 | 3332019-23 | Cablu AПвзБбШп-1 3х4mm2 (0.213kg/m) | m | 20,000 |
| 90 | 3332019-22 | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 (0.369kg/m) | m | 25,000 |
| 91 | 3335108-07 | Manson terminal | buc | 8,000 |
| 92 | 4440074-02 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм | m | 8,000 |
| 93 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=25мм | m | 4,000 |
| 94 | 33330001 | Caramida | buc | 130,000 |
| 95 | 33330002 | Nisip | m3 | 3,000 |
| 96 | 33400171-022 | Corp de iluminare stradala CD218 | buc | 1,000 |
| 97 | 333890161 | Consola cu 1 brat KC-1 | buc | 1,000 |
| 98 | 201-9266-15 | Bratari din otel X15 | buc | 3,000 |
| 99 | 201-9266-20 | Bratari din otel X20 | buc | 4,000 |
| 100 | 33400201-48 | Lampa LED-50 | buc | 1,000 |
| 101 | 3331017-84 | Fir electric PV1 1.5 albastru | m | 0,270 |
| 102 | 444019-173 | Teava din otel apa-gaz d=20mm | m | 8,000 |
| 103 | 3370027 | Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. КТП-6/0,4 |  |  |
| 104 | 55510113-1 | Substatie de transformare completa KTП-25 | buc | 1,000 |
| 105 | 5551016-1 | Transformator de forta, ТМГ-25/10-У1; 10/04 У/Zn-11 | buc | 1,000 |
| 106 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 107 | 5550236-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B | buc | 1,000 |
| 108 | 130-1007-9 | Detensionatoare ОПС1 B 3Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA | buc | 3,000 |
| 109 | 55600079-3 | Demaror magnetic ПМА-0247У2 | buc | 1,000 |
| 110 | 337000412-2 | Releu foto ФP-1 | buc | 1,000 |
| 111 | 555053-05 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 | set | 1,000 |
| 112 | 55501552-10 | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-60A | buc | 1,000 |
| 113 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 114 | 5551011-4 | Intreruptor de sarcina BP32-3Р 25A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. ВЛ-6кВ (L=0.170km) |  |  |
| 115 | 12345611-2 | Separator РЛНДз-1-10/200 У1 cu mecanizm de actionare ПРНЗ-10У1 | buc | 1,000 |
| 116 | 555302711-2 | Constructii sub descarcator | buc | 1,000 |
| 117 | 555-100015-9 | Decuplator-siguranta 1 pol, CUT-OUT | buc | 3,000 |
| 118 | 201-92860-6 | Traversa M2-10-SP | buc | 1,000 |
| 119 | 201-92612-11 | Consola PA1 | buc | 1,000 |
| 120 | 3350537-71 | Urechiuse У1-7-16 | buc | 7,000 |
| 121 | 3350516-37 | Clema de conexiune PA | buc | 3,000 |
| 122 | 3350516-38 | Clema de conexiune PS-1 | buc | 4,000 |
| 123 | 335000516-02 | Dispozitiv de stringere de ramificare A2-А | buc | 6,000 |
| 124 | 201-9041-2 | Verigi intermediare ПРT-7 | buc | 6,000 |
| 125 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1 | m | 1,500 |
| 126 | 33501514-03 | (Cерьга) СРC-7-17 | buc | 7,000 |
| 127 | 3350516-12 | Clema de sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
| 128 | 110-9038-11 | Izolator ШФ-20Г | buc | 22,000 |
| 129 | 110-9037-21 | Izolatori PS70-E | buc | 18,000 |
| 130 | 3350516-3 | Dispozitiv de stringere НБ-2-6 | buc | 6,000 |
| 131 | 201-92863 | Traversa TM3 (21kg) | buc | 3,000 |
| 132 | 201-92862-10 | Traversa TM6 (23kg) | buc | 2,000 |
| 133 | 201-92865 | Traversa TM5 (17.3kg) | buc | 1,000 |
| 134 | 201-92862-1 | Traversa TM2 (10.9kg) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. KЛ-0,4kV (L=0.030km) |  |  |
| 135 | 5550224-04 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0642 dim:600*400*250 IP54 | set | 1,000 |
| 136 | 3336107-6 | Comutator de pachet ПП3-40/Н2 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.