Anexa 2

_________________________________________________

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-54/03-23 Tehnică sanitară în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | Cantitatea |  | Pret unitar, lei fără TVA | Suma, lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 50mm 1000mm | buc | 5 |  |  |  |
| 2 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 50mm 2000mm | buc | 112 |  |  |  |
| 3 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 110mm 1m | buc | 5 |  |  |  |
| 4 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 110mm 2m | buc | 2 |  |  |  |
| 5 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen 110mm 3m | buc | 4 |  |  |  |
| 6 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 110mm*0,5 (0,2)m | buc | 1 |  |  |  |
| 7 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 110mm*0,5 m | buc | 2 |  |  |  |
| 8 | Țeavă p/u canalizare Din material de polipropilen D 50mm*0,5 m | buc | 5 |  |  |  |
| 9 | Țeavă (tub) Cu revizie cu capac pe filet din material de polipropilen 110x110mm | buc | 2 |  |  |  |
| 10 | Țeavă Din material de polipropilen PN 20 D 20 | m/lin | 80 |  |  |  |
| 11 | Țeavă PEX-AL 16mm*2mm | m | 10 |  |  |  |
| 12 | Țeavă Din polipropilen d50mm*0,75m | buc | 2 |  |  |  |
| 13 | Cot țeavă canalizare Din material de polipropilen D 50mm la 90 de grade | buc | 5 |  |  |  |
| 14 | Chiuvetă din inox Folosită p/u bucătărie cu loc p/u veselă din partea dreaptă | buc | 2 |  |  |  |
| 15 | Baterie p/u lavoar Monocomandă cu scurgerea rotitoare și lungimea 200-220mm | buc | 6 |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bilă Folosit p/u apă. Filet F/F D=1/2 | buc | 5 |  |  |  |
| 17 | Robinet flotor Folosit p/u WC cu alimentare laterală d 1/2 | buc | 5 |  |  |  |
| 18 | Robinet sferă D 15 (papa-din material de metaloplast | buc | 12 |  |  |  |
| 19 | Robinet sferă D 15 | buc | 5 |  |  |  |
| 20 | Robinet sferă D 20 | buc | 5 |  |  |  |
| 21 | Robinet sferă D 25 | buc | 5 |  |  |  |
| 22 | Reducție Compensator-Adaptor-Conector de la țeavă de fontă-la țeavă din plastic din polipropilen 110mm | buc | 4 |  |  |  |
| 23 | Reducție (trecere) Din material de polipropilen 110x50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 24 | Racord Necesar pentru unirea cu metaloplastul M 20mm 1/2 | buc | 8 |  |  |  |
| 25 | Cot Din material de polipropilen 110mm la 15ᵒ | buc | 3 |  |  |  |
| 26 | Cot Din material de polipropilen 110mm la 30ᵒ | buc | 3 |  |  |  |
| 27 | Cot Din material de polipropilen 110mm la 45ᵒ | buc | 7 |  |  |  |
| 28 | Cot Folosit la țeava de canalizare la 50mm de 45ᵒ | buc | 8 |  |  |  |
| 29 | Cot Folosit la țeava de canalizare la 50mm de 30ᵒ | buc | 2 |  |  |  |
| 30 | Cot Folosit la țeava de polipropilen la D 20 de 90ᵒ | buc | 20 |  |  |  |
| 31 | Cot Folosit la țeava de polipropilen la D 20 de 45ᵒ | buc | 15 |  |  |  |
| 32 | Cot Folosit p/u baterie d 20mm 1/2 F | buc | 10 |  |  |  |
| 33 | Cot Folosit p/u bateria de perete dublu d 20mm 1/2 | buc | 1 |  |  |  |
| 34 | Cot Din fontă zincat 1 FI-FI | buc | 8 |  |  |  |
| 35 | Cot Din material de oțel cu d 20 la 90ᵒ | buc | 10 |  |  |  |
| 36 | Cot Din material de oțel cu d 25 la 90ᵒ | buc | 10 |  |  |  |
| 37 | Cot Din material de oțel cu d 15 la 90ᵒ | buc | 10 |  |  |  |
| 38 | Colier p/u țevile din polipropilen PP-R d=20mm | buc | 100 |  |  |  |
| 39 | Teu Din material de polipropilen 110x110mm la 87ᵒ | buc | 5 |  |  |  |
| 40 | Teu Din material de polipropilen 110x110x50mm la 87ᵒ | buc | 3 |  |  |  |
| 41 | Teu Din material de polipropilen 50x50mm la 67ᵒ | buc | 1 |  |  |  |
| 42 | Teu Din material de polipropilen 110x110mm la 45ᵒ | buc | 1 |  |  |  |
| 43 | Teu Din material de polipropilenă cu filet M 20mm 1/2 | buc | 4 |  |  |  |
| 44 | Teu Din material de polipropilenă cu filet F 20mm 1/2 | buc | 4 |  |  |  |
| 45 | Teu Folosit la țeava de polipropilen PP-R D 20 mm | buc | 20 |  |  |  |
| 46 | Dop Din material de polipropilen 110mm | buc | 3 |  |  |  |
| 47 | Dop Din material de polipropilen 50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 48 | Mufă (adaptor) Necesară p/u a monta vasul de clozet, excentrică D=110mm | buc | 3 |  |  |  |
| 49 | Mufă Folosită la țeava de polipropilen la D 20 | buc | 20 |  |  |  |
| 50 | Racord (adaptor) Gofrat extensbil folosit p/u a monta vasul de closet D=110mm | buc | 3 |  |  |  |
| 57 | Racord cu hollender Cu d=20mm 1/2 | buc | 8 |  |  |  |
| 52 | Racord flexibil baterie 50cm 1/2 | buc | 10 |  |  |  |
| 53 | Racord olandez drept DN1 (americanca DN25) | buc | 8 |  |  |  |
| 54 | Robinet Cu sferă și manetă 20mm și cu mîner albastru | buc | 6 |  |  |  |
| 55 | Robinet Cu sferă și manetă 20mm și cu mîner roșu | buc | 2 |  |  |  |
| 56 | Robinet Sfera pexal 16*16 MPN | buc | 6 |  |  |  |
| 57 | Robinet temporizatPentru pisoar | buc | 1 |  |  |  |
| 58 | Sifon pardoseală 100x100x100mm FI 50mm | buc | 1 |  |  |  |
| 59 | Sifon chiuvetă | buc | 1 |  |  |  |
| 60 | Set –obertain Cu rozetă ½ în cruce | set | 5 |  |  |  |
| 61 | Niplu PEX-AL 16x3/4” M demontabil | buc | 20 |  |  |  |
| 62 | Armatura p/u WC Aprovizionare superioară (верхняя подача) | buc | 10 |  |  |  |
| 63 | Sifon p/u lavoar 11/4*40 C1015ANI | buc | 3 |  |  |  |
| 64 | Mufă Din material de oțel cu d 15 | buc | 10 |  |  |  |
| 65 | Mufă Din material de oțel cu d 20 | buc | 10 |  |  |  |
| 66 | Mufă Din material de oțel cu d 25 | buc | 10 |  |  |  |
| Total oferta, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

LIVRARE : Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III.Termen livrare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.