
Anexa nr.1 
la Ordinul ministrului finanţelor 
                                               nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii


[bookmark: _Toc392180117][bookmark: _Toc449539007]INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI 

Secţiunea 1

Dispoziții generale

1. [bookmark: _Hlk68783832] Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. 
2. [bookmark: _Hlk68783876] Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează: 
1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);
10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);
11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);
12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);
13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);
14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);
15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);
16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);
17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);
18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);
19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);
20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);
21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);
22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);
23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);
24) Contract – model (anexa nr. 24);
25) Acord adițional (anexa nr. 25);
26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

3.  Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21). 
4.  Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.
5.  Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
6. [bookmark: _Hlk77772983] În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.
7.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.
8.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.
9.  Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.
10. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.
11. [bookmark: _Toc392179963][bookmark: _Toc392180134][bookmark: _Toc449539024]În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta: 
1) [bookmark: _Toc392179964][bookmark: _Toc392180135][bookmark: _Toc449539025]exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau
2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
12. [bookmark: _Toc392179965][bookmark: _Toc392180136][bookmark: _Toc449539026]Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:
1) [bookmark: _Toc392179966][bookmark: _Toc392180137][bookmark: _Toc449539027]promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
2) [bookmark: _Toc392179967][bookmark: _Toc392180138][bookmark: _Toc449539028]orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
3) [bookmark: _Toc392179968][bookmark: _Toc392180139][bookmark: _Toc449539029]înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
4) [bookmark: _Toc392179969][bookmark: _Toc392180140][bookmark: _Toc449539030]prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
5) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.


Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

[bookmark: _Hlk74039852][bookmark: _Hlk61272356]13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.
     14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.
15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.
16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.
17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.
18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
3) capacitatea economică şi financiară;
4) capacitatea tehnică;
5) standarde de asigurare a calității;
6) standarde de protecție a mediului.
21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.
25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.
27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
[bookmark: _Toc392180146][bookmark: _Toc449539036]29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.
30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:
1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;
2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:
[bookmark: _Hlk61426369]1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.
2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;
6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;
7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;
9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;
[bookmark: _Hlk71891442]10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.
33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.
[bookmark: _Hlk74061507]34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
[bookmark: _Toc392180150][bookmark: _Toc449539040]35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:
1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;
2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:
1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);
2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;
3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;
4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;
5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);
6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;
7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;
8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);
9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;
10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;
11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;
12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;
13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);
14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată; 
15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;
16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);
17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;
18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);
19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă; 
20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;
21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
24) Gestionarea deșeurilor din demolări;
25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;
26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;
27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;
28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;
29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;
30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;
31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.
40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.
41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 
42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.
	
[bookmark: _Toc392180151][bookmark: _Toc449539041]Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

[bookmark: _Hlk65750185]44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:
a) [bookmark: _Hlk75261949][bookmark: _Hlk77773523][bookmark: _Hlk68786959]a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.
b) [bookmark: _Hlk65748327][bookmark: _Hlk69898210]a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.
c) [bookmark: _Hlk68787905][bookmark: _Hlk75955926]a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.
d) a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.
e) [bookmark: _Hlk69905140]a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.
45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:
a)  produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor
Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.
b) de  furnizare a energiei electrice
[bookmark: _Hlk65750807]Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.
46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu. 
a) a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor
Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.
Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:


Unde,
Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;
M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;
M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;
M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;
D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.
În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.). 
În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.
b) a energiei electrice
Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

[bookmark: _Toc449630844][bookmark: _Toc449632597][bookmark: _Toc449633089][bookmark: _Toc449692045][bookmark: _Toc392198690][bookmark: _Toc392199060][bookmark: _Toc392222624][bookmark: _Toc392254909][bookmark: _Toc392255170]47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.
48. Oferta cuprinde următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]      1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);
           2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).
49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.
53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.
55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.
56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
[bookmark: _Hlk61599803]57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.
[bookmark: _Hlk71620894]58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.


Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.
61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.
62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.
63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.
 64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.
65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
[bookmark: _Toc392180165][bookmark: _Toc449539055]67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. 

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.
69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:
1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.
3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.
70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 
71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.
72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.
73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. 
74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:
1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
4) oferta financiară nu are un preț fixat;
5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.
78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.
79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.
80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.
81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.
82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.
83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.
84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
[bookmark: _Hlk74131486]85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi. 
86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.


Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.
90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.
91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:
1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
3) transfer pe contul autorității contractante;
4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
[bookmark: _Hlk74040125]94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire. 
95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.
96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.
[bookmark: _Hlk65835752]98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.
99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
[bookmark: _Hlk65836894]100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.
[bookmark: _Hlk71287993]101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).
102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 
104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.
105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.
106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

















Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire la achizițiile
					publice de valoare mică
  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026_______     ___________________________
prin procedura de achiziție: Cerere ofertelor de preț         _______________________________
1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina___________
2. IDNO: 1007601006391__________________________________________________________
3. Adresa: or. Rezina, str 27 August,nr. 1_____________________________________________
4. Numărul de telefon/fax: 0254 228 44; 0254 226 44; 0254 235 00.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: 
pr.rezina@gmail.com; http://primaria-rezina.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primariei or. Rezina http://primaria-rezina.md/proceduri/  ____
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:
	[bookmark: _Hlk163144655]Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	I
	Lotul I:  Vopsele, lacuri, grund şi clei  

	1
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.
	buc.
	31
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare

	2
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior  1/ 4,2 kg.
	buc.
	11
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.

	3
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/14kg
	buc.
	22
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.

	4
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la exterior  1/14kg
	buc.
	25
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare

	5
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/25 kg
	buc.
	4
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat,  greutate: 25kg, ambalaj: caldare.

	6
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: sur, cutie -2.7 kg
	buc.
	13
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: sur.

	7
	44110000-4
	Email PF 115 de culoare: verde aprins, cutie -2.7 kg 
	buc.
	12
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg ,  culoare: verde aprins.

	8
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	16
	Email  alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu.

	9
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	17
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .

	10
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: alba, cutie -2.7 kg
	buc.
	57
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .

	11
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: albastru deschis, cutie -2.7 kg
	buc.
	26
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .

	12
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben, cutie -2.7 kg
	buc.
	11
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .

	13
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: rosu, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: rosu.

	14
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: oranj, cutie -2.7 kg
	buc.
	5
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj.

	15
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: violet, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .

	16
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.
	buc.

	2
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  vișină  

	17
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.
	buc.
	7
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  alb  

	18
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: negru 1/5L
	buc.

	2
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L

	19
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L
	buc.
	1
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L

	 20
	44110000-4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg
	buc.
	4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.

	21 
	44110000-4
	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L
	buc.
	14
	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn şi a materialelor lemnoase utilizate în interiorul şi exteriorul încăperilor 
aplicare:pentru lucrări exterioare și interioare;  suprafața: lemn 
ambalaj: cutie 0,75 Litr

	22
	44110000-4
	Coler  vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml
	buc
	96
	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în  asortiment

	23
	44110000-4
	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr
	buc
	99
	Diluant -  dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice,  ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr  

	24
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg  
	buc.
	3
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg  

	25
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg
	buc.
	10
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg  

	26
	44110000-4
	Grund Betonokontakt  1/13,5 kg
	buc.
	6
	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.

	27
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exteriore 1/10 kg
	buc.
	2
	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafaței  pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.

	28
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg
	buc.
	1
	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează
Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor
Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport
Mărește randamentul vopselelor de suprafață
Ambalaj: 5 kg

	29
	44110000-4
	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg  
	buc.
	30
	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg  

	30
	44110000-4
	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg  
	buc.
	10
	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarţ, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafeţe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg  

	31
	44110000-4
	Clei PVA 1 kg
	flacon
	14
	Adeziv polivinilacetat -   PVA, conferă rostului încleiat rezistenţă şi elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.

	32
	44110000-4
	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv   de la 400 ml.
	set
	2
	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.

	33
	44110000-4
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg
	buc.

	9
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioara, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderenta initiala foarte puternica si este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate si caldura, Inlocuieste cu succes cuiele si suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj:de la 0,370kg

	34
	44110000-4
	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml
	buc.
	14
	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC.
Culoare: Alb

	35
	44110000-4
	Lac Brio 1/10 kg
	buc.
	1
	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.

	36
	44110000-4
	Email spray culoare: negru  de la 400 ml
	buc.
	5
	Email spray Negru  de la 400ml - vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu  

	37
	44110000-4
	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.
	buc.
	14
	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principali: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.

	38
	44110000-4
	Impregnant antibiofoc Incolor
	litr
	20
	Impregnant antibiofoc Incolor -
(Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexă a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani.
 Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziţiei antibiofoc pentru protecţia biologică a suprafeţelor exploatate în aer liber, cu condiţia aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii.  Durata de serviciu a protecţiei biologice min. 10 ani..

	
	Valoarea estimativă pe lotul I:
	78200,00

	II
	Lotul II:  Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea

	1
	44110000-4
	Perie de vopsit 150/50 mm
	buc.
	41
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	2
	44110000-4
	Perie de vopsit 50mm
	buc.
	61
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	3
	44110000-4
	Perie de vopsit 75mm
	buc.
	58
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	4
	44110000-4
	Perie- pensula pentru var 150*50
	buc.
	28
	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm

	5
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 18*6*250mm
	buc.
	34
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 

	6
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 8x48x250mm
	buc.
	38
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 

	7
	44110000-4
	Rulou cu un mâner pentru vopsea email  10cm h.11mm d 30mm
	buc.
	10
	Rulou pentru vopsea email  cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.

	8
	44110000-4
	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm
	buc.
	20
	Rulou rezervă  10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.

	9
	44110000-4
	Șpaclu medu
	buc.
	1
	Șpaclu medu, material carcasă inox, material măner din două componente, lățimea de la 140 mm 

	10
	44110000-4
	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)
	buc.
	1
	Mistrie de tencuială este utilizata in domeniul constructiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizata din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" si dimensiunile 190 x 15 mm.

	11
	44110000-4
	Șpaclu mare
	buc.
	1
	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxitabil, material măner din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm

	x
	Valoarea estimativă pe lotul II:
	6000,00

	III
	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var

	1
	44110000-4
	Amestic uscat 1/30 kg.
	sac.
	12
	Amestec uscat  de tencuială cu aplicare erami pe baza de ipsos cu adaosuri eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg. 

	2
	44110000-4
	Amestic uscat finis, 1/25 kg.
	sac
	9
	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg

	3
	44110000-4
	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg
	sac
	32
	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj:1buc/ sac – 40 kg, .

	4
	44110000-4
	Clei universal 25 kg
	sac
	7
	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianţă şi gresie, marmură, porţelan, polistiren şi armarea plasei,pe suprafeţe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umeditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cît şi pe suprafeţe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg

	5
	44110000-4
	Nisip, sac 1/40kg

	sac
	30
	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg

	6
	44110000-4
	Var hidratat stins 1/25 kg
	sac
	32
	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci  25 kg

	
	Valoarea estimativă pe lotul III:
	10000,00

	IV
	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate

	1
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat B 16
[image: ]
	buc.
	4
	Automat diferențial monofazat B 16
Siguranta diferentiala
Clasa de declansare – B;
Tensiune (V) : 230/400 V
Curent (A) :16 
Gradul de protecție: IP20
Nr.Poli: 1P
Frecvența nominală:50/60 Hz
Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA
Echivalent ABB sau Schneider

	2
	44110000-4
	Automat trifazat diferențial de C 40

[image: ]
	buc.
	2
	Automat trifazat diferențial de 40 C 
Tensiune (V) : 380 V;
Curent (A) :40;
Nr.Poli: 3P+N;
Clasa de declansare – C;
Curent nominal de scurgere: 30mA
Echivalent ABB sau Schneider

	3
	44110000-4
	Automat monofazat C10
[image: ]
	buc
	3
	Intreruptor automat monofazat, pentru sarcini resistive
Tensiune (V) : 220 V;
Capacitatea de rupere - 6 kA;
Caracteristica de întrerupere – C;
Numărul de poli – 1;
Frecvența nominală - 50 Hz;
Curent nominal - 10 A
Echivalent ABB sau Schneider 

	4
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat C10 
[image: ]
	buc.
	5
	Întrerupătorul automat diferențial  este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. 
Caracteristici tehnice:
Nr. Poli: 1P+N
Caracteristică declanșare electromagnetică: C
Curent nominal de scurgere: 30 mA
Curent nominal: 10 A
Tensiune de operare: 220 - 240 V
Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm
Tip: AC
Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°С până la +60°С
Grad de protecție (IP): IP40
Echivalent ABB sau Schneider

	5
	44110000-4
	Becuri Led 12 Wt E 27
[image: ]
	buc.
	179
	Becuri Led 12 Wt E 27
Putere: 12W
Tensiune: 220 V
Flux de lumină: 1080lm
Ciclul mediu de viață: 35000 h

	6
	44110000-4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
	buc.
	4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm
Culoare: Alb
Material: Plastic
Gradul de protecție: IP20
Tip: 24module

	7
	44110000-4
	Cablu canal 20x10
	m.l
	5
	Cablu canal 20x10
Culoare: Alb
H=10mm
l=20mm
Material: plastic

	8
	44110000-4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect Lxhxl=60cm  
[image: ]
	buc.
	4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect exterioare
 Lxhxl=60cm exterioare
Tensiune: 220….240V  
Materialul corpului: metal
Culoarea corpului: alb
Gradul de protecție: IP20
Înălțime 70mm
Lățime  595 - 620 mm
Lungime 595 - 620 mm
Model 4*18
Tip material  Metal/Plastic

	9
	44110000-4
	Corpuri de iluminat mari (plafon  cu becuri led) 2x10w
[image: ]
 
	buc.

 
	37
	Corpuri de iluminat, mari (plafon  cu becuri led)
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale.
Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere.
Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior.
Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut.
Număr de socluri: 2
Tip formă - Rotund

	10
	44110000-4
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led) 1x10w
[image: ]
	buc

 
	20
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led)
 aracteristici principale:
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic.
Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu.
Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată.
Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. 
Tip formă - Rotund

	11
	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare

[image: ]
	buc
	10
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V.
Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă.
Caracteristicile:
Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală.
Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă.
Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.

	12

	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, 
interioare [image: ]

	buc
	5
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, in terioare
Caracteristici principale:
Soclu E27
Puterea (W)  25 W
Tensiune (V)  220 - 240 V
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm
Număr de socluri 2
Gradul de protecţie (IP) IP20
Tip formă Rotund
Culoare Alb
Tip material Plastic


	13
	44110000-4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera  exterioare din otel 41cm IP44
[image: ]
	buc
	4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare,   realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera    cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm.   Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.

	14
	44110000-4
	Conector Vago cu două locuri 

	buc.
	20
	Conector Vago cu două locuri
Tip material: plastic
Tensiune: 600V
Numar de fire :2
Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2

	15
	44110000-4
	Cablu Fir electric AVVG (АВВГ) 3x2,5

	m.l
	62
	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolaţie şi manta din PVC. Se utilizează pentru instalaţiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la reţeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2;
Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C
Tensiunea nominal: 660V

	16
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
[image: ]
	buc.
	39
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
Specificatii:
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6500 K
Puterea: 12 W
Tensiune: 220 - 240 V
Flux luminos: 1200 lm
Dimensiuni: 600 x 30 mm
Tip formă: T8
Durata medie de viaţă: 15.000 h

	17
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=1,2
	buc.
	45
	Lămpi led de tip tub l=1,2
Lungime=1200mm
Putere:18W

	18
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (exterior)

	buc.
	15
	Întrerupător monopolar (exterior)
Destinație: exterior
Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm
Culoare: Alb
Tensiune:250V
Curent:16A
Gradul de protecție: IP44

	19
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (interior) 

	buc.
	23
	Întrerupător monopolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:1
Tensiunea:220V
Tip de aplicare :incorporabil
Tip montaj: ascuns

	20
	44110000-4
	Întrerupător bipolar (interior)

	buc.
	8
	Întrerupător bipolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:2
Tensiunea:250V
Tip de aplicare :aplicat
Tip montaj: ascuns

	21
	44110000-4
	Priză cu un loc (eurointerior)

	buc.
	22
	Priză cu un loc (eurointerior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 250V
Tip montaj: ascuns

	22
	44110000-4
	Prize cu două locuri (eurointerior)

	buc.
	7
	Prize cu două locuri (eurointerior)
Intensitate:10A
Culoare:Alb
Tensiunea:230V
Puterea: 2200W
Tip montaj: ascuns

	23
	44110000-4
	Priză cu un loc (euroexterior)

	buc.
	17
	Priză cu un loc (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior

	24
	44110000-4
	Priză cu două locuri (euroexterior)

	buc.
	8
	Priză cu două locuri (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior

	25
	44110000-4
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
	buc.
	28
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
Intensitate:16A
Culoare: Alb
Tensiunea electrica (V): 250V
Cu impământare, cu întrerupător
Lungime:5m
Gradul de protecție: IP20
Cu 3prize

	26
	44110000-4
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt

	buc.
	3
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt
Rezistență electric Inox 1500W
Consum:1500W
Forma:Tip P
Material:Inox alimentar
Nr. de rezistențe:1
Întrebuințare: Boiler electric
Tensiune:220V

	27
	44110000-4
	Releu termic pentru rezistență boiler
	buc.
	5
	Releu termic pentru
Curent nominal:25A
Gama de reglare:17-25A

	28
	44110000-4
	Furcă electrică
	buc
	16
	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20

	29
	44110000-4
	Banda de izolare
	buc
	16
	Banda izolanta albastra  
Lățime – 19mm;
Lungime, m – 20 m;
Grosimea, mm – 0,13mm;
Meterialul izolației – PVC;
Baza adeziva – cauciuc;
Tensiune maxima - 4000 V;
Rezistent la foc

	30
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 3x4
	ml
	20
	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. 3 * 4 mm²,  cupru
Secțiune – 4,0 mm2;
Numărul de fire - 3 *;
Tip material - Cupru

	31
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 2x2,5
	ml
	50
	Fir electric   2 * 2.5 mm² alb cupru
Secțiune – 2,5 mm2;
Numărul de fire - 2 *;
Tip material - Cupru

	32
	44110000-4
	Plafon cu bec LED  2*12, IP-65,   becuri led 12W
	buc
	2
	Corpuri de iluminat  cu becuri led 2*12W, IP-65  Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.

	33
	44110000-4
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco
	buc
	10
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat.
Putere: 4-22 W
 Echivalent Lumineco

	34
	44110000-4
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w[image: ]

	buc
	10
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6200 K
Puterea: 18 W
Tensiune: 220 V
Flux luminos: 1080 lm
Dimensiuni: 600 x 26 mm
Durata de viață: 13000 h
Clasa energetică: B

	35
	44110000-4
	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm 
	ml
	300
	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale:
Diametru cablu: 1.5 mm
Construcție: 6x19xFC
Material: Oțel zincat

	36
	44110000-4
	Brida cablu de oțel asemănător
	buc
	100
	Brida zincata  pentru cablu de oțel   de 8 mm   pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții.
Caracteristici:
Dimensiuni: 8 mm
Material: Metal

	x
	Valoarea estimativă lotul IV
	34200,00 

	V 
	Lotul V: Diverse materiale de construcție

	1
	44110000-4
	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame
[image: ]

	buc.
	2
	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm  - este un instrument de taiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hartiei, cartonului si a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cutit se numara lungimea reglabila datorita unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascutitului de ras si fara a fi nevoie de ascutire. Acest cutit functioneaza cu lame de 18x100mm si vine cu 6 lame de otel SK5. Lungimea cutitului este de 178 mm.

	2
	44110000-4
	 Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)
[image: ]
	buc.
	19
	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie

	3
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
[image: ]
	buc
	37
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare.
Caracteristici principale:
Diametru: 125 mm
Diametru de prindere: 22 mm
Grosime: 1.2 mm

	4
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm
[image: ]
	buc.
	32
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm,  de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă.
Caracteristici principale:
Diametru de prindere  22.2 mm
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm
Diametru 180 *
Destinație pentru oţel

	5
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
[image: ]
	buc.
	44
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
Caracteristici
Inaltime (mm)	33
Latime (mm)	17
Lungime (mm)	70/35x35
Numarul de chei (buc)	3 - 5
Tip	Mecanism cilindric


	6
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
[image: ]
	buc.
	19
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
Caracteristici
Dimensiune cilindru (mm)	40/40
Numarul de chei (buc)	5
Numarul de PIN cod (buc)	7buc
Tip	Mecanism cilindric
Tip cheie	Profilul

	7
	44110000-4
	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
[image: ]
	buc
	2
	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
Specificații tehnice:
Pentru usi PVC
Din otel zincat
Fata cromata
Inaltime 240 mm
Latime 22 mm
Interax 90 mm
Backset 20 mm

	8
	44110000-4
	Mâner pentru usi interior din PVC
[image: ]
	buc
	30
	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru. 
Specificatii tehnice:
Tip tamplarie: Usa PVC
Tip produs: Maner cu sild
Tip inchidere: Cilindru
Interax: 85
Material: Aluminiu

	9
	44110000-4
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)[image: ]
	buc
	470
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)
Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.

	10
	44110000-4
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
[image: ]
	buc.
	40
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
Caracteristici: 
Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc.
Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor;
Diametrul tijei: 7 - 10 mm;
Lungime tija: 28 - 30 cm;

	11
	44110000-4
	Capsator metalic 4-14 mm pentru constructie 
[image: ]
	buc.
	6
	Capsator universal pentru lucrările de tapițerie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. 
Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare:
Capse dreptunghiulare: 4-14 mm
Capse semicirculare: 10-12 mm
Cuie: 10-14 mm 

	12
	44110000-4
	Capse pentru capsator 4-14 mm
[image: ]
	cutie
	6
	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele.
Caracteristicile principale includ:
Grosime: 0,7 mm
Lățime: 11,2 mm
Lungime: până la 14 mm
Set de 1000 bucăți

	13
	44110000-4
	Cuie ținte 20 mm
[image: ]
	kg
	2
	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp
Caracteristici generale:
Utilizare	   Universal
Diametru	1.4 mm
Lungime	20 mm
Material	    Otel

	14
	44110000-4
	Cuie ținte 70 mm
[image: ]
	kg
	2
	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala.
Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata.
Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. 
Caracteristici principale:
Diametru nominal 3 mm;
Lungime totala 70 mm;
Material de fabricatie otel;
Rezistenta mare la smulgere si torsiune;
Cap plat pentru o batere uniforma;
Varf conic pentru penetrare precisa;
Suprafata neteda pentru fixare ferma;
Rezistenta ridicata la coroziune;

	15
	44110000-4
	Cuie ținte 30 mm
[image: ]
	kg
	4
	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg.
Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie.
Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp.
Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii.
Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.

	16
	44110000-4
	Scara telescopica 9 trepte
[image: ]
	buc
	1
	Scara telescopica 9 trepte
Carcasă
Material aluminiu
Cantitatea treptelor 9
Picioruşe cauciuc da
Dimensiuni și greutate
Pas, cm 30
Greutate, kg 6.6
Înălţime, cm 260
 Incărcătură maximală, kg 150
Altele lățime 46 cm 

	17
	44110000-4
	Scara dubla cu 2x7 trepte 
[image: ]
	buc
	3
	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu
Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu).
Specificații tehnice echivalente
Material	aluminiu
Numar trepte	7
Dimensiune trepte (mm)	490 x 80
Numar tronsoane	2
Inaltime tronson scara (m)	1.57
Latime tronsoane (cm)	51 / 28
Inaltimea maxima scara (m)	1.57
Inaltime scara deschisa (m)	1.57
Inaltime scara dubla (m)	1.45
Inaltimea maxima de lucru (m)	3.5
Latime scara in partea inferioara (cm)	51
Model	pliabila
Cu platforma	da
Dimensiuni platforma Lxl (cm)	34 x 17.5
Latime (cm)	51
Picioruse antialunecare	Da
Greutate (kg)	6.2
Greutate suportata (kg)	150

	18
	44110000-4
	Scara dubla cu 12 trepte
[image: ]
	buc
	1
	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație.
Caracteristici principale:
Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m
Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional
Material robust și ușor: Aluminiu
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
2.90/5.33 m
Tip 2 x 12 trepte
Culoare Sur deschis
Tip material Aluminiu

	19
	44110000-4
	Ciocan lăcătuș 300-400 gr
	buc
	3
	Ciocan lăcătuș 300-400 grm  Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.

	20
	44110000-4
	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal, set  de la 9 piese
[image: ]
	set
	6
	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø)  
 Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. 
Caracteristici principale:
Tipul	Set burghii 
Tipul de foraj	Spirală 
Material prelucrat	Metal 
Cantitate	10 
Coadă	Cilindric
Dimensiuni: 6×110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu
Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt

	21
	44110000-4
	Set   burghie plate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 8 piese
[image: ]

	set
	5
	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține   burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere Hexagonal
Destinație pentru lemn
Lungime de la152 mm
Bucăţi în set  de la 8 buc.
Diametru de prindere  1/4" (6.3 mm)
Diametru  12 - 32 mm
Tip material - Oțel




	22
	44110000-4
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese
[image: ]
	set
	1
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese.  Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului.
Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere  Hexagonal 
Lungime de lucru  150 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru de prindere  13 mm
Diametru  10 - 20 mm
Tip material  Oțel

	23
	44110000-4
	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru pelucrarea -  beton
[image: ]
	set
	6
	Set burghie pentru pentru pelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată.  Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal

	24
	44110000-4
	Clește reglabil (Клещи крокодил)

[image: ]
	buc
	5
	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă.
Materialul părții de lucru	oțel crom-vanadiu 
Materialul mînerului	multicomponente 
Negreală	da
Clești cu dinți	da
Numărul poziției de instalare	7 
Lungimea	240 mm

	25
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm
[image: ]
	buc
	220
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat  este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime.
Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. 
Caracteristici principale:
Acoperire Zincat
Dimensiune slot 2
Tip cap Semirotund
Tip slot  PH
Tip vârf  Burghiu
Lungime  10 mm
Diametru 3,5 mm
Tipel suprafeței  Metal
Material de baza Oțel

	26
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 20 mm
[image: ]
	buc
	270
	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile.
Caracteristici principale:
Lungime 20 mm
Diametru 3.5 *
Tip material   Oțel inoxidabil A2

	27
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 30 mm
[image: ]
	buc
	280
	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm
Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: fosfatat
Tip cap: bombat
Tip vârf: ascuțit
Lungime 30 mm
Diametru 4 mm *

	28
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm
[image: ]
	buc
	260
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: înecat
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 4,8
Lungimea produsului, mm: 40
Forma slot: TX
Mărime slot: 20

	29
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8

	30
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă.
Caracteristici principale:
Lungime  10 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0

	31
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare.
Caracteristici principale:
Lungime  20 mm
Destinație pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0

	32
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
[image: ]
	buc
	300
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: înecat
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 3,5
Lungimea produsului, mm: 30
Forma slot: PZ
Mărime slot: 2

	33
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm
[image: ]
	buc
	270
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Destinație  pentru lemn
Diametru 4 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2
Lungime  40 mm

	34
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm
[image: ]
	buc
	280
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
Caracteristici principale:
Diametru  3.5 *
Lungime  50 mm
Destinație  pentru lemn
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2

	35
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm
[image: ]
	buc
	320
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. 
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: plat cu șaibă
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 8
Lungimea produsului, mm: 80
Forma slot: TX
Mărime slot: 40

	36
	44110000-4
	Piatra abraziva polizor 160 mm
[image: ]
	buc
	4
	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm

	37 
	44110000-4
	Set șurubelniță

[image: ][image: ]
	set
	2
	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini.
1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului.
2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații.
3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor.
4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.

	38
	44110000-4
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
[image: ]
	set
	1
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului.
Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule.
Material: Oțel CrV
Dimensiuni chei: 8 - 24 mm
Bucăți în set: 8
Brand: Rexant

	39
	44110000-4
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet
[image: ]
	buc.
	1
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretanice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.


	40
	44110000-4
	Pistol pentru silicon
[image: ]
	buc.
	1
	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.

	41
	44110000-4
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm [image: ] 
	buc
	1
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade.
Caracteristici cheie:
Dimensiuni: 1200 mm
Material: Aluminiu
Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară
Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită

	42
	44110000-4
	Spuma poliuretanica  
[image: ]
	buc
	4
	Spuma poliuretanica 320mm
Caracteristici:
Baza	Poliuretanica
Domeniul de utilizare	Exterior si interior
Mod de aplicare	Pistol
Termorezistenta (°С)	-50/+110
Volum (ml)	750

	V 
	Valoarea estimativă lotul V:
	31600,00

	VI
	Lotul VI: Utilaje sanitare
	

	1
	44110000-4
	Closet WC set (complect cu gofra)
	set
	2
	Closet WC set (complect) Closet  pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.
Culoare: Alb
Forma: Oval
Înălțime: 67 cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului 

	2
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală  [image: ]
	set
	32
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	3
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală  
[image: ]
	set

	12
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală    (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	4
	44110000-4
	Baterie pentru cadă cu set de duș
[image: ]
	buc 
	6
	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.

	5
	44110000-4
	Baterie pentru bucatarie 
[image: ]
	set
	20
	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia.
Caracteristici
Adancime (cm)	19,7
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	22,4
Instalare	Pe chiuveta
Material	Alama
Tip control	Monocomanda

	6
	44110000-4
	Baterie pentru lavoar  
[image: ]
	buc
	35
	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei.
Caracteristici
Adancime (cm)	15
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	12
Instalare	Pe lavoar
Material	Alama
Tip actionare	Cartus ceramic
Tip control	Monocomanda

	7
	44110000-4
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
[image: ]
	buc
	6
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (ata) – M (ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi.
Generale
Tip material Oțel
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2''
Tip F (mama) - M (tata)

	8
	44110000-4
	Robinet PPR d=32
[image: ]
	buc
	25
	Robinet PPR d=32

	9
	44110000-4
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
[image: ]
	buc
	12
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)

	10
	44110000-4
	Furtun flexibil  pentru baterie (50 cm)
[image: ]
	buc
	20
	Furtun flexibil flexibil  pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	11
	44110000-4
	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm
[image: ]
	buc
	20
	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
Caracteristice
Presiunea maximă, bar:  30
Diametrul, Ø:  1/2
Utilizare:  Apă
Material împletire exterior:  Inox
Material pe interior:  EPDM
Lungime, mm:  800

	12
	44110000-4
	Furtun pentru baterie (1,5-2m)   
[image: ]
	buc
	10
	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	13
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 
 
[image: ]
	buc
	20
	Furtun/apa mama/papa (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	14
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil 1/2  mama/mama (0,5m )
[image: ]
	buc
	20
	Furtun/apa mama/mama (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	15
	44110000-4
	Trecere (d=32x d=40) PPR
[image: ]
	buc
	5
	Trecere (d=32x d=40) PPR

	16
	
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,
[image: ]
	buc
	3
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50

	17
	44110000-4
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
[image: ]
	buc
	17
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă

	18
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)
[image: ]
	buc
	6
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)

	19
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)
[image: ]
	buc
	40
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)

	20
	44110000-4
	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) [image: ]
	buc
	10
	 Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2''(F) - 3/8''(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.

	21
	44110000-4
	Rezervor de toaletă 
    [image: ]  
	buc
	4
	Rezervorul WC  echivalent Wirquin DEFI     de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.

	22
	44110000-4
	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20
[image: ]
	buc
	35
	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.

	23
	44110000-4
	Trecere polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	buc
	20
	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	24
	44110000-4
	Cot polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	buc
	40
	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.

	25
	44110000-4
	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20
[image: Teava de polipropilena PN 20 D.32 sura]
	m.l
	60
	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de  incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.

	26
	44110000-4
	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama
[image: ]
	buc
	10
	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	27
	44110000-4
	Gofre pentru weceu
[image: ]
	buc
	40
	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie.
Elementele Componente:
Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate.
Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare.
Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă.
Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute.
Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.

	28
	44110000-4
	Fitinguri ( racord) PPR Ø 20 tata
[image: ]
	buc
	10
	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	29
	44110000-4
	Furtun pentru grădină Ø 25 [image: ]
	m.l.
	80
	Furtun pentru grădină Ø 25,  este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi).
· furtun cu trei straturi
· armare durabila de inalta calitate
· fire de poliester
· rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului
· rezistent si elastic
· presiune de explozie 25 bar
· limitele temperaturii de lucru −20/+60°С

	30
	44110000-4
	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25
[image: ]
	buc
	2
	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun.
Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități.
Set complet 4 piese pentru conectare rapidă.
Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat).
Mâner ergonomic, confortabil în utilizare.
Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse.
Construcție rezistentă din plastic durabil.

	31
	44110000-4
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC
[image: ]
	buc
	8
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.

	VI
	Valoarea estimativă lotul VI:
	61200,00

	VII
	  Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare	
	

	1
	44110000-4
	Linolium lățimea 3m
	m2
	55
	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm
lățimea linoleum:   3m
strat de purtare de la 0,40mm

	2
	44110000-4
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
[image: ]
	buc
	20
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
Caracteristici:
Culoare	Argintiu
Latime (mm)	25
Lungime (mm)	1000
Tip	Profil de trecere plat ingust de protectie

	x
	Valoarea estimativă lotul VII:
	9100,00

	VIII
	Lot VIII: Ferestre  de plastic	
	

	1
	44110000-4
	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.
	buc
	7
	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. 
Dimensiunea: 
1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm;
2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 
3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm;
4 - Lățime 0,65cm. Lungime1,00 cm;
5 - Lățime 0,65cm. Lungime1,02 cm;
6 - Lățime 0,88cm. Lungime1,02 cm;
7 - Lățime 0,67cm. Lungime1,22 cm;
Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina

	VIII
	Valoarea estimativă lotul VIII:
	14600,00

	IX
	Lot IX: Tapete și accesorii									
	

	1
	44110000-4
	Tapetă de vinil, culori pale
	buc
	30
	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m,  stil: Modern, culoare: pale
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	2
	44110000-4
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic
	buc
	30
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic

	IX
	Valoarea estimativă lotul IX:
	5700,00

	X
	Lot X: Placaje					
	

	1
	44110000-4
	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20мм
[image: ]
	buc
	5
	Placa OSB un produs al prelucrarii profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.


	2
	44110000-4
	Placaj Marin  2500x1220x21mm
	buc
	2
	Placaj Marin  2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată

	X
	Valoarea estimativă lotul X:
	3800,00

	XI
	Lot XI: Plasa zincată  				
	

	1
	44110000-4
	Plasă Sudată Zincată ( ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
 [image: ]
	m2
	6
	 Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m.
Tip:  Plasa sudata zincata

	XI
	Valoarea estimativă lotul XI:
	400,00

	XII
	Lot XII: Articole pentru acoperiș			
	

	1
	44110000-4
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
[image: ]
	m2
	40
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme.   Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.

	2
	44110000-4
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  
	ml
	32
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  

	3
	44110000-4
	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8
[image: ]
	buc
	500
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8

	4
	44110000-4
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm
[image: ]
	ml
	30
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm.
Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon.
Tipul de produs:  Colțar
Forma:  Tip L
Dimensiuni, mm:  40x40
Grosime, mm:  3

	XII
	Valoarea estimativă lotul XII:
	9200,00

	XIII
	Lot XIII: Țeavă profilată				
	

	1
	44110000-4
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm  
[image: ]
	ml
	80
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40х20х2мм)
Tip: Teava profilata patrata

	XIII
	Valoarea estimativă lotul XIII:
	2300,00

	XIV
	 Lot XIV: Jaluzele verticale
	

	1
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	20 

	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	2
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	13
	Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	3
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	1
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	XIV
	 Valoarea estimativă lotul XIV:
	30300,00

	XV
	 Lot XV: Roaba
	

	1
	44110000-4
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment
[image: ]
	buc
	2
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerele special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. 
Volum (L)   85 - 90
Capacitatea suportanta (kg)  150
Grosimea cuvei (mm)  0.8
Greutate (kg)  12
Material   Otel

	XV
	 Valoarea estimativă lotul XV:
	1100,00

	XVI
	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar	
	

	1
	44110000-4
	Placi de pavaj 30x30x3 cm
[image: ]
[image: ]
	m2
	80
	Placi de Pavaj Patrat Chocolate   30x30x3 cm  
Pavajul vibroturnat  este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații.
Structura Vibroturnat
Grosime  3 cm
Culoare -  gri și roșu
Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	XVI
	 Valoarea estimativă lotul XVI:
	12700,00

	
	Valoarea estimativă totală:
	310400,00



Nota: Toate  Dimensiunile, culorile și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primariei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi.
10. [bookmark: _Hlk193292405]Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru,__ Livrarea şi descărcarea să va efectua cu transportul vînzătorului specializat și autorizat, conform contract și specificațiile,  la depozitele instituțiilor subordinate primariei or. Rezina din contul operatorului economic cîștigător  conform listei cu adrese anexate.
11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la 31.12.2026__________________________
12. Scurta descriere a criteriilor de calificare: 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de  selecție (descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
obligativitatea

	1.
	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European
	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu

	2.
	Cerere de participare 
	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	3.
	Declarație privind valabilitatea ofertei 
	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	4.
	Propunere tehnică
	Specificații tehnice completate în conformitate cu Anexelor nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 -  confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	5.
	Propunere financiară
	Specificații de preț  completate în conformitate cu Anexelor nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021  -  confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	6.
	Dovada  înregistrării   persoanei  juridice
	Certificat  și Extras din Registrul de Stat de   înregistrare   a întreprinderii emise de organul abilitat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	7.
	[bookmark: _Hlk167094102]Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă
	Certificat confirmat prin  semnătura electronică a  Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	8.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	9.
	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz
	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz -  confirmat prin  semnătura electronică a  Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	10.
	Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării   bunurilor la instituțiile subordinate primariei.
	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	11.
	Mostre
	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea mostrelor pentru bunurile ofertate, în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice și calitative prevăzute în documentația de atribuire.
Mostrele prezentate vor fi supuse examinării și/sau testării tehnice, funcționale și calitative, în funcție de specificul bunurilor solicitate.
Operatorii economici vor prezenta mostrele în termenul și condițiile indicate de autoritatea contractantă, la solicitarea acesteia.
Prin prezentarea mostrelor, operatorul economic acceptă faptul că acestea pot fi utilizate în procesul de testare/verificare și nu vor fi returnate, în cazul în care natura testărilor conduce la deteriorarea, consumarea sau imposibilitatea reutilizării acestora.
Neprezentarea mostrelor solicitate în termenul stabilit sau necorespunderea acestora cerințelor tehnice poate constitui temei pentru respingerea ofertei ca neconformă.
	La solicitare


13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%
14. [bookmark: _Hlk193291866]Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
15. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta lei, MDL
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe fiecare lot  întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)__________
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	


18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la:( ora)  Informația o găsiți în sistem SIA RSAP  MTender
· pe: (data ) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP  MTender
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP_MTender
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP_Mtender   ________ ____________
 Ofertele întîrziate vor fi respinse______________________________________________  ___
22.  Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română____
23.  Alte informații relevante: nu sunt.
          

     
 Conducătorul grupului de lucru:  __________________Simion Tatarov
                                                                                                L.Ș. 
     









 Ex. Valentina Vizitiu 
       Tel .0254 221 41















[bookmark: _Toc449692095]
Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


[bookmark: _Toc449692096]
[bookmark: _Hlk77771042]CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)














Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


[bookmark: _Hlk77771056]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)










Anexa nr. 9
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



			BANCA
____________________________________
                        (denumirea)

[bookmark: _Hlk77771091]SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
subsemnaţii______________________________________________________________, 
 (denumirea băncii)
Înregistrat la______________________________________________________________,
(adresa băncii)
ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să 
                                             (denumirea autorităţii contractante)
plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)
				
fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul _____________________________________
				(denumirea ofertantului)                                
îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;
[bookmark: _Hlk69119432]Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________
                                                                                                           (denumirea ofertantului)
       nu a constituit garanţia de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
		                     	                                                      (denumirea ofertantului) 
      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________
Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______  
                                            (semnătura autorizată)
[bookmark: _Toc449692097]

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
	

	

	

	[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]

Data: “___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: 	_______________________________________

Oficiul Băncii:	_____________________________________
[introduceţi numele complet al garantului]
Beneficiar: 	________________________________________
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]

[bookmark: _Hlk77771126]GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
Nr. _______________

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție  publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). 

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]




[bookmark: _Toc390252620][bookmark: _Toc449692117]

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APROBAT:
                                                     Președinte grupului de lucru
                                                    pentru achiziții în primaria or. Rezina
                                                                                           Primar:  Simion Tatarov
	            __________________
                                                            __________________ 2026 
                                                                                                           L.Ș.
CAIET DE SARCINI  
Autoritatea contractanta:   Primaria orasului Rezina
Obiectul procedurii de achizitie:  Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026_
Tipul obiectului de achizitie:   Cerere ofertelor de preț         .
Cod CPV: 44100000-1
1. Descriere generală. Informaţii
        Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile minime pentru furnizarea de materialelor de construcții și articole conexe, reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina pentru  anul 2026. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoțesc. 
   Prevederile cuprinse în caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaborează de către ofertant propunera. 
 
2. [bookmark: _Hlk63425519]Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor
Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.
Livrarea şi descărcarea bunurilor (materialelor de construcții) supuse achiziționării vor fi realizate de către ofertant la solicitarea autorității contractante: Livrarea şi descărcarea să va efectua cu transportul vînzătorului specializat și autorizat, conform contract și specificațiile,  la depozitele instituțiilor subordinate primariei or. Rezina din contul operatorului economic cîștigător  conform listei cu adrese anexate.     La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante (copia prin ștampila umedă a ofertantului și va fi insoțită obligatoriu de factura fiscală sau factura de transport)
      Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor la depozitele instituțiilor subordinate primariei or. Rezina.
     Fumizorut căștigător va raspunde penrru calitatea și cantitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept sa solicite inlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzatoare cu cerințele din Caietul de sarcini.
     Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsełe pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din Caectul de sarcini precum și din propunerea tehnica a furnizorului.
     Produsele care nu corespund calității, vor fi refuzate de catre achizitor, ele urmănd a fi înlocuite de furnizor in termen de 48 de ore de la refuz.
Termen de valabilitate materialelor de construcție – 12 luni din momentul livrării la instituție.





3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	I
	Lotul I:  Vopsele, lacuri, grund şi clei  

	1
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.
	buc.
	31
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare

	2
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior  1/ 4,2 kg.
	buc.
	11
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.

	3
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/14kg
	buc.
	22
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.

	4
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la exterior  1/14kg
	buc.
	25
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare

	5
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/25 kg
	buc.
	4
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat,  greutate: 25kg, ambalaj: caldare.

	6
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: sur, cutie -2.7 kg
	buc.
	13
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: sur.

	7
	44110000-4
	Email PF 115 de culoare: verde aprins, cutie -2.7 kg 
	buc.
	12
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg ,  culoare: verde aprins.

	8
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	16
	Email  alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu.

	9
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	17
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .

	10
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: alba, cutie -2.7 kg
	buc.
	57
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .

	11
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: albastru deschis, cutie -2.7 kg
	buc.
	26
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .

	12
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben, cutie -2.7 kg
	buc.
	11
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .

	13
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: rosu, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: rosu.

	14
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: oranj, cutie -2.7 kg
	buc.
	5
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj.

	15
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: violet, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .

	16
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.
	buc.

	2
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  vișină  

	17
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.
	buc.
	7
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  alb  

	18
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: negru 1/5L
	buc.

	2
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L

	19
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L
	buc.
	1
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L

	 20
	44110000-4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg
	buc.
	4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.

	21 
	44110000-4
	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L
	buc.
	14
	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn şi a materialelor lemnoase utilizate în interiorul şi exteriorul încăperilor 
aplicare:pentru lucrări exterioare și interioare;  suprafața: lemn 
ambalaj: cutie 0,75 Litr

	22
	44110000-4
	Coler  vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml
	buc
	96
	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în  asortiment

	23
	44110000-4
	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr
	buc
	99
	Diluant -  dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice,  ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr  

	24
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg  
	buc.
	3
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg  

	25
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg
	buc.
	10
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg  

	26
	44110000-4
	Grund Betonokontakt  1/13,5 kg
	buc.
	6
	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.

	27
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exteriore 1/10 kg
	buc.
	2
	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafaței  pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.

	28
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg
	buc.
	1
	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează
Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor
Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport
Mărește randamentul vopselelor de suprafață
Ambalaj: 5 kg

	29
	44110000-4
	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg  
	buc.
	30
	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg  

	30
	44110000-4
	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg  
	buc.
	10
	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarţ, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafeţe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg  

	31
	44110000-4
	Clei PVA 1 kg
	flacon
	14
	Adeziv polivinilacetat -   PVA, conferă rostului încleiat rezistenţă şi elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.

	32
	44110000-4
	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv   de la 400 ml.
	set
	2
	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.

	33
	44110000-4
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg
	buc.

	9
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioara, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderenta initiala foarte puternica si este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate si caldura, Inlocuieste cu succes cuiele si suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj:de la 0,370kg

	34
	44110000-4
	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml
	buc.
	14
	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC.
Culoare: Alb

	35
	44110000-4
	Lac Brio 1/10 kg
	buc.
	1
	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.

	36
	44110000-4
	Email spray culoare: negru  de la 400 ml
	buc.
	5
	Email spray Negru  de la 400ml - vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu  

	37
	44110000-4
	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.
	buc.
	14
	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principali: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.

	38
	44110000-4
	Impregnant antibiofoc Incolor
	litr
	20
	Impregnant antibiofoc Incolor -
(Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexă a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani.
 Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziţiei antibiofoc pentru protecţia biologică a suprafeţelor exploatate în aer liber, cu condiţia aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii.  Durata de serviciu a protecţiei biologice min. 10 ani..

	
	Valoarea estimativă pe lotul I:
	78200,00

	II
	Lotul II:  Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea

	1
	44110000-4
	Perie de vopsit 150/50 mm
	buc.
	41
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	2
	44110000-4
	Perie de vopsit 50mm
	buc.
	61
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	3
	44110000-4
	Perie de vopsit 75mm
	buc.
	58
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic

	4
	44110000-4
	Perie- pensula pentru var 150*50
	buc.
	28
	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm

	5
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 18*6*250mm
	buc.
	34
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 

	6
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 8x48x250mm
	buc.
	38
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 

	7
	44110000-4
	Rulou cu un mâner pentru vopsea email  10cm h.11mm d 30mm
	buc.
	10
	Rulou pentru vopsea email  cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.

	8
	44110000-4
	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm
	buc.
	20
	Rulou rezervă  10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.

	9
	44110000-4
	Șpaclu medu
	buc.
	1
	Șpaclu medu, material carcasă inox, material măner din două componente, lățimea de la 140 mm 

	10
	44110000-4
	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)
	buc.
	1
	Mistrie de tencuială este utilizata in domeniul constructiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizata din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" si dimensiunile 190 x 15 mm.

	11
	44110000-4
	Șpaclu mare
	buc.
	1
	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxitabil, material măner din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm

	x
	Valoarea estimativă pe lotul II:
	6000,00

	III
	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var

	1
	44110000-4
	Amestic uscat 1/30 kg.
	sac.
	12
	Amestec uscat  de tencuială cu aplicare erami pe baza de ipsos cu adaosuri eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg. 

	2
	44110000-4
	Amestic uscat finis, 1/25 kg.
	sac
	9
	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg

	3
	44110000-4
	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg
	sac
	32
	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj:1buc/ sac – 40 kg, .

	4
	44110000-4
	Clei universal 25 kg
	sac
	7
	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianţă şi gresie, marmură, porţelan, polistiren şi armarea plasei,pe suprafeţe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umeditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cît şi pe suprafeţe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg

	5
	44110000-4
	Nisip, sac 1/40kg

	sac
	30
	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg

	6
	44110000-4
	Var hidratat stins 1/25 kg
	sac
	32
	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci  25 kg

	
	Valoarea estimativă pe lotul III:
	10000,00

	IV
	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate

	1
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat B 16
[image: ]
	buc.
	4
	Automat diferențial monofazat B 16
Siguranta diferentiala
Clasa de declansare – B;
Tensiune (V) : 230/400 V
Curent (A) :16 
Gradul de protecție: IP20
Nr.Poli: 1P
Frecvența nominală:50/60 Hz
Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA
Echivalent ABB sau Schneider

	2
	44110000-4
	Automat trifazat diferențial de C 40

[image: ]
	buc.
	2
	Automat trifazat diferențial de 40 C 
Tensiune (V) : 380 V;
Curent (A) :40;
Nr.Poli: 3P+N;
Clasa de declansare – C;
Curent nominal de scurgere: 30mA
Echivalent ABB sau Schneider

	3
	44110000-4
	Automat monofazat C10
[image: ]
	buc
	3
	Intreruptor automat monofazat, pentru sarcini resistive
Tensiune (V) : 220 V;
Capacitatea de rupere - 6 kA;
Caracteristica de întrerupere – C;
Numărul de poli – 1;
Frecvența nominală - 50 Hz;
Curent nominal - 10 A
Echivalent ABB sau Schneider 

	4
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat C10 
[image: ]
	buc.
	5
	Întrerupătorul automat diferențial  este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. 
Caracteristici tehnice:
Nr. Poli: 1P+N
Caracteristică declanșare electromagnetică: C
Curent nominal de scurgere: 30 mA
Curent nominal: 10 A
Tensiune de operare: 220 - 240 V
Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm
Tip: AC
Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°С până la +60°С
Grad de protecție (IP): IP40
Echivalent ABB sau Schneider

	5
	44110000-4
	Becuri Led 12 Wt E 27
[image: ]
	buc.
	179
	Becuri Led 12 Wt E 27
Putere: 12W
Tensiune: 220 V
Flux de lumină: 1080lm
Ciclul mediu de viață: 35000 h

	6
	44110000-4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
	buc.
	4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm
Culoare: Alb
Material: Plastic
Gradul de protecție: IP20
Tip: 24module

	7
	44110000-4
	Cablu canal 20x10
	m.l
	5
	Cablu canal 20x10
Culoare: Alb
H=10mm
l=20mm
Material: plastic

	8
	44110000-4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect Lxhxl=60cm  
[image: ]
	buc.
	4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect exterioare
 Lxhxl=60cm exterioare
Tensiune: 220….240V  
Materialul corpului: metal
Culoarea corpului: alb
Gradul de protecție: IP20
Înălțime 70mm
Lățime  595 - 620 mm
Lungime 595 - 620 mm
Model 4*18
Tip material  Metal/Plastic

	9
	44110000-4
	Corpuri de iluminat mari (plafon  cu becuri led) 2x10w
[image: ]
 
	buc.

 
	37
	Corpuri de iluminat, mari (plafon  cu becuri led)
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale.
Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere.
Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior.
Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut.
Număr de socluri: 2
Tip formă - Rotund

	10
	44110000-4
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led) 1x10w
[image: ]
	buc

 
	20
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led)
 aracteristici principale:
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic.
Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu.
Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată.
Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. 
Tip formă - Rotund

	11
	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare

[image: ]
	buc
	10
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V.
Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă.
Caracteristicile:
Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală.
Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă.
Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.

	12

	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, 
interioare [image: ]

	buc
	5
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, in terioare
Caracteristici principale:
Soclu E27
Puterea (W)  25 W
Tensiune (V)  220 - 240 V
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm
Număr de socluri 2
Gradul de protecţie (IP) IP20
Tip formă Rotund
Culoare Alb
Tip material Plastic


	13
	44110000-4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera  exterioare din otel 41cm IP44
[image: ]
	buc
	4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare,   realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera    cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm.   Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.

	14
	44110000-4
	Conector Vago cu două locuri 

	buc.
	20
	Conector Vago cu două locuri
Tip material: plastic
Tensiune: 600V
Numar de fire :2
Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2

	15
	44110000-4
	Cablu Fir electric AVVG (АВВГ) 3x2,5

	m.l
	62
	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolaţie şi manta din PVC. Se utilizează pentru instalaţiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la reţeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2;
Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C
Tensiunea nominal: 660V

	16
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
[image: ]
	buc.
	39
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
Specificatii:
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6500 K
Puterea: 12 W
Tensiune: 220 - 240 V
Flux luminos: 1200 lm
Dimensiuni: 600 x 30 mm
Tip formă: T8
Durata medie de viaţă: 15.000 h

	17
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=1,2
	buc.
	45
	Lămpi led de tip tub l=1,2
Lungime=1200mm
Putere:18W

	18
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (exterior)

	buc.
	15
	Întrerupător monopolar (exterior)
Destinație: exterior
Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm
Culoare: Alb
Tensiune:250V
Curent:16A
Gradul de protecție: IP44

	19
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (interior) 

	buc.
	23
	Întrerupător monopolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:1
Tensiunea:220V
Tip de aplicare :incorporabil
Tip montaj: ascuns

	20
	44110000-4
	Întrerupător bipolar (interior)

	buc.
	8
	Întrerupător bipolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:2
Tensiunea:250V
Tip de aplicare :aplicat
Tip montaj: ascuns

	21
	44110000-4
	Priză cu un loc (eurointerior)

	buc.
	22
	Priză cu un loc (eurointerior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 250V
Tip montaj: ascuns

	22
	44110000-4
	Prize cu două locuri (eurointerior)

	buc.
	7
	Prize cu două locuri (eurointerior)
Intensitate:10A
Culoare:Alb
Tensiunea:230V
Puterea: 2200W
Tip montaj: ascuns

	23
	44110000-4
	Priză cu un loc (euroexterior)

	buc.
	17
	Priză cu un loc (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior

	24
	44110000-4
	Priză cu două locuri (euroexterior)

	buc.
	8
	Priză cu două locuri (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior

	25
	44110000-4
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
	buc.
	28
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
Intensitate:16A
Culoare: Alb
Tensiunea electrica (V): 250V
Cu impământare, cu întrerupător
Lungime:5m
Gradul de protecție: IP20
Cu 3prize

	26
	44110000-4
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt

	buc.
	3
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt
Rezistență electric Inox 1500W
Consum:1500W
Forma:Tip P
Material:Inox alimentar
Nr. de rezistențe:1
Întrebuințare: Boiler electric
Tensiune:220V

	27
	44110000-4
	Releu termic pentru rezistență boiler
	buc.
	5
	Releu termic pentru
Curent nominal:25A
Gama de reglare:17-25A

	28
	44110000-4
	Furcă electrică
	buc
	16
	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20

	29
	44110000-4
	Banda de izolare
	buc
	16
	Banda izolanta albastra  
Lățime – 19mm;
Lungime, m – 20 m;
Grosimea, mm – 0,13mm;
Meterialul izolației – PVC;
Baza adeziva – cauciuc;
Tensiune maxima - 4000 V;
Rezistent la foc

	30
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 3x4
	ml
	20
	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. 3 * 4 mm²,  cupru
Secțiune – 4,0 mm2;
Numărul de fire - 3 *;
Tip material - Cupru

	31
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 2x2,5
	ml
	50
	Fir electric   2 * 2.5 mm² alb cupru
Secțiune – 2,5 mm2;
Numărul de fire - 2 *;
Tip material - Cupru

	32
	44110000-4
	Plafon cu bec LED  2*12, IP-65,   becuri led 12W
	buc
	2
	Corpuri de iluminat  cu becuri led 2*12W, IP-65  Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.

	33
	44110000-4
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco
	buc
	10
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat.
Putere: 4-22 W
 Echivalent Lumineco

	34
	44110000-4
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w[image: ]

	buc
	10
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6200 K
Puterea: 18 W
Tensiune: 220 V
Flux luminos: 1080 lm
Dimensiuni: 600 x 26 mm
Durata de viață: 13000 h
Clasa energetică: B

	35
	44110000-4
	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm 
	ml
	300
	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale:
Diametru cablu: 1.5 mm
Construcție: 6x19xFC
Material: Oțel zincat

	36
	44110000-4
	Brida cablu de oțel asemănător
	buc
	100
	Brida zincata  pentru cablu de oțel   de 8 mm   pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții.
Caracteristici:
Dimensiuni: 8 mm
Material: Metal

	x
	Valoarea estimativă lotul IV
	34200,00 

	V 
	Lotul V: Diverse materiale de construcție

	1
	44110000-4
	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame
[image: ]

	buc.
	2
	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm  - este un instrument de taiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hartiei, cartonului si a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cutit se numara lungimea reglabila datorita unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascutitului de ras si fara a fi nevoie de ascutire. Acest cutit functioneaza cu lame de 18x100mm si vine cu 6 lame de otel SK5. Lungimea cutitului este de 178 mm.

	2
	44110000-4
	 Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)
[image: ]
	buc.
	19
	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie

	3
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
[image: ]
	buc
	37
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare.
Caracteristici principale:
Diametru: 125 mm
Diametru de prindere: 22 mm
Grosime: 1.2 mm

	4
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm
[image: ]
	buc.
	32
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm,  de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă.
Caracteristici principale:
Diametru de prindere  22.2 mm
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm
Diametru 180 *
Destinație pentru oţel

	5
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
[image: ]
	buc.
	44
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
Caracteristici
Inaltime (mm)	33
Latime (mm)	17
Lungime (mm)	70/35x35
Numarul de chei (buc)	3 - 5
Tip	Mecanism cilindric


	6
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
[image: ]
	buc.
	19
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
Caracteristici
Dimensiune cilindru (mm)	40/40
Numarul de chei (buc)	5
Numarul de PIN cod (buc)	7buc
Tip	Mecanism cilindric
Tip cheie	Profilul

	7
	44110000-4
	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
[image: ]
	buc
	2
	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
Specificații tehnice:
Pentru usi PVC
Din otel zincat
Fata cromata
Inaltime 240 mm
Latime 22 mm
Interax 90 mm
Backset 20 mm

	8
	44110000-4
	Mâner pentru usi interior din PVC
[image: ]
	buc
	30
	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru. 
Specificatii tehnice:
Tip tamplarie: Usa PVC
Tip produs: Maner cu sild
Tip inchidere: Cilindru
Interax: 85
Material: Aluminiu

	9
	44110000-4
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)[image: ]
	buc
	470
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)
Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.

	10
	44110000-4
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
[image: ]
	buc.
	40
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
Caracteristici: 
Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc.
Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor;
Diametrul tijei: 7 - 10 mm;
Lungime tija: 28 - 30 cm;

	11
	44110000-4
	Capsator metalic 4-14 mm pentru constructie 
[image: ]
	buc.
	6
	Capsator universal pentru lucrările de tapițerie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. 
Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare:
Capse dreptunghiulare: 4-14 mm
Capse semicirculare: 10-12 mm
Cuie: 10-14 mm 

	12
	44110000-4
	Capse pentru capsator 4-14 mm
[image: ]
	cutie
	6
	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele.
Caracteristicile principale includ:
Grosime: 0,7 mm
Lățime: 11,2 mm
Lungime: până la 14 mm
Set de 1000 bucăți

	13
	44110000-4
	Cuie ținte 20 mm
[image: ]
	kg
	2
	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp
Caracteristici generale:
Utilizare	   Universal
Diametru	1.4 mm
Lungime	20 mm
Material	    Otel

	14
	44110000-4
	Cuie ținte 70 mm
[image: ]
	kg
	2
	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala.
Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata.
Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. 
Caracteristici principale:
Diametru nominal 3 mm;
Lungime totala 70 mm;
Material de fabricatie otel;
Rezistenta mare la smulgere si torsiune;
Cap plat pentru o batere uniforma;
Varf conic pentru penetrare precisa;
Suprafata neteda pentru fixare ferma;
Rezistenta ridicata la coroziune;

	15
	44110000-4
	Cuie ținte 30 mm
[image: ]
	kg
	4
	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg.
Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie.
Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp.
Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii.
Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.

	16
	44110000-4
	Scara telescopica 9 trepte
[image: ]
	buc
	1
	Scara telescopica 9 trepte
Carcasă
Material aluminiu
Cantitatea treptelor 9
Picioruşe cauciuc da
Dimensiuni și greutate
Pas, cm 30
Greutate, kg 6.6
Înălţime, cm 260
 Incărcătură maximală, kg 150
Altele lățime 46 cm 

	17
	44110000-4
	Scara dubla cu 2x7 trepte 
[image: ]
	buc
	3
	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu
Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu).
Specificații tehnice echivalente
Material	aluminiu
Numar trepte	7
Dimensiune trepte (mm)	490 x 80
Numar tronsoane	2
Inaltime tronson scara (m)	1.57
Latime tronsoane (cm)	51 / 28
Inaltimea maxima scara (m)	1.57
Inaltime scara deschisa (m)	1.57
Inaltime scara dubla (m)	1.45
Inaltimea maxima de lucru (m)	3.5
Latime scara in partea inferioara (cm)	51
Model	pliabila
Cu platforma	da
Dimensiuni platforma Lxl (cm)	34 x 17.5
Latime (cm)	51
Picioruse antialunecare	Da
Greutate (kg)	6.2
Greutate suportata (kg)	150

	18
	44110000-4
	Scara dubla cu 12 trepte
[image: ]
	buc
	1
	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație.
Caracteristici principale:
Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m
Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional
Material robust și ușor: Aluminiu
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
2.90/5.33 m
Tip 2 x 12 trepte
Culoare Sur deschis
Tip material Aluminiu

	19
	44110000-4
	Ciocan lăcătuș 300-400 gr
	buc
	3
	Ciocan lăcătuș 300-400 grm  Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.

	20
	44110000-4
	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal, set  de la 9 piese
[image: ]
	set
	6
	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø)  
 Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. 
Caracteristici principale:
Tipul	Set burghii 
Tipul de foraj	Spirală 
Material prelucrat	Metal 
Cantitate	10 
Coadă	Cilindric
Dimensiuni: 6×110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu
Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt

	21
	44110000-4
	Set   burghie plate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 8 piese
[image: ]

	set
	5
	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține   burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere Hexagonal
Destinație pentru lemn
Lungime de la152 mm
Bucăţi în set  de la 8 buc.
Diametru de prindere  1/4" (6.3 mm)
Diametru  12 - 32 mm
Tip material - Oțel




	22
	44110000-4
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese
[image: ]
	set
	1
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese.  Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului.
Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere  Hexagonal 
Lungime de lucru  150 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru de prindere  13 mm
Diametru  10 - 20 mm
Tip material  Oțel

	23
	44110000-4
	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru pelucrarea -  beton
[image: ]
	set
	6
	Set burghie pentru pentru pelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată.  Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal

	24
	44110000-4
	Clește reglabil (Клещи крокодил)

[image: ]
	buc
	5
	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă.
Materialul părții de lucru	oțel crom-vanadiu 
Materialul mînerului	multicomponente 
Negreală	da
Clești cu dinți	da
Numărul poziției de instalare	7 
Lungimea	240 mm

	25
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm
[image: ]
	buc
	220
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat  este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime.
Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. 
Caracteristici principale:
Acoperire Zincat
Dimensiune slot 2
Tip cap Semirotund
Tip slot  PH
Tip vârf  Burghiu
Lungime  10 mm
Diametru 3,5 mm
Tipel suprafeței  Metal
Material de baza Oțel

	26
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 20 mm
[image: ]
	buc
	270
	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile.
Caracteristici principale:
Lungime 20 mm
Diametru 3.5 *
Tip material   Oțel inoxidabil A2

	27
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 30 mm
[image: ]
	buc
	280
	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm
Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: fosfatat
Tip cap: bombat
Tip vârf: ascuțit
Lungime 30 mm
Diametru 4 mm *

	28
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm
[image: ]
	buc
	260
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: înecat
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 4,8
Lungimea produsului, mm: 40
Forma slot: TX
Mărime slot: 20

	29
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8

	30
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă.
Caracteristici principale:
Lungime  10 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0

	31
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm
[image: ]
	buc
	250
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare.
Caracteristici principale:
Lungime  20 mm
Destinație pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0

	32
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
[image: ]
	buc
	300
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: înecat
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 3,5
Lungimea produsului, mm: 30
Forma slot: PZ
Mărime slot: 2

	33
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm
[image: ]
	buc
	270
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Destinație  pentru lemn
Diametru 4 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2
Lungime  40 mm

	34
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm
[image: ]
	buc
	280
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
Caracteristici principale:
Diametru  3.5 *
Lungime  50 mm
Destinație  pentru lemn
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2

	35
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm
[image: ]
	buc
	320
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. 
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: plat cu șaibă
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 8
Lungimea produsului, mm: 80
Forma slot: TX
Mărime slot: 40

	36
	44110000-4
	Piatra abraziva polizor 160 mm
[image: ]
	buc
	4
	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm

	37 
	44110000-4
	Set șurubelniță

[image: ][image: ]
	set
	2
	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini.
1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului.
2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații.
3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor.
4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.

	38
	44110000-4
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
[image: ]
	set
	1
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului.
Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule.
Material: Oțel CrV
Dimensiuni chei: 8 - 24 mm
Bucăți în set: 8
Brand: Rexant
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	44110000-4
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet
[image: ]
	buc.
	1
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretanice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.


	40
	44110000-4
	Pistol pentru silicon
[image: ]
	buc.
	1
	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.
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	44110000-4
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm [image: ] 
	buc
	1
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade.
Caracteristici cheie:
Dimensiuni: 1200 mm
Material: Aluminiu
Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară
Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită
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	44110000-4
	Spuma poliuretanica  
[image: ]
	buc
	4
	Spuma poliuretanica 320mm
Caracteristici:
Baza	Poliuretanica
Domeniul de utilizare	Exterior si interior
Mod de aplicare	Pistol
Termorezistenta (°С)	-50/+110
Volum (ml)	750

	V 
	Valoarea estimativă lotul V:
	31600,00

	VI
	Lotul VI: Utilaje sanitare
	

	1
	44110000-4
	Closet WC set (complect cu gofra)
	set
	2
	Closet WC set (complect) Closet  pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.
Culoare: Alb
Forma: Oval
Înălțime: 67 cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului 

	2
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală  [image: ]
	set
	32
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	3
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală  
[image: ]
	set

	12
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală    (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	4
	44110000-4
	Baterie pentru cadă cu set de duș
[image: ]
	buc 
	6
	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.

	5
	44110000-4
	Baterie pentru bucatarie 
[image: ]
	set
	20
	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia.
Caracteristici
Adancime (cm)	19,7
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	22,4
Instalare	Pe chiuveta
Material	Alama
Tip control	Monocomanda

	6
	44110000-4
	Baterie pentru lavoar  
[image: ]
	buc
	35
	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei.
Caracteristici
Adancime (cm)	15
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	12
Instalare	Pe lavoar
Material	Alama
Tip actionare	Cartus ceramic
Tip control	Monocomanda

	7
	44110000-4
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
[image: ]
	buc
	6
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (ata) – M (ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi.
Generale
Tip material Oțel
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2''
Tip F (mama) - M (tata)

	8
	44110000-4
	Robinet PPR d=32
[image: ]
	buc
	25
	Robinet PPR d=32

	9
	44110000-4
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
[image: ]
	buc
	12
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)

	10
	44110000-4
	Furtun flexibil  pentru baterie (50 cm)
[image: ]
	buc
	20
	Furtun flexibil flexibil  pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	11
	44110000-4
	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm
[image: ]
	buc
	20
	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
Caracteristice
Presiunea maximă, bar:  30
Diametrul, Ø:  1/2
Utilizare:  Apă
Material împletire exterior:  Inox
Material pe interior:  EPDM
Lungime, mm:  800

	12
	44110000-4
	Furtun pentru baterie (1,5-2m)   
[image: ]
	buc
	10
	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	13
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 
 
[image: ]
	buc
	20
	Furtun/apa mama/papa (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	14
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil 1/2  mama/mama (0,5m )
[image: ]
	buc
	20
	Furtun/apa mama/mama (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.

	15
	44110000-4
	Trecere (d=32x d=40) PPR
[image: ]
	buc
	5
	Trecere (d=32x d=40) PPR

	16
	
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,
[image: ]
	buc
	3
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50

	17
	44110000-4
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
[image: ]
	buc
	17
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă

	18
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)
[image: ]
	buc
	6
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)

	19
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)
[image: ]
	buc
	40
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)

	20
	44110000-4
	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) [image: ]
	buc
	10
	 Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2''(F) - 3/8''(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.

	21
	44110000-4
	Rezervor de toaletă 
    [image: ]  
	buc
	4
	Rezervorul WC  echivalent Wirquin DEFI     de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.

	22
	44110000-4
	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20
[image: ]
	buc
	35
	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.

	23
	44110000-4
	Trecere polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	buc
	20
	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	24
	44110000-4
	Cot polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	buc
	40
	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.

	25
	44110000-4
	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20
[image: Teava de polipropilena PN 20 D.32 sura]
	m.l
	60
	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de  incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.

	26
	44110000-4
	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama
[image: ]
	buc
	10
	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	27
	44110000-4
	Gofre pentru weceu
[image: ]
	buc
	40
	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie.
Elementele Componente:
Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate.
Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare.
Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă.
Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute.
Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.

	28
	44110000-4
	Fitinguri ( racord) PPR Ø 20 tata
[image: ]
	buc
	10
	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata

	29
	44110000-4
	Furtun pentru grădină Ø 25 [image: ]
	m.l.
	80
	Furtun pentru grădină Ø 25,  este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi).
· furtun cu trei straturi
· armare durabila de inalta calitate
· fire de poliester
· rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului
· rezistent si elastic
· presiune de explozie 25 bar
· limitele temperaturii de lucru −20/+60°С

	30
	44110000-4
	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25
[image: ]
	buc
	2
	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun.
Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități.
Set complet 4 piese pentru conectare rapidă.
Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat).
Mâner ergonomic, confortabil în utilizare.
Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse.
Construcție rezistentă din plastic durabil.

	31
	44110000-4
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC
[image: ]
	buc
	8
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.

	VI
	Valoarea estimativă lotul VI:
	61200,00

	VII
	  Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare	
	

	1
	44110000-4
	Linolium lățimea 3m
	m2
	55
	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm
lățimea linoleum:   3m
strat de purtare de la 0,40mm

	2
	44110000-4
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
[image: ]
	buc
	20
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
Caracteristici:
Culoare	Argintiu
Latime (mm)	25
Lungime (mm)	1000
Tip	Profil de trecere plat ingust de protectie

	x
	Valoarea estimativă lotul VII:
	9100,00

	VIII
	Lot VIII: Ferestre  de plastic	
	

	1
	44110000-4
	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.
	buc
	7
	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. 
Dimensiunea: 
1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm;
2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 
3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm;
4 - Lățime 0,65cm. Lungime1,00 cm;
5 - Lățime 0,65cm. Lungime1,02 cm;
6 - Lățime 0,88cm. Lungime1,02 cm;
7 - Lățime 0,67cm. Lungime1,22 cm;
Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina

	VIII
	Valoarea estimativă lotul VIII:
	14600,00

	IX
	Lot IX: Tapete și accesorii									
	

	1
	44110000-4
	Tapetă de vinil, culori pale
	buc
	30
	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m,  stil: Modern, culoare: pale
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	2
	44110000-4
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic
	buc
	30
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic

	IX
	Valoarea estimativă lotul IX:
	5700,00

	X
	Lot X: Placaje					
	

	1
	44110000-4
	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20мм
[image: ]
	buc
	5
	Placa OSB un produs al prelucrarii profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.


	2
	44110000-4
	Placaj Marin  2500x1220x21mm
	buc
	2
	Placaj Marin  2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată

	X
	Valoarea estimativă lotul X:
	3800,00

	XI
	Lot XI: Plasa zincată  				
	

	1
	44110000-4
	Plasă Sudată Zincată ( ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
 [image: ]
	m2
	6
	 Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m.
Tip:  Plasa sudata zincata

	XI
	Valoarea estimativă lotul XI:
	400,00

	XII
	Lot XII: Articole pentru acoperiș			
	

	1
	44110000-4
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
[image: ]
	m2
	40
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme.   Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.

	2
	44110000-4
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  
	ml
	32
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  

	3
	44110000-4
	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8
[image: ]
	buc
	500
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8

	4
	44110000-4
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm
[image: ]
	ml
	30
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm.
Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon.
Tipul de produs:  Colțar
Forma:  Tip L
Dimensiuni, mm:  40x40
Grosime, mm:  3

	XII
	Valoarea estimativă lotul XII:
	9200,00

	XIII
	Lot XIII: Țeavă profilată				
	

	1
	44110000-4
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm  
[image: ]
	ml
	80
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40х20х2мм)
Tip: Teava profilata patrata

	XIII
	Valoarea estimativă lotul XIII:
	2300,00

	XIV
	 Lot XIV: Jaluzele verticale
	

	1
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	20 

	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	2
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	13
	Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	3
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm
cu instalare.
[image: ]
	buc
	1
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm, cu instalare.
Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente:
Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate)
Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor
Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile.
Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii
Consolele (fabricate din metal)
Tip produs	Jaluzea
Tip jaluzea	Verticala
Utilizare	              Interior
Tip montare	Tavan
Tip actionare	Manual
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	XIV
	 Valoarea estimativă lotul XIV:
	30300,00

	XV
	 Lot XV: Roaba
	

	1
	44110000-4
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment
[image: ]
	buc
	2
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerele special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. 
Volum (L)   85 - 90
Capacitatea suportanta (kg)  150
Grosimea cuvei (mm)  0.8
Greutate (kg)  12
Material   Otel

	XV
	 Valoarea estimativă lotul XV:
	1100,00

	XVI
	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar	
	

	1
	44110000-4
	Placi de pavaj 30x30x3 cm
[image: ]
[image: ]
	m2
	80
	Placi de Pavaj Patrat Chocolate   30x30x3 cm  
Pavajul vibroturnat  este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații.
Structura Vibroturnat
Grosime  3 cm
Culoare -  gri și roșu
Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului

	XVI
	 Valoarea estimativă lotul XVI:
	12700,00

	
	Valoarea estimativă totală:
	310400,00


Nota: Toate  Dimensiunile, culorele și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primariei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei: 
Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.  Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP). 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de  selecție (descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
obligativitatea

	1.
	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European
	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu

	2.
	Cerere de participare 
	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	3.
	Declarație privind valabilitatea ofertei 
	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	4.
	Propunere tehnică
	Specificații tehnice completate în conformitate cu Anexelor nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 -  confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	5.
	Propunere financiară
	Specificații de preț  completate în conformitate cu Anexelor nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021  -  confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	6.
	Dovada  înregistrării   persoanei  juridice
	Certificat  și Extras din Registrul de Stat de   înregistrare   a întreprinderii emise de organul abilitat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	7.
	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă
	Certificat confirmat prin  semnătura electronică a  Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	8.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	9.
	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz
	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz -  confirmat prin  semnătura electronică a  Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	10.
	Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării   bunurilor la instituțiile subordinate primariei.
	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
	Obligatoriu depus odată cu oferta

	11.
	Mostre
	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea mostrelor pentru bunurile ofertate, în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice și calitative prevăzute în documentația de atribuire.
Mostrele prezentate vor fi supuse examinării și/sau testării tehnice, funcționale și calitative, în funcție de specificul bunurilor solicitate.
Operatorii economici vor prezenta mostrele în termenul și condițiile indicate de autoritatea contractantă, la solicitarea acesteia.
Prin prezentarea mostrelor, operatorul economic acceptă faptul că acestea pot fi utilizate în procesul de testare/verificare și nu vor fi returnate, în cazul în care natura testărilor conduce la deteriorarea, consumarea sau imposibilitatea reutilizării acestora.
Neprezentarea mostrelor solicitate în termenul stabilit sau necorespunderea acestora cerințelor tehnice poate constitui temei pentru respingerea ofertei ca neconformă.
	La solicitare


5. Locul/Modalitatea de  depunerea ofertelor, este: Oferta, scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, prin intermediul utilizind SIA „RSAP” MTender
6. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:  
Cel mai mic preţ pe fiecare lot  întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)
7. Modalalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată - pe  fiecare lot  întreg. Un opetator economic poate depune oferta Pentru mai multe loturi; Contract este împărțit pe mai multe loturi de la un operator economic.
8. Termenul de livrare: Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru,__ Livrarea şi descărcarea să va efectua cu transportul vînzătorului specializat și autorizat, conform contractului și specificațiilor,  la depozitele instituțiilor subordinate primariei or. Rezina din contul operatorului economic cîștigător  conform listei cu adrese anexate.
9.  Locul livrării bunurilor: La depozitele instituțiilor, subordonate primariei orașului Rezina, din contul agentului economic cîștigător, conform listei cu adresele anexate. Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor.
10.  Metoda și condițiile de plată vor fi: Prin transfer, conform facturii fiscale, și a documentelor de caliate,  în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.
În cazul în care AC, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de o zi lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.
În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.
Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.
În situația discrepanței între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut    prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru, conform pct. 80-81 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.
În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice AC va exclude      din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant în cazul prezentării   informaţiilor false sau neprezentării informaţiilor solicitate de AC, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.



Secretar grupului de lucru                                              Olga Guțu______________









Ex. Valentina Vizitiu
Tel: 0254 235 00
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Anexa nr. 22 
la Documentația standard      
	aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

	[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]




	
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul achiziției:    Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026_

	
	
	
	
	

	
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor 
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	

	I
	Lotul I:  Vopsele, lacuri, grund şi clei   

	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.
	
	
	
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
	
	

	2
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior  1/ 4,2 kg.
	
	
	
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
	
	

	3
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/14kg
	
	
	
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.
	
	

	4
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la exterior  1/14kg
	
	
	
	Vopsea  de protecție pentru lucrări la exterior, îngrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare
	
	

	5
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/25 kg
	
	
	
	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenţi, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat,  greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
	
	

	6
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: sur, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: sur.
	
	

	7
	44110000-4
	Email PF 115 de culoare: verde aprins, cutie -2.7 kg 
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg ,  culoare: verde aprins.
	
	

	8
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email  alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu.
	
	

	9
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .
	
	

	10
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: alba, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .
	
	

	11
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: albastru deschis, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .
	
	

	12
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .
	
	

	13
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: rosu, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg,  culoare: rosu.
	
	

	14
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: oranj, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj.
	
	

	15
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: violet, cutie -2.7 kg
	
	
	
	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .
	
	

	16
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.
	
	
	
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  vișină  
	
	

	17
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.
	
	
	
	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare:  alb  
	
	

	18
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: negru 1/5L
	
	
	
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L
	
	

	19
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L
	
	
	
	Vopseaua pentru metal   cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului.  
Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L
	
	

	 20
	44110000-4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg
	
	
	
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
	
	

	21 
	44110000-4
	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L
	
	
	
	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn şi a materialelor lemnoase utilizate în interiorul şi exteriorul încăperilor 
aplicare:pentru lucrări exterioare și interioare;  suprafața: lemn 
ambalaj: cutie 0,75 Litr
	
	

	22
	44110000-4
	Coler  vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml
	
	
	
	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în  asortiment
	
	

	23
	44110000-4
	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr
	
	
	
	Diluant -  dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice,  ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr  
	
	

	24
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg  
	
	
	
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg  
	
	

	25
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg
	
	
	
	Grunt pentru amorsarea suprafetelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafetele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg  
	
	

	26
	44110000-4
	Grund Betonokontakt  1/13,5 kg
	
	
	
	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
	
	

	27
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exteriore 1/10 kg
	
	
	
	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafaței  pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.
	
	

	28
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg
	
	
	
	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează
Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor
Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport
Mărește randamentul vopselelor de suprafață
Ambalaj: 5 kg
	
	

	29
	44110000-4
	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg  
	
	
	
	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg  
	
	

	30
	44110000-4
	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg  
	
	
	
	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarţ, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafeţe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg  
	
	

	31
	44110000-4
	Clei PVA 1 kg
	
	
	
	Adeziv polivinilacetat -   PVA, conferă rostului încleiat rezistenţă şi elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
	
	

	32
	44110000-4
	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv   de la 400 ml.
	
	
	
	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.
	
	

	33
	44110000-4
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg
	
	
	
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioara, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderenta initiala foarte puternica si este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate si caldura, Inlocuieste cu succes cuiele si suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj:de la 0,370kg
	
	

	34
	44110000-4
	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml
	
	
	
	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC.
Culoare: Alb
	
	

	35
	44110000-4
	Lac Brio 1/10 kg
	
	
	
	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.
	
	

	36
	44110000-4
	Email spray culoare: negru  de la 400 ml
	
	
	
	Email spray Negru  de la 400ml - vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu  
	
	

	37
	44110000-4
	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.
	
	
	
	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principali: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.
	
	

	38
	44110000-4
	Impregnant antibiofoc Incolor
	
	
	
	Impregnant antibiofoc Incolor -
(Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexă a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani.
 Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziţiei antibiofoc pentru protecţia biologică a suprafeţelor exploatate în aer liber, cu condiţia aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii.  Durata de serviciu a protecţiei biologice min. 10 ani..
	
	

	
	
	Total pe lot I:
	
	
	
	
	
	

	II
	Lotul II:  Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea
	
	
	

	1
	44110000-4
	Perie de vopsit 150/50 mm
	
	
	
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
	
	

	2
	44110000-4
	Perie de vopsit 50mm
	
	
	
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
	
	

	3
	44110000-4
	Perie de vopsit 75mm
	
	
	
	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
	
	

	4
	44110000-4
	Perie- pensula pentru var 150*50
	
	
	
	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm
	
	

	5
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 18*6*250mm
	
	
	
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 
	
	

	6
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 8x48x250mm
	
	
	
	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm,  lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături 
	
	

	7
	44110000-4
	Rulou cu un mâner pentru vopsea email  10cm h.11mm d 30mm
	
	
	
	Rulou pentru vopsea email  cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.
	
	

	8
	44110000-4
	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm
	
	
	
	Rulou rezervă  10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.
	
	

	9
	44110000-4
	Șpaclu medu
	
	
	
	Șpaclu medu, material carcasă inox, material măner din două componente, lățimea de la 140 mm 
	
	

	10
	44110000-4
	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)
	
	
	
	Mistrie de tencuială este utilizata in domeniul constructiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizata din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" si dimensiunile 190 x 15 mm.
	
	

	11
	44110000-4
	Șpaclu mare
	
	
	
	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxitabil, material măner din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm
	
	

	
	
	Total pe lot II:
	
	
	
	
	
	

	III
	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Amestic uscat 1/30 kg.
	
	
	
	Amestec uscat  de tencuială cu aplicare erami pe baza de ipsos cu adaosuri eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg. 
	
	

	2
	44110000-4
	Amestic uscat finis, 1/25 kg.
	
	
	
	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
	
	

	3
	44110000-4
	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg
	
	
	
	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj:1buc/ sac – 40 kg, .
	
	

	4
	44110000-4
	Clei universal 25 kg
	
	
	
	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianţă şi gresie, marmură, porţelan, polistiren şi armarea plasei,pe suprafeţe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umeditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cît şi pe suprafeţe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg
	
	

	5
	44110000-4
	Nisip, sac 1/40kg

	
	
	
	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg
	
	

	6
	44110000-4
	Var hidratat stins 1/25 kg
	
	
	
	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci  25 kg
	
	

	
	
	Total pe lot III:
	
	
	
	
	
	

	IV
	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat B 16
[image: ]
	
	
	
	Automat diferențial monofazat B 16
Siguranta diferentiala
Clasa de declansare – B;
Tensiune (V) : 230/400 V
Curent (A) :16 
Gradul de protecție: IP20
Nr.Poli: 1P
Frecvența nominală:50/60 Hz
Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA
Echivalent ABB sau Schneider
	
	

	2
	44110000-4
	Automat trifazat diferențial de C 40

[image: ]
	
	
	
	Automat trifazat diferențial de 40 C 
Tensiune (V) : 380 V;
Curent (A) :40;
Nr.Poli: 3P+N;
Clasa de declansare – C;
Curent nominal de scurgere: 30mA
Echivalent ABB sau Schneider
	
	

	3
	44110000-4
	Automat monofazat C10
[image: ]
	
	
	
	Intreruptor automat monofazat, pentru sarcini resistive
Tensiune (V) : 220 V;
Capacitatea de rupere - 6 kA;
Caracteristica de întrerupere – C;
Numărul de poli – 1;
Frecvența nominală - 50 Hz;
Curent nominal - 10 A
Echivalent ABB sau Schneider 
	
	

	4
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat C10 
[image: ]
	
	
	
	Întrerupătorul automat diferențial  este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. 
Caracteristici tehnice:
Nr. Poli: 1P+N
Caracteristică declanșare electromagnetică: C
Curent nominal de scurgere: 30 mA
Curent nominal: 10 A
Tensiune de operare: 220 - 240 V
Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm
Tip: AC
Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°С până la +60°С
Grad de protecție (IP): IP40
Echivalent ABB sau Schneider
	
	

	5
	44110000-4
	Becuri Led 12 Wt E 27
[image: ]
	
	
	
	Becuri Led 12 Wt E 27
Putere: 12W
Tensiune: 220 V
Flux de lumină: 1080lm
Ciclul mediu de viață: 35000 h
	
	

	6
	44110000-4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
	
	
	
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm
Culoare: Alb
Material: Plastic
Gradul de protecție: IP20
Tip: 24module
	
	

	7
	44110000-4
	Cablu canal 20x10
	
	
	
	Cablu canal 20x10
Culoare: Alb
H=10mm
l=20mm
Material: plastic
	
	

	8
	44110000-4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect Lxhxl=60cm  
[image: ]
	
	
	
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect exterioare
 Lxhxl=60cm exterioare
Tensiune: 220….240V  
Materialul corpului: metal
Culoarea corpului: alb
Gradul de protecție: IP20
Înălțime 70mm
Lățime  595 - 620 mm
Lungime 595 - 620 mm
Model 4*18
Tip material  Metal/Plastic
	
	

	9
	44110000-4
	Corpuri de iluminat mari (plafon  cu becuri led) 2x10w
[image: ]
 
	
	
	
	Corpuri de iluminat, mari (plafon  cu becuri led)
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale.
Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere.
Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior.
Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut.
Număr de socluri: 2
Tip formă - Rotund
	
	

	10
	44110000-4
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led) 1x10w
[image: ]
	
	
	
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led)
 aracteristici principale:
Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.
Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă.
Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic.
Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu.
Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată.
Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant.
Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. 
Tip formă - Rotund
	
	

	11
	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare

[image: ]
	
	
	
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V.
Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă.
Caracteristicile:
Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală.
Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă.
Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.
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	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, 
interioare [image: ]

	
	
	
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, in terioare
Caracteristici principale:
Soclu E27
Puterea (W)  25 W
Tensiune (V)  220 - 240 V
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm
Număr de socluri 2
Gradul de protecţie (IP) IP20
Tip formă Rotund
Culoare Alb
Tip material Plastic
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	44110000-4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera  exterioare din otel 41cm IP44
[image: ]
	
	
	
	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare,   realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera    cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm.   Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.
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	44110000-4
	Conector Vago cu două locuri 

	
	
	
	Conector Vago cu două locuri
Tip material: plastic
Tensiune: 600V
Numar de fire :2
Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2
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	44110000-4
	Cablu Fir electric AVVG (АВВГ) 3x2,5

	
	
	
	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolaţie şi manta din PVC. Se utilizează pentru instalaţiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la reţeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2;
Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C
Tensiunea nominal: 660V
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	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
[image: ]
	
	
	
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
Specificatii:
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6500 K
Puterea: 12 W
Tensiune: 220 - 240 V
Flux luminos: 1200 lm
Dimensiuni: 600 x 30 mm
Tip formă: T8
Durata medie de viaţă: 15.000 h
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	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=1,2
	
	
	
	Lămpi led de tip tub l=1,2
Lungime=1200mm
Putere:18W
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	44110000-4
	Întrerupător monopolar (exterior)

	
	
	
	Întrerupător monopolar (exterior)
Destinație: exterior
Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm
Culoare: Alb
Tensiune:250V
Curent:16A
Gradul de protecție: IP44
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	44110000-4
	Întrerupător monopolar (interior) 

	
	
	
	Întrerupător monopolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:1
Tensiunea:220V
Tip de aplicare :incorporabil
Tip montaj: ascuns
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	44110000-4
	Întrerupător bipolar (interior)

	
	
	
	Întrerupător bipolar (interior)
Gradul de protecție: IP20
Intensitate:10A
Nr.de clape:2
Tensiunea:250V
Tip de aplicare :aplicat
Tip montaj: ascuns
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	44110000-4
	Priză cu un loc (eurointerior)

	
	
	
	Priză cu un loc (eurointerior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 250V
Tip montaj: ascuns
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	44110000-4
	Prize cu două locuri (eurointerior)

	
	
	
	Priză cu un loc (eurointerior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 250V
Tip montaj: ascuns
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	44110000-4
	Priză cu un loc (euroexterior)

	
	
	
	Prize cu două locuri (eurointerior)
Intensitate:10A
Culoare:Alb
Tensiunea:230V
Puterea: 2200W
Tip montaj: ascuns
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	44110000-4
	Priză cu două locuri (euroexterior)

	
	
	
	Priză cu un loc (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior
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	44110000-4
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
	
	
	
	Priză cu două locuri (euroexterior)
Capac de protectie: Nu
Culoare: Alb
Impamantare: Da
Intensitatea (А): 16
Material: Plastic
Tensiunea electrica (V): 230V
Tip montaj: exterior
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	44110000-4
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt

	
	
	
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
Intensitate:16A
Culoare: Alb
Tensiunea electrica (V): 250V
Cu impământare, cu întrerupător
Lungime:5m
Gradul de protecție: IP20
Cu 3prize
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	44110000-4
	Releu termic pentru rezistență boiler
	
	
	
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt
Rezistență electric Inox 1500W
Consum:1500W
Forma:Tip P
Material:Inox alimentar
Nr. de rezistențe:1
Întrebuințare: Boiler electric
Tensiune:220V
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	44110000-4
	Furcă electrică
	
	
	
	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20
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	44110000-4
	Banda de izolare
	
	
	
	Banda izolanta albastra  
Lățime – 19mm;
Lungime, m – 20 m;
Grosimea, mm – 0,13mm;
Meterialul izolației – PVC;
Baza adeziva – cauciuc;
Tensiune maxima - 4000 V;
Rezistent la foc
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	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 3x4
	
	
	
	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. 3 * 4 mm²,  cupru
Secțiune – 4,0 mm2;
Numărul de fire - 3 *;
Tip material - Cupru
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	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 2x2,5
	
	
	
	Fir electric   2 * 2.5 mm² alb cupru
Secțiune – 2,5 mm2;
Numărul de fire - 2 *;
Tip material - Cupru
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	44110000-4
	Plafon cu bec LED  2*12, IP-65,   becuri led 12W
	
	
	
	Corpuri de iluminat  cu becuri led 2*12W, IP-65  Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.
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	44110000-4
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco
	
	
	
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat.
Putere: 4-22 W
 Echivalent Lumineco
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	44110000-4
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w[image: ]

	
	
	
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w
Soclu: G13
Temperatura culoare: 6200 K
Puterea: 18 W
Tensiune: 220 V
Flux luminos: 1080 lm
Dimensiuni: 600 x 26 mm
Durata de viață: 13000 h
Clasa energetică: B
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	44110000-4
	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm 
	
	
	
	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale:
Diametru cablu: 1.5 mm
Construcție: 6x19xFC
Material: Oțel zincat
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	44110000-4
	Brida cablu de oțel asemănător
	
	
	
	Brida zincata  pentru cablu de oțel   de 8 mm   pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții.
Caracteristici:
Dimensiuni: 8 mm
Material: Metal
	
	

	
	
	Total pe lot IV:
	
	
	
	
	
	

	V
	Lotul V: Diverse materiale de construcție
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	44110000-4
	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame
[image: ]

	
	
	
	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm  - este un instrument de taiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hartiei, cartonului si a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cutit se numara lungimea reglabila datorita unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascutitului de ras si fara a fi nevoie de ascutire. Acest cutit functioneaza cu lame de 18x100mm si vine cu 6 lame de otel SK5. Lungimea cutitului este de 178 mm.
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	44110000-4
	 Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)
[image: ]
	
	
	
	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie
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	44110000-4
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
[image: ]
	
	
	
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare.
Caracteristici principale:
Diametru: 125 mm
Diametru de prindere: 22 mm
Grosime: 1.2 mm
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	44110000-4
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm
[image: ]
	
	
	
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm,  de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă.
Caracteristici principale:
Diametru de prindere  22.2 mm
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm
Diametru 180 *
Destinație pentru oţel
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	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
[image: ]
	
	
	
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
Caracteristici
Inaltime (mm)	33
Latime (mm)	17
Lungime (mm)	70/35x35
Numarul de chei (buc)	3 - 5
Tip	Mecanism cilindric
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	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
[image: ]
	
	
	
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
Caracteristici
Dimensiune cilindru (mm)	40/40
Numarul de chei (buc)	5
Numarul de PIN cod (buc)	7buc
Tip	Mecanism cilindric
Tip cheie	Profilul
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	44110000-4
	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
[image: ]
	
	
	
	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
Specificații tehnice:
Pentru usi PVC
Din otel zincat
Fata cromata
Inaltime 240 mm
Latime 22 mm
Interax 90 mm
Backset 20 mm
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	44110000-4
	Mâner pentru usi interior din PVC
[image: ]
	
	
	
	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru. 
Specificatii tehnice:
Tip tamplarie: Usa PVC
Tip produs: Maner cu sild
Tip inchidere: Cilindru
Interax: 85
Material: Aluminiu
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	44110000-4
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)[image: ]
	
	
	
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)
Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.
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	44110000-4
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
[image: ]
	
	
	
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
Caracteristici: 
Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc.
Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor;
Diametrul tijei: 7 - 10 mm;
Lungime tija: 28 - 30 cm;
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	44110000-4
	Capsator metalic 4-14 mm pentru constructie 
[image: ]
	
	
	
	Capsator universal pentru lucrările de tapițerie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. 
Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare:
Capse dreptunghiulare: 4-14 mm
Capse semicirculare: 10-12 mm
Cuie: 10-14 mm 
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	44110000-4
	Capse pentru capsator 4-14 mm
[image: ]
	
	
	
	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele.
Caracteristicile principale includ:
Grosime: 0,7 mm
Lățime: 11,2 mm
Lungime: până la 14 mm
Set de 1000 bucăți
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	44110000-4
	Cuie ținte 20 mm
[image: ]
	
	
	
	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp
Caracteristici generale:
Utilizare	   Universal
Diametru	1.4 mm
Lungime	20 mm
Material	    Otel
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	44110000-4
	Cuie ținte 70 mm
[image: ]
	
	
	
	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala.
Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata.
Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. 
Caracteristici principale:
Diametru nominal 3 mm;
Lungime totala 70 mm;
Material de fabricatie otel;
Rezistenta mare la smulgere si torsiune;
Cap plat pentru o batere uniforma;
Varf conic pentru penetrare precisa;
Suprafata neteda pentru fixare ferma;
Rezistenta ridicata la coroziune;
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	44110000-4
	Cuie ținte 30 mm
[image: ]
	
	
	
	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg.
Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie.
Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp.
Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii.
Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.
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	Scara telescopica 9 trepte
[image: ]
	
	
	
	Scara telescopica 9 trepte
Carcasă
Material aluminiu
Cantitatea treptelor 9
Picioruşe cauciuc da
Dimensiuni și greutate
Pas, cm 30
Greutate, kg 6.6
Înălţime, cm 260
 Incărcătură maximală, kg 150
Altele lățime 46 cm 
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	44110000-4
	Scara dubla cu 2x7 trepte 
[image: ]
	
	
	
	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu
Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu).
Specificații tehnice echivalente
Material	aluminiu
Numar trepte	7
Dimensiune trepte (mm)	490 x 80
Numar tronsoane	2
Inaltime tronson scara (m)	1.57
Latime tronsoane (cm)	51 / 28
Inaltimea maxima scara (m)	1.57
Inaltime scara deschisa (m)	1.57
Inaltime scara dubla (m)	1.45
Inaltimea maxima de lucru (m)	3.5
Latime scara in partea inferioara (cm)	51
Model	pliabila
Cu platforma	da
Dimensiuni platforma Lxl (cm)	34 x 17.5
Latime (cm)	51
Picioruse antialunecare	Da
Greutate (kg)	6.2
Greutate suportata (kg)	150
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	44110000-4
	Scara dubla cu 12 trepte
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	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație.
Caracteristici principale:
Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m
Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional
Material robust și ușor: Aluminiu
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
2.90/5.33 m
Tip 2 x 12 trepte
Culoare Sur deschis
Tip material Aluminiu
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	44110000-4
	Ciocan lăcătuș 300-400 gr
	
	
	
	Ciocan lăcătuș 300-400 grm  Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.
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	44110000-4
	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal, set  de la 9 piese
[image: ]
	
	
	
	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø)  
 Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. 
Caracteristici principale:
Tipul	Set burghii 
Tipul de foraj	Spirală 
Material prelucrat	Metal 
Cantitate	10 
Coadă	Cilindric
Dimensiuni: 6×110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu
Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt
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	44110000-4
	Set   burghie plate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 8 piese
[image: ]

	
	
	
	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține   burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere Hexagonal
Destinație pentru lemn
Lungime de la152 mm
Bucăţi în set  de la 8 buc.
Diametru de prindere  1/4" (6.3 mm)
Diametru  12 - 32 mm
Tip material - Oțel
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	44110000-4
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese
[image: ]
	
	
	
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese.  Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului.
Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară.
Caracteristici principale:
Sistem de prindere  Hexagonal 
Lungime de lucru  150 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru de prindere  13 mm
Diametru  10 - 20 mm
Tip material  Oțel
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	44110000-4
	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru pelucrarea -  beton
[image: ]
	
	
	
	Set burghie pentru pentru pelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată.  Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal
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	44110000-4
	Clește reglabil (Клещи крокодил)

[image: ]
	
	
	
	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă.
Materialul părții de lucru	oțel crom-vanadiu 
Materialul mînerului	multicomponente 
Negreală	da
Clești cu dinți	da
Numărul poziției de instalare	7 
Lungimea	240 mm
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm
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	Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat  este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime.
Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. 
Caracteristici principale:
Acoperire Zincat
Dimensiune slot 2
Tip cap Semirotund
Tip slot  PH
Tip vârf  Burghiu
Lungime  10 mm
Diametru 3,5 mm
Tipel suprafeței  Metal
Material de baza Oțel
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 20 mm
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	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile.
Caracteristici principale:
Lungime 20 mm
Diametru 3.5 *
Tip material   Oțel inoxidabil A2
	
	

	27
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 30 mm
[image: ]
	
	
	
	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm
Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: fosfatat
Tip cap: bombat
Tip vârf: ascuțit
Lungime 30 mm
Diametru 4 mm *
	
	

	28
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm
[image: ]
	
	
	
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: înecat
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 4,8
Lungimea produsului, mm: 40
Forma slot: TX
Mărime slot: 20
	
	

	29
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm
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	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8
	
	

	30
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă.
Caracteristici principale:
Lungime  10 mm
Destinație  pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare.
Caracteristici principale:
Lungime  20 mm
Destinație pentru lemn
Diametru  2.5 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ0
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: înecat
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 3,5
Lungimea produsului, mm: 30
Forma slot: PZ
Mărime slot: 2
	
	

	33
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune.
Caracteristici principale:
Destinație  pentru lemn
Diametru 4 *
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2
Lungime  40 mm
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
Caracteristici principale:
Diametru  3.5 *
Lungime  50 mm
Destinație  pentru lemn
Tip material  Oțel zincat
Tip  PZ2
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	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm
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	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. 
Caracteristici principale:
Tip fundație: lemn
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat galben
Tip cap: plat cu șaibă
Tip vârf: ascuțit
Diametrul produsului, mm: 8
Lungimea produsului, mm: 80
Forma slot: TX
Mărime slot: 40
	
	

	36
	44110000-4
	Piatra abraziva polizor 160 mm
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	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm
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	44110000-4
	Set șurubelniță

[image: ][image: ]
	
	
	
	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini.
1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului.
2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații.
3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor.
4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.
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	44110000-4
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
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	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului.
Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule.
Material: Oțel CrV
Dimensiuni chei: 8 - 24 mm
Bucăți în set: 8
Brand: Rexant
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	44110000-4
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet
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	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretanice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.
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	44110000-4
	Pistol pentru silicon
[image: ]
	
	
	
	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.
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	44110000-4
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm [image: ] 
	
	
	
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade.
Caracteristici cheie:
Dimensiuni: 1200 mm
Material: Aluminiu
Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară
Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită
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	44110000-4
	Spuma poliuretanica  
[image: ]
	
	
	
	Spuma poliuretanica 320mm
Caracteristici:
Baza	Poliuretanica
Domeniul de utilizare	Exterior si interior
Mod de aplicare	Pistol
Termorezistenta (°С)	-50/+110
Volum (ml)	750
	
	

	
	
	Total pe lot V:
	
	
	
	
	
	

	VI
	Lotul VI: Utilaje sanitare
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Closet WC set (complect cu gofra)
	
	
	
	Closet WC set (complect) Closet  pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.
Culoare: Alb
Forma: Oval
Înălțime: 67 cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului 
	
	

	2
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală  [image: ]
	
	
	
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului
	
	

	3
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală  
[image: ]
	
	
	
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală    (Rem complet p-ru viceu/copii) 
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului
	
	

	4
	44110000-4
	Baterie pentru cadă cu set de duș
[image: ]
	
	
	
	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.
	
	

	5
	44110000-4
	Baterie pentru bucatarie 
[image: ]
	
	
	
	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia.
Caracteristici
Adancime (cm)	19,7
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	22,4
Instalare	Pe chiuveta
Material	Alama
Tip control	Monocomanda
	
	

	6
	44110000-4
	Baterie pentru lavoar  
[image: ]
	
	
	
	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei.
Caracteristici
Adancime (cm)	15
Culoare	Cromat
Finisaj	Cromata
Inaltime (cm)	12
Instalare	Pe lavoar
Material	Alama
Tip actionare	Cartus ceramic
Tip control	Monocomanda
	
	

	7
	44110000-4
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
[image: ]
	
	
	
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (ata) – M (ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi.
Generale
Tip material Oțel
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2''
Tip F (mama) - M (tata)
	
	

	8
	44110000-4
	Robinet PPR d=32
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	Robinet PPR d=32
	
	

	9
	44110000-4
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
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	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
	
	

	10
	44110000-4
	Furtun flexibil  pentru baterie (50 cm)
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	Furtun flexibil flexibil  pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
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	44110000-4
	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm
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	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
Caracteristice
Presiunea maximă, bar:  30
Diametrul, Ø:  1/2
Utilizare:  Apă
Material împletire exterior:  Inox
Material pe interior:  EPDM
Lungime, mm:  800
	
	

	12
	44110000-4
	Furtun pentru baterie (1,5-2m)   
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	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
	
	

	13
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 
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	Furtun/apa mama/papa (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
	
	

	14
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil 1/2  mama/mama (0,5m )
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	Furtun/apa mama/mama (0,5m)  racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
	
	

	15
	44110000-4
	Trecere (d=32x d=40) PPR
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	Trecere (d=32x d=40) PPR
	
	

	16
	44110000-4
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,
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	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50
	
	

	17
	44110000-4
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
[image: ]
	
	
	
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
	
	

	18
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)
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	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)
	
	

	19
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)
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	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)
	
	

	20
	44110000-4
	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) [image: ]
	
	
	
	 Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2''(F) - 3/8''(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.
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	44110000-4
	Rezervor de toaletă 
    [image: ]  
	
	
	
	Rezervorul WC  echivalent Wirquin DEFI     de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.
	
	

	22
	44110000-4
	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20
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	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.
	
	

	23
	44110000-4
	Trecere polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	
	
	
	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
	
	

	24
	44110000-4
	Cot polipropilenă PPR Ø 20[image: ]
	
	
	
	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.
	
	

	25
	44110000-4
	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20
[image: Teava de polipropilena PN 20 D.32 sura]
	
	
	
	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de  incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.
	
	

	26
	44110000-4
	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama
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	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
	
	

	27
	44110000-4
	Gofre pentru weceu
[image: ]
	
	
	
	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie.
Elementele Componente:
Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate.
Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare.
Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă.
Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute.
Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.
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	44110000-4
	Fitinguri ( racord) PPR Ø 20 tata
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	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).
Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
	
	

	29
	44110000-4
	Furtun pentru grădină Ø 25 [image: ]
	
	
	
	Furtun pentru grădină Ø 25,  este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi).
· furtun cu trei straturi
· armare durabila de inalta calitate
· fire de poliester
· rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului
· rezistent si elastic
· presiune de explozie 25 bar
limitele temperaturii de lucru −20/+60°С
	
	

	30
	44110000-4
	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25
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	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun.
Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități.
Set complet 4 piese pentru conectare rapidă.
Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat).
Mâner ergonomic, confortabil în utilizare.
Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse.
Construcție rezistentă din plastic durabil.
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	44110000-4
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC
[image: ]
	
	
	
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.
	
	

	
	
	Total pe lot VI:
	
	
	
	
	
	

	VII
	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Linolium lățimea 3m
	
	
	
	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum:   3m
strat de purtare de la 0,40mm
	
	

	2
	44110000-4
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
[image: ]
	
	
	
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
Caracteristici:
Culoare	Argintiu
Latime (mm)	25
Lungime (mm)	1000
Tip	Profil de trecere plat ingust de protectie
	
	

	
	
	Total pe lot VII:
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Lot VIII: Ferestre  de plastic
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.
	
	
	
	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. 
Dimensiunea: 
1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm;
2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 
3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm;
4 - Lățime 0,65cm. Lungime1,00 cm;
5 - Lățime 0,65cm. Lungime1,02 cm;
6 - Lățime 0,88cm. Lungime1,02 cm;
7 - Lățime 0,67cm. Lungime1,22 cm;
Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina
	
	

	
	
	Total pe lot VIII:
	
	
	
	
	
	

	IX
	Lot IX: Tapete și accesorii	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Tapetă de vinil, culori pale
	
	
	
	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m,  stil: Modern, culoare: pale
Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului
	
	

	2
	44110000-4
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic
	
	
	
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic
	
	

	
	
	Total pe lot IX:
	
	
	
	
	
	

	X
	Lot X: Placaje
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20мм
[image: ]
	
	
	
	Placa OSB un produs al prelucrarii profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.

	
	

	2
	44110000-4
	Placaj Marin  2500x1220x21mm
	
	
	
	Placaj Marin  2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată
	
	

	
	
	Total pe lot X:
	
	
	
	
	
	

	XI
	Lot XI: Plasa zincată  		
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Plasă Sudată Zincată ( ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
 [image: ]
	
	
	
	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)
Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m.
Tip:  Plasa sudata zincata
	
	

	
	
	Total pe lot XI:
	
	
	
	
	
	

	XII
	Lot XII: Articole pentru acoperiș	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
[image: ]
	
	
	
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme.   Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.
	
	

	2
	44110000-4
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  
	
	
	
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  
	
	

	3
	44110000-4
	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8
[image: ]
	
	
	
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție.
Caracteristici principale:
Tip fundație: metal
Materialul de producere: оțel
Acoperire: zincat alb
Tip cap: hexagonal
Tip vârf: autoforant
Diametrul produsului, mm: 5,5
Lungimea produsului, mm: 50
Sub cheiе: 8
	
	

	4
	44110000-4
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm
[image: ]
	
	
	
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm.
Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon.
Tipul de produs:  Colțar
Forma:  Tip L
Dimensiuni, mm:  40x40
Grosime, mm:  3
	
	

	
	
	Total pe lot XII:
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Lot XIII: Țeavă profilată
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm  
[image: ]
	
	
	
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40х20х2мм)
Tip: Teava profilata patrata
	
	

	
	
	Total pe lot XIII:
	
	
	
	
	
	

	XIV
	 Lot XIV: Jaluzele verticale
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	
	
	
	
	
	

	2
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm
cu instalare.
[image: ]
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm
cu instalare.
[image: ]
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total pe lot XIV:
	
	
	
	
	
	

	XV
	 Lot XV: Roaba
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment
[image: ]
	
	
	
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerele special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. 
Volum (L)   85 - 90
Capacitatea suportanta (kg)  150
Grosimea cuvei (mm)  0.8
Greutate (kg)  12
Material   Otel
	
	

	
	
	Total pe lot XV:
	
	
	
	
	
	

	XVI
	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Placi de pavaj 30x30x3 cm
[image: ]
[image: ]
	
	
	
	Placi de Pavaj Patrat Chocolate   30x30x3 cm  
Pavajul vibroturnat  este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații.
Structura Vibroturnat
Grosime  3 cm
Culoare -  gri și roșu
Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm
Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului
	
	

	
	
	Total pe lot XVI:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total pe procedura:
	
	
	
	
	
	


	[bookmark: _Toc392180208][bookmark: _Toc449539097]
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________________________


Nota: Toate  Dimensiunile, culorele și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primariei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.










Anexa nr. 22 
la Documentația standard      
	aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021
	
	[bookmark: _Toc392180207][bookmark: _Toc449539096]




Specificații de preț 

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Denumirea  procedurii de achiziție: Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026

	
	
	

	
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor 
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Lotul I:  Vopsele, lacuri, grund şi clei   
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice 
	MD49TRPDBB333110A08564AD 
MD96TRPDBB333110A08567AD MD47TRPDBB333110A08568AD   MD20TRPDBB333110A13181AD

	1
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.
	buc.
	31
	
	
	
	
	
	

	2
	44110000-4
	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior  1/ 4,2 kg.
	buc.
	11
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/14kg
	buc.
	22
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la exterior  1/14kg
	buc.
	25
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Vopsea acrilică  pentru lucrari la interior  1/25 kg
	buc.
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: sur, cutie -2.7 kg
	buc.
	13
	
	
	
	
	
	

	7
	44110000-4
	Email PF 115 de culoare: verde aprins, cutie -2.7 kg 
	buc.
	12
	
	
	
	
	
	

	8
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	16
	
	
	
	
	
	

	9
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu, cutie -2.7 kg
	buc.
	17
	
	
	
	
	
	

	10
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: alba, cutie -2.7 kg
	buc.
	57
	
	
	
	
	
	

	11
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: albastru deschis, cutie -2.7 kg
	buc.
	26
	
	
	
	
	
	

	12
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: galben, cutie -2.7 kg
	buc.
	11
	
	
	
	
	
	

	13
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: rosu, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	
	
	
	
	
	

	14
	44110000-4
	Email PF-115 de culoare: oranj, cutie -2.7 kg
	buc.
	5
	
	
	
	
	
	

	15
	44110000-4
	Email PF -115 de culoare: violet, cutie -2.7 kg
	buc.
	6
	
	
	
	
	
	

	16
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.
	buc.

	2
	
	
	
	
	
	

	17
	44110000-4
	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.
	buc.
	7
	
	
	
	
	
	

	18
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: negru 1/5L
	buc.

	2
	
	
	
	
	
	

	19
	44110000-4
	Vopsea pentru metal    cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	 20
	44110000-4
	Lac PF  pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg
	buc.
	4
	
	
	
	
	
	

	21 
	44110000-4
	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L
	buc.
	14
	
	
	
	
	
	

	22
	44110000-4
	Coler  vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml
	buc
	96
	
	
	
	
	
	

	23
	44110000-4
	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr
	buc
	99
	
	
	
	
	
	

	24
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg  
	buc.
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	44110000-4
	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	

	26
	44110000-4
	Grund Betonokontakt  1/13,5 kg
	buc.
	6
	
	
	
	
	
	

	27
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exteriore 1/10 kg
	buc.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	44110000-4
	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	44110000-4
	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg  
	buc.
	30
	
	
	
	
	
	

	30
	44110000-4
	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg  
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	

	31
	44110000-4
	Clei PVA 1 kg
	flacon
	14
	
	
	
	
	
	

	32
	44110000-4
	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv   de la 400 ml.
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	44110000-4
	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg
	buc.

	9
	
	
	
	
	
	

	34
	44110000-4
	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml
	buc.
	14
	
	
	
	
	
	

	35
	44110000-4
	Lac Brio 1/10 kg
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	44110000-4
	Email spray culoare: negru  de la 400 ml
	buc.
	5
	
	
	
	
	
	

	37
	44110000-4
	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.
	buc.
	14
	
	
	
	
	
	

	38
	44110000-4
	Impregnant antibiofoc Incolor
	litr
	20
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot I:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	II
	Lotul II:  Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Perie de vopsit 150/50 mm
	buc.
	41
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Perie de vopsit 50mm
	buc.
	61
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Perie de vopsit 75mm
	buc.
	58
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Perie- pensula pentru var 150*50
	buc.
	28
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 18*6*250mm
	buc.
	34
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Rulou cu un mâner 8x48x250mm
	buc.
	38
	
	
	
	
	
	

	7
	44110000-4
	Rulou cu un mâner pentru vopsea email  10cm h.11mm d 30mm
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	44110000-4
	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	

	9
	44110000-4
	Șpaclu medu
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	44110000-4
	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	44110000-4
	Șpaclu mare
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot II:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	III
	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Amestic uscat 1/30 kg.
	sac.
	12
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Amestic uscat finis, 1/25 kg.
	sac
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg
	sac
	32
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Clei universal 25 kg
	sac
	7
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Nisip, sac 1/40kg

	sac
	30
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Var hidratat stins 1/25 kg
	sac
	32
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot III:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	IV
	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat B 16
	buc.
	4
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Automat trifazat diferențial de C 40
	buc.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Automat monofazat C10
	buc
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Automat diferențial monofazat C10 
	buc.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Becuri Led 12 Wt E 27
	buc.
	179
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Cutie pentru automat exterior cu 2  locuri
	buc.
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	44110000-4
	Cablu canal 20x10
	m.l
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	44110000-4
	Corpuri de iluminat  cu lămpi led tubulare în complect Lxhxl=60cm
	buc.
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	44110000-4
	Corpuri de iluminat mari (plafon  cu becuri led) 2x10w
	buc.

 
	37
	
	
	
	
	
	

	10
	44110000-4
	Corpuri de iluminat,   (plafon  cu becuri led) 1x10w
	buc

 
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, exterioare
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	12

	44110000-4
	Corpuri de iluminat cu senzor  la mișcare, 
interioare 
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	44110000-4
	Corpuri de iluminat - Plafoniera  exterioare din otel 41cm IP44
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	14
	44110000-4
	Conector Vago cu două locuri 
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	

	15
	44110000-4
	Cablu Fir electric AVVG (АВВГ) 3x2,5
	m.l
	62
	
	
	
	
	
	

	16
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=60 cm
	buc.
	39
	
	
	
	
	
	

	17
	44110000-4
	Lămpi led de tip tub l=1,2
	buc.
	45
	
	
	
	
	
	

	18
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (exterior)
	buc.
	15
	
	
	
	
	
	

	19
	44110000-4
	Întrerupător monopolar (interior) 
	buc.
	23
	
	
	
	
	
	

	20
	44110000-4
	Întrerupător bipolar (interior)
	buc.
	8
	
	
	
	
	
	

	21
	44110000-4
	Priză cu un loc (eurointerior)
	buc.
	22
	
	
	
	
	
	

	22
	44110000-4
	Prize cu două locuri (eurointerior)
	buc.
	7
	
	
	
	
	
	

	23
	44110000-4
	Priză cu un loc (euroexterior)
	buc.
	17
	
	
	
	
	
	

	24
	44110000-4
	Priză cu două locuri (euroexterior)
	buc.
	8
	
	
	
	
	
	

	25
	44110000-4
	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m
	buc.
	28
	
	
	
	
	
	

	26
	44110000-4
	Rezistenta  pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt
	buc.
	3
	
	
	
	
	
	

	27
	44110000-4
	Releu termic pentru rezistență boiler
	buc.
	5
	
	
	
	
	
	

	28
	44110000-4
	Furcă electrică
	buc
	16
	
	
	
	
	
	

	29
	44110000-4
	Banda de izolare
	buc
	16
	
	
	
	
	
	

	30
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 3x4
	ml
	20
	
	
	
	
	
	

	31
	44110000-4
	Cablu Fir electric PVC 2x2,5
	ml
	50
	
	
	
	
	
	

	32
	44110000-4
	Plafon cu bec LED  2*12, IP-65,   becuri led 12W
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	44110000-4
	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	34
	44110000-4
	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	35
	44110000-4
	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm 
	ml
	300
	
	
	
	
	
	

	36
	44110000-4
	Brida cablu de oțel asemănător
	buc
	100
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot IV:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	V
	Lotul V: Diverse materiale de construcție
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame
	buc.
	2
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	 Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)
	buc.
	19
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm
	buc
	37
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Disc de tăiat pentru oţel   180 * 22.2 mm
	buc.
	32
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc
	buc.
	44
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc
	buc.
	19
	
	
	
	
	
	

	7
	44110000-4
	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	44110000-4
	Mâner pentru usi interior din PVC
	buc
	30
	
	
	
	
	
	

	9
	44110000-4
	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)
	buc
	470
	
	
	
	
	
	

	10
	44110000-4
	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm
	buc.
	40
	
	
	
	
	
	

	11
	44110000-4
	Capsator metalic 4-14 mm pentru constructie
	buc.
	6
	
	
	
	
	
	

	12
	44110000-4
	Capse pentru capsator 4-14 mm
	cutie
	6
	
	
	
	
	
	

	13
	44110000-4
	Cuie ținte 20 mm
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	44110000-4
	Cuie ținte 70 mm
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	44110000-4
	Cuie ținte 30 mm
	kg
	4
	
	
	
	
	
	

	16
	44110000-4
	Scara telescopica 9 trepte
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	44110000-4
	Scara dubla cu 2x7 trepte

	buc
	3
	
	
	
	
	
	

	18
	44110000-4
	Scara dubla cu 12 trepte
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	44110000-4
	Ciocan lăcătuș 300-400 gr
	buc
	3
	
	
	
	
	
	

	20
	44110000-4
	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal, set  de la 9 piese
	set
	6
	
	
	
	
	
	

	21
	44110000-4
	Set   burghie plate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 8 piese
	set
	5
	
	
	
	
	
	

	22
	44110000-4
	Set   burghie spiralate pentru  ciocan rotopercutor pentru prelucrarea -  lemn, set  de la 6 piese
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	44110000-4
	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru pelucrarea -  beton
	set
	6
	
	
	
	
	
	

	24
	44110000-4
	Clește reglabil (Клещи крокодил)
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	25
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 10 mm
	buc
	220
	
	
	
	
	
	

	26
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 20 mm
	buc
	270
	
	
	
	
	
	

	27
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 30 mm
	buc
	280
	
	
	
	
	
	

	28
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 40 mm
	buc
	260
	
	
	
	
	
	

	29
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru metal 50 mm
	buc
	250
	
	
	
	
	
	

	30
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm
	buc
	250
	
	
	
	
	
	

	31
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm
	buc
	250
	
	
	
	
	
	

	32
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm
	buc
	300
	
	
	
	
	
	

	33
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm
	buc
	270
	
	
	
	
	
	

	34
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm
	buc
	280
	
	
	
	
	
	

	35
	44110000-4
	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm
	buc
	320
	
	
	
	
	
	

	36
	44110000-4
	Piatra abraziva polizor 160 mm
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	37 
	44110000-4
	Set șurubelniță

	set
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	44110000-4
	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	44110000-4
	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic Profmet
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	40
	44110000-4
	Pistol pentru silicon
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	41
	44110000-4
	Nivel profesional cu mânere 1200 mm  
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	42
	44110000-4
	Spuma poliuretanica  
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot V:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	VI
	Lotul VI: Utilaje sanitare
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Closet WC set (complect cu gofra)
	set
	2
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală  
	set
	32
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală  
	set

	12
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Baterie pentru cadă cu set de duș
	buc 
	6
	
	
	
	
	
	

	5
	44110000-4
	Baterie pentru bucatarie 
	set
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	44110000-4
	Baterie pentru lavoar  

	buc
	35
	
	
	
	
	
	

	7
	44110000-4
	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
	buc
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	44110000-4
	Robinet PPR d=32
	buc
	25
	
	
	
	
	
	

	9
	44110000-4
	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
	buc
	12
	
	
	
	
	
	

	10
	44110000-4
	Furtun flexibil  pentru baterie (50 cm)
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	44110000-4
	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	12
	44110000-4
	Furtun pentru baterie (1,5-2m)   
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	14
	44110000-4
	Furtun/apa flexibil 1/2  mama/mama (0,5m )
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	15
	44110000-4
	Trecere (d=32x d=40) PPR
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50
	buc
	3
	
	
	
	
	
	

	17
	44110000-4
	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
	buc
	17
	
	
	
	
	
	

	18
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)
	buc
	6
	
	
	
	
	
	

	19
	44110000-4
	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)
	buc
	40
	
	
	
	
	
	

	20
	44110000-4
	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) 
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	44110000-4
	Rezervor de toaletă       
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	22
	44110000-4
	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20
	buc
	35
	
	
	
	
	
	

	23
	44110000-4
	Trecere polipropilenă PPR Ø 20
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	24
	44110000-4
	Cot polipropilenă PPR Ø 20
	buc
	40
	
	
	
	
	
	

	25
	44110000-4
	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20
	m.l
	60
	
	
	
	
	
	

	26
	44110000-4
	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	27
	44110000-4
	Gofre pentru weceu
	buc
	40
	
	
	
	
	
	

	28
	44110000-4
	Fitinguri ( racord) PPR Ø 20 tata
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	29
	44110000-4
	Furtun pentru grădină Ø 25 
	m.l.
	80
	
	
	
	
	
	

	30
	44110000-4
	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	31
	44110000-4
	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC
	buc
	8
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot VI:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	VII
	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare				
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Linolium lățimea 3m
	m2
	55
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot VII:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	VIII
	Lot VIII: Ferestre  de plastic		
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.
	buc
	7
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	x
	x
	Total pe lot VIII:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	IX
	Lot IX: Tapete și accesorii	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Tapetă de vinil, culori pale
	buc
	30
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Cornier exterior alb, 2 cm  din plastic
	buc
	30
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot IX:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	X
	Lot X: Placaje
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20мм
	buc
	5
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Placaj Marin  2500x1220x21mm
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot X:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XI
	Lot XI: Plasa zincată  		
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Plasă Sudată Zincată       (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 
	m2
	6
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	x
	x
	Total pe lot XI:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XII
	Lot XII: Articole pentru acoperiș			
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  4x 1,2 m
	m2
	40
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18  
	ml
	32
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8
	buc
	500
	
	
	
	
	
	

	4
	44110000-4
	Colțar metalic din oțel 40x40 mm
	ml
	30
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot XII:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XIII
	Lot XIII: Țeavă profilată				
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 
	ml
	80
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	x
	x
	Total pe lot XIII:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XIV
	 Lot XIV: Jaluzele verticale
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm
cu instalare.
	buc
	20 

	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	2
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm
cu instalare.
	buc
	13
	
	
	
	
	
	

	3
	44110000-4
	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm
cu instalare.
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	x
	x
	Total pe lot XIV:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XV
	 Lot XV: Roaba
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment
	buc
	2
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	x
	x
	Total pe lot XV:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	XVI
	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	44110000-4
	Placi de pavaj 30x30x3 cm
	m2
	80
	
	
	
	
	Timp de 30 zile  calendaristice
	

	x
	x
	Total pe lot XVI:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	x
	x
	TOTAL pe procedura:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________ În calitate de: _____________


Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________________________





Anexa nr. 23 
la Documentația standard      
	aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

[bookmark: _Hlk77771427]CONTRACT – MODEL 

	CONTRACT Nr.
privind achiziţia de________________

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026_
Cod CPV: 44100000-1

“___”_________20__	                                                        _____ or. Rezina ________
                                                                                                                           (localitatea)


	Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii
	Autoritatea contractantă

	
______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator
______________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,
	
Primaria orașului Rezina________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin   primar or. Rezina - Tatarov Simion ________________________________
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, Consiliul electoral al Circumscripției electorale Rezina nr.26/1, nr. 46 din 13.11.2023                                               ,
             (statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător
IDNO:1007601006391, data luării la evidența de stat: 02.08.2007, extras din Registru de stat nr. 30829 din 21.05.2015__________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de altă parte,



ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.	Achiziţionarea Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2026_________        ______                    _,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cerere ofertelor de preț   nr.___ _    din_________________,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____________20__.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică;
b)	Specificația de preț;
c)	alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului
1.1.	Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 
1.2.	Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator. 
1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 
1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 
1.5	Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare
1. 2.1.	Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru,__ Livrarea şi descărcarea să va efectua cu transportul vînzătorului specializat și autorizat, conform contractului și specificațiilor,  la depozitele instituțiilor subordinate primariei or. Rezina din contul operatorului economic cîștigător  conform listei cu adrese anexate.  în  termenele prevăzute în Specificaţie.
2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:
a) Originale facturilor fiscale;
copiile:
b) Certificatul de calitate - de către producător;
2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată
3.1.	Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD.
                     (suma cu cifre şi litere)
3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 
Achitarea  va  fi efectuată  utilizînd  sistemul de  e-facturare. Prin transfer, conform facturii fiscale, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată. 
3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire
4.1.	Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:
a)	cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b)	calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde
5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor
6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului
7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.
7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea
8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;         
b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii 
9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.
9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 
9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni
10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este 
de 0 % din  valoarea contractului atribuit.  
10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  0,00%  [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
10.3.	Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1%  din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00%  [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.
10.4.	Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1%  [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  5,00%  [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 
10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală
11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale
12.1.	Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.
12.2.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  
12.3.	Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4.	Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.
12.5.	Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6.	Prezentul contract este valabil până la 30 deceembrie 2026.
12.7.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
12.8.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

1. CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI
             (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
	
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	Adresa poştală:
	Adresa poştală: MD-5401, str. 27 August nr. 1, or. Rezina, Republica Moldova

	Telefon:
	Telefon: 0254 216 50; 0254 216 53

	E-mail:
	E-mail: pr.rezina@gmail.com

	Cont de decontare:
	Cod IBAN: MD27TRPDBB30000001094700

	Banca:
	Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru

	Adresa poştală a băncii:
	Adresa poştală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin. 44, Republica Moldova

	Cod:
	Cod bancar: TREZMD2X

	Cod fiscal:
	Cod fiscal: 1007601006391



SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul
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Anexa nr. 1
la contractul nr. ___________
Din „____”  _____ 20_______


SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

 


	
	




















SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	


	

  






















Anexa nr. 2
la contractul nr.__________
din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23


	

















	












SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul
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