## TenderPosEmptyTemplate
Instrumentariu pentru laporoscopie anul 2024
Nr. | Denumirea obiectului lotului
|  | Cantit. |  | Suma fără TVA | Sectia
1 | 1.Drill Handpiece Straight, lungimea de 90 ± 20 mm, compatibil cu sistemul Combidrive EN de Richard Wolf | 1 | buc | 5600 | ORL
2 | 2.Set de burr din diamant, tip ball, de marimile minime mingii de 7.0 mm, 6.0 mm, 4.5 mm, 2.3 mm, set ce include cel putin câte 3 unitați de fiecare, compatibil cu handpiece | 2 | set | 4800 | ORL
3 | 3.Resector zimtat, drept diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat | 1 | buc | 5700 | ORL
4 | 4.Resector zimtat, concav, diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat | 1 | buc | 5700 | ORL
5 | 5.Resector zimtat, convex, diametrul 5 ± 0.5 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat | 1 | buc | 5800 | ORL
6 | 6.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la 180 - 250 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | 1 | buc | 700 | ORL
7 | 7.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 100 - 200 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | 2 | buc | 9000 | ORL
8 | 8.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook | 1 | buc | 11200 | Urologie
9 | 9.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 365 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook | 3 | buc | 33600 | Urologie
10 | 10.Element de lucru monopolar, parte componenta pasiva, rotativ, pentru sistem dublu-teacă, permite flux continuu, pentru optica de diametrul 4.0 mm | 1 | buc | 27000 | Urologie
11 | 11.Ansa de coagulare monopolar de tip roller, cu diametrul rollerului de 5 ± 1 mm, de multipla utlizare, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 5 | buc | 6000 | Urologie
12 | 12.Ansa de taiere monopolara (loop),subtire, sub unghi de 30 grade, de multipla folosinta, compatibila cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 10 | buc | 12000 | Urologie
13 | 13.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, capul oval, cu dubla actiune, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 350 - 400 mm, pentru cistoscop, analogic cu Richard Wolf 828.07 | 2 | buc | 12000 | Urologie
14 | 14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. | 1 | buc | 12000 | Bloc Operator
| 14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus | 25 | buc | 7500 | Bloc Operator
15 | 15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. | 1 | buc | 12000 | Bloc Operator
| 15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus | 25 | buc | 7500 | Bloc Operator
16 | 16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S sau analogic) | 2 | buc | 6217 | Bloc Operator
| 16.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. | 12 | buc | 11198 | Bloc Operator
17 | 17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic) | 2 | buc | 6513 | Bloc Operator
| 17.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure | 12 | buc | 11198 | Bloc Operator
18 | 18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic) | 2 | buc | 6512 | Bloc Operator
| 18.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. | 12 | buc | 11198 | Bloc Operator
19 | 19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic) | 2 | buc | 7992 | Bloc Operator
| 19.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 30 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. | 12 | buc | 11366 | Bloc Operator
20 | 20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | 1 | buc | 45000 | Bloc Operator
21 | 21.Penceta chirurgicala standard dreapta, lungime- 14±1 cm (Analog penceta chirurgicală, cod 10-0577, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 4 | buc | 1200 | Angio
22 | 22.Penceta anatomica standard dreapta, lungime 14±1 cm (Analog Penceta anatomică, cod FR 206-1, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) | 6 | buc | 1500 | Angio
23 | 23.Penceta de Bakey, curbata (40°±5°), lungime 14±1 cm (Analog penceta de Bakey, cod 10-087, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 4 | buc | 600 | Angio
24 | 24.Depărtător de plagă Farabeuf, 12±1 cm (Analog Depărtător de plagă Farabeuf, cod 70-037, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 6 | buc | 1200 | Angio
25 | 25.Depărtător cu autoblocare, Anderson-Adson, lungime-16±2 cm, cu vîrfuri ovale, contondente (Analog Depărtător cu autoblocare, cod RT 02-444, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) | 2 | buc | 2000 | Angio
26 | 26.Foarfece chirurgicale, drepte 150mm Н-59, vîrf bont | 4 | buc | 1000 | Angio
27 | 27.Foarfece chirurgicale tip B. Foarfece chirurgicale virf/ascutit drept 185cm (Analog Foarfece chirurgicale, cod J-22-023, H-185mm, conform catalog tehnoptimed.md) | 4 | buc | 1000 | Angio
28 | 28.Portac Mayo Hegar. Port-ac drept cu curbură de tungsten, model MAYO-HEGAR. Parte activa dreapta, 3-0 - 5-0. Dimensiune- 17±1 cm (Analog Portac Mayo Hegar, cod 70-144, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 5 | buc | 4000 | Angio
29 | 29.Pensă de tip “Mosquito” dreaptă, lungime- 12 ±1 cm (Analog Penseta Mosquito, cod J-17-051 conform catalog tehnoptimed.md) | 10 | buc | 3000 | Angio
30 | 30.Pensa Rankin dreaptă. Pensa hemostatica Crile-Rankin, dreapta, varfuri striate, 17±1 cm (Analog Pensă Rankin dreaptă, cod 70-218, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 6 | buc | 2500 | Angio
31 | 31.Pensă Rankin curbă. Pensa hemostatica Crile-Rankin curba, varfuri striate, 18±1 cm (Analog Pensă Rankin curbă, cod 70-219, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) | 4 | buc | 1500 | Angio
32 | 32.Cuvă de inox fără capac, dimensiuni 15x26 ±2 cm, înălțime-5 ±1 cm (Analog Cuva dreptunghiulara, inox, conform catalog tehoptimed.md) | 6 | buc | 1500 | Angio
33 | 33.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare(cateter cu puhser extern) | 10 | buc | 12000 | Endoscopie
34 | 34.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, | 50 | buc | 40000 | Endoscopie
35 | 35.Papilotom arcuate 3-lumen compatibil cu tehnica ghid scurt. Papilotom Tip-3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ghid scurt | 20 | buc | 36000 | Endoscopie
36 | 36.Coș pentru Litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt | 10 | buc | 18000 | Endoscopie
37 | 37.Ansă endoscopică pentru ligaturarea piciorului polipului. Diamtru minimal de 35mm | 10 | buc | 20000 | Endoscopie
38 | 38.Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului(plastic) | 20 | buc | 600 | Endoscopie
39 | 39.Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel | 20 | buc | 6000 | Endoscopie
40 | 40.Balon dilatator sticturi esogastrice. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 230cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, | 8 | buc | 20000 | Endoscopie
41 | 41.Balon de litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea mai mare de 220cm, diametrul balonului de 10-18mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, | 10 | buc | 32000 | Endoscopie
42 | 42.Injector endoscopic. Lungimea de la 2000mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis. | 20 | buc | 5000 | Endoscopie
43 | 43.Balon dilatator sticturi tractului biliar. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 240cm, diametrul balonului de 6-7-8mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm, | 10 | buc | 30000 | Endoscopie
44 | 44.Forceps de biopsie. Diametru mai mic ca 2mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea mai mare de 2200mm | 2 | buc | 12000 | Endoscopie
45 | 45.Valve cu port de irigare a canalului de biopsie. Valve din cauciuc cu port de irigare compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie | 50 | buc | 5000 | Endoscopie
46 | 46.Cateter – sprey pentru bronhoscop cu canal bioptic mai mic de 2,0mm și lungime de 120-130cm | 20 | buc | 7000 | Endoscopie
| TOTAL |  |  | 559894

## Legendă
Legendă
-instrumentariu general
-instrumentariu laparoscopic
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi