| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21021773 din 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| echipamente medicale, produse farmaceutice |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot 1 Kituri biochimice pentru testarea Hib (Rapid NH system) |  |  |  | Ambalaj = kit (20 teste), cu reactive necesare și interpretarea electronică a rezultatelor. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2 Kituri biochimice pentru identificarea S. pneumoniae (Rapid STR system) |  |  |  | Ambalaj = kit (20 teste), cu reactive necesare și interpretarea electronică a rezultatelor. |  |  |
| Lot 3 Seturi pentru latex agliutinare pentru identificarea S. Pneumoniae |  |  |  | Ambalaj = set (30 teste). Direct din probe clinice și cultură pură |  |  |
| Lot 4 Kit pentru confirmare ESBL + AmpC – (conform metodologiei EUCAST) |  |  |  | 6 cartuse a cate de 50 tablete fiecare Cefotaxime + Cloxacillin, Cefotaxime + Clavulanate Ceftazidime + Cloxacillin Ceftazidime + Clavulanate Cefotaxime + Cloxacillin + Clavulanate Ceftazidime + Cloxacillin + Clavulanate |  |  |
| Lot 5 Kit pentru confirmare KPC/MBL si OXA-48 – pentru enterobacteriaceae producente de carbapenemase (conform metodologiei EUCAST) |  |  |  | 5 cartuse a cate de 50 tablete fiecare Meropenem Meropenem + Dipicolinic acid Meropenem + Cloxacillin Meropenem + Phenylboronic acid Temocillin |  |  |
| Lot 6 Kit pentru confirmare KPC/MBL pentru P.aeruginosa/ Acinetobacter producente de carbapenemase (conform metodologiei EUCAST) Version 2 |  |  |  | 5 cartuse a cate de 50 tablete fiecare Imipenem Imipenem + Phenylboronic acid Imipenem + Cloxacillin 4 mg Imipenem + Dipicolinic acid Imipenem + EDTA |  |  |
| Lot 7 Kit pentru detectarea hGISA, GISA, VRE, rezistentei la Daptomycin resistance (enterococi, stafilococi) |  |  |  | 3 cartuse a cate de 50 tablete fiecare Vancomycin Teicoplanin Daptomycin |  |  |
| Lot 8 Test pentru detectarea rapidă a enterobacteriaceelor producătoare de carbapenemaze (CARBA 5 - OXA, KPC, NDM, IMP și VIM) din cultura bacteriana |  |  |  | Pe membranele de nitroceluloza sa fie imobilizati anticorpi impotriva KPC, OXA, VIM, IMP si NDM. Setul sa contina: 20 de casete; 20 tuburi Eppendorf; 20 de pipete de unica folosinta de 100uL; un flacon cu solutie de extractie (4.5mL); insertul kitului. Limita de detectie sa fie de minim 600pg/mL pentru KPC; 300pg/mL pentru OXA; 300pg/mL pentru VIM; 200pg/mL pentru IMP si 150pg/mL pentru NDM. Sensibilitatea 100% ; specificitate 100% comparativ cu PCR. |  |  |
| Lot 9 Test-sistemă pentru determinarea CMI a colistinei în dilutii de bulion (concentratii 0,0625-64 mg/L) |  |  |  | Bucată = Test-sistemă cu 5 plăci, 8 strip-uri (concentratii 0,0625-64 mg/L) per placă (40 tests per cutie) - cu citire și evaluare vizuală (conform metodologiei EUCAST), cu mediu si reactivi necesari (Mueller Hinton Broth cation adjusted, Micronaut ID Medium) |  |  |
| Lot 10 PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta KPC, NDM, MBL, OXA-48 la Enterobacteriaceae real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real |  |  |
| Lot 11 PCR cantitativ multiplex pentru detectarea infecției tractului respirator inferior și meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae și Neisseria meningitidis |  |  |  | Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |
| Lot 12 AgHBs |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiţi epitopi de pe determinantul "a" al HBsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezenţa în instrucţie a rezultatelor evaluării performanţei pe nu mai puţin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare;Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, sensibilitatea analitica de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |
| Lot 13 ARN VHE |  |  |  | Tip reacţie –polimerizare în lanț pentru determinarea ARN către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Reacția este constituită din cicluri succesive de replicare ARN în vitro. Principalele componente ale reacției sunt: ARN matriță, o ARN polimerază termostabilă, primeri oligonucleotidici, deoxinucleotidtrifosfați (dNTP), tamponul de reacție și ioni de Mg2+ ​​​.O reacție PCR este formată din n cicluri( între 25 și 40), în fiecare ciclu fiind parcurse 3 etape principale: denaturarea termică a matriței (desfacerea dublului helix ARN), atașarea primerilor și polimerizarea propriu-zisă. La terminarea unui ciclu de replicare in vitro (de amplificare), cantitatea de ARN rezultată este dublă față de matriță.Numărul final de copii ARN este 2nxy, unde y = numărul inițial de copii, iar n= numărul de cicluri de replicare. În concluzie, reacția PCR este o metodă prin care se obțin cantități mari dintr-o anumită secvență ADN, molecule care pot fi ulterior manipulate sau analizate fără a fi necesară o prealabilă clonare moleculară a acestora. |  |  |
| Lot 14 IgM HVE |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |
| Lot 15 IgG anti-HVE |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |
| Lot 16 AntiHBcor, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 %Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |
| Lot 17 HBcor IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99,5 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99,5 %. |  |  |
| Lot 18 AntiHBs cantitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99,5 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99,5 %. |  |  |
| Lot 19 HCV IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor clasa IgM la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |
| Lot 20 HAV IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpelor clasa IgM către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |
| Lot 21 HAV total |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpelor către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |
| Lot 22 Anti HCV, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |
| Lot 23 Sistem universal aerobi, anaerobi și microaerofili pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  |  |  | Flacon (ambalaj) = flacon cu mediu respectiv. |  |  |
| Lot 24 Miuller Hinton Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, anexa 6 p.27 |  |  |
| Lot 25 Mediu cromogen CHROMID CARBA SMART Agar pentru detectare producerii de carbapenemaze |  |  |  | set = 20 cutii x 90 mm |  |  |
| Lot 26 Mediu cromogen CHROMID ESBL pentru detectare producerii de ESBL |  |  |  | set = 20 cutii x 90 mm |  |  |
| Lot 27 HiKaryoXLTM RPMI Medium Product Code: AL249A |  |  |  | Bucată = soluție, ambalaj plastic/sticlă |  |  |
| Lot 28 Mediu RPMI-1640 Code: AL028B |  |  |  | Bucată = soluție, ambalaj plastic/sticlă |  |  |
| Lot 29 Colorant Himza |  |  |  | Bucată=soluție, ambalaj plastic/sticlă=100 ml |  |  |
| Lot 30 Colhicină |  |  |  | Bucată=soluție, ambalaj plastic/sticlă=100 ml |  |  |
| Lot 31 L-glutamine (TCL012 -100 ml) |  |  |  | Bucată=soluție, ambalaj plastic/sticlă=100 ml |  |  |
| Lot 32 Malathion (standard-0,25mg ) |  |  |  | Bucată=Praf ambalaj fiolă |  |  |
| Lot 33 Dimetoat (standard-0,25mg ) |  |  |  | Bucată=Praf ambalaj fiolă |  |  |
| Lot 34 Reagent pentru extragerea proteinelor bacteriene B-PE (Bacterial Protein Extraction Reagent) |  |  |  | Flacon (ambalaj) = flacon 500 ml. |  |  |
| Lot 35 Mediul geloză singe cu crystal violet, nalidixic acid, gentamicin |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 36 Mediul geloză pentru izolarea Haemophilus, kg |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 37 Peroxid de hidrogen |  |  |  | Ambalaj-sticle de plastic |  |  |
| Lot 38 Etanol 96% |  |  |  | bucată=ambalaj-sticle de plastic 1l |  |  |
| Lot 39 Criortuburi 2,0 |  |  |  | Bucata= 100 tuburi. Tub 2 ml, din polipropilenă, cu fundul conic cu bază de susţinere. Tuburile au o suprafaţă mată pentru notare. |  |  |
| Lot 40 Tampon de lemn steril în ambalaj individual pentru antibiograme |  |  |  | Bucata=1 tampon steril în ambalaj individual pentru antibiograme |  |  |
| Lot 41 Cutii Petri de polistirol sterile, diametrul 90-94 mm |  |  |  | Bucata= 1 cutie, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |
| Lot 42 Extractor/colector pentru sputei, lavaj bronhoalveolar |  |  |  | Recipient transparent, cu etichetă autoadezivă inclusă, cu un capac suplimentar. conector universali ce se potriveste pentru aplicare tuturor cateterelor și tuburilor de aspirație inclusiv bronhoscop-pediatric. |  |  |
| Lot 43 Sisteme transport cu mediu Amies (timp de 48 ore) |  |  |  | Bucată (ambalaj) = tub polesterol. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6, p. 25 |  |  |
| Lot 44 Vată naturală (bumbac) |  |  |  | Ambalaj polietilen |  |  |
| Lot 45 Mănuși |  |  |  | cutie=100 perechi mănuși |  |  |
| Lot 46 Tifon |  |  |  | medical nesteril, lațimea 90 cm |  |  |
| Lot 47 Emplastru |  |  |  | bucată=emplastru de 50m |  |  |
| Lot 48 discuri cu antibiotice și benzi E test |  |  |  |  |  |  |
| Oxacillin screen (1 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ampicillin (2 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ampicillin (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) |  |  |  | Ambalaj 100 discuri. Conform ord.MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 |  |  |
| Piperacillin-tazobactam (30-6 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Piperacillin (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefotaxime (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ceftazidime (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ceftriaxone (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefepime (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ceftazidime (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefotaxime (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefixime (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefoxitin screen (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ertapenem (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Meropenem (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Imipenem (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Aztreonam (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Norfloxacin screen (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Levofloxacin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Moxifloxacin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ciprofloxacin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Pefloxacin screen (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ofloxacin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Gentamicin (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Gentamicin (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Amikacin (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Tobramycin (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Vancomycin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Erytromycin (15 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Clindamycin (2µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Linezolid (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Rifampicin (5 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Streptomycin (300 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Benzylpenicillin (1 unit) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Cefuroxime (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Doripenem (10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Chloramphenicol (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Tetracycline (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Minocycllin (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25-23.75 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Teicoplanin (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Nalidixic acid screen (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice) |  |  |
| Ezy MIC Strip penicillin 0,002-32 µg |  |  |  | set (Ambalaj -1 set=10 stripuri) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________