CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Taraclia

Sediul Inspectoratului de poliție Taraclia (poz. 1 pe PG).

Rezistenta (marca C)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Consolidarea golulurilor de usi, ferestre si ventilarea |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Plan Parter |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Gv-1 (1buc) |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,600 |  |  |  |
| 2 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plase sudate d5 Bp-I 100*100) | kg | 11,800 |  |  |  |
| 3 | RCsD02C2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 29,100 |  |  |  |
| 4 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1,800 |  |  |  |
| 5 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte | m3 | 0,400 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Deschiderea golului in planseul de peste parter (pl. 21-22) |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare/demolare fragment planseu peste etaj in axele 4-7 (pl.22) |  |  |  |  |  |
| 6 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 9,600 |  |  |  |
| 7 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,700 |  |  |  |
| 8 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 4,320 |  |  |  |
| 9 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 9,000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Planseu peste etaj in axele 4-7, sector monolit (pl.22) |  |  |  |  |  |
| 10 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 4,320 |  |  |  |
| 11 | RCsD02C2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 57,600 |  |  |  |
| 12 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 35,850 |  |  |  |
| 13 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B20 (M250) | m3 | 0,800 |  |  |  |
| 14 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 9,000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Executarea centurilor de legatura din b/a pe sectoarele dintre axele 1-7 si A-K si intalarea contravinturilor orizontale pe sectorul 1-7 si A-K (pl.32 -33) |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 25,760 |  |  |  |
| 16 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 230,000 |  |  |  |
| 17 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 90,600 |  |  |  |
| 18 | RCsD02C2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 839,750 |  |  |  |
| 19 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 215,520 |  |  |  |
| 20 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B20 (M250) | m3 | 15,100 |  |  |  |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 26,000 |  |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 151,860 |  |  |  |
| 23 | RCsP27B | Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 25 mm | m | 160,000 |  |  |  |
| 24 | RCsP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici | buc | 12,000 |  |  |  |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,152 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis existent in axele 1-7 si A-K lucrari de demontarea/ demolare (pl.42) |  |  |  |  |  |
| 26 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 636,600 |  |  |  |
| 27 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 636,600 |  |  |  |
| 28 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 28,100 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Executarea acoperisului nou plan capriori in axele 2-7 si A-F (pl.43-47) |  |  |  |  |  |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 9,670 |  |  |  |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 9,670 |  |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 276,700 |  |  |  |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,277 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Executarea acoperisului nou plan capriori in axele 1-7 si F-K (pl.48-52) |  |  |  |  |  |
| 33 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 36,000 |  |  |  |
| 34 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 26,280 |  |  |  |
| 35 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 10,520 |  |  |  |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 10,520 |  |  |  |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 205,600 |  |  |  |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,206 |  |  |  |

Sediul Inspectoratului de politie Taraclia (poz.1 pe PG).

Arhitectura (marca SA)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Izolarea termica a podurilor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Axele 1-7 si A-K |  |  |  |  |
| 1 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie bariera de vapori) | m2 | 580,000 |  |  |
| 2 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 100 mm (y>80 kg/m3) | m2 | 580,000 |  |  |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 50 mm (y>80 kg/m3) | m2 | 64,000 |  |  |
| 4 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 20 mm (y>80 kg/m3) | m2 | 40,000 |  |  |
| 5 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 50 mm (y>135 kg/m3) | m2 | 470,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Axele 1-7 si A-K |  |  |  |  |
| 6 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase sipca din lemn 100*30 mm (V=4,5 m3) | m2 | 680,000 |  |  |
| 7 | CR03A | Contrasipca lemn 60*25 | m3 | 1,300 |  |  |
| 8 | CR03A | Rigla din lemn 100*30, pazie din lemn 20*150, rigla lemn 60*60, rigla lemn 100*60 | m3 | 0,810 |  |  |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,610 |  |  |
| 10 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 6,610 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 700,000 |  |  |
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C35, grosimea >0.45 mm, RAL 5010) | m2 | 680,000 |  |  |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C8, gros.>0,40 mm, RAL 9003) | m2 | 100,000 |  |  |
| 14 | CK26B | Element de coama, b=500mm (tabla zincata prevopsita) | m | 60,000 |  |  |
| 15 | CK26B | Bordura de fronton, b=220mm (tabla zincata prevopsita) | m | 31,000 |  |  |
| 16 | CK26B | Racord perete, b=300 mm (tabla zincata prevopsita) | m | 21,000 |  |  |
| 17 | CK26B | Sort streasina, b=220 mm (tabla zincata prevopsita) | m | 122,000 |  |  |
| 18 | CK26B | Mascare colt, b=80 mm (tabla zincata prevopsita) | m | 244,000 |  |  |
| 19 | CK26B | Parazapada, b=290 mm | m | 51,000 |  |  |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 122,000 |  |  |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 110,000 |  |  |
| 22 | CE25B | Profil de etansare din spuma de polietilena | m | 160,000 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare''Vents'' ONK-3 700*500) | buc | 4,000 |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare''Vents'' ONK-2 500*500) | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare''Vents'' ORG-1 250*250) | buc | 71,000 |  |  |
| 26 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de siguranta (Bs-1) | kg | 445,060 |  |  |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,445 |  |  |
| 28 | CK01A | Fereastra acces acoperis tip FWL 78*98 -1 buc (''Facro'') | m2 | 0,800 |  |  |
| 29 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 87,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Put de ventilare PV-1 (1 buc) (Axele 1-7 si A-K ) |  |  |  |  |
| 30 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (rigla din lemn 100x50 mm, rigla din lemn 40*40) | m3 | 0,113 |  |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,113 |  |  |
| 32 | CE30C | Placa fibrociment - 8 mm. | m2 | 18,000 |  |  |
| 33 | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (y < 0,04 [W/mK], р>35 kg/m3) | m2 | 7,000 |  |  |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C8, gros.>0,40 mm) | m2 | 3,000 |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton | kg | 25,000 |  |  |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,025 |  |  |
| 37 | CE05A | Tabla zincata prevopsita | m2 | 5,020 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi interioare |  |  |  |  |
| 38 | CK12A | Trapa (acces in pod) 700x800, antifoc EI60, fabricata din otel, izolata termic cu vata minerala grosime min.50mm, echipata cu balamale robuste, broasca si maner antifoc, garnitura termo-expandabila, inclusiv toc din otel | m2 | 0,560 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Termizolarea peretilor exteriori |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Axele 2-7 si A-F |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa -grund pentru suprafete absorbante | m2 | 42,000 |  |  |
| 40 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (y>110 kg/m3; profil de colt cu plasa din fibra de sticla - 1,2 m) | m2 | 42,000 |  |  |