| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare necesare pentru filtrele mecanice și filtrele instalaţiei de curăţare a condensatului impurificat |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 - Cărbune Antracit |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 8029-10-5 Aspect: Boabe de culoare neagră Clasa de dimensiuni: C Dimensiunea granulelor, mm: 6-13 Fracțiune de masă a cenușii, %, nu mai mult de: 3,0-10,0 Fracțiune de masă a umiditățiii, %, nu mai mult de: 2,0-5,0 |  |  |
| LOT 2 - Cărbune (BAU) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS 7440-44-0 Absorbție activate de iod, % nu mai puțin de: 60 Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de: 1,6 Fracțiune de masă a cenușii, %, nu mai mult de: 6,0 Fracțiune de masă a umiditățiii, %, nu mai mult de: 10,0 Aspectul: Boabe de culoare neagră fără impurități. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________