| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Echipament electric de forta. Iluminare electrica interioara (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k-0,42 la norma- pt montarea cutiilot | buc | 217,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,9368 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 143,5455 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 28,7091 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 5,4684 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 80,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,00 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 43,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,46 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 340,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 112,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 112,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,34 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,10 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Электрооборудование. |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,034 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,034 |
| 7 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,12 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,12 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 39,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,68 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,78 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Total Электрооборудование. |  |  |
|  |  | 2.2. Светотехническое оборудование. |  |  |  |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95,04 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0034 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 220,32 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,2032 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,024 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,674 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 34,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,674 |
| 14 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,91 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,204 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0105 |
| 15 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 Торгсеть (sau analog) | buc | 8,00 |
|  | 0114701553 | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 Торгсеть (sau analog) | buc | 8,00 |
| 16 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 01147051553 | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть (sau analog) | buc | 5,00 |
| 17 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть с датчиком движения (sau analog) | buc | 8,00 |
|  | 011470551553 | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть с датчиком движения (sau analog) | buc | 8,00 |
| 18 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 600х600 Торгсеть (sau analog) | buc | 76,00 |
|  | 011551553 | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 600х600 Торгсеть (sau analog) | buc | 76,00 |
| 19 |  | Светильник с LED 22вт настенный IP54 с датчиком движения Торгсеть (sau analog) | buc | 11,00 |
|  | 01155771553 | Светильник с LED 22вт настенный IP54 с датчиком движения Торгсеть (sau analog) | buc | 11,00 |
| 20 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 2 часа , 13вт (работает постоянно) EKF/ИЭК (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 011557571553 | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 2 часа , 13вт (работает постоянно) EKF/ИЭК (sau analog) | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total Светотехническое оборудование. |  |  |
|  |  | 2.3. Кабельные изделия. |  |  |  |
| 21 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,16 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,72 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0083 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0098 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,168 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,44 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,44 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,168 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,88 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0049 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0115 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,468 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,60 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,468 |
| 23 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х35кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS | m | 32,50 |
|  | 22558744471 | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х35кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS (sau analog) | m | 32,50 |
| 24 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х25кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS | m | 7,50 |
|  | 2255807440471 | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х25кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS (sau analog) | m | 7,50 |
| 25 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 30,00 |
|  | 225587001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 30,00 |
| 26 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 90,00 |
|  | 2255877001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 90,00 |
| 27 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 30,00 |
|  | 22555877001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 30,00 |
| 28 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 2 500,00 |
|  | 225554877001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 2 500,00 |
| 29 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 1 500,00 |
|  | 2255540877001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 1 500,00 |
| 30 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 50,00 |
|  | 22555408774001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 50,00 |
| 31 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 500,00 |
|  | 222555408754 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 500,00 |
| 32 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 55,00 |
|  | 27 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 55,00 |
| 33 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 17,50 |
|  | 20555408754 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) | m | 17,50 |
| 34 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 25,47 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 200,1942 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0267 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5094 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 7,8957 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 20,376 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 310,734 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,2735 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,5094 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 8,1504 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0188 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0188 |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,2488 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0037 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1224 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,8972 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,896 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 74,664 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,306 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9792 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1224 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1224 |
| 36 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 14,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,1897 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2986 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,6283 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 182,146 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2986 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,3888 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1493 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1493 |
|  |  |  | Total Кабельные изделия. |  |  |
|  |  | 2.4. Трубы. |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 32,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 773,50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0682 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 435,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 435,50 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 6,50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 32,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 217,75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 585,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 58,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 157,30 |
| 38 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,16 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,01 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,06 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,15 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,005 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,70 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,27 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,044 |
| 39 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,91 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,34 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,34 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,055 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,67 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,94 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,27 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,897 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,044 |
| 40 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25 | m | 3 250,00 |
|  | 2255055,1 | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25 | m | 3 250,00 |
| 41 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 | m | 15,00 |
|  | 2255525,2 | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 | m | 15,00 |
| 42 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В63 | m | 10,00 |
|  | 22555425,2 | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В63 | m | 10,00 |
|  |  |  | Total Трубы. |  |  |
|  |  | 2.5. Монтажные материалы |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,524 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0013 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 42,84 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0168 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0168 |
| 44 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP20 ИЭК,EKF | buc | 42,00 |
|  | 0114573 | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP20 ИЭК,EKF (sau analog) | buc | 42,00 |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,81 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 68,961 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0057 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,715 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 184,62 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,7602 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0724 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0724 |
| 46 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF | buc | 80,00 |
|  | 01147в33 | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF (sau analog) | buc | 80,00 |
| 47 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 красная ИЭК,EKF | buc | 100,00 |
|  | 011010 | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 красная ИЭК,EKF (sau analog) | buc | 100,00 |
| 48 |  | Блок на 4 розетки для установки в полу Legrand | buc | 1,00 |
|  | 01101440 | Блок на 4 розетки для установки в полу Legrand (sau analog) | buc | 1,00 |
| 49 |  | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF | buc | 228,00 |
|  | 322442,45 | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF (sau analog) | buc | 228,00 |
| 50 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 225,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 72,00 |
| 51 |  | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF | buc | 225,00 |
|  | 3224472,45 | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF (sau analog) | buc | 225,00 |
| 52 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,41 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,026 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,875 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,03 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,875 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4755 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,261 |
| 53 |  | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой | m | 15,00 |
|  | 24111440, | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой | buc | 15,00 |
|  |  |  | Total Монтажные материалы |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Электрооборудование. |  |  |  |
| 54 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 01141401114 | Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 55 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) | buc | 5,00 |
|  | 01147131 | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) | buc | 5,00 |
| 56 |  | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А АВДТ32/2Р/16/30mA (sau analog) | buc | 12,00 |
|  | 01147351513 | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А АВДТ32/2Р/16/30mA (sau analog) | buc | 12,00 |
| 57 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 | buc | 1,00 |
|  | 01141401100 | Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 | buc | 1,00 |
| 58 |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 011471501114 | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) | buc | 1,00 |
| 59 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) | buc | 7,00 |
|  | 01147131 | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) | buc | 7,00 |
| 60 |  | Линейный выключатель однополюсные-С16А ВА47-29/1Р/С16 (sau analog) | buc | 31,00 |
|  | 0114007131 | Линейный выключатель однополюсные-С16А ВА47-29/1Р/С16 (sau analog) | buc | 31,00 |
| 61 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 01107114 | Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 62 |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 011471501114 | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) | buc | 1,00 |
| 63 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С16А ВА47-29/3Р/С16 (sau analog) | buc | 3,00 |
|  | 011455 | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С16А ВА47-29/3Р/С16 (sau analog) | buc | 3,00 |
| 64 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С25А ВА47-29/3Р/С25 (sau analog) | buc | 2,00 |
|  | 0114550 | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С25А ВА47-29/3Р/С25 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 65 |  | Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 201154550 | Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 66 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С80А ВА47-29/3Р/С80 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 2011450050 | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С80А ВА47-29/3Р/С80 (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total Электрооборудование. |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |