| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Echipament electric de forta. Iluminare electrica interioara (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k-0,42 la norma- pt montarea cutiilot |  |  | buc |  | 217,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,9368 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 143,5455 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 28,7091 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 5,4684 |  |  |
| 2 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,46 |  |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 340,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 112,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 7 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,68 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Светотехническое оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 1,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,04 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0034 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 220,32 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 2,2032 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 1,674 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 34,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,674 |  |  |
| 14 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0105 |  |  |
| 15 |  |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 0114701553 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 16 |  |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 01147051553 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 17 |  |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть с датчиком движения (sau analog) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 011470551553 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть с датчиком движения (sau analog) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 18 |  |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 600х600 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 011551553 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 600х600 Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
| 19 |  |  | Светильник с LED 22вт настенный IP54 с датчиком движения Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 01155771553 |  | Светильник с LED 22вт настенный IP54 с датчиком движения Торгсеть (sau analog) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 20 |  |  | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 2 часа , 13вт (работает постоянно) EKF/ИЭК (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 011557571553 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 2 часа , 13вт (работает постоянно) EKF/ИЭК (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Светотехническое оборудование. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0083 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0098 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,88 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0049 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0115 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |  |
| 23 |  |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х35кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS |  |  | m |  | 32,50 |  |  |
|  | 22558744471 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х35кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 32,50 |  |  |
| 24 |  |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х25кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 2255807440471 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х25кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
| 25 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 225587001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 26 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 2255877001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
| 27 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 22555877001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 28 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 2 500,00 |  |  |
|  | 225554877001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 2 500,00 |  |  |
| 29 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 2255540877001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
| 30 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 22555408774001 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 31 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 222555408754 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
| 32 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 27 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
| 33 |  |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 17,50 |  |  |
|  | 20555408754 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ, сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-FRLS (sau analog) |  |  | m |  | 17,50 |  |  |
| 34 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 25,47 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 200,1942 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0267 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5094 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,8957 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 20,376 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 310,734 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,2735 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,5094 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 8,1504 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,0188 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,0188 |  |  |
| 35 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,2488 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0037 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,8972 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 74,664 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,306 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,9792 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1224 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1224 |  |  |
| 36 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 14,93 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,1897 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2986 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 4,6283 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 182,146 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2986 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,3888 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1493 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1493 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Трубы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 32,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 773,50 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0682 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 435,50 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 435,50 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 32,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 217,75 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 585,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 58,50 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 157,30 |  |  |
| 38 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,16 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,27 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,044 |  |  |
| 39 | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,91 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,67 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,94 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,897 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 40 |  |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25 |  |  | m |  | 3 250,00 |  |  |
|  | 2255055,1 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25 |  |  | m |  | 3 250,00 |  |  |
| 41 |  |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 2255525,2 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 42 |  |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В63 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 22555425,2 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В63 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,524 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 42,84 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |
| 44 |  |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP20 ИЭК,EKF |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 0114573 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP20 ИЭК,EKF (sau analog) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
| 45 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,81 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 68,961 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0057 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,715 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 184,62 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,7602 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0724 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0724 |  |  |
| 46 |  |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 01147в33 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF (sau analog) |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
| 47 |  |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 красная ИЭК,EKF |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 011010 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 красная ИЭК,EKF (sau analog) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 48 |  |  | Блок на 4 розетки для установки в полу Legrand |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01101440 |  | Блок на 4 розетки для установки в полу Legrand (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 49 |  |  | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF |  |  | buc |  | 228,00 |  |  |
|  | 322442,45 |  | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF (sau analog) |  |  | buc |  | 228,00 |  |  |
| 50 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k-0,2 |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
| 51 |  |  | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 3224472,45 |  | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF (sau analog) |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
| 52 | 08-02-396-10 |  | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,41 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,026 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,875 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,875 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,4755 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
| 53 |  |  | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 24111440, |  | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Электрооборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01141401114 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 585x600x130, на 72 модуля, ЩРн-2х36з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 55 |  |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 01147131 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 56 |  |  | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А АВДТ32/2Р/16/30mA (sau analog) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 01147351513 |  | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А АВДТ32/2Р/16/30mA (sau analog) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 57 |  |  | Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01141401100 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 710x310x130, на 48 модуля, ЩРн-48з-0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 58 |  |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 011471501114 |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 59 |  |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 01147131 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 60 |  |  | Линейный выключатель однополюсные-С16А ВА47-29/1Р/С16 (sau analog) |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
|  | 0114007131 |  | Линейный выключатель однополюсные-С16А ВА47-29/1Р/С16 (sau analog) |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
| 61 |  |  | Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01107114 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 460x310x130, на 24 модуля,, ЩРн-24з-0 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 62 |  |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 011471501114 |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 |  |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С16А ВА47-29/3Р/С16 (sau analog) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 011455 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С16А ВА47-29/3Р/С16 (sau analog) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 64 |  |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С25А ВА47-29/3Р/С25 (sau analog) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 0114550 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С25А ВА47-29/3Р/С25 (sau analog) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 65 |  |  | Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 201154550 |  | Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 |  |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С80А ВА47-29/3Р/С80 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2011450050 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С80А ВА47-29/3Р/С80 (sau analog) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |