WinСмета2000
Formular Nr.5-1A
Investitor
Obiect	 
IMSP Laborator Clinica	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-3
 Lucrari retele (RAC)
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. lucrari la reteie (RAC)					
		1.1. Lucrari sanitare					
1	RpSA03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
2	RpSB01C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din PVC, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900			
3	RpSC05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
4	RpSC05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui preparat de apa calda menagera c, inclusiv accesoriile
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
5	RpIB11A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari radiatoare de pozitie pentru cu ( Recuperare).
 	m2				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,1600			
6	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100			
7	SD04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000			
8	SA14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203			
9	SA14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430-20	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206			
10	RpSA33A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta 
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200			
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) 	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0120			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400			
11	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/90 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122401	Cot,  d-20/90	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
12	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/45 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122402	Cot,  d-20/45	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
13	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unei  Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122403	Curba de ocolire,  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
14	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui MUFA  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122405	Mufa  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
15	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui Reductir 25x20  mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122406	Reductie  25x20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
16	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
17	SD07C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" 
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
18	SD07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
19	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" FF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016001	Robinet cu bula  FFd-1/2	buc	1,0000			
20	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" MF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016002	Robinet cu bula  MFd-1/2	buc	1,0000			
21	SB08C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
22	SB09C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200			
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
23	SB08E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
24	SB09E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800			
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
		1.2. Lucrari de montare					
25	RpSE25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000			
26	RpSE25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea preparatorului (RECUPERAT)de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000			
27	RpSE25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea preparatorului ( Destelator -Recuperat)de apa 
 	buc				
	71320011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000			
28	RpIB01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea radiatoarelor din fonta(RECUPERAT), cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda
 	m2				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,9400			
	2822115710000	Radiatoare din fonta - Materialul beneficiarului	m2	1,0100			
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010			
29	RpIE02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp
 	m2				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,3900			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500			
	2952270003302	Electropompa de apa 	h-ut	0,1000			
		2. Utilaj					
30	
п. 
К=1,000
	Boiler vertical 80 l
 	buc				
	152634634364510	Boiler vertical 30	buc	1,0000			
31	
п. 
К=1,000
	Boiler vertical 50 l
 	buc				
	1526346343645101	Boiler vertical 50	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5-1

Investitor
Obiect	 
IMSP IC Loborator Clinic.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-4
 Retele de telecomunicatii
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
		1.1. Retea structurata de cabluri 					
1	10-02-016-02
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,3800			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,6500			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,4000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200			
2	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
3	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
4	10-06-034-22
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	300,0000			
	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000			
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,7000			
5	10-01-055-03
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500
	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	42,5000			
	590-40126	Conductor  CAT 6 UTP 	m	100,0000			
6	08-02-409-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	23,8000			
	530-0009	Teava gofro din ПВХ D25	m	100,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
7	08-01-087-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Constructii metalice
 	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000			
8	5566
п. 
К=1,000
	Set pentru impamintare TE
 	buc				
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000			
		2. Utilaj					
9	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	610-8629	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000			

 Intocmit 	(.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5-1A

Investitor
Obiect	 
IMSP IC Laborator et. 3	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-2
 Ventelare.Conditionare.(V.C.)
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Retele de ventilare					
		1.1. Lucrari de constructii					
1	VA02A2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,2300			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500			
2	VA10G2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane
 	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	4,5700			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0600			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
3	VC34A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
 Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002
	kg				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600			
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
4	IzH07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560			
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450			
5	IzI05F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,5 mm grosime pe suport de folie de aluminiu de 0,04 mm grosime ondulata, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm 	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2900			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0500			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,1190			
6	VD06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=100mm)
 Material marunt si de montaj=1,005
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	2,7500			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,0800			
7	VD06A-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=160mm)
 Material marunt si de montaj=1,005
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	2,7500			
	17402273556501	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,1200			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,0800			
8	VD06A-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=200mm)
 Material marunt si de montaj=1,005
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	2,7500			
	17402273556502	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,1400			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,0800			
9	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (RAG 150x150) 
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	281123630215	Grila ventilatie   Решетка  Р 200x150	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
10	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  .( RAG 200x100)
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	2811236302257	Grila ventilatie   200x100	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
11	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 200x150 
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	281123630216	Grila ventilatie   Решетка  Р 200x150	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
12	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200)
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	28112363022527	Grila ventilatie   200x200	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
13	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x150)
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	281123630225279	Grila ventilatie   200x200	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
14	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Ventus 430/2)
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	2811236302252719	Grila ventilatie   Ventus 430/2	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
15	VA05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=100mm)
 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri  etc.)=1,020	m				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,3000			
	2521305734007	Canal de ventilatie  din ALP	m	1,0100			
16	VA05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=150mm)
 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri  etc.)=1,020
	m				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,3000			
	2521305734007	Canal de ventilatie  din ALP	m	1,0100			
17	VB04A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate(rerur)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,2600			
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800			
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0930			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000			
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000			
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800			
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	1,0000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	18,0000			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000			
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil.  M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500			
18	VB03A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, pentru tabla din aluminiu(drosel)
 	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,8800			
	2722103208378	Teava  otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200			
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170			
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950			
	2710603419630	Otel patrat lam. cald  8 mm	kg	0,0060			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0930			
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000			
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000			
	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	12,0000			
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
19	VC24B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale
 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,1200			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000			
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000			
	2523155700356	Suport elstic ventilator cu arc elicoidal	buc	1,0000			
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
20	CC09A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,0500			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000			
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050			
21	RpCU05D1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2600			
22	RpCU05I1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500			
		1.2. Lucrari de montaj					
23	VC04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw
 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	21,6800			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	26,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1200			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,8500			
24	VC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	11,5500			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1000			
25	RpEE04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,3000			
26	VB17A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
 	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	0,8600			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,0000			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000			
27	VC29A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg
 Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,0000			
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1000			
28	VB02A2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate
 	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	3,2500			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000			
	2874115883421	Saiba grower  M 10	buc	1,0000			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000			
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
29	VC12A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg
 Materiale marunte=1,005
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	8,8700			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	8,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1800			
30	VD01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste  20 buc piese speciale
 	buc				
	7112020030200	Specialist ventilatorist 	h-om.	7,8500			
	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h/ut	1,8200			
31	VD03C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric
 	buc				
	7112020030200	Specialist ventilatorist 	h-om.	0,3200			
32	VD02B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare
 	buc				
	7112020030200	Specialist ventilatorist 	h-om.	1,6200			
33	VD02H
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura
 	buc				
	7112020030200	Specialist ventilatorist 	h-om.	1,2200			
	3162134917885	Ampermetru de c.a.cl. 0,5	h/ut	0,6000			
	3320120004908	Cosfmetrul 0-1	h/ut	0,2500			
34	11-05-001-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	0,5900			
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,3200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,2300			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0200			
35	RpEG03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg
 Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	9,7700			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000			
	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000			
	2874115840602	Piulita  M20	kg	4,0000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
36	RpEE06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000			
37	08-01-102-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Dulap de dirijare si reglare (asamblare)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	14,6000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,7700			
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0048			
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,8000			
38	11-03-001-01
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	0,5200			
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0350			
39	11-08-001-02
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	9,2700			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190			
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290			
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770			
40	RpEE08B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic
 Materiale marunte (banda izolatoare, apa, ipsos etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3600			
41	RpEF17A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Montarea lampii de semnalizare -LED
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200			
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000			
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500			
42	RpEJ05D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	15,0000			
43	RpED01A2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500			
44	RpEJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	4,6000			
		1.3. Utilaj					
45	B1
п. 
К=1,000	Ventelator monoasperante, ''Sustemair''K100M
 	buc				
	103375010	Ventilator  canal Systemair K100M	buc	1,0000			
46	B1
п. 
К=1,000	Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K160M
 	buc				
	103375016	Ventilator  canal Systemair K160M	buc	1,0000			
47	B1
п. 
К=1,000	Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M
 	buc				
	103375012	Ventilator  canal Systemair K200M	buc	1,0000			
48	B1
п. 
К=1,000	Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K300M
 	buc				
	103375013	Ventilator  canal Systemair K300M	buc	1,0000			
49	B1
п. 
К=1,000	Ventelator , ''Sustemair'' BF150 S
 	buc				
	103375015	Ventilator bitovoi Systemair F 150 S	buc	1,0000			
50	Pret de piata
п. 
К=1,000	Atenuarea a zgomotului DT LDC D=160mm, l - 1000mm
 	buc				
	10114023331	Deteoratoe de zgomot  DT LCD D 160mm, L1000mm	buc	1,0000			
51	Pret de piata
п. 
К=1,000	Atenuarea a zgomotului DT LDC D=200mm, l - 1000mm
 	buc				
	10114023332	Deteoratoe de zgomot  DT LCD D 200mm, L1000mm	buc	1,0000			
52	Pret de piata
п. 
К=1,000	Atenuarea a zgomotului DT LDC D=300mm, l - 1000mm
 	buc				
	10114023333	Deteoratoe de zgomot  DT LCD D 300mm, L1000mm	buc	1,0000			
53	Pret de piata
п. 
К=1,000	Calorifer electric''Sustemar"CB 160-5.0
 	buc				
	1011402333255	Califer CB 160-5.0	buc	1,0000			
54	Pretul firmei
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Клапан отсечной ДТ SRK 30-30
 	buc				
	0020	Клапан отсечной ДТ SR K 30-30	buc	1,0000			
55	Pret de piata
п. 
К=1,000	Фильтр 300 * 300
 	buc				
	70115325625	Фильтр 300X300	buc	1,0000			
56	Pretul firmei
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Эл.привод (Belimo)LF230
 	buc				
	0021	Эл.привод LF230	buc	1,0000			
57	Pret de piata
п. 
К=1,000	Regulator de temperatura Puser
 	buc				
	701	Regulator de temperatura	buc	1,0000			
58	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000	Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31
 	buc				
	04743-10	Panou metalic ЩМП-1-1 359x310x150, IP 31	buc	1,0000			
59	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor automat C1A/C2A 
 	buc				
	11110003412-211	Intreruptor automat BA 47-29/1P/B6А	buc	1,0000			
60	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A
 	buc				
	1111000345406	Intrerupator de sarcina BH-32/3P/25A	buc	1,0000			
61	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Contactor BF 18.10/BG09.10AC 220 Lovato
 	buc				
	881134125	Contactoer BF 18/10	buc	1,0000			
62	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4
 	buc				
	98765	Intreruptor automat R4	buc	1,0000			
63	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor(in timp) multefunctinal Lovato TM M1
 	buc				
	11901-10	Intreruptor automat de timp TM M1	buc	1,0000			
64	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lampa AD 22DS(LED)
 	buc				
	11110003412-	Lampa  AD 22DS (LED)	buc	1,0000			
65	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Buton  ABLFS -22
 	buc				
	111101	Buton  ABLFS-22	buc	1,0000			
66	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dadcic''Systemair'' TG-K 330
 	buc				
	1134125	Dadcic canalinii TG-K 330	buc	1,0000			
67	Prerul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu canal perforat
 	m				
	3456765432	Cablu canal perforat	m	1,0000			
68	Prerul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu  ПВСн2*1,0+1*1.0
 	m				
	2031822	Cablu ПВСн 2*1.0+1*1.0	m	1,0000			
69	Prerul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu  ПВСн2*1,0+1*2.5
 	m				
	20318292	Cablu ПВСн 2*1.0+1*2.5	m	1,0000			
70	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tiava gofrata  20mm
 	buc				
	51	Tiava gofrata d-20mm	buc	1,0000			
		2. Retele de conditionare					
		2.1. Lucrari de montare					
71	VC18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h.
 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,3000			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,6000			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	95,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	22,0000			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	95,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	22,0000			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	12,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,4500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,6000			
		2.2. Utilaj					
72	Toshiba
п. 
К=1,000
	Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER  24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo,
 	buc				
	101505193	Aparat rezedential de perete 24000BTU	buc	1,0000			
73	Toshiba
п. 
К=1,000
	Aparat rezidential de perete  IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo,
 	buc				
	1015051913	Aparat rezedential de perete RIMI /009,9000BTU	buc	1,0000			
 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5-1A

Investitor
Obiect	 
IMSP IC  Laborator Clinica	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-5
 Lucrari de reparatii retele electrice interioare
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari electrice 					
		1.1. Lucrari de constructii					
1	RpCU06A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
 	м				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om.	0,4000			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1500			
2	RCsB21A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
 Materiale marunte=1,050
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1200			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600			
		1.2. Lucrari de montare					
3	RpEC15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800			
4	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
5	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
6	08-02-410-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	16,7000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000			
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000			
	5309001	Tevi de polietilena	м	0,2000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
7	08-03-573-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540х310х120, ЩМП-2-3
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100			
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,2200			
8	08-03-526-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Bloc de contacte BA - 47
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,5600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	1019852	Vopsea	kg	0,0360			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000			
	1234567894	Bloc de contacte PH-47	buc	1,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0020			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020			
9	08-03-526-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,5600			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400			
10	08-03-526-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,5600			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400			
11	08-02-146-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,7000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000			
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	10,2000			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
12	08-02-402-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	15,3000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,9000			
	1019852	Vopsea	kg	0,4000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0550			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	1,8900			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,3900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,4500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,8900			
13	08-03-594-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	169,0000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009113	Prezoane	buc	204,0000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	4,0400			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	57,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,0400			
14	08-03-594-14
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	267,0000			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000			
	1019852	Vopsea	kg	3,0000			
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000			
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	1,5500			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	89,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500			
15	08-03-595-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	291,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,8700			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000			
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400			
	5079001	Conductor	м	248,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	1,7300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	96,9000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7300			
16	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502-1	Corp de iluminat  in spatii sanitare 60w	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	м	0,2000			
17	08-03-591-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	32,2000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
18	08-03-591-5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	32,8000			
	345672	Intrerupator 2 directii	buc	100,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
19	08-03-591-9
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Priza de fisa tip neingropat,  DUBLA la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	38,1000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
20	08-03-591-9
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	38,1000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
21	08-03-593-10
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Indicatori de iluminat de perete  "Выход"  EFS73 (1x11W)
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,2000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000			
22	08-03-601-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montare panou inzestrat cu  6 prize IP 54 pentru  utelaj medical laborator.
 	set				
	1	Muncitor	h-om.	4,4800			
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,00416			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00058			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0200			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200			
23	08-03-601-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montare panou  pentru  intrerupator BA 47-29. laborator.
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	4,4800			
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,00416			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00058			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,0200			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200			
24	08-03-604-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sonerie electrica cu buton
 	100 seturi				
	1	Muncitor	h-om.	76,5000			
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,00032			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000			
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600			
	5079001	Conductor	м	40,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut.	0,1000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	19,2000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000			
		1.3. Utilaje					
25	preturile firmei
п. 
К=1,000
	Dulap de distributie 540x310x120 ЩМП-2-3 ip54
 	buc				
	42567	Щит распреденлительный ЩРН-МП-36 Absolut	buc	1,0000			
26	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*16
 	м				
	10226	Cablu BBG 5*16	м	1,0000			
27	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*4
 	м				
	102226	Cablu BBG 4*2,5	м	1,0000			
28	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-3*2.5
 	м				
	10225	Cablu BBG 3*2,5	м	1,0000			
29	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-3*1.5
 	м				
	10222	Cablu BBG 3*1,5	м	1,0000			
30	- // -
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Panou  complectat cu  6 prize IP
 	set				
	10003	Panou complectat cu  6 prize IP.	set	1,0000			
31	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu o clapa
 	buc				
	11110001	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000			
32	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu doua clape
 	buc				
	111102	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000			
33	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor automat BA 47-29/3P/C16А
 	buc				
	11110003412-31	Intreruptor automat BA 47-29/3P/C16А	buc	1,0000			
34	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А
 	buc				
	11110003412-32	Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А	buc	1,0000			
35	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Priza 2x
 	buc				
	111132	Priza 2p	buc	1,0000			
36	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Priza 1P
 	buc				
	123456 1	Priza 1P	buc	1,0000			
37	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sunarie 
 	buc				
	456 1	Sunarie electrica pe perete	buc	1,0000			
38	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat F410E, FELINAR 4*10W P/U LED cu tuburi in set 
 	buc				
	101	Corp de iluminat	buc	1,0000			
39	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat  de perete HL 906, 15W E27 IP54
 	buc				
	104	Corp de iluminat de perete HL 906. Aparat 15w E 27 IP54	buc	1,0000			
40	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Indicator  de iluminat "Esire" EFS (1x11W)
 	buc				
	105	Corp de iluminat de perete HL 906. Aparat 15w E 27 IP54	buc	1,0000			
41	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Corp de iluminat cu protectie,  cu tub cuart  30W
 	buc				
	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36,  30W	buc	1,0000			
42	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tiava din polietelena D=25mm.
 	м				
	10-20	Tiava polietelen d=25mm	м	1,0000			
43	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Panouri  pentru intrerupetoare  IP 54. 47-29.
 	buc				
	12- 1	Panou pentru intrerupatoare IP 54. 47-29.	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.1A

Investitor
Obiect	 
IMSP Laborator Clinica	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-1 A
 Lucrari de reparatii generale
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de reparatii.Laborator et.3					
		1.1. Pardoseli					
1	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
2	RpCK41C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
3	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
4	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
5	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
6	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica (pe coridor   600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
7	CI14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om.	0,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
8	CG36B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat Gr. 10mm, clasa 33)
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700			
	2670112204051	Placi din laminat gr. 10mm clasa 33	m2	1,0500			
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500			
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
		1.2. Tavane finisate.					
9	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
10	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
11	CF52B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
12	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
13	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
14	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
15	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
16	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
17	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		1.3. Tavane  suspendate  din panouri  prefabricate.					
18	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
19	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  (gr.12.5mm) 
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
20	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
21	CF52B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
22	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
23	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  -  din plite  medicale bioguard acustic  antimicrobian  ( gr.17, reflectatia  luminii  - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5)( spatii auxziliare)
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate :  placa pentru tavan suspendat  =760,l/m2 + carcas =100l/m2  (menatwork.md)	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
24	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.(Coridor)
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646152	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate :  placa pentru tavan suspendat  =760,l/m2 + carcas =100l/m2  (menatwork.md)	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
		1.4. Usi  din PVC					
25	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
26	CK25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (2100x920-820mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
27	CK25D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi ( 2100x1150m) confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(  cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara ,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic''
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	20301129391502	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
28	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2200X2400-2600) complet echipate cu feroneria necesara ( 2 bucati)
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951157	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		1.5.  Finisare pereti interiori					
29	RpCG29C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
30	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti , usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
31	RpCM33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150			
32	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
33	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832			
	2662102701088	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000			
	27107035202845	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450			
	27107035202855	Profil de suport CW 100	m	2,2000			
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648			
34	CF18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala
 Material marunt=1,020
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om.	2,1000			
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	1,2000			
	2513206621500	Banda de armare	m	6,0000			
	266210270020131	Placa normala de gips-carton ,rd 12,5 mm 	m2	3,0500			
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020			
35	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
36	CF15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
37	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment  la pereti 
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
38	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
39	CK 18Cm
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri  la ferestre,usi
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-1	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
40	CI05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din placute de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000			
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt	kg	0,3000			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000			
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150			
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000			
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250			
41	CN33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500			
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	1,1000			
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010			
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080			
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500			
	2462106109879	Aracet 	kg	0,2000			
42	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
43	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
44	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		1.6. Pereti  despartitor  din,  PVC.					
45	CK11C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vitrine ( usi,ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere)
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate V-1,V-1*	m2	1,0000			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,1200			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
		1.7. Evacuarea deseurilor					
46	TrB01A1-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800			
47	RpCU09A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 	t				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,6700			
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030			
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250			
48	TrI1AA01F1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500			
49	TsI50B5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportarea diseilor cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580			
		1.8. Lucrari  diverse					
50	08-02-396-8
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Canal metalic pe pardosea, lungime 12,8 m (blocuri)
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	17,7000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	6,8400			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1700			
51	Pret de peata
п. 
К=1,000
	Метал, короб 80x60 (h) мм
 	m				
	46316541321	Canal metalic 80x60(h)mm	m	1,0000			
52	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
53	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500			
	24621061	Suruburi 80x6mm	buc	2,0000			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
54	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5-1A

Investitor
Obiect	 
IMSP IC Clinica.  Acces Laborator,Farmacie.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1-1
 Lucrari de reparatii coridor, acces laborator
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Hol-Acces Laborator , Farmacie .  Etajul 3.					
		1.1. Acces Coridor, accensor Et.3					
		1.1.1. Pardoseli					
1	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
2	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
3	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
4	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica (pe coridor   600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Betogrunt	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
5	CI14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om.	0,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
		1.1.2. Tavane  suspendate  din panourri prefabricate					
6	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
7	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
8	CF52B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
9	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti,tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
10	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti, tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
11	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.(Coridor)
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646152	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate :  placa pentru tavan suspendat  =760,l/m2 + carcas =100l/m2  (menatwork.md)	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
		1.1.3. Usi  din PVC					
12	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
13	CK25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (3 buc) (2100x920-820mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
14	CK25D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi  confectionate din profiluri din mase plastice( 5 buc)(2100x1150mm))  inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(  cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara ,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic''
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	20301129391502	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
15	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2200X2400-2600mm) complet echipate cu feroneria necesara ( 2 bucati)
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951157	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
16	CK21D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		1.1.4. Pereti interiori					
17	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6832			
18	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
19	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
20	CF15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
21	CF05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040			
22	CK 18Cm
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri  la ferestre,usi
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-1	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
23	CF50B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
24	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
25	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti,tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
26	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti, tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		1.1.5. Lucrari   deverse					
27	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
28	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
29	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
30	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
31	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
		1.2. Spatiu auxzeliar  Et.3( farmacie)					
		1.2.1. Tavane  suspendate 18 m2.					
32	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
33	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
34	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
		1.2.2. Pardoseli					
35	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
36	RpCK42A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400			
37	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
38	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
39	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica ( 600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Betogrunt	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
40	CI14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om.	0,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
41	CG36B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat Gr. 10mm, clasa 33)
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700			
	2670112204051	Placi din laminat gr. 10mm clasa 33	m2	1,0500			
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500			
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
		1.2.3. Usi  din PVC					
42	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
43	CK25A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		1.2.4. Pereti interiori					
44	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6832			
45	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
46	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
47	CK 18Cm
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri  la ferestre,usi
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-1	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
48	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
49	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
50	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		1.2.5. Lucrari  diverse					
51	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
52	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
53	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
54	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
55	TrB01A1-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800			
56	RpCU09A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
 	t				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,6700			
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030			
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250			
57	TrI1AA01F1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500			
58	TsI50B5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportarea diseilor cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580			
		2. Lucrari electrice Hol-Acces Laborator, Farmacie					
		2.1. Lucrari de montare					
59	RpEC15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800			
60	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
61	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
62	08-02-402-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	15,3000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,9000			
	1019852	Vopsea	kg	0,4000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0550			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	1,8900			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900			
63	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-3*1.5
 	m				
	10222	Cablu BBG 3*1,5	m	1,0000			
64	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-3*2.5
 	m				
	10225	Cablu BBG 3*2,5	m	1,0000			
65	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-4*1.5
 	m				
	10224	Cablu BBG 4*1,5	m	1,0000			
66	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-4*2.5
 	m				
	10226	Cablu BBG 4*2,5	m	1,0000			
67	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*4
 	m				
	102226	Cablu BBG 4*2,5	m	1,0000			
68	08-03-594-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat(in tavan suspendat) separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4-ЛВО12-4*18 
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	169,0000			
	234	Corp de iluminat ЛВО 12-4*18	buc	100,0000			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400			
69	08-03-594-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat (in tavan suspendat)separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2ЛВО1-2*18
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	116,0000			
	235	Corp de iluminat ЛВО12-2818	buc	100,0000			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800			
70	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lampa luminiscenta  T8-18
 	buc				
	101	Lampa luminiscenta T8-18	buc	1,0000			
71	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Starter Electronic ЭПРА
 	buc				
	104	 Starter electronic ЭПРА	buc	1,0000			
72	08-03-591-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	32,2000			
	3045672	Intrerupator 1 directii	buc	100,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400			
73	08-03-591-5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	32,8000			
	345672	Intrerupator 2 directii	buc	100,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400			
74	08-03-591-9
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Priza de fisa tip (2x)  , la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om.	38,1000			
	45678	Priza ascunsa 2x	buc	100,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400			
75	08-03-593-10
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Indicatori de iluminat de perete  "Выход"  EFS73 (1x11W)
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,2000			
	570-45	Indicatori de iluminat "Выход" EFS73 (1x11W)	buc	100,0000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)