CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a cantinei Liceului teoretic "Liviu Deleanu" din str. Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau. Ventilarea .

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Общестроительные работы по вентиляции			
1	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm (Демонтаж воздуховода)	m2	150,00	
2	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решёток)	шт.	40,00	
3	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm( 0,55мм)	m2	127,50	
4	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (0.5 mm)	m2	55,00	
5	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (0.7 mm)	m2	31,25	
6	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1.2 mm)	m2	14,588	
7	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de10 mm K-flex AIR	m2	18,00	
8	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Монтаж гибкой вставки DT RFL)	шт.	5,00	
9	pretul firmei
	Гибкая вставка DT RFL  Ф 160 мм	шт.	1,00	
10	pretul firmei
	Гибкая вставка DT RFL Ф 250 мм	шт.	1,00	
11	pretul firmei
	Гибкая вставка DT RFL Ф 315 мм	шт.	1,00	
12	pretul firmei
	Гибкая вставка DT RFL Ф 500 мм	шт.	1,00	
13	pretul firmei
	Гибкая вставка DT RFL Ф 630 мм	шт.	1,00	
14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж решёток однорядных ТМ 100)	шт.	39,00	
15	pretul firmei
	Решётка 200*100 однорядная ТМ 100	шт.	3,00	
16	pretul firmei
	Решётка 250*200 однорядная ТМ 100	шт.	5,00	
17	pretul firmei
	Решётка 300*100 однорядная ТМ 100	шт.	8,00	
18	pretul firmei
	Решётка 300*200 однорядная ТМ 100	шт.	15,00	
19	pretul firmei
	Решётка 600*500 однорядная ТМ 100	шт.	8,00	
20	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж воздухозаборной решётки DT GE 300*300)	шт.	3,00	
21	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж обратного клапана  DT CS)	шт.	3,00	
22	pretul firmei
	Клапан обратный DT CS Ф315	шт.	1,00	
23	pretul firmei
	Клапан обратный DT CS Ф 250	шт.	1,00	
24	pretul firmei
	Клапан обратный DT CS Ф 160	шт.	1,00	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дросель клапан DT CRM)	шт.	7,00	
26	pretul firmei
	Дроссель клапан DT CRM Ф 160	шт.	4,00	
27	pretul firmei
	Дроссель клапан DT CRM Ф250	шт.	2,00	
28	pretul firmei
	Дроссель клапан DT CRM Ф315	шт.	1,00	
29	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт колпак наружный  DT CV )	шт.	3,00	
30	pretul firmei
	Зонт колпак наружный DT CV Ф160	шт.	1,00	
31	pretul firmei
	Зонт колпак наружный DT CV Ф 250	шт.	1,00	
32	pretul firmei
	Зонт колпак наружный DT CV Ф315	шт.	1,00	
33	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Зонт вытяжной нержавейка тех-ая 0,8 мм)	шт.	6,00	
34	pretul firmei
	Зонт вытяжной нержавейка тех-ая 0,8 мм-  2000*1000*450 h	шт.	2,00	
35	pretul firmei
	Зонт вытяжной нержавейка тех-ая 0,8 мм-  2200*1400*450 h	шт.	3,00	
36	pretul firmei
	Зонт вытяжной нержавейка тех-ая 0,8 мм-  2500*1000*450 h	шт.	1,00	
37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жироуловитель к зонту 2000*1500 мм)	шт.	3,00	
		2. Монтаж оборудования			
38	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж  вентилятора  K DT)	шт.	3,00	
39	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Монтаж касеты с фильтром  DT 1000*500)	шт.	1,00	
40	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Монтаж глушителя  DT AZC)	шт.	3,00	
41	VD03A
	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj (Электрокоммутация вентилятора до 1-го кВт)	шт.	3,00	
		3. Оборудование			
42	pretul firmei
	Вентилятор К DT 160 XL	шт.	1,00	
43	pretul firmei
	Вентилятор К DT 250 XL	шт.	1,00	
44	pretul firmei
	Вентилятор К DT 315 L	шт.	1,00	
45	pretul firmei
	Касета с фильтром DT1000*500	шт.	1,00	
46	pretul firmei
	Фильтр  DT FPO 1000*500	шт.	1,00	
47	pretul firmei
	Глушитель DT AZC Ф160-1030 мм	шт.	1,00	
48	pretul firmei
	Глушитель DT AZC Ф250-1030 мм	шт.	1,00	
49	pretul firmei
	Глушитель DT AZC Ф315-1030 мм	шт.	1,00