Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2023.

|  | Lotul 1 Manusi ortopedice sterile |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8 |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | perechi |  | 1000 |  |
| 2 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8,5 |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | perechi |  | 5000 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 2 Folie de incizie 60x45 |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici8 în produs, nici în ambalajul său. | buc |  | 1500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc |  | 20 |  |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc |  | 40 |  |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc |  | 20 |  |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc |  | 20 |  |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc |  | 20 |  |
| Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 27600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint și fără argint |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentu |  |  | buc |  | 150 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc |  | 30 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc |  | 20 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc |  | 40 |
| 1 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică ((9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc |  | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 307300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lotul 5 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | buc | 4 |
| 2 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 2 |
| 3 | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | buc | 1 |
| 4 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 6 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare pulmonare Mindray SV300 și SV650, China |  |  |  |  |
|  | Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650 | Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cu instalarea în dispozitivul medical, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni, cu instalarea în dispozitivul medical. | Buc | 4 |
|  | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 3 |
|  | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream | Compatibil cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. 9001(în dependență de categoria produsului. | buc | 1 |
|  | Baterie (acumulator) reîncărcabilă | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare , garanție , min. 1 an | Buc | 3 |
|  | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar. Mod. SV300 (Mindray, China). Prezentarea mostrelor. 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru HEPA 3. Fitru de praf de ventilatorului. | buc. | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 36000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 7 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare pulmonare mod. IV ent 201, GE MS, Israel |  |  |  |  |
|  | Sensor O2 pentru ventilator pulmonar, mod. IV ent 201 GE MS, Israel | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, compatibil cu ventilator pulmonar, mod. IV ent 201, GE MS, Israel, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni, cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 2 |
|  | Baterie (acumulator) reîncărcabilă | Baterie (acumulator) reîncărcabilă, compatibil cu ventilator pulmonary (DC IN 12 -15 V – 8,5 A), mod. IVent 201, GE MS, Israel, cu instalare în dispozitiv și testare , garanție , minimum 1 an | Buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 Prelungitoare pentru sisteme infuzie | 1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare | Buc. | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600,00 |  |  |  |  |
|  | #### Lotul 9 Electrod pasiv din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima | Buc. | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1100,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India | Buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 11 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia | Buc. | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 12 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia | Buc. | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China | Buc. | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5700,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 14 Filtre p/u aspirator | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) | Buc. | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 15 Flowmetru pentru oxigenoterapie în set cu vas pentru umidificare | Debitmetre pentru oxigen și alimentare cu aer medical Corp din alamă cromată Filtrul pozitionat la intrarea tubului pentru protectia pacientului si a debitmetrului. Reglarea debitului de gaz cu ajutorul butonului manual Citirea instantanee a debitului distribuit cu ajutorul gradatului scară pe tub (scara extinsă pentru 0 l/min până la 5 l/m). Privire: oxigen, aer, CO2 Scala de măsurare: 0 ÷ 15 l/min Precizie de măsurare: ± 10% Debit maxim: 20 l/min Limitele sursei de presiune: Pmin = 400 kPa; Pmax = 500 kPa Temperatura de lucru: +10 °C ÷ +40 °C Caracteristici umidificator: Umidificator pentru oxigenoterapie conceput pentru a conţine demineralizate apa folosita pentru cresterea umiditatii relative a oxigenului furnizat la pacient. Borcan din policarbonat autoclavabil Capac din plastic autoclavabil Tub interior din cauciuc siliconic complet cu filtru pentru difuzia oxigen în apă Conector pentru furtun pe capacul umidificatorului pentru conectarea pacientului, dispozitive de administrare (măști, catetere nazale...). Indicarea limitei de umplere cu apă și informații de siguranță Ansamblu umidificator sigur pentru latex Capacitate: 250 cmc Conexiune cu debitmetru prin alamă nichelată Presiune maximă: 500 kPa Debit maxim: 20 Nl/min Sterilizabil în autoclavă la 121 °C Timp pentru ciclul de sterilizare: 20 minute | Buc. | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 16 Manjetă pentru Garou medical pneumatic | Manjetă pentru turnichet, comatibil cu Garou medical pneumatic, mod. EZO-02. Mărimile manjetei 110 cm x 11cm , CHM | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 17 Ac pentru anestezie plexala, 20Gx100mm | Ac pentru anestezie plexala, single – shot, ce poate fi utilizat cu ajutorul tehnicii ecoghidate. Reflectoare ultrasonice cu model de securitate ,,x'', prelucrate cu laser ce permite vizualizare ecografica performantă la 360°. Bizou conic, la 30°, ascutit și pe partea dorsală ,,back cut bevel’’. Dimensiuni: 20G x 100mm. Ø 0.90mm. Cu marcaje pe lungimea acului din cm în cm. Fără Latex, DEHP. Sterilizare cu etilen oxid. | buc | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 18 Spinocan spinal G-23 | Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-23, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. | 1800 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40000.00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului pînă la  31.12.2023, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2022

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Boţoc Elena- membru, şef ,,Laboratorul clinico- diagnostic’’.

- Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Onoicu Tatiana- membru, farmacist- diringinte.

- Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Munteanu Aureliu – membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensiva’’