WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Lucrari de reparatii a birourilor. Judecatoria Soroca	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Etajul 1					
		1.1. Biroul N1					
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			24,20
—————
24,20	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,57	12,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,10	
2	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,09
—————
4,09	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,09	
3	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
4	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,82
—————
16,82	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,82	
5	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,56
—————
11,56	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,56	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,68
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
8	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			16,67
—————
10,51	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16	
10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
12	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
13	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			131,31
—————
3,76	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,76	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,55	
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,74
—————
115,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,76	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,02	
15	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
16	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,68
—————
198,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	198,01	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,12	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,79	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,34	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,08
—————
64,15	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,15	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,24	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,83
—————
36,29	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,29	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
22	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,62
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,98	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,96	
23	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,83
—————
68,35	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,53	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
24	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
25	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
26	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
27	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 863,67
—————
1 699,67	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 699,67	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
28	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,99
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
29	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,33
—————
9 725,33	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,33	
30	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
31	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,24
—————
7,89	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		1.2. Biroul N2					
32	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
33	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,38
—————
4,38	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,38	
34	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
35	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,49
—————
1,52	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,52	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,97	
37	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,20	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,07
—————
64,15	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,15	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,84
—————
28,95	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,33	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,49
—————
1,52	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,52	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,97	
41	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
42	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,57
—————
11,57	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,68
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2			77,06
—————
64,14	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			16,67
—————
10,51	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16	
46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
48	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
49	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			131,70
—————
4,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	4,20	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50	
50	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,69
—————
115,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,90	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,75	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	139,96	
51	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,06
—————
44,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,90	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,45	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,91	
52	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
53	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
54	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,89
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,85	
55	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
56	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,99
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
57	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,82
—————
68,34	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,90	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,53	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
58	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
59	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
60	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		1.3. Biroul N3					
61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			24,22
—————
24,22	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,57	12,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,11	
62	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,82
—————
16,82	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,82	
63	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,71
—————
115,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	139,99	
64	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			2,55
—————
0,85	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	0,85	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	1,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,08	
66	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			42,28
—————
35,19	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	35,19	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	7,09	
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
68	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri,  aplicate pe pereti gletuiti
	m2			81,69
—————
34,17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	1,1000	35,00	38,50	
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	115,00	1,14	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,70	0,27	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20	
	2462106109879	Aracet 	kg	0,2000	32,00	6,40	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
70	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,03
—————
64,11	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,11	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,81
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
73	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,76
—————
36,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,21	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
74	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,34
—————
44,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,81	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,55	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	11,10	
75	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,77
—————
68,33	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,48	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,19	
		1.4. Arhiva,Sala1,sala 2					
76	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,66
—————
197,97	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,97	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,18	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,78	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,48	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,84	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,30	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,34	
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			4,50
—————
1,55	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,55	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2			77,09
—————
64,17	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,17	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			4,50
—————
1,55	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,55	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
81	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
82	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 
	m			156,50
—————
68,34	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236301000	Prag de trecere la podele din aluminiu	m	1,0000	86,20	86,20	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,63	1,96	
		2. Etajul 2					
		2.1. Biroul N1					
83	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,91	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,91	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,15	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,79	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,46	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,97	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,34	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
85	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,04
—————
64,12	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,12	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,81
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
88	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
89	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			130,78
—————
3,62	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,62	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,16	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,45
—————
1,55	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,55	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,90	
91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,76
—————
28,86	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,16	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,90	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
93	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,35	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
94	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 
	m			156,50
—————
68,34	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236301000	Prag de trecere la podele din aluminiu	m	1,0000	86,20	86,20	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,63	1,96	
		2.2. Biroul N2					
95	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			49,50
—————
49,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,75	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	52,57	24,75	
96	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,09
—————
4,09	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,09	
97	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
98	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,56
—————
11,56	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,56	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,68
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
101	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			16,67
—————
10,51	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,81
—————
28,92	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
105	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
106	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			132,07
—————
3,95	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,95	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	128,13	
107	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,73
—————
115,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,00	
108	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
109	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
111	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,05
—————
64,12	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,12	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,77
—————
28,88	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,25	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
114	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,29	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,29	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
115	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			60,76
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,36	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,71	
116	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,80
—————
68,34	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,51	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
117	RpEA02A
	Montarea tubului izolant gofrat
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
118	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
119	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
120	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
121	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,99
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
122	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
123	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
124	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.3. Biroul N3					
125	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			49,42
—————
49,42	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	52,57	24,71	
126	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			24,15
—————
24,15	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,57	12,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,07	
127	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,38
—————
4,38	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,38	
128	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
129	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2			254,39
—————
196,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	21,11	7,81	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,27	7,83	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,25	3,50	
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
133	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
134	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			132,07
—————
3,95	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,95	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	128,13	
135	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
136	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,60
—————
115,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,86	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,74	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	139,92	
137	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
138	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,14
—————
44,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,86	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,59	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,89	
139	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,75
—————
68,28	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,86	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,51	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
140	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
141	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,90
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,92	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
142	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,89
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
143	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
144	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			59,01
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
145	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,00
—————
9 725,00	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,00	
146	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
147	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.4. Biroul N4					
148	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			49,41
—————
49,41	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	52,57	24,71	
149	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,38
—————
4,38	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,38	
150	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
151	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,57
—————
11,57	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,68
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
153	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,14	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
154	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,18	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
155	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			16,68
—————
10,52	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,52	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16	
156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
158	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,35	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
159	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			131,58
—————
3,67	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,67	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,91	
160	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,74
—————
115,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,87	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,75	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,04	
161	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
162	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
164	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,03
—————
64,11	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,11	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
165	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,81
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
167	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,76
—————
36,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,21	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
168	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			60,15
—————
44,67	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,87	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,81	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,68	
169	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,84
—————
68,34	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,87	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,54	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
170	RpEA02A
	Montarea tubului izolant gofrat
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
171	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,92	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,85	
172	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,96	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,83	
173	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
174	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,98
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
175	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
176	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
177	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.5. Biroul N5					
178	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			49,39
—————
49,39	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	52,57	24,70	
179	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,09
—————
4,09	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,09	
180	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
181	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,82
—————
16,82	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,82	
182	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,56
—————
11,56	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,56	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,68
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
184	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
185	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
186	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			16,67
—————
10,51	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16	
187	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,81
—————
28,92	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
189	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
190	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			131,44
—————
3,76	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,76	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,68	
191	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,73
—————
115,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,00	
192	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
193	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,68
—————
198,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	198,01	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,12	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,79	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,34	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
195	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,08
—————
64,15	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,15	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
196	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,24	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
198	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,83
—————
36,29	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,29	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
199	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,62
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,98	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,96	
200	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,79
—————
68,33	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,51	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
201	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
202	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
203	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
204	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 863,67
—————
1 699,67	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 699,67	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
205	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,99
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
206	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
207	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
208	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,24
—————
7,89	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.6. Biroul N7					
209	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,83
—————
16,83	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,83	
210	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m			32,35
—————
23,66	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,70	4,05	
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	4,34	4,64	
211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2			4,53
—————
1,57	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
212	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,83
—————
36,29	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,29	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
213	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
214	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,23	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor
	m2			4,50
—————
1,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,50	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	3,00	
216	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri
	m2			77,00
—————
64,09	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,09	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
217	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 
	m2			31,93
—————
29,04	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,90	
218	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,47
—————
36,08	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,08	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,18	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,22	
219	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri,  aplicate pe pereti gletuiti
	m2			81,69
—————
34,16	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	52,57	34,16	
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	1,1000	35,00	38,50	
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	115,00	1,17	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,70	0,27	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20	
	2462106109879	Aracet 	kg	0,2000	32,00	6,39	
220	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 13cm latime
	m			156,51
—————
68,35	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236301000	Prag de trecere la podele din aluminiu	m	1,0000	86,20	86,20	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,63	1,96	
221	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m			53,19
—————
36,80	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	14,50	14,79	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,00	1,60	
		2.7. Biroul N8					
222	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
223	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,23	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
224	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,29
—————
1,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,40	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,89	
225	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,93	
226	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,98
—————
29,09	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
228	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
229	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			130,90
—————
3,29	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,29	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,60	
		2.8. Biroul N8a					
230	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2			4,38
—————
4,38	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,38	
231	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
232	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,83
—————
16,83	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,83	
233	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 
	m2			11,57
—————
11,57	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57	
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,69
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
235	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
236	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
237	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			4,54
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
238	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
239	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,90	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,35	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,80	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,04	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,14	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
240	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
241	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,22	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
242	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,03
—————
64,11	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,11	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
243	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,81
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,61	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,61	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
245	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,76
—————
36,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,21	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
246	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,73
—————
115,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,00	
247	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
248	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,82
—————
68,35	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,52	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
249	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,46
—————
24,17	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,17	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
250	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,92
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,85	
251	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,89
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,85	
252	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
253	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,99
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
254	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
255	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
256	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.9. Biroul N9					
257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2			4,55
—————
1,59	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,59	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
258	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,26	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,26	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
259	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,55
—————
197,91	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,91	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,15	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,79	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,46	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,97	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,34	
260	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,47
—————
1,53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,53	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,94	
261	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,06
—————
64,13	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
262	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,85
—————
28,96	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
263	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
264	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
265	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			130,23
—————
3,28	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,28	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	126,95	
266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
267	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,26	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,26	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,35	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
268	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,18
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50	
269	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,81
—————
68,34	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,90	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,51	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
		2.10. Biroul N10					
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,55
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
271	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,03
—————
64,11	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,11	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
272	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,23	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
273	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
274	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
275	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
276	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			130,78
—————
3,78	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,78	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,00	
277	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,73
—————
115,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	140,00	
278	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,65
—————
197,94	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	197,94	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,17	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,77	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,49	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,84	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,32	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
279	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,54
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
280	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,25	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,35	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
281	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,18
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50	
282	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,81
—————
68,34	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,52	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
283	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
284	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
285	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
286	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
287	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.11. Biroul N11					
288	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,49
—————
1,55	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,55	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,94	
289	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,04
—————
64,12	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,12	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
290	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,23	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
291	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,85
—————
28,96	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
292	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,54
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
293	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
294	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			132,06
—————
3,94	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,94	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	128,13	
295	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			257,67
—————
115,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,87	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,76	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,33	139,96	
296	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi
	m2			277,68
—————
198,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	198,01	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,12	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,79	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,47	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	4,2000	1,90	7,98	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,78	0,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,80	6,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,34	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,47	2,13	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,35	
297	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2			4,56
—————
1,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,97	
298	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,81
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
299	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2			61,18
—————
44,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50	
300	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,80
—————
68,32	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,53	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
301	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
302	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
303	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,50
—————
9 725,50	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,50	
304	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
305	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,23
—————
7,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	
		2.12. Biroul N12					
306	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si demontarea lor
	m2			4,09
—————
4,09	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,09	
307	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			15,77
—————
15,77	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77	
308	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			16,82
—————
16,82	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	52,57	16,82	
309	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor   de vopsea de var 
	m2			11,57
—————
11,57	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57	
310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund
	m2			4,69
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
311	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2			93,35
—————
80,43	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,81	12,92	
312	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2			31,81
—————
28,92	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,27	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
313	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2			4,54
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,96	
314	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,28	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,34	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
315	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m			32,34
—————
23,65	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	52,57	21,02	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,62	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,70	4,05	
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	4,34	4,64	
316	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2			254,39
—————
196,09	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	21,11	7,81	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,27	7,83	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,25	3,50	
317	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie
	m2			201,43
—————
93,94	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	52,57	93,94	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,11	22,17	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,75	2,76	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83	
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	62,00	63,85	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,78	0,59	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,80	1,03	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,27	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,47	0,71	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29	
318	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
319	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri
	m			22,93
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,20	
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	1,90	1,90	
320	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2			31,80
—————
28,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,25	
	2653102100833	Chit HP Finis	kg	1,0549	2,74	2,89	
321	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,53
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,70	2,95	
322	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,82
—————
36,27	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	20,86	8,35	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,40	1,20	
323	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg			130,97
—————
4,05	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	4,05	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	126,92	
324	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi (pervaz)
	m2			46,36
—————
34,08	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	52,57	34,08	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,70	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	24,00	2,37	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20	
325	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm
	buc			34,17
—————
34,17	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00	
326	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC
	m2			188,83
—————
68,35	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	96,67	102,53	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77	
	2030122946766	Plinte PVC	m	0,9000	14,50	13,18	
327	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)
	m			25,47
—————
24,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,57	24,18	
	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	1,0250	1,20	1,29	
328	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m			26,91
—————
13,14	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	43546	VVG 3x2,5mm2	m	1,0500	10,10	10,93	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
329	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m			20,88
—————
12,09	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	1,0500	5,50	5,95	
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	13,80	2,84	
330	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			4 846,00
—————
1 682,00	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 682,00	
	2222	Intrerupator	buc	100,0000	31,64	3 164,00	
331	RpEE03B
	Montarea prizelor duble
	buc			58,98
—————
21,03	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	32,75	33,41	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,47	0,94	
332	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			9 725,33
—————
9 725,33	
	1	Muncitor	h-om	185,0000	52,57	9 725,33	
333	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi
	buc			315,00
—————
0,00	
	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	315,00	315,00	
334	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			36,24
—————
7,89	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	27,00	28,35	

 Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)