## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | 6: 8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 5 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | 6: 8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 30 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 6 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | 6: Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril *
33100000-1 | 7 | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm | 6: Acid poliglicolic USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 8 | Acid poliglicolic PGA USP 1 ac 37mm, bold rotund | Acid poliglicolic PGA USP 1 ac 37mm, bold rotund | 6: Acid poliglicolic. USP 1. ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 9 | Acid poliglicolic PGA USP 2, 75cm | Acid poliglicolic PGA USP 2, 75cm | 6: USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm | 6: Acid poliglicoli PGA 3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 11 | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | 6: USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 12 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | 6: Capron / steril împletit. USP 2 -METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 13 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 6: 1.USP 2 (EP5) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală
33100000-1 | 14 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 6: Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 15 | Capron din bobine N3 | Capron din bobine N3 | 6: Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură.
33100000-1 | 16 | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | 6: Fir sintetic monofilament absorbabil, L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 5-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 18 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP5-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 20 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 21 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 23 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | 6: Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP5 ; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 40. Curbura acului – 1/2 TaperPoint, reverse cutting needle; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 24 | Lenta pentru retracție organele și vase. | Lenta pentru retracție organele și vase. | 6: Lenta pentru retracție organele și vase. Lungimea 60 - 70 cm, Lățimea 5- 6 mm
33100000-1 | 25 | Mătase USP 2/0 | Mătase USP 2/0 | 6: Mătase lungime ac 60mm,drept,taitor, lungime 75cm, USP 2/0,3metric
33100000-1 | 26 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace | 6: Mătasa naturală oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 27 | Mătase USP 7/0 | Mătase USP 7/0 | 6: Matasa virgin oft.,7/0, impletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril
33100000-1 | 28 | Mătase USP 8/0 | Mătase USP 8/0 | 6: Matasa Virgin 8/0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila
33100000-1 | 29 | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | 6: 8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 30 | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | 6: 8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 45 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 31 | Nylon 9/0, l= 15cm | Nylon 9/0, l= 15cm | 6: 9/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 15cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 32 | Nylon 9/0, l= 30cm | Nylon 9/0, l= 30cm | 6: 9/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 33 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 34 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: 10/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 15cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 35 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril
33100000-1 | 36 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril
33100000-1 | 37 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace | 6: Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,5±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 38 | NYLON USP 9-0, 2 ace | NYLON USP 9-0, 2 ace | 6: Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 39 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 | 6: Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.3,lung.-45cm
33100000-1 | 40 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 | 6: Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.4,lung.-45cm
33100000-1 | 41 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | 6: Polyester echivalent cu Mersilene 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund Taper Point 1/2 cerc albă
33100000-1 | 42 | Poliester USP 0 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 0 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | 6: Polyester Braided USP 0 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc
33100000-1 | 43 | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | 6: Polyester Braided USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc
33100000-1 | 44 | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | 6: Polyester Braided USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc
33100000-1 | 45 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | 6: Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 46 | Poliester USP 6-0 | Poliester USP 6-0 | 6: (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril
33100000-1 | 47 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 48 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 49 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | 6: Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158”steril.
33100000-1 | 50 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | 6: Fir polipropilen 10/0, albastra monofilament lungimea suturii 20cm, ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, diametru acului 0,24 mm. curbura 1/4, 90” Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% steril
33100000-1 | 51 | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 52 | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 53 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 54 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 55 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 56 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 57 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 58 | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | 6: (echivalent cu Prolene), USP 2/0. 3 Metric. Monofilament, lungimea de 75 cm, ac înțepător drept (necurbat) 70 мм (W8400)
33100000-1 | 59 | Polipropilen, USP 5/0 | Polipropilen, USP 5/0 | 6: Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 60 | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | 6: Polydioxanone (PDS II). USP 0 (3,5 Metric) - minim 150 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund CTX, 48mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 61 | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | 6: Polydioxanone (PDS II). USP 1 (4,0 Metric) - minim 244 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund TP-1, 65mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 62 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 63 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | 6: Sutură sintetica absorbabilă Polyglactin 910 acoperită cu vicril , 7-0 0,5 m, TG 140-8, ac 6,5 mm 3/8 v tăietor, culoare violetă

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4964
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4964
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3975
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 5 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 6 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7445.5
33100000-1 | 7 | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm | Bucată | 2700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 191089.17
33100000-1 | 8 | Acid poliglicolic PGA USP 1 ac 37mm, bold rotund | Acid poliglicolic PGA USP 1 ac 37mm, bold rotund | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7291.67
33100000-1 | 9 | Acid poliglicolic PGA USP 2, 75cm | Acid poliglicolic PGA USP 2, 75cm | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4846.5
33100000-1 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 11 | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2810.38
33100000-1 | 12 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Bucată | 4560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243849.59
33100000-1 | 13 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266666.67
33100000-1 | 14 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 2998 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 161896.65
33100000-1 | 15 | Capron din bobine N3 | Capron din bobine N3 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 | 16 | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5400
33100000-1 | 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4408.34
33100000-1 | 18 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4408.34
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2838.34
33100000-1 | 20 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2838.34
33100000-1 | 21 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8377.5
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2453.76
33100000-1 | 23 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5285
33100000-1 | 24 | Lenta pentru retracție organele și vase. | Lenta pentru retracție organele și vase. | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 25 | Mătase USP 2/0 | Mătase USP 2/0 | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 26 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2070
33100000-1 | 27 | Mătase USP 7/0 | Mătase USP 7/0 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5292.6
33100000-1 | 28 | Mătase USP 8/0 | Mătase USP 8/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3688
33100000-1 | 29 | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 30 | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 31 | Nylon 9/0, l= 15cm | Nylon 9/0, l= 15cm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 32 | Nylon 9/0, l= 30cm | Nylon 9/0, l= 30cm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 33 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 34 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 35 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24222
33100000-1 | 36 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49140
33100000-1 | 37 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace | Bucată | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23328
33100000-1 | 38 | NYLON USP 9-0, 2 ace | NYLON USP 9-0, 2 ace | Bucată | 488 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39967.2
33100000-1 | 39 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.34
33100000-1 | 40 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.34
33100000-1 | 41 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4249.8
33100000-1 | 42 | Poliester USP 0 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 0 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350
33100000-1 | 43 | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350
33100000-1 | 44 | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350
33100000-1 | 45 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5040
33100000-1 | 46 | Poliester USP 6-0 | Poliester USP 6-0 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5232
33100000-1 | 47 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 378
33100000-1 | 48 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 378
33100000-1 | 49 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3602.88
33100000-1 | 50 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5701.5
33100000-1 | 51 | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 52 | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 53 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 296 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1864.8
33100000-1 | 54 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 148 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 932.4
33100000-1 | 55 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 56 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 604.8
33100000-1 | 57 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 604.8
33100000-1 | 58 | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 59 | Polipropilen, USP 5/0 | Polipropilen, USP 5/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4964
33100000-1 | 60 | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 61 | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 62 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7529.7
33100000-1 | 63 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1425
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 1239828.52

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________