DOCUMENTAŢIA de ATRIBUIRE pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a utilajului Cod CPV: 50000000-5 Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei Procedura de achiziție: Cerere a ofertelor de preț

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. În cazul lipsei mijoacelor financiare, FDA va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă. Participanţii la procedura de achiziție Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele: a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă; e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solictarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă În cazul în care în FDA punctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2). Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a sepcificației tehnice, a DUAE și a garanției pentru ofertă după caz. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Licitația electronică Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei: exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț; pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire. În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte. Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată. În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție. În timpul licitației electronice, ofertantul poate: să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice; să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare. Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul rundei și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului. În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare. Licitația electronică va lua sfîrșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților. Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia. Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri (F5.1) sau Formularul contractului de servicii (F5.2) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sunt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă / Organizatorul procedurii, IDNO: | Banca Naţională a Moldovei, cod fiscal: 79592 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | Servicii de deservire tehnică a utilajului |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605097747334 Cerere a ofertelor de preț |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | Servicii |
| 1.5. | Codul CPV: | 50000000-5 |
| 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Buget propriu, pentru anul 2021 |
| 1.7 | Administratorul alocațiilor bugetare: | Banca Naţională a Moldovei |
| 1.8. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | nu se aplică |
| 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | Banca Naţională a Moldovei, cod fiscal: 79592 |
| 1.10. | Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucrărilor: | Banca Naţională a Moldovei |
| 1.11. | Limba de comunicare: | limba română |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentaţia de atribuire: | Prin email la adresa: achiziții.contracte@bnm.md sau prin sistemul electronic SIA „RSAP” M-TENDER |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | Nu se aplică |
| 1.14. | Tipul contractului: | Prestare servicii |
| 1.15. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | Nu se aplică |

## Lista serviciilor și specificații tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 : Servicii de deservire tehnică a cazanelor |
| 1.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.1 |
| 1.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt şi sistemul de încălzire şi alimentare cu apă caldă - 1 buc | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar, la oficiul de protocol nr. 9 al BNM de pe teritoriul ÎS “Pensiunea din Holercani”, r-l Criuleni, până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.1 |
| Lotul 2 - Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale |
| 2.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a AAC ale sistemului de ventilare – condiționare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire tehnică se efectuează în luna mai până la data de 27, la sediul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |
| 2.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet | serv | 2 | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 6 luni (aprilie, octombrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |
| 2.3 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC CRV011 cu condensator extern HCR33 (AAC de înaltă precizie) - 3 buc în complet | serv | 6 | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 2 luni (februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |
| 2.4 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc | serv | 2 | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 6 luni (aprilie, octombrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |
| Lotul 3 - Servicii de deservire tehnică a AAC de birou |
| 3.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC de perete ROCA - 8 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC de perete YORK - 5 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.3 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MITSUBISHI Electric MSH/MUN GA80 - 4 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.4 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-09, RAS-10 TOSHIBA – 3 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.5 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-07 TOSHIBA- 8 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.6 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-13 TOSHIBA – 4 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.7 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TOSHIBA RAS-10 YA-E (set) – 17 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.8 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TADIRAN TFE 11+11 – 13 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.9 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TADIRAN TNL(S)- 25, 11H, GFL -150- 4 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.10 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NAŢIONAL CS 1873 KF - 2 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.11 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică SPLIT-condiţioner KFR-27 - 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.12 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC Split sistem de perete RK – 18EG - 2 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.13 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC CARIER 18 (24)- 2 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.14 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Split-sistem Carrier 42 TSH – 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.15 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MONO-SPLIT1800BTU. Habitat-Climatic - 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.16 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NIAGARA KFR25 W(G) - 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.17 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NORD STAR 12000BT U/h – 11 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.18 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NORD STAR 25, 35 – 8 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.19 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MEDEA MSY-18 HRDN1-Q C2 – 5 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.20 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSR1 12 HRN1-Q C2 – 4 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.21 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSY-12 HRDN1-Q C2 – 2 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.22 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSR1 18 HRN1-Q C2 -7 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.23 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MS9A-18 HRN1 – 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.24 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MSR 18 HRN1 Midea – 2 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.25 | 50000000-5 | Sistemul de condiționare Hol, et.1 - 2 buc. în complet | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.26 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MDV MDSF - 6 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.27 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MDV 24000 BTU - 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| 3.28 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică DAIKIN – 1 buc | serv | 1 | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |
| Lotul 4 - Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze |
| 4.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar, până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.4, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 |
| Lotul 5 - Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |
| 5.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2004, anul instalării – 2004) |
| 5.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2007, anul instalării – 2007) |
| 5.3 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2007, anul instalării – 2007) |
| 5.4 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2017, anul instalării – 2017) |
| Lotul 6 - Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |
| 6.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60 | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2000, anul instalării – 2004) |
| 6.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2000, anul instalării – 2004) |
| 6.3 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200 | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 1995, anul instalării – 1995) |
| 6.4 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2004, anul instalării - 2004) |
| 6.5 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare ТСП3P1-63, 380/380 | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2011, anul instalării - 2011) |
| 6.6 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică UPS– EMERSON | serv | 12 | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu se acceptă |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Nu se aplică |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | Nu se aplică |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Nu se aplică |
| 3.5. | Termenul de prestare a serviciilor: | a) pentru loturile 1, 4, 5, 6 - lunar, până la data de 27 a fiecărei luni; b) pentru lotul 2 - o dată la 2 luni, 6 luni, 12 luni; c) pentru lotul 3 – la necesitate. |
| 3.6. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea pentru serviciile prestate se efectuează de către Beneficiar lunar/după caz, în termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării facturii fiscale și actului de prestare a serviciilor semnate de reprezentantii ambelor părți. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul curent al Prestatorului. |
| 3.7. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile calendaristice |
| 3.8. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |

## Depunerea și deschiderea ofertelor

| 4.1. | Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este | Ofertele vor fi depuse electronic prin sistemul SIA „RSAP” M-Tender |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este |  |
|  |  | Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 26 noiembrie 2020 |
|  |  | Data, Ora: 26.11.2020, ora 14:00 |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”) | Deschiderea ofertelor are loc prin intermediul sistemului electronic SIA „RSAP” M-TENDER |

## Evaluarea și compararea ofertelor

| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se aplică |
| --- | --- | --- |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Nu se aplică |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Nu se aplică |
| 5.2. | Modalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |

## Adjudecarea contractului

| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Prețul cel mai scăzut fără TVA, pe fiecare lot în parte, cu corespunderea cerinţelor faţă de participant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | Nu se aplică |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Nu se aplică |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se cere |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | 6 zile calendaristice |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

## Conducătorul grupului de lucru:

## Aureliu CINCILEI  (semnat electronic)

# CAPITOLUL  III

## FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

## Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Chestionar pentru Prestator / Furnizor |
| F3.3 | Declarația privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii ani |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__

Procedura de achiziţie Nr.: _______________________________________

Anunţ de participare Nr.: _________________________________________

Către: _______________________________________________________

[numele deplin al autorităţii contractante]

______________________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.__________________________________________________________________________.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) ________________________________________________________ se angajează să furnizeze/

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preţ, următoarele bunuri ___________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

______________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre,

indicînd toate sumele şi valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

_______________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre,

indicînd toate sumele şi valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, ________________________________________________ se

[denumirea ofertantului]

angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art.74 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:____________________________________________________

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_____________________________________________________

În calitate de: _______________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

CHESTIONAR PENTRU PRESATOR/FURNIZOR (F3.2)

- Date despre Prestator/Furnizor  (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI

DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII ANI (F3.3)

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/Ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Lista principalelor livrări de bunuri similare:

| Nr. crt. | Numărul şi Obiectul contractului / Tipul serviciilor prestate | Scopul prestării serviciilor | Tip și producător al echipamentelor deservite în cadrul contractului | Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (*) | Procent îndeplinit de către Ofertant (%) | Denumirea/ numele, sediul/adresa beneficiarului /clientului/ pagina web | Perioada de derulare a contractului (**) | Preţul total al contractului în MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TOTAL |  |  |  | - |  |  |  |

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,

......................
(nume şi semnătura autorizată)

_____

*) Se precizează calitatea în care Ofertantul a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi data iniţială (prelungită) de finalizare a contractului.

## CAPITOLUL IV

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

## Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F4.1 | Specificaţii tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |
| C.1 | Caiet de sarcini |

Specificaţii tehnice (F4.1) În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,3, 7, 9] Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1605097747334 din 26 noiembrie 2020 Denumirea procedurii de achiziţie: Servicii de deservire tehnică a utilajului

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Mode-lul artico-lului | Ţara de origi-ne | Pro-ducă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000000-5 | Lot 1 Servicii de deservire tehnică a cazanelor |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.1 |  | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Lot 2 Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.2 |  | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Lot 3 Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.3 |  | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Lot 4 Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.4 |  | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Lot 5 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.5 |  | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Lot 6 Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |  |  |  | Ofertantul va respecta toate specificaţiile tehnice detaliate incluse în Anexa nr.6 |  | Nu se aplică |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1605097747334 din 26 noiembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziţie: Servicii de deservire tehnică a utilajului

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de prestare a serviciilor | Clasificația bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot 1 : Servicii de deservire tehnică a cazanelor |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 până la data de 27 a fiecărei luni, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.1 | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt şi sistemul de încălzire şi alimentare cu apă caldă - 1 buc. | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar, la oficiul de protocol nr. 9 al BNM de pe teritoriul ÎS “Pensiunea din Holercani”, r-l Criuleni, până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.1 |  |
| Total lot 1, lei: |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a AAC ale sistemului de ventilare – condiționare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire tehnică se efectuează în luna mai până la data de 27 la sediul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet | serv | 2 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 6 luni (aprilie, octombrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC CRV011 cu condensator extern HCR33 (AAC de înaltă precizie) - 3 buc în complet | serv | 6 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 2 luni (februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc | serv | 2 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează o dată la 6 luni (aprilie, octombrie) până la data de 27 a lunii, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.2 |  |
| Total lot 2, lei: |  |  |  |  |
| Lotul 3 - Servicii de deservire tehnică a AAC de birou |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC de perete ROCA - 8 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC de perete YORK - 5 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MITSUBISHI Electric MSH/MUN GA80 - 4 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-09, RAS-10 TOSHIBA – 3 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-07 TOSHIBA- 8 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC RAS-13 TOSHIBA – 4 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TOSHIBA RAS-10 YA-E (set) – 17 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TADIRAN TFE 11+11 – 13 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC TADIRAN TNL(S)- 25, 11H, GFL -150- 4 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NAŢIONAL CS 1873 KF - 2 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică SPLIT-condiţioner KFR-27 - 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC Split sistem de perete RK – 18EG - 2 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC CARIER 18 (24)- 2 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Split-sistem Carrier 42 TSH – 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MONO-SPLIT1800BTU. Habitat-Climatic - 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NIAGARA KFR25 W(G) - 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NORD STAR 12000BT U/h – 11 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC NORD STAR 25, 35 – 8 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MEDEA MSY-18 HRDN1-Q C2 – 5 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSR1 12 HRN1-Q C2 – 4 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSY-12 HRDN1-Q C2 – 2 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MSR1 18 HRN1-Q C2 -7 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MIDEA MS9A-18 HRN1 – 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MSR 18 HRN1 Midea – 2 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Sistemul de condiționare Hol, et.1 - 2 buc. în complet | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MDV MDSF - 6 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC MDV 24000 BTU - 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică DAIKIN – 1 buc | serv | 1 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează la necesitate, la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.3 |  |
| Total lot 3, lei: |  |  |  |  |
| Lotul 4 - Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar, până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.4, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 | Nu se aplică |
| Total lot 4, lei: |  |  |  |  |
| Lotul 5 - Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2004, anul instalării – 2004) | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2007, anul instalării – 2007) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2007, anul instalării – 2007) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.5, ascensor amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 (anul fabricării - 2017, anul instalării – 2017) |  |
| Total lot 5, lei: |  |  |  |  |
| Lotul 6 - Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60 | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2000, anul instalării – 2004) | Nu se aplică |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2000, anul instalării – 2004) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200 | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 1995, anul instalării – 1995) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2004, anul instalării - 2004) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare ТСП3P1-63, 380/380 | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. (anul producerii - 2011, anul instalării - 2011) |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică UPS– EMERSON | serv | 12 |  |  |  |  | Serviciile de deservire se efectuează lunar până la data de 27 a fiecărei luni conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1 stipulate în anexa nr.6, amplasat la edificiul BNM, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 |  |
| Total lot 6, lei: |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________ |  |

C.1

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului

Cod CPV 50000000-5

ANEXA nr.1

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 1

deservire tehnică a cazanelor

Prestatorul prestează lunar următoarele servicii:

- Reglarea şi profilaxia utilajului de gaze;

- Controlul:

- parametrilor nominali  ai utilajului de siguranţă;

- ermetizării sistemului de alimentare cu gaze şi apă;

- corectitudinii funcţionării dispozitivelor de reglare;

- parametrilor de funcţionare ai utilajului de pompat şi ai dispozitivelor de  închidere;

- parametrilor de funcţionare ai sistemului de încălzire şi de aprovizionare cu apă caldă

- Testarea programelor de dirijare automată (microprocesorul);

curăţirea filtrelor de gaze;

- Revizia tehnică anuală a utilajului (desfacerea, curăţarea, lubrifierea se va efectua în luna septembrie);

- Deservirea  şi reparaţiile curente a  conductelor de gaze, a conductelor de apă şi a utilajului cazangeriei, cu achitarea de către Beneficiar a costului  pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice.

- Intervine operativ în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului în timp de  2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar în scris sau prin telefon şi lichidează defecţiunile de funcţionare ale utilajului în regim de urgenţă.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

Prestatorul este obligat:

- Să asigure funcţionarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare;

- Să respecte regulile de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilităţii Contractului;

ANEXA nr.2

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 2

deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale

Prestatorul prestează următoarele servicii:

- Curăţarea filtrelor evaporator.

- Curăţarea evaporatorului blocului intern.

- Curăţarea sistemului de evacuare a condensatului.

- Curăţarea condenserului (după necesitate).

- Curăţire caracaselor blocului extern şi intern de ancrasare.

- Verificarea sistemului de alimentare electrică.

- Verificarea sistemului de evacuare a condensatului.

- Verificarea ventilatorului evaporator.

- Verificarea sistemului de distribuire a aerului.

- Verificarea nivelului de zgomot.

- Verificarea sistemului electric de încălzire.

- Verificarea senzorului aer intrare.

- Verificarea senzorului evaporator.

- Verificarea ventilatorului condensator.

- Verificarea traseelor frigorifice.

- Verificarea optiunilor „functionarea la temperaturi joase”.

- Verificarea senzorului condensator.

- Verificarea senzorului aer exterior.

- Verificarea presiunii de evaporare.

- Verificarea presiunii de condensare.

- Verificarea protecţiei presiune joasa.

- Verificarea protecţiei presiune înaltă.

- Verificarea funcţionării climatizorului în toate regimurile.

- Măsurarea prin metoda presiune şi cu detectorul electric a freonului în sisteme şi verificarea gradului de ermetizare.

- Lubrifierea mecanismelor mobile.

- Diagnostica termofizică a climatizorului.

- Schimbarea filtrelor, curelelor şi a altor piese defectate (la necesitate).

Prestatorul este obligat:

- Să asigure funcţionarea AAC la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător;

- Să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale;

- Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilităţii Contractului;

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a AAC, în timp de   1 (una)  oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi  să lichideze defecţiunile de funcţionare ale AAC în regim de urgenţă;

- Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcţionării lor cu devieri de la normă.

- Să efectueze reparația curentă a AAC defectate în regim de urgență, costul  pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

ANEXA nr.3

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 3

deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou

Prestatorul prestează următoarele servicii:

- Verificarea stării generale a AAC;

- Verificarea și curățarea filtrelor blocului intern;

- Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire;

- Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare;

- Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare;

- Verificarea și curățarea sistemului de drenaj;

- Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare;

- Măsurarea tensiunii de lucru în sistem;

- Alimentarea suplimentară cu agent frigorific (la necesitate, din contul Beneficiarului)

Prestatorul este obligat:

- Să asigure funcţionarea AAC la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător;

- Să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale;

- Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilităţii Contractului;

- Să intervină  prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a AAC, în timp de   48 de  ore  după primirea chemării de la Beneficiar şi  să lichideze defecţiunile de funcţionare ale AAC;

- Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcţionării lor cu devieri de la normă.

- La solicitarea Beneficiarului să efectueze reparația curentă a AAC defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.

Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

ANEXA nr.4

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 4

deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze

1. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia:

- baterie Б3-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- baterie Б4-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- ajutaj НГ-2.1-1” în set cu mufă - 15 buc.;

- balon mobil de probă БИп - 1 buc.;

- clapetă reversibilă unghiulară ОКУ-25-М42Х2 - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 15 buc.;

- avertisment de presiune universal СДУ-М - 2 buc.;

- element de demarare generator de gaze ЭГП - 14 buc.;

2. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР»,Ukraina :

- baterie «Импульс-100-4» - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- furtun de înaltă presiune РВД ДУ = 38 mm – 8 buc;

colector КО-100-4/2 – 1 buc;

atomizor de gaz РГЛ360-G3/4 – 39 buc;

3. Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar:

- aparat dirijare a stingerii incendiului „ГАММА –102 САТ” - 2 buc.;

dispozitiv antiincendiar de recepție, gestionare și control С2000-АСПТ – 1 buc;

- bloc de alimentare de rezervă ИБП –02 - 2 buc.;

- bloc de dirijare cu telecomandă БДУ ГАММА - 2 buc.;

- indicatori ai siguranţei contra incendiului.

Prestatorul prestează următoarele servicii:

- Examinarea exterioară a părţilor componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente;

- Controlul şi reglarea stării de funcţionare a armaturii de închidere (blocare);

- Controlul şi reglarea presiunii în  reţeaua de stimulare şi în baloanele cu substanţă de stingere;

- Controlul surselor principale şi de rezervă  de alimentare cu energie electrică;

- Controlul cantităţii substanţei de stingere;

- Efectuarea curăţirii părţilor componente ale sistemului antiincendiar de praf;

- Controlul capacităţii de funcţionare a părţilor componente ale sistemului antiincendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) şi reglarea lor în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;

- Lucrări de profilaxie în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;

- Controlul capacităţii de funcţionare a sistemului antiincendiar în regim mecanic şi automat şi reglarea lui în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;

- intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecţiunilor de funcţionare ale sistemului antiincendiar în regim de urgenţă.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

ANEXA nr.5

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 5

deservire tehnică a ascensoarelor

Prestatorul prestează lunar următoarele servicii:

- să efectueze revizii tehnice parţiale (DTP-1, DTP-2 şi DTP-3) şi reparaţii reglementare în conformitate cu Regulamentul reparaţiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare;

- să asigure funcţionarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare;

- să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

- să respecte regulile de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilităţii prezentului Contract;

- să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale ascensoarelor în regim de urgenţă;

- să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu devieri de la normă;

- să participe la verificarea tehnică anuală a ascensoarelor.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

ANEXA nr.6

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 6

deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanentă

UPS– EMERSON

- Prestatorul prestează lunar următoarele servicii:

1. Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250H şi generator diesel MAO P200):

a) control vizual;

b) verificarea:

- nivelului lichidului sistemului de răcire;

- fundaţiei generatorului;

- amortizoarelor;

- sistemului de ventilaţie;

- siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice;

- preîncălzitorului agentului de răcire;

- filtrelor de aer, de ulei, de combustibil;

- curelei ventilatorului;

- sistemului de eliminare a gazelor;

- nivelului şi calităţii uleiului din carter;

- nivelului încărcării acumulatorului, inclusiv densitatea şi nivelul de electrolit;

- starterului, pompei de combustibil şi a altor sisteme ale motorului;

- funcţionării panourilor de conducere;

c) testarea tuturor parametrilor de funcţionare la activitatea fără sarcină şi cu sarcină;

d) reglarea parametrilor de funcţionare (tensiune, frecvenţă);

e) înlăturarea defecţiunilor depistate.

2.   Deservirea tehnică a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON:

- control vizual;

- verificarea:    -   nivelul de încărcare a acumulatoarelor;

-   siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice;

-   funcţionării panourilor de conducere;

-   ventilatoarelor interne;

-   măsurarea tuturor parametrilor de funcţionare;

-   agendei evenimentelor;

-   sistemului de ventilaţie.

3. Deservirea tehnică a transformatorului TC-3-63 380 Y/YO şi a transformatorului ТСП3P1-63, 380/380:

a) control vizual;

b) verificarea:

-   siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice;

-   măsurarea tuturor parametrilor de funcţionare.

c) înlăturarea defecţiunilor depistate.

- La 250 de moto/ore de funcţionare sau o dată în an  oferirea următoarelor servicii:

1.Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250 H şi generator diesel MAO P200:

a) spălarea motorului;

b) schimbarea (la necesitate):

- uleiului;

- agentului de răcire;

- filtrului de ulei;

- filtrului de aer;

- filtrului de combustibil;

- curelei ventilatorului.

c) curăţirea   reşoului radiatorului;

Prestatorul este obligat:

- să asigure funcţionarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare;

- să respecte regulile de  protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilităţii prezentului Contract;

- să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului, în timp de 1 (una)  oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi  să lichideze defecţiunile de funcţionare ale utilajului în regim de urgenţă.

- să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcţionării lui cu  devieri de la normă.

III. Deservirea tehnică cu sarcina, o dată în şase luni a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON:

- verificarea funcţionării la momentul preluării sarcinei

- verificarea agendei evenimentelor

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

## CAPITOLUL 5

## FORMULARUL DE CONTRACT

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F5.1 | Contract-model |

## Contract-model (F5.1)

| ACHIZIŢII PUBLICE |
| --- |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare prin procedura de Cerere a ofertelor de preț a Serviciilor Cod CPV: 50000000-5 “___”_____________20 mun. Chișinău |
| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin _______________, viceguvernator, care acţionează în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |

ambele denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

  - Achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului, denumite în continuare Servicii, conform prcedurii de Cerere a ofertelor de preț, în baza deciziei grupului de lucru al BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI din ___________.

  - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a cazanelor;

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industrial;

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou;

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze;

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor;

- Specificația Serviciilor de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanentă UPS– EMERSON

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

- Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile specificate în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator în conformitate cu condițiile prezentului Contract.

2. Termenele şi condiţiile de prestare a Serviciilor

2.1. Prestarea Serviciilor de deservire tehnică se efectuează conform cerințelor din anunțul de participare/documentația de atribuire.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

- Factura fiscală;

- Actul de prestare a Serviciilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în pct. 2.2 se vor prezenta Beneficiarului lunar/după caz, după prestarea Serviciilor la sediul Beneficiarului. Prestarea se consideră încheiată din momentul în care sânt prezentate și acceptate de către Beneficiar documentele din pct. 2.2.

3. Preţ şi condiţiile de plată

3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.6 ale prezentului Contract.

3.2. Preţul unei deserviri tehnice este specificat în Anexele la prezentul Contract. Chemările în caz de necesitate în regim non-stop sunt incluse în preţul Serviciilor prestate.

3.3. Suma totală orientativă a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie   ________   MDL (  lei 00 bani).

3.4.Costul final al Contractului se determină în funcţie de volumul Serviciilor prestate şi recepţionate de Beneficiar, dar nu va depăşi suma totală orientativă a prezentului Contract.

3.5. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.6. Beneficiarul achită Serviciile specificate în Anexele prezentului Contract după prestarea serviciilor lunar/după caz, în baza  actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării documentelor de către Beneficiar.

3.7. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.8. Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului

3.9. Transmiterea documentelor enumerate la pct.2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acesteia, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

4. Condiţiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, dacă corespund prevederilor din Anexele prezentului Contract și documentelor de însoțire a Serviciilor prestate conform pct. 2.2. al prezentului Contract.

4.2. Recepţionarea Serviciilor prestate se face în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de către reprezentanţii ambelor Părţi.

4.3. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările.

4.4. Prestatorul este obligat să prezinte lunar/după caz Beneficiarului originalele a documentației specificate în pct. 2.2 al prezentului Contract după prestarea Serviciilor pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea  de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.6. corespunzător numărului de zile lucrătoare de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 11.4. al prezentului Contract.

5.  Standarde

5.1.	Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestatorul în propunerea sa tehnică .

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor.

6. Obligaţiile Părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze Serviciile prevăzute în condițiile prezentului Contract;

- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

- să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea utilajului deservit în perioada valabilităţii prezentului Contract;

- alte obligații după caz conform indicațiilor lotului.

6.2. Prestatorul este în drept să întrerupă exploatarea utilajului deservit, în cazul funcţionării lor cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului.

6.3. În cazul defectării utilajului deservit din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului.

6.4. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure achitarea Serviciilor prestate respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;

- să numească persoanele responsabile de exploatarea utilajului ce urmează să fie deservite;

- să efectueze controlul asupra funcţionării utilajului;

- să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcţionării lui cu devieri de la normă;

- să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale utilajului, cu excepţia p.6.3. al prezentului Contract.

  - Beneficiarul exploatează utilajul care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului.

7.   Confidențialitate

7.1. Toată informația furnizată de către Beneficiar Prestatorului în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Beneficiar că informația dată este publică.

7.2. Prestatorul nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie aferentă serviciilor prestate, activității Beneficiarului sau de altă natură primită de la Beneficiar sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia Beneficiarul îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

7.3. Prestatorul îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în executarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract să semneze un Angajament de respectare a cerințelor de securitate ale Beneficiarului conform Anexei nr.2 și să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei:

- să nu divulge, transmită, sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de Beneficiar, sau persoanele împuternicite de acesta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va accesa involuntar la Beneficiar, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa subsemnatului sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel divulgări, transmiteri, sau utilizări, de la persoane terţe sau din sectorul public;

- să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal.

7.4. Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi, aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe părţi.

7.5. Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract.

7.6. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate informaţiile ce aparţin celeilalte parţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

7.7. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

7.8. Pentru spațiile cu acces limitat, persoanele ce vor presta serviciile de curățenie urmează a fi aprobate de către Serviciul de Informații de Securitate a RM. In acest scop, urmare desemnării în calitate de cîștigător al licitației, Prestatorul va prezenta o listă extinsa de 7 persoane care vor solicita accesul la secret de stat, pentru a asigura disponibilitatea a minimum 2 persoane ce vor asigura continuitatea prestării serviciilor de curațenie in spațiile respective. Lista nemijlocită a persoanelor care vor presta serviciile în spațiile nominalizate mai sus va fi prezentată de către Prestator către Beneficiar urmare semnării contractului.

7.9. Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată.

8. Forţa majoră

8.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

8.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

8.3.Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8.4. Suspendarea temporară și reluarea prestării Serviciilor, se efectuează în baza proceselor verbale semnate de către Părți.

- Rezoluțiunea

  - Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

  - Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

a.	Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b.	Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c.	Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d.	Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

  - Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

  - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

- Reclamaţii

10.1. Reclamaţiile privind volumul şi calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

10.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sânt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienților de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

10.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

10.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare să presteze Beneficiarului Serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

10.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10.6.În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sânt suportate de partea vinovată.

11. Sancțiuni

11.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract.

11.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor prestate cu întârziere, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile din Lista serviciilor aferent loturilor , Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract.

11.3. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru serviciile prestate.

11.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor achitate cu întârziere, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract.

12.Drepturi de proprietate intelectuală

  - Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

- Dispoziţii finale

  - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

  - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

  - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părţi.

  - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

  - Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

13.6.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

13.7.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Semnăturile părţilor |
| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |