CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria sat. Parcova r-nul Edinet

2. Obiectul achiziţiilor:  Lucari de montare a iluminarii stradale din satul Parcova raionul Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 47,50 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru prize de pamint) | m3 | 47,50 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 67,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 67,00 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 67,00 |
| 6 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5 | buc | 65,00 |
| 7 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5 | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,02 |
| 10 |  | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 | m | 2,00 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Suport pentru siguranta 38x10, 1P/32A) | buc | 21,00 |
| 13 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 14,114 |
| 14 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 14 114,00 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,40 |
| 16 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m | 2,00 |
| 17 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 738,00 |
| 18 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 19 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |
| 20 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 22 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 20,00 |
| 23 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 341,00 |
| 24 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 335,00 |
| 25 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 388,00 |
| 26 |  | Clema de suport RA25 | buc | 388,00 |
| 27 |  | Banda de INOX F2007 | m | 2 622,00 |
| 28 |  | Clame A200 | buc | 2 622,00 |
| 29 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 742,00 |
| 30 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 1 467,00 |
| 31 |  | Clema PS-1-1 | buc | 310,00 |
| 32 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 1 467,00 |
| 33 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 494,00 |
| 34 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 494,00 |
| 35 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 494,00 |
| 36 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 494,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 7,00 |
| 38 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 210,00 |
| 39 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,055 |
| 40 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 105,50 |
| 41 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 4,20 |
| 42 |  | Vergea din otel D6 mm | m | 420,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 43 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 44 |  | Suport pentru siguranta 38x10, 1P/32A | buc | 21,00 |
| 45 |  | Siguranta fuzibila 38x10 10A | buc | 21,00 |
| 46 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 2,00 |
| 47 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 10.1W sau echivalent | buc | 454,00 |
| 48 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 14.1W sau echivalent | buc | 12,00 |
| 49 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 19.1W sau echivalent | buc | 23,00 |
| 50 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 62W sau echivalent | buc | 5,00 |
| 51 |  | Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzzibile | buc | 494,00 |
| 52 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 494,00 |