Anexa nr. 1

- DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Fiting PE Plicuri, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2 Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declaraţie în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declaraţiei, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.] Licitaţia Nr.: _________________________

Nr. ord.; Conținutul cerințelor; Răspuns. Informații privind operatorul economic. 1.1; Denumirea operatorul economic; ¦text¦. 1.2; Țara; ¦text¦. 1.3; Cod poștal; ¦text¦. 1.4; Oraș/Localitate; ¦text¦. 1.5; Adresa juridică; ¦text¦. 1.6; Pagina web; ¦text¦. 1.7; Persoana sau persoanele de contact; ¦text¦. 1.7.1; Telefon; ¦text¦. 1.7.2; Adresa de e-mail; ¦text¦. 1.8; Număr unic de identificare (IDNO/IDNP); ¦număr¦. 1.9; Numărul cod TVA; ¦număr¦. 1.10; Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat; ¦text¦. 1.11; Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv. 1.11.1; Numele acționarilor / asociaților; ¦text¦. 1.11.2; Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]; ¦text¦. 1.12; Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele 󠇡; ¦text¦. 2A.14; Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. 2A.14.1; Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului şi denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).; ¦text¦. Informații privind reprezentanții operatorului economic. Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.. 2.1; Nume și prenume; ¦text¦. 2.2; Poziție/acționând în calitate de ...; ¦text¦. 2.3; Țară; ¦text¦. 2.4; Telefon; [număr]. 2.5; Adresa de e-mail; ¦text¦. Informații privind utilizarea capacităților altor entități. 3.1; Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare şi selecție solicitate de entitatea contractantă; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează. 4.1; Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. 4.1.1; Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.; ¦text¦. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:. 5.1; Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. 5.2; Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. 5.3; Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici. 6.1; Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerinţele de calificare şi selecţie astfel cum a fost solicitat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. 6.2; Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entităţii contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.; 󠇡Da 󠇡󠇡Nu. Denumirea operatorului economic ________________________ Nume, prenume_______________________________________ Funcția _____________________________________________ Data _______________ Semnătura _______________

Anexa nr. 3

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 4

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 5

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Fiting PE

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cot compresiune PE DN 25 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 25 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 2 | Cot compresiune PE DN 32 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 32 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 3 | Cot compresiune PE DN 40 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 40 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 4 | Cot compresiune PE DN 50 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 50 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 5 | Cot compresiune PE DN 63 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 63 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 6 | Cot compresiune PE DN 90 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 90 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 7 | Cot compresiune PE DN 110 |  |  |  | Cot compresiune PE DN 110 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 8 | Mufa compresiune PE DN 25 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 25 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 9 | Mufa compresiune PE DN 32 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 32 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 10 | Mufa compresiune PE DN 40 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 40 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 11 | Mufa compresiune PE DN 50 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 50 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 12 | Mufa compresiune PE DN 63 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 63 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 13 | Mufa compresiune PE DN 90 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 90 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 14 | Mufa compresiune PE DN 110 |  |  |  | Mufa compresiune PE DN 110 PN16 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Racord compresiune cu flansa DN 63x2 |  |  |  | Racord compresiune cu flansa DN 63x2 PN10 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 2 | Racord compresiune cu flansa DN 90x3 |  |  |  | Racord compresiune cu flansa DN 90x3 PN10 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 3 | Racord compresiune cu flansa DN 90x4 |  |  |  | Racord compresiune cu flansa DN 90x4 PN10 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| 4 | Racord compresiune cu flansa DN 110x4 |  |  |  | Racord compresiune cu flansa DN 110x4 PN10 (Conform SM EN 12201-3) |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufa EF PE100 SDR11 Dn110 |  |  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn110 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3 |  |  |
| 2 | Mufa EF PE100 SDR11 Dn250 |  |  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn250 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3) |  |  |
| 3 | Mufa EF PE100 SDR11 Dn315 |  |  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn315 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3) |  |  |
| 4 | Cot EF PE100 SDR11 Dn110 |  |  |  | Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn110 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3) |  |  |
| 5 | Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn200 |  |  |  | Cot EF la 200gr PE 100 SDR11 Dn110 PN16 (conform EN 1555-3; EN 12201-3) |  |  |
| 6 | Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 250 în set cu flansa libera oțel zincat |  |  |  | Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 250 PN16 în set cu flansa libera oțel zincat (conform EN 1555-3; EN 12201-3) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 6

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Fiting PE

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163200-2 | 1 | Cot compresiune PE DN 25 | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile conform solicitării | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Cot compresiune PE DN 32 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Cot compresiune PE DN 40 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Cot compresiune PE DN 50 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Cot compresiune PE DN 63 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Cot compresiune PE DN 90 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Cot compresiune PE DN 110 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Mufa compresiune PE DN 25 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Mufa compresiune PE DN 32 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Mufa compresiune PE DN 40 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Mufa compresiune PE DN 50 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Mufa compresiune PE DN 63 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Mufa compresiune PE DN 90 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Mufa compresiune PE DN 110 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Racord compresiune cu flansa DN 63x2 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Racord compresiune cu flansa DN 90x3 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Racord compresiune cu flansa DN 90x4 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Racord compresiune cu flansa DN 110x4 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn110 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn250 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa EF PE100 SDR11 Dn315 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot EF PE100 SDR11 Dn110 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot EF la 90gr PE 100 SDR11 Dn200 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capat Flansa PE 100 SDR11 Dn 250 în set cu flansa libera oțel zincat | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________