Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”___” 2023

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a analizoarelor de gaze și semnalizoarelor de gaze, reglarea, reparația analizoarelor de gaze mobile (după necesitate) din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50411000-9 | Verificarea metrologică a analizoarelor mobile de gaze: СТХ, ЭТХ | NML 5-16:2020 | 45 | 22 500,00 |
|  |  |  | Total Lotul 1: | 45 buc. | 22 500,00 lei |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 50411000-9 | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze staționare: ЩИТ-2, AГ-0012, ГТХ. | NML 5-16:2020 NMLR 126:2009 SMSREN 60079-29-1:2017 | 16 | 16 000,00 |
|  |  |  | Total Lotul 2: | 16 buc. | 16 000,00 lei |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 50411000-9 | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze de eșapament: Testo330, Chemist 404, Boston. | NML 5-16:2020 NMLR 126:2009 SMSREN 60079-29-1:2017 | 3 | 3 000,00 |
|  |  |  | Total Lotul 3: | 3 buc. | 3 000,00 lei |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | 50411000-9 | Reglare, reparație a analizoarelor de gaze mobile СТХ, ЭТХ (după necesitate) |  | ≈20 | 20 000,00 |
|  |  |  | Total Lotul 4: | 20 buc. | 20 000,00lei |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | 50411000-9 | Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaze: SEKMA, Tecnogas, GAS SENS | NML 5-16:2020 | 14 | 7 000,00 |
|  |  |  | Total Lotul 5: | 14 buc. | 7 000,00 lei |
|  |  |  | TOTAL: |  | 68 500,00 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău    ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor: aprilie- octombrie 2024

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru analizoare/semnalizoare de gaze.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor.

- Prestarea serviciilor de reglare, reparație (după necesitate) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre reparație și reglare a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz, proces-verbal de verificare tehnică) pentru fiecare analizor/semnalizor verificat.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică, reglare, reparație la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.