- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea serviciilor de întreţinere, reparare şi înlăturare a defecţiunilor a echipamentelor de scanare de model Nuctech,

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea serviciilor; Cant; Specificații tehnice; Valoarea estimată, fără TVA. Lot 1; 50000000-5; Servicii de întreţinere, reparare şi înlăturare a defecţiunilor a echipamentelor de scanare de model Nuctech; 1 lot; Serviciul Vamal al Republicii Moldova are în dotare 3 (trei) sisteme Nuctech MB1215HS, Nuctech RF6010, Nuctech XT2080AD, sistem de producere a radiaţiei cu raze X. • În scopul asigurării funcționării acestora este necesară achiziţionarea: - serviciilor de întreţinere, reparare şi înlăturare a defecţiunilor (24x7) pentru trei sisteme de control a bagajelor, containerelor, unităților de transport, camioanelor cu mărfuri și garniturolor de trenuri marfare prin scanare, de tip Nuctech, sistem de producere a radiaţiei cu raze X, cu includerea în cost a pieselor de schimb (cu excepția acceleratorului liniar) necesare pentru buna funcţionare a echipamentelor. - servicii de consultare şi/sau înstruire a personalului tehnic; - servicii logistice privind reglarea, înlocuirea şi/sau achiziţionarea pieselor sau serviciilor tehnice pentru echipament sau subsistemele aferente. • Locul operaţiunilor – localităţile situate în limitele frontierelor naţionale ale Republicii Moldova, în care este utilizat, păstrat sau demonstrat echipamentul/sistemul. • Perioada de acordare a serviciilor: februarie – decembrie 2022. • Timpul de răspuns la sesizare - (24x7), inclusiv în zile de odihnă și sărbători, pînă la 8 ore din momentul apelului sau notificării de Operatorul de Sistem sau de reprezentantul vamal din locaţia de operare. • Termenul Standard de Reparare a Sistemului: - pînă la 72 ore din momentul primirii înştiinţării de către Furnizorul de Servicii; - 30 de zile pentru modulele specializate (acceleratorului liniar X-ray). • Descrierea operațiunilor necesare de a fi efectuate de Prestatorul de servicii: - demontarea panourilor agregat, - curățarea schimbătoarelor de căldură – condensator, - verificarea presiunii, temperaturii, tensiunii și curentului în funcționare, - verificarea etanșeității circuitului frigorific, - verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii, - verificarea conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor, - verificarea parametrilor de lucru programați, - verificarea funcționării dispozitivelor de control și reglaj (inclusiv a programei de recunoaștere a numerelor vagoanelor, (unde este cazul), - verificarea parametrilor și a funcționării decongelării (unde este cazul), - verificarea funcționării rezistențelor de încălzire, - verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță, - verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare, - verificarea circuitului electric de forță al compresorului, - verificarea funcționării pompei de circulație a apei de hidrokit și a stării filtrului de apă, - verificarea funcționării ventilatoarelor, - completarea protocolului tehnic al măsurătorilor, - verificarea și testarea stării modulului de detectare, - verificarea funcționării dispozitivelor conexe a sistemului de electrificare a detectorului, - verificarea funcționării sistemului de fotografiere și de iluminare, - verificarea liniei de transmitere a datelor camerei.; 1.280.000,0 MDL.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: februarie - decembrie 2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ce confirmă capacitatea executării calitative a serviciilor solicitate (cu anexarea actelor justificative) | - Prestatorul de servicii prezintă copiile certificatelor pentru minim 2 (doi) ingineri angajaţi, instruiti şi certificaţi de Producator pentru deservirea, reparația sistemelor, echipamentelor şi instruirea operatorilor, inclusiv de către compania producătoare de sisteme de radiaţie cu raze X. - Prestatorul de servicii trebuie sa posede in dortare unelte, echipamente de testare si reparație recomandate de catre Producator. - Prestatorul de servicii trebuie sa aiba o experienta de lucru pentru deservirea sistemelor de model Nuctech, subsistemelor si modulelor componente a scanerilor. - Prestatorul de servicii trebuie sa prezinte copiile documentelor confirmative de suport autorizat din partea Producatorilor şi terţilor părţi, valabile pentru perioada de deservire. - Prestatorul de servicii trebuie sa dispună de centru de deservire autorizat (de producătorul sistemelor de scanare Nuctech). | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 1% din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      Nicolae VUTCARIOV   ______________________