ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor de consum și mijloace tehnico-criminalistice procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General al Poliției.

- IDNO: 1013601000495.

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1.

- Numărul de telefon: 022-868-263.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: nadejda.sirbu@igp.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant. | Valoarea estimată ( lei fără TVA) | Valoarea pasului minim | Nr. de runde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Acizi și baze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 38900000-4 | Acid sulfuric concentrat, puritate ≥ 99% | litru | 3 | 7 760,00 | 1 % | 3 |
| 1.2. | 38900000-4 | Acid azotic concentrat, puritate ≥ 98% | litru | 3 |  |  |  |
| 1.3. | 38900000-4 | Acid acetic, glacial, puritate ≥ 98% | litru | 4 |  |  |  |
| 1.4. | 38900000-4 | Acid clorhidric, puritate ≥ 37% | litru | 2 |  |  |  |
| 1.5. | 38900000-4 | Hidroxid de amoniu, puritate 28-30% | litru | 1 |  |  |  |
| 1.6. | 38900000-4 | Hidroxid de natriu, c.p. | kilogram | 1 |  |  |  |
| 1.7. | 38900000-4 | Hidroxid de potasiu | kilogram | 5 |  |  |  |
| 1.8. | 38900000-4 | Etil acetat, pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |
| 1.9. | 38900000-4 | Hidrox de sodiu, soluție volumetrică 1 mol/l (0.1N) | litru | 1 |  |  |  |
| 1.10. | 38900000-4 | Acid bromic puritate ≥ 47% | litru | 1 |  |  |  |
| 1.11. | 38900000-4 | Acid fosforic puritate ≥ 99% | litru | 2 |  |  |  |
| Lotul 2. Solvenți |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 38900000-4 | Aldehidă formică, chimic pur, 99.9% | litru | 2 | 36 170,00 | 1 % | 3 |
| 2.2. | 38900000-4 | Тоluen, puritatea (GC-MSD), min.99.8% | litru | 5 |  |  |  |
| 2.3. | 38900000-4 | Acetonă, puritate (GC-MSD)≥ 98,8% | litru | 5 |  |  |  |
| 2.4. | 38900000-4 | Hexan (n-Hexan), puritate ≥ 98 %, (FID) | litru | 5 |  |  |  |
| 2.5. | 38900000-4 | Cloroform, puritate (GC) ≥ 99,8% | litru | 1 |  |  |  |
| 2.6. | 38900000-4 | Apă oxigenată, pentru sinteză, 30% | litru | 5 |  |  |  |
| 2.7. | 38900000-4 | Metanol, puritatea GC min.99.8%, pentru | litru | 70 |  |  |  |
| 2.8. | 38900000-4 | Histanol 100 | litru | 100 |  |  |  |
| 2.9. | 38900000-4 | Alcool izopropilic, puritate ≥ 99,9% | litru | 2 |  |  |  |
| 2.10. | 38900000-4 | Benzen, c.p. | litru | 2 |  |  |  |
| Lotul 3. Săruri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 38900000-4 | Acetaldehidă, puritate (GC) ≥ 90% | grame | 100 | 50 910,00 | 1 % | 3 |
| 3.2. | 38900000-4 | Acetat de cobalt tetrahidrat, puritate ≥ 99% | grame | 20 |  |  |  |
| 3.3. | 38900000-4 | Permanganat de potasiu | kilogram | 1 |  |  |  |
| 3.4. | 38900000-4 | paradimetilaminobenzaldehidă, ≥ 98%, pentru | grame | 100 |  |  |  |
| 3.5. | 38900000-4 | a-naftilamină | kilogram | 100 |  |  |  |
| 3.6. | 38900000-4 | 1-nitroză-2-naftol | kilogram | 50 |  |  |  |
| 3.7. | 38900000-4 | Iod metalic | kilogram | 1 |  |  |  |
| 3.8. | 38900000-4 | Carbonat de sodiu, pentru analize | kilogram | 2 |  |  |  |
| 3.9. | 38900000-4 | Hidrogenoftalat de potasiu, pentru analize | grame | 50 |  |  |  |
| 3.10. | 38900000-4 | Molibdat de sodiu, pentru analize | grame | 100 |  |  |  |
| 3.11. | 38900000-4 | Ninhidrină, pentru analize | grame | 100 |  |  |  |
| 3.12. | 38900000-4 | Nitrat de bismut | grame | 100 |  |  |  |
| 3.13. | 38900000-4 | Nitroprusiat de sodiu, pentru analize | grame | 100 |  |  |  |
| 3.14. | 38900000-4 | Persulfat de potasiu, pentru analize | grame | 50 |  |  |  |
| 3.15. | 38900000-4 | Rivanol | grame | 100 |  |  |  |
| 3.16. | 38900000-4 | Sulfit de sodiu, pentru analize | grame | 100 |  |  |  |
| 3.17. | 38900000-4 | Sulfat de sodiu | grame | 100 |  |  |  |
| 3.18. | 38900000-4 | DFO, 1,8-diazafluoren-9-one | grame | 5 |  |  |  |
| Lotul 4. Heliu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 38900000-4 | Heliu, (butilie de 5.6 m3), puritatea 99,999% | bucată | 12 | 69 600,00 | 1 % | 3 |
| Lotul 5. Spay și clei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 38900000-4 | Liqiud cyanoacrylate (superglue) | litru | 0,5 | 2 600,00 | 1 % | 3 |
| 5.2. | 38900000-4 | Spray pentru îndepărtarea vopselei, V= minim 400ml | bucată | 20 |  |  |  |
| 5.3. | 38900000-4 | Spray WD-60, V= minim 300 ml | bucată | 10 |  |  |  |
| Lotul 6. Vială cu capac și septă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 38900000-4 | Vială cu filet pentru cromatograf (screw vial for chromatography, 12x32mm, 2 ml, screw cap ) | bucată | 10000 | 52 000,0 | 1 % | 3 |
| 6.2. | 38900000-4 | Capac cu septă pentru vială cu filet (screw caps with septa silicone/PTFE | set | 9000 |  |  |  |
| Lotul 7. Recipiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 38900000-4 | Flacon din sticlă, culoare cafenie de 50 ml cu pompă și capac, h= 10,6 cm, d= 4,0 cm | bucată | 10 | 16 325,00 | 1 % | 3 |
| 7.2. | 38900000-4 | Pipete Pasteur din plastic, 3ml | bucată | 50 |  |  |  |
| 7.3. | 38900000-4 | Vârfuri pipete de tip Gilson, 5000µl | bucată | 500 |  |  |  |
| 7.4. | 38900000-4 | Termometru de model TL-4 0-50°C | bucată | 3 |  |  |  |
| 7.5. | 38900000-4 | Pîlnii de decantare, din sticlă, d=5cm, h=5cm | bucată | 20 |  |  |  |
| 7.6. | 38900000-4 | Pîlnii de separare var.1, din sticlă, v=100ml | bucată | 5 |  |  |  |
| 7.7. | 38900000-4 | Pîlnii de separare var.2, din sticlă, v=500ml | bucată | 2 |  |  |  |
| 7.8. | 38900000-4 | Pîlnii de separare var.3, din sticlă, v=1000ml | bucată | 2 |  |  |  |
| 7.9. | 38900000-4 | Pisetă din polimer var.1, volumul de 250ml | bucată | 10 |  |  |  |
| 7.10. | 38900000-4 | Pisetă din polimer var.2, volumul de 500ml | bucată | 10 |  |  |  |
| 7.11. | 38900000-4 | Sticlă maro spray var.1, cu pulverizator, volumul 50 ml | bucată | 5 |  |  |  |
| 7.12. | 38900000-4 | Sticlă maro spray var.2, cu pulverizator, volumul 100 ml | bucată | 5 |  |  |  |
| 7.13. | 38900000-4 | Captator de picături, model KO-14/23-100 | bucată | 2 |  |  |  |
| 7.14. | 38900000-4 | Refrigerent, model XШ-1-400-14/23 ХС | bucată | 3 |  |  |  |
| 7.15. | 38900000-4 | Balon cu fund plat, volumul 500ml, Model K -1 500-29/32TC | bucată | 3 |  |  |  |
| 7.16. | 38900000-4 | Mufă din sticlă, model П1-14/23-29/32TC | bucată | 3 |  |  |  |
| 7.17. | 38900000-4 | Sticlă de ceas pentru analize | bucată | 10 |  |  |  |
| 7.18. | 38900000-4 | Fiolă de cîntărire 15ml | bucată | 10 |  |  |  |
| Lotul 8. Ustensile |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 38900000-4 | Bisturiu din inox, l=12-16 cm | bucată | 30 | 16 450,00 | 1 % | 3 |
| 8.2. | 38900000-4 | Foarfece din inox, l=12-16 cm | bucată | 25 |  |  |  |
| 8.3. | 38900000-4 | Spatulă cu acoperire PFTE, l=10-20cm | bucată | 20 |  |  |  |
| 8.4. | 38900000-4 | Plăci colorate cu godeuri | bucată | 5 |  |  |  |
| 8.5. | 38900000-4 | Pensetă dreaptă de uz general, minim 10 cm, oțel inixidabil, vîrf bonttrebuie să fie rezistentă la coroziune și substanșe chimice. | bucată | 20 |  |  |  |
| 8.6. | 38900000-4 | Raportor reglabil; 500x240 mm; miner aluminiu; mecanism de blocare ajustat. | bucată | 3 |  |  |  |
| 8.7. | 38900000-4 | Riglă gradată magnetică, negru pe alb, 6"/15cm, set 10 buc., făcut din material de vinil moale suport magnetic | set. | 10 |  |  |  |
| 8.8. | 38900000-4 | Riglă gradată nemagnetică, negru pe alb, 6"/15cm, set 10 buc., făcut din material de vinil | set. | 15 |  |  |  |
| 8.9. | 38900000-4 | Echer gradat reversibil, o suprafață albă și alta neagră, marimile 30x15 cm, făcut din material de vinil | bucată | 30 |  |  |  |
| Lotul 9. Filament pentru detector de masă |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 38900000-4 | Filament, pentru MSD, cu ionizare și cu impact electronic EI, de temperatură înaltă, PN G7005- 60061 sau echivalent (compatibil cu MSD 5977A) | bucată | 8 | 30 380,00 | 1 % | 3 |
| Lotul 10. Placă cromatografică |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | 38900000-4 | Placă pentru cromatografie în strat subțire, suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2- 0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m2/g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm. | metru patrat | 5 | 9 000,00 | 1 % | 3 |
| Lotul 11. Accesorii pentru cromatografie GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | 38900000-4 | Seringă pentru auto-injector, 10 μL, GC/MS, gouge 23, ASN, similar 9301-0713 Agilent | bucată | 4 | 84 200,00 | 1 % | 3 |
| 11.2. | 38900000-4 | Filtru pentru gaz, cu indicator PN CP17973 (compatibil cu gaz-cromatograful 7890B al companiei Agilent) | bucată | 3 |  |  |  |
| 11.3. | 38900000-4 | Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fiting 1/8inch, pentru heliu, PN RMSH-2 (compatibil cu gaz-cromatograful 7890B al companiei Agilent) | bucată | 3 |  |  |  |
| 11.4. | 38900000-4 | Ultra Inert Liner, similar 5190-2295 Agilent | bucată | 30 |  |  |  |
| 11.5. | 38900000-4 | Izolator Repeller pentru sursa de ionizare | bucata | 2 |  |  |  |
| 11.6. | 38900000-4 | Septă (BTO) pentru injector, pentru Agilent 7980, dimametrul 11mm, temperatura maximă de injectare 400°C | bucata | 200 |  |  |  |
| Lotul 12. Prosoape din hîrtie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | 38900000-4 | Prosoape din hârtie, în rulou, 2 straturi, celuloză, culoare=albă, L=minim 120m, H=minim 21cm | bucată | 150 | 14 250,00 | 1 % | 3 |
| Lotul 13. Consumabile pentru curățire |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | 38900000-4 | Fașă tifon, nesterilă, 10x5m | bucată | 170 | 3 250,00 | 1 % | 3 |
| 13.2. | 38900000-4 | Vată nesterilă, 100g | bucată | 60 |  |  |  |
| 13.3. | 38900000-4 | Săpun lichid pentru mâini | litru | 30 |  |  |  |
| 13.4. | 38900000-4 | Lichid pentru spălat vase | litru | 60 |  |  |  |
| Lotul 14. Consumabile pentru examinare |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | 38900000-4 | Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm | bucată | 40 | 3 640,00 | 1 % | 3 |
| 14.2. | 38900000-4 | Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120 | bucată | 30 |  |  |  |
| 14.3. | 38900000-4 | Pânză pentru tăiat metal (bomfaier) | bucată | 50 |  |  |  |
| 14.4. | 38900000-4 | Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 1000 | bucată | 1 |  |  |  |
| Lotul 15. Mijloace pentru securitate și protecție |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | 38900000-4 | Mănuși de lucru, tricot de bumbac cu PVC | bucată | 1000 | 13 800,00 | 1 % | 3 |
| 15.2. | 38900000-4 | Ochelari de protecție, lentile din policarbonat de culoare gri, strat anti zgîriere. | bucată | 20 |  |  |  |
| Lotul 16. Mănuși de examinare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | 38900000-4 | Mănuși de examinare din nitril, nesterile, nepudrate, mărime S | pereche | 2500 | 17 730,00 | 1 % | 3 |
| 16.2. | 38900000-4 | Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, M | pereche | 2000 |  |  |  |
| 16.3. | 38900000-4 | Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, XL | pereche | 2000 |  |  |  |
| 16.4. | 38900000-4 | Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substante chimice, M | pereche | 100 |  |  |  |
| 16.5. | 38900000-4 | Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substanțe chimice, S | pereche | 100 |  |  |  |
| 16.6. | 38900000-4 | Mănuși menaj, latex, L. | pereche | 20 |  |  |  |
| Lotul 17. Disc optic |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | 38900000-4 | Disc CD+R , printable, 700MB | buc. | 3000 | 107 200,00 | 1 % | 3 |
| 17.2. | 38900000-4 | Disc DVD+R Double Layer, printable, 8.5GB | buc. | 3000 |  |  |  |
| 17.3. | 38900000-4 | Disc DVD+R printable, 4,7 GB, 16x | buc. | 1000 |  |  |  |
| 17.4. | 38900000-4 | Disc Blu-Ray printable, 25GB | buc. | 500 |  |  |  |
| 17.5. | 38900000-4 | Disc Blu-Ray printable, 50GB | buc. | 500 |  |  |  |
| 17.6. | 38900000-4 | Marker CD/DVD, negru, max. 0.7mm | buc. | 140 |  |  |  |
| Lotul 18. Baterii și acumulatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | 38900000-4 | Baterie AA tensiune - 1,5V, „Kodak” , cod de model-LR6, sistem-alcalină | buc. | 1000 | 50 261,80 | 1 % | 3 |
| 18.2. | 38900000-4 | Baterie AAA tensiune - 1,5V„Kodak”, cod de model-LR03, sistem-alcalină | buc. | 1000 |  |  |  |
| 18.3. | 38900000-4 | Baterie C tensiune - 1,5V„Kodak”, cod de model, sistem-alcalină | buc. | 100 |  |  |  |
| 18.4. | 38900000-4 | Baterie, tensiune - 9V, cod de model-9V-6LR61, sistem-alcalină | buc. | 40 |  |  |  |
| 18.5. | 38900000-4 | Baterie 3V CR-2032 | buc. | 10 |  |  |  |
| 18.6. | 38900000-4 | Baterie 1.5V LR-44 | buc. | 60 |  |  |  |
| 18.7. | 38900000-4 | Acumulator 1.2V, min. 2500Ah, NI-MH, AA, R6, menținere 85% din tensiunea nominală timp de 1 an (în caz de nefolosire) pînă la 500 de cicluri de încărcare, preîncărcați cu energie solara eneloop | buc. | 20 |  |  |  |
| Lotul 19. Pungi |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 38900000-4 | Pungă zip-lock, polietilenă, 40x60 mm, culoare transparentă | buc. | 3000 | 14 735,00 | 1 % | 3 |
| 19.2. | 38900000-4 | Pungă zip-lock, polietilenă, 70x100 mm, culoare transparentă | buc. | 3000 |  |  |  |
| 19.3. | 38900000-4 | Pungă zip-lock, polietilenă, 80x120 mm, culoare transparentă | buc. | 1500 |  |  |  |
| 19.4. | 38900000-4 | Pungă zip-lock, polietilenă, 150x200 mm, culoare transparentă | buc. | 1000 |  |  |  |
| 19.5. | 38900000-4 | Pungă zip-lock, polietilenă, 250x350 mm, culoare transparentă | buc. | 1000 |  |  |  |
| 19.6. | 38900000-4 | Pungă cu mîner, polietilenă, 16x30 cm | buc. | 4500 |  |  |  |
| 19.7. | 38900000-4 | Pungă cu mîner, polietilenă, 24x42 cm | buc. | 4500 |  |  |  |
| 19.8. | 38900000-4 | Pungă cu mîner, polietilenă, 58x38 cm | buc. | 1500 |  |  |  |
| 19.9. | 38900000-4 | Pungă cu mîner, polietilenă, 68x41 cm | buc. | 4500 |  |  |  |
| Lotul 20. Saci, pachete, bandă adezivă |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | 38900000-4 | Sac din polietilenă, (60 l), 10 buc/rola, groși min. 16 microni, culoare neagra. | buc. | 1500 | 30 975,00 | 1 % | 3 |
| 20.2. | 38900000-4 | Sac din polietilenă, (120 l), rola, groși min. 29 microni, culoare neagra. | buc. | 2000 |  |  |  |
| 20.3. | 38900000-4 | Sac din polietilenă, (160 l), rola, groși min. 35 microni, culoare neagra. | buc. | 1000 |  |  |  |
| 20.4. | 38900000-4 | Sac din hîrtie, 50-55x96-100x10-11 cm | buc. | 1000 |  |  |  |
| 20.5. | 38900000-4 | Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 170x220mm | buc. | 600 |  |  |  |
| 20.6. | 38900000-4 | Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 120x150mm | buc. | 450 |  |  |  |
| 20.7. | 38900000-4 | Hârtie, 1m lățime x 50m lunțime, densitatea minim 80g/m2 | buc. | 4 |  |  |  |
| 20.8. | 38900000-4 | Etichetă preț, 26x16, 1000/rola | buc. | 20 |  |  |  |
| 20.9. | 38900000-4 | Bandă adezivă transparentă, lăţimea 5 cm, lungimea min. 180m, utilizată pentru ambalare | buc. | 400 |  |  |  |
| Lotul 21. Accesorii computaționale |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | 38900000-4 | USB Flash Drive, 128Gb, USB3.0/3.1 | buc. | 5 | 61 780,00 | 1 % | 3 |
| 21.2. | 38900000-4 | USB Flash Drive, 64Gb, USB3.0/3.1 | buc. | 5 |  |  |  |
| 21.3. | 38900000-4 | Cartelă de memorie, 128 Gb, microSDHC, SD adapter | buc. | 5 |  |  |  |
| 21.4 | 38900000-4 | Cartelă de memorie microSDHC, 64 Gb minim clasa 10 | buc. | 8 |  |  |  |
| 21.5. | 38900000-4 | Cartelă de memorie CD, 8 Gb, clasa 10 | buc. | 10 |  |  |  |
| 21.6. | 38900000-4 | USB HUB 3.0/3.1- 8 port | buc. | 5 |  |  |  |
| 21.7. | 38900000-4 | USB card reader la SD, MicroSD | buc. | 12 |  |  |  |
| 21.8. | 38900000-4 | HDD 8 TB, SATA 6GB/s, 3.5 Inch, 5400 rpm, Cache 128MB | buc. | 8 |  |  |  |
| 21.9. | 38900000-4 | Șoricel pentru computer, cu fir | buc. | 14 |  |  |  |
| 21.10. | 38900000-4 | Claviatură pentru computer, cu fir | buc. | 9 |  |  |  |
| 21.11. | 38900000-4 | Prelungitor, 5 m | buc. | 5 |  |  |  |
| 21.12. | 38900000-4 | Prelungitor, 15 m | buc. | 5 |  |  |  |
| Lot 22. Bormașină, telemetru și instrumente de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | 38900000-4 | Bormașină electrică (mașină de găurit), tensiune 220-250VCA, putere min 1100W, turație la mersul în gol: 0-900/3000 rot/min; turație nominală: 0-580 / 1900 rot/min | bucată | 1 | 19 300,00 | 1 % | 3 |
| 22.2. | 38900000-4 | Mașină de înșurubat cu acumulator, baterie Li-Ion – 2 buc.; tensiune 18V; numărul de rotații minimum 1400 rpm; burghiu pentru metal 2-10mm; burghiu pentru lemn 2-100 mm; biți de înșurubare drept/cruce - 10 buc. | bucată | 1 |  |  |  |
| 22.3. | 38900000-4 | Telemetru laser, domeniu de măsurare: 0.05-250 m; valori memorate min. 20; precizie ± 1mm; clasa laser 2; alimentare - baterie; | bucată | 1 |  |  |  |
| 22.4. | 38900000-4 | Compresor de aer, 220-250V; debit aer refulat – min. 340 l/min; capacitate butelie – min. 80 l; putere min. 2.2KW; în set cu pistol pneumatic cu manometru; furtun spiralat. | buc. | 1 |  |  |  |
| 22.5. | 38900000-4 | Mini polizor. Baterie Li-Ion, 10.8V, min. 1.5Ah; numărul de rotații minimum 5000 rpm; În complet cu accesorii minimum 35; | bucată | 1 |  |  |  |
| 22.6. | 38900000-4 | Menghină de banc, fălci din plastic, lățime fălci 10 cm (echivalent cod 07A310) | bucată | 1 |  |  |  |
| Lot 23. Agitator magnetic cu încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | 38900000-4 | Tip agitare – magnetică; Capacitate de agitare (H2O) – maximum 20 l; Frecventa de agitare – pînă la 1300 RPM; Număr poziții – 1; Interval de temperatură – pînă la minimum +400 °C sau mai mare; Temperatura maximă – pînă la minimum 400 °C; Cerințe suplementare – carcasă și placa de montaj rezistentă la acizi, baze, solvenți și zgârieturi; Accesorii suplementare – bară de agitare magnetică – 10 buc, bara de extragere – 1buc, element(senzor) de măsurare temperatura compatibil cu modelul propus – 1buc., suport detașabil cu fixator pentru susținerea elementelor de măsurare (temperatură, pH) – 1buc.; Alimentare – 230 V, 50/60 Hz; Puterea - 800-1000W; Termen de garanție - minim 24 luni. | set | 1 | 10 000,0 | 1 % | 3 |
| Lot 24. Plită electrică |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | 38900000-4 | Plită electrică, vitroceramică, 2 arzătoare, fără inducție, dimensiuni (LxAхI): 30x50x5 cm, control senzor, putere max. 2000W, nivel putere min. 7 | bucată | 1 | 3 000,00 | 1 % | 3 |
| Lotul 25. Pulberi dactiloscopice |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | 38900000-4 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, super black, 8 oz (237ml). | buc. | 20 | 21 600,00 | 1 % | 3 |
| 25.2. | 38900000-4 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, dual purpose black, 8 oz (237ml). | buc. | 10 |  |  |  |
| 25.3. | 38900000-4 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, dual purpose white, 8 oz (237ml). | buc. | 10 |  |  |  |
| 25.4. | 38900000-4 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, silver/gray, 8 oz (237ml). | buc. | 15 |  |  |  |
| 25.5. | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, black, 6 oz (177ml). | buc. | 20 |  |  |  |
| 25.6 | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, white, 6 oz (177ml). | buc. | 10 |  |  |  |
| 25.7. | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, Silver/Black, 6 oz (177ml). | buc. | 10 |  |  |  |
| 25.8. | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, roșu, 2 oz (59ml). | buc. | 5 |  |  |  |
| 25.9. | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, galben, 2 oz (59ml). | buc. | 5 |  |  |  |
| 25.10. | 38900000-4 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, verde, 2 oz (59ml). | buc. | 5 |  |  |  |
| Lotul 26. Folii dactiloscopice |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | 38900000-4 | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul transparent, cu dimensiunile de 13x36 cm (cu proprietăți conform specificațiilor existente). | buc. | 100 | 18 500,00 | 1 % | 3 |
| 26.2. | 38900000-4 | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul negru, 13x36 cm. | buc. | 100 |  |  |  |
| 26.3. | 38900000-4 | Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare, suportul alb, dimensiunile de 13x36 cm. | buc. | 100 |  |  |  |
| 26.4. | 38900000-4 | Folie adezivă transparentă tip scotch-rolă , cu dimensiunile de min.3.5 cm lățime și min. 9 m lungime, (cu proprietăți conform specificațiilor existente). | buc. | 10 |  |  |  |
| 26.5. | 38900000-4 | Folie adezivă transparentă tip scotch-rolă, cu dimensiunile de min.10 cm lățime și min. 9 m lungime. | buc. | 10 |  |  |  |
| Lotul 27. Pensulă dactiloscopică |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | 38900000-4 | Pensulă relevare amprente cu fire din fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de minim 50 mm. Pensula trebuie să fie ambalată individual în tub plastic transparent prevăzut cu capac. | buc. | 20 | 10 500,00 | 1 % | 3 |
| 27.2. | 38900000-4 | Pensulă cu fire din par de veveriță netunsă, semirotundă, ambalată individual în tub din material plastic. Partea activa a pensulei, va fi semirotundă la capăt şi va avea lungimea de minim 30 mm și grosimea la îmbinarea cu manerul de minim 8 mm. | buc. | 20 |  |  |  |
| 27.3. | 38900000-4 | Pensulă magnetică, prevăzută cu tijă cu resort pentru demagnetizare. | buc. | 10 |  |  |  |
| Lotul 28. Ghips pentru mulaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | 38900000-4 | Material pe baza de ghips (echivalent ghips dentar) pentru realizarea mulajelor. | kg | 100 | 1 000,0 | 1 % | 3 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru fiecare lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Bunurile vor fi livrate în decurs de 60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Operatorul electronic va completa DUAE modelul aferent procedurii (anexat în SIA RSAP). | Obligatoriu |
| 2 | Formularul ofertei | Formularul F3.1, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3 | Garanţia pentru ofertă 1% | Formularul F3.2, originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice și de preț | Formularul F4.1 și F4.2, Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat privind deținerea contului bancar | Original - Semnat electronic de către operatorul economic, (eliberat de către o bancă autoctonă). | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de conformitate sau fișa cu date de securitate a bunului oferit. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 9 | Garanţiei de bună execuţie 5% | Formularul F3.3, originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului va fi prezentat la semnarea contractului. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minin 1 %, 3 runde conform SIA RSAP.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform datelor din SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru: Arcadie AFTENIUC _________________          L.Ș.