Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2025

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

2. IDNO:1003600152640

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

4. Numărul de telefon/fax:068632893

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : vignatenco@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Scaner X-Ray Film |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50421000-4 | Scaner X-Ray Film9 (Icr3600,iCRco) | buc |  | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: iCRco Model: iCR3600 Numărul de servicii per an 1 ori |  | 8000,00 |
| Lot 2 Imprimantă filme radiologice Drypix 6000, Fujifilm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 50421000-4 | Imprimantă filme radiologice Drypix 6000, Fujifilm | buc |  | 1 | Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Drypix Model: Drypix 6000, Fujifilm Numărul de servicii per an 1 ori |  | 8000,00 |
| Lot 3 Sistem de diagnostic radiologic mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic mobil (Mobile Art Eco Mux 10,a./f.2014,Shimadzu) |  | buc | 1 | Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Shimadzu Model: Mobile Art Eco Mux 10; a./f.2014 Numărul de servicii per an - 1 |  | 10000,00 |
| Lot 4 Sistem de diagnostic radiologic mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic mobil (Shimadzu Model: Mobile Art Eco Mux 10; a./f.2009) | buc |  | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Shimadzu Model: Mobile Art Eco Mux 10; a./f.2009 Numărul de servicii per an - 1 |  | 10000,00 |
| Lot 5 Sistem de diagnostic radiologic mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic mobil (XFM ,ItalRay) | buc |  | 1 | Lucrările de mentenanță ecessitat/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la ecessitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necessitate. Producător: ItalRay Model: XFM Numărul de servicii per an- 1 ori |  | 10000,00 |
| Lot 6 Sistem de diagnostic radiologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | 50421000-4 | Sistem de diagnostic radiologic (GXR-SD, DRGEM) | buc |  | 21 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: DRGEM Model : GXR-SD Numărul de servicii per an- 3 ori |  | 66000,00 |
| Lot 7 Tomografie computerizată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | 50421000-4 | Aquilion Lightning, CANON | buc |  | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Aquilion Lightning Model: CANON Numărul de servicii per an- 2 ori. . |  | 136000,00 |
| Lot 8 Sistem radiologic cu brat C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.1 | 50421000-4 | Sistem radiologic cu brat C (NEEO R9, IBIS) | buc |  | 1 | ─Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: ─Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curățarea părților de lucru; ─Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; ─Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; ─Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; ─Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; ─Calibrarea dispozitivului; ─Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; ─Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: IBIS Model : NEEO R9 Numărul de servicii per an- 1 ori |  | 8000,00 |
|  |  | Total: |  |  |  |  |  | 256000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitat:La solicitare conform  necesităților  în, livrare în termen de 3  zile de la solicitare la sediul autorității contratante

11. Termenul de valabilitate a contractului: :31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. Crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu |
| 3. | Declaratia privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmat prin semnatura electronica | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Declaratie de eligibilitate | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Licența de activitate (fabricarea, comercializarea, asistența tehnică, reparații și verificarea articolelor de tehnică și optică medicală) | Copie Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Adeverința de înregistrare la Agenția Națională de Reglare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru Deservirea Tehnică | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 9. | Certificat ce atestă pregătire a specialiștilor pentru deservirea tehnică a utilajului | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută:MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) SIA RSAP

- pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română

23. Alte informaţii relevante: TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru ___________________ Alexandru HOLOSTENCO