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Anexa nr. 22
la Documentația standard
  nr.  ocds-b3wdp1-MD-1787136050188
   
  

    
   
Specificații tehnice



	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP  ocds-b3wdp1-MD-1787136050188 din 19.06.2026

	Obiectul achiziției:     Mărfuri electrice

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Corp de iluminat DSP 2202 18 W G13 
	
	
	
	Corp de iluminat DSP 2202 18W 
G13 220 - 240V IP65
	
	

	Tub LED 20 W G13 
	
	
	
	Tub LED 20 W G13 6500 K 220 - 240V 1200 x 30 mm T8
	
	

	Tub LED 10 W G13 
	
	
	
	Tub LED 10 W G13 6500 K 220 - 240V 600 x 30 mm T8
	
	

	Felinar 72 W G13 
	
	
	
	Felinar 72 W G13 220 - 240V, Soclu G13, Dimensiuni 595 x 595 mm, 
pentru 4 tuburi LED, aparent, pe tavan.
	
	

	Spot luminos LED ECO-D02 15 W LED 
	
	
	
	Spot luminos LED ECO-D02 15 W LED 6500 K 220 - 240V IP20, dimensiuni) 160 mm, rotund, apparent, pe tavan.
	
	

	Corp de iluminat 
18 W E27 
	
	
	
	Corp de iluminat 18W E27 220 - 240V IP66, Rotund, aparent
	
	

	Bec led LED 10 W E27 
	
	
	
	Bec led LED 10 W E27 6500 K 1055 lm 220 - 240 V
	
	

	Întrerupător unitar 10 A 
230 V alb
	
	
	
	Întrerupător unitar 10A
230V alb
	
	

	Întrerupător dublu 10 A 
220 - 240 V alb
	
	
	
	Întrerupător dublu 10A
220 - 240V alb
	
	

	Priză unitară exterioară 16 A 230 V 
	
	
	
	Priză unitară exterioară 16A
230 V alb, cu împământare
	
	

	Priză dublă exterioară 
16 A 230 V 
	
	
	
	Priză dublă exterioară 16A
230V alb, cu împământare
	
	

	Priză cu 4 locuri 16 A 220-240 V
	
	
	
	Priză cu 4 locuri 16A 220 - 240V alba, Nr. Poli 2P + E,  exsterioare, 
destinația pe perete
	
	

	Cablu VVGng 5*6 mm² 
	
	
	
	Cablu VVGng 5*6mm²
negru Cupru
	
	

	Cablu VVGng 
3*2.5 mm² 
	
	
	
	Cablu VVGng 3*2.5mm²
negru cupru
	
	

	Fir electric PV1 
1*6 mm²
	
	
	
	Fir electric PV1 1*6mm²
roşu cupru
	
	

	Fir electric PV1 
1*6 mm² 
	
	
	
	Fir electric PV1 1*6mm², albastru cupru
	
	

	Canal cablu  
2000x25x16 mm PVC 
	
	
	
	Canal cablu  2000x25x16mm 
PVC Alb
	
	

	Canal cablu 
2000x100x40 mm PVC 
	
	
	
	Canal cablu 2000x100x40mm 
PVC Alb
	
	

	Întreruptor automat VA47-29 3P 40A 400VC
	
	
	
	Întreruptor automat  VA47-29 3P 40A 400V C
	
	

	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 
	
	
	
	Întreruptor automat VA47-29 1P 16A 
230 - 400V C
	
	

	Întreruptor automat  VA47-29 1P 25 
A 220/380 VC
	
	
	
	Întreruptor automat  VA47-29 1P 25A 220/380V C
	
	

	Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 
230 - 400 VC
	
	
	
	Întreruptor automat VA47-29 1P 16A 
230 - 400V C
	
	

	Contor electric Trifazat 10/100 A 380 V IP20, 
	
	
	
	Contor electric Trifazat 10/100A 380V IP20, pe șină DIN
	
	

	Contor electric  Monofazat 5-60A 
220 V IP20
	
	
	
	Contor electric  Monofazat 5-60A 220V IP20, pe șină DIN
	
	

	Şină de montare DIN-35 120 cm
	
	
	
	Şină de montare DIN-35 120 cm
	
	

	Curelușă 290 x 4.5 mm 100 buc negru plastic
	
	
	
	Curelușă 290x4.5mm 100 buc 
negru plastic
	
	

	Întreruptor automat VA47-29 3P 63 A 230/400 VC
	
	
	
	Întreruptor automat VA47-29 3P 63A 230/400V C
	
	

	Șină de conectare 3P - 425 mm 100 A 500 V
	
	
	
	Șină de conectare 3P - 425mm 
100A,  500V
	
	

	Fir electric PV3
 1*2.5 mm² 
	
	
	
	Fir electric PV3 1*2.5mm²
roşu cupru
	
	

	Cleme şir Scame T85 
6,0 mm²
	
	
	
	Cleme şir Scame T85 6,0mm²
	
	

	Cleme şir Scame T85 
10 mm²
	
	
	
	Cleme şir Scame T85 10mm²
	
	

	Cablu VVGng 
5*16 mm²
	
	
	
	Cablu VVGng 5*16mm²
negru Cupru
	
	

	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm 
	
	
	
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru
	
	

	Scoabă de metal universală 
32 mm oțel zincat
	
	
	
	Scoabă de metal universală
32 mm oțel zincat
	
	

	Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100 A 400 V
	
	
	
	Întreruptor de sarcină BH-32 3P 
100A 400V
	
	

	Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10mA 16A 2P 220-240 V
	
	
	
	Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10 mA 16A 2P 220 - 240V
	
	

	Cablu VVGng 
3*1.5 mm² 
	
	
	
	Cablu VVGng 3*1.5mm²
negru Cupru
	
	

	Bloc de distribuție HTB112 125 A
	
	
	
	Bloc de distribuție HTB112
125 A
	
	

	Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40
	
	
	
	Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40 Hager
	
	

	Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 
	
	
	
	Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 ETI
	
	

	Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 
	
	
	
	Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 ETI
	
	

	Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31 
	
	
	
	Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31
	
	

	Cutie de distribuție 
100 x 100 x 50 mm 
	
	
	
	Cutie de distribuție
100x100x50mm Plastic
	
	

	Diblu cui cu guler
 6*40 mm
	
	
	
	Diblu cui cu guler 6*40mm
	
	

	Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm
	
	
	
	Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm
	
	

	Set tuburi termoretractabile 
29-0158 1 m Multicolor 
	
	
	
	Set tuburi termoretractabile
29-0158 1m Multicolor Rexant
	
	

	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Alb PVC
	
	
	
	Bandă izolantă 20m x 19mm Alb PVC
	
	

	Bandă izolantă 20 m x 19 mm negru PVC
	
	
	
	Bandă izolantă 20m x 19mm negru PVC
	
	

	Conector AWG 24-12 32A 3*4 mm²
	
	
	
	Conector AWG 24-12 
32A, 3*4mm²
	
	

	Conector 273-102 24 A
 1,0-2,5 mm² VVago
	
	
	
	Conector 273-102 24 A
1,0-2,5mm² VVago
	
	

	Conector AWG 24-12 
32 A 5*4 mm²
	
	
	
	Conector AWG 24-12 
32 A, 5*4mm²
	
	

	Cleamă ELZ-B
	
	
	
	Cleamă ELZ-B
	
	

	Cleamă ETI ELZ-Y
	
	
	
	Cleamă ETI ELZ-Y
	
	

	Şurub autofiletant 
4.2*76 mm, pentru 
gips-carton/lemn
	
	
	
	Şurub autofiletant 4.2*76mm, pentru gips-carton/lemn
	
	

	Şurub autofiletant 
3.5*35 mm , pentru 
gips-carton/lemn
	
	
	
	Şurub autofiletant 3.5*35mm , pentru gips-carton/lemn
	
	

	Şurub autofiletant 
3.5*19 mm, 
pentru gips-carton/metal
	
	
	
	Şurub autofiletant 3.5*19mm, pentru gips-carton/metal
	
	

	Şurub autofiletant 
3.5*25 mm, pentru 
gips-carton/metal
	
	
	
	Şurub autofiletant 3.5*25mm, pentru gips-carton/metal
	
	

	Şurub autofiletant 
3.5*35 mm, pentru 
gips-carton/metal
	
	
	
	Şurub autofiletant 3.5*35mm, pentru gips-carton/metal
	
	

	Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240 V 
84 m³/h 1850 rot/min 
	
	
	
	Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240 V
84 m³/h 1850 rot/min
	
	

	Papuc ghilză E2508 2.5 mm² (100 buc pachet)
	
	
	
	Papuc ghilză E2508 2.5mm² 
(100 buc pachet)
	
	

	ВРУ-1, mărime-1500/900/300, conform anexei la prezentul caiet de sarcini.
	
	
	
	ВРУ-1, mărime-1500/900/300, se va prezenta conform anexei la prezentul 
caiet de sarcini.
	
	

	

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________



