Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor la cladirea din bd. Grigore Vieru 22/2, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul Nr. 6

Telecomunicatii si Semnalizari

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-02 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,0000 |
|  | 1010511 | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" | t | 0,00005 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0500 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0040 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
| 2 | Pret de piata | Suport rack pentru regleta 19'' | buc |  |
|  | 02052270 | Suport rack pentru regleta 19'' | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | ODF Panel 19'', 1U | buc |  |
|  | 6202052270 | ODF Panel 19'', 1U | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Patch Panel, 24 porturi, cat.6, 1U | buc |  |
|  | 0562052270 | Patch Panel, 24 porturi, cat.6, 1U | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Organizator de cabluri 1U | buc |  |
|  | 9605626052270 | Organizator de cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Filtre de retea din 8 prize 19'' Eurostandart, 1U | buc |  |
|  | 9605626245 | Filtre de retea di 8 prize 19'' Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 8 | Pret de piata | Priza date retea cu 1 modul cu ramain set | buc |  |
|  | 4732522552500 | Priza date retea cu 1 modul cu ramain set | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Priza date retea internet dubla 2RJ-45 | buc |  |
|  | 4732522022 | Priza date retea internet dubla | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Priza retea de telefonie Rj-11 | buc |  |
|  | 473252205 | Priza retea de telefonie Rj-11 | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Priza retea de televiziune | buc |  |
|  | 82473252205 | Priza retea de televiziune | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Cutie de montaj d50mm "Eurodoza" | buc |  |
|  | 24732222 | Cutie de montaj d50mm "Eurodoza" | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) | buc |  |
|  | 220224732222 | Cablu de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord) | buc |  |
|  | 12202247323222 | Cablu de legatura UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc |  |
|  | 205227323266 | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 17 | Pret de piata | Cablu de cupru UTP cat.6 | m |  |
|  | 221425252225 | Cablu de cupru UTP cat.6 | m | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu de cupru UTP cat.5 | m |  |
|  | 2214225252225 | Cablu de cupru UTP cat.5 | m | 1,0000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 20 | Pret de piata | Teava polietilena gofrata D20 | m |  |
|  | 3125221202 | Teava polietilena gofrata D20 | m | 1,0000 |
| 21 | Pret de piata | Cablu canal 10*20mm | m |  |
|  | 31252222300 | Cablu canal 10*20mm | m | 1,0000 |
| 22 | 10-01-038-01 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan | m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00008 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0150 |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,00264 |
|  | 4020085 | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare | m3 | 0,0021 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 23 | Pret de piata | Jgheab metalic 50*100 cu capac | m |  |
|  | 3102525522120 | Jgheab metalic 50*100 cu capac | m | 1,0000 |
| 24 | Pret de piata | Regleta telefonica | buc |  |
|  | 086202052270 | Regleta telefonica | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 26 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc |  |
|  | 058235230 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pret de piata | Dulap de perete pu telecomunicatii 19'', inaltimea 15U, adincimea 600mm, latimea 450mm, usa din fata din sticla cu lacata | buc |  |
|  | 52255422125412 | Dulap de perete pu telecomunicatii 19'', inaltimea 15U | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret de piata | Switch de distributie 1U, CRS310-1G-5S+IN | buc |  |
|  | 5225541812540 | Switch de distributie 1U | buc | 1,0000 |
| 29 | Pret de piata | Switch 24x1G RJ45 ports | buc |  |
|  | 52255421620 | Switch 24x1G RJ45 ports | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc |  |
|  | 56812205412 | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret de piata | Aparat telefonic | buc |  |
|  | 482525418120 | Aparat telefonic | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Ceas autonom de perete | buc |  |
|  | 222418122 | Ceas autonom de perete | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc |  |
|  | 257135222 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret de piata | Receptor Fm dotat cu sursa autonoma de energie electrica (baterie) | buc |  |
|  | 225542518122 | Receptor Fm dotat cu sursa autonoma de energie electrica | buc | 1,0000 |

Intocmit     ____________________________________________

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat    _____________________________________________

(functia, semnatura, numele, prenumele)