IET nr . 79, str. Zelinski, 28/7, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
 Retele electrice interioare. Gradinita de copii (Marca AEE)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	85,000	
 2	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	110,000	
 3	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	560,000	
 4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	755,000	
 5	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in podea din beton simplu de 50x30 mmp (k=0.6)	m	60,000	
 6	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 50x30mm (k=0.6)	m	2 200,000	
 7	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)	m	2 260,000	
 8	RpEJ08E
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 70x60 mm (k=0.84)	m	40,000	
 9	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 mmp (k=0.84)	m	40,000	
 10	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (505x405x125)-9buc	m3	0,230	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
11	RpEE24B
	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	150,000	
 12	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	200,000	
 13	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	200,000	
 14	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc	6,000	
 15	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,000	
 16	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	
 17	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	11,000	
 18	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (1ЩО-4ЩО)	buc	4,000	
 19	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	4,000	
 20	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	22,000	
 21	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО)	buc	1,000	
 22	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 23	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	
 24	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850  (1ШС )	buc	1,000	
 25	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 26	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	
 27	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000	
 28	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850  (1ЩКомп )	buc	1,000	
 29	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 30	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	
 31	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	
 32	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850  (2ЩС )	buc	1,000	
 33	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 34	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000	
 35	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850  (ЩСВ)	buc	1,000	
 36	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 37	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	
 38	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850  (РЩ )	buc	1,000	
 39	08-03-521-1
	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1,000	
 40	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,000	
 41	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000	
 42	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	
 43	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	9,000	
 44	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,000	
 45	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,000	
 46	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,450	
 47	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	
 48	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,270	
 49	08-03-525-9
	Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A	set	15,000	
 50	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,400	
 51	08-03-591-11
	Priza сu trei locuri	100 buc	0,070	
 52	08-03-593-9
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala	100 buc	0,050	
 53	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,180	
 54	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020	
 55	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,060	
 56	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,500	
 57	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,140	
 58	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	
 59	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,500	
 60	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	26,000	
 61	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	1,800	
 62	08-02-410-3
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 70 mm	100 m	0,100	
 63	10-06-037-13
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ 	100 buc	1,600	
 64	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	
 65	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	
 66	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,150	
 67	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,150	
 68	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,100	
 69	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	
 70	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,200	
 71	08-02-412-11
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,400	
 72	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнгLS 2x1.5mm2)	100 m	4,500	
 73	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнгLS 3x1.5mm2)	100 m	15,000	
 74	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнгLS 3x2.5mm2)	100 m	6,000	
 75	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,900	
 76	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4  (ВВГнгLS 2x1.5mm2, ВВГнгLS 3x1.5mm2, ВВГнгLS 3x2.5mm2 )	buc	116,000	
 77	08-02-158-12
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7,  ВВГнгLS 5x4.0mm2,  ВВГнгLS 5x6mm2	buc	26,000	
 78	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	19,000	
 79	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,200	
 80	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,390	
 81	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	2,200	
 82	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele 	100 buc	0,200	
 83	3370007-1
	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30 	buc	3,000	
 84	3340028-1
	Corp de iluminat  Armstrong 36w 220v  IP40 595x595x60mm	buc	150,000	
 85	33410133-1
	Сorp de iluminat Optim 1200 36w 220v IP40  1200x175x40mm	buc	20,000	
 86	33410133-2
	Сorp de iluminat Optim 400 18w 220v IP40  420x175x40mm  (286,1lei 05.06.2018 solutii-led )	buc	36,000	
 87	33410126-1
	Corp de iluminat  LED Trapez 1275x128x100mm  36w ,220v, IP65	buc	50,000	
 88	33410126-2
	Corp de iluminat  LED Trapez 665x90x95mm  20w ,220v, IP65	buc	2,000	
 89	33410020-6	Сorp de iluminat НПП- 1301 100W IP54  	buc	18,000	
 90	33400201-28
	Lampi 13W, 220V pentru corpuri de iluminat HПП1301,  LL-A60-13-230-40-E27	buc	40,000	
 91	3340025-01
	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	14,000	
 92	3360019-04
	Intrerupator cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KKм, 10A, 250V 	buc	45,000	
 93	3360019-05
	Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KKм, 10A, 250V 	buc	30,000	
 94	3360009-136
	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР	buc	27,000	
 95	33600071
	Priza stationara la instalatie inchisa CCИ 423 , 2P+E , IP44, 3800V;32А   PSR41-032-3  	buc	15,000	
 96	33600085-7
	Fisa stationara mod. CCИ-023 	buc	15,000	
 97	33600068-01
	Priza de fisa la instalatie inchisa  РСш10-3-KKm 	buc	40,000	
 98	33609-139
	Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria  РС23-3-ББ 	buc	7,000	
 99	33410043-1
	Сorp de iluminat DC19-15 	buc	5,000	
 100	33600033-015
	- Cutie KM40002 	buc	160,000	
 101	33600033-012
	- Cutie KM41004 	buc	320,000	
 102	3331028-04
	Conductor  ПВ1нг 70,0mm2   	m	50,000	
 103	3331028-03
	Conductor  ПВ1нг 35,0mm2 	m	75,000	
 104	3331028-02
	Conductor  ПВ1нг 16,0mm2  	m	75,000	
 105	3331028-01
	Conductor  ПВ1нг 6,0mm2 	m	50,000	
 106	3332124-0111
	Cablu ВВГнг-LS 2х1.5mm2	m	450,000	
 107	3332124-0112
	Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2	m	1 500,000	
 108	3332124-0121
	Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2	m	600,000	
 109	3332124-025
	Cablu ВВГнг-LS 5х4mm2 	m	180,000	
 110	3332124-026
	Cablu ВВГнг-LS 5х6mm2 	m	10,000	
 111	44400014
	Teava din otel d=32mm	m	50,000	
 112	44400113-1
	Teava din otel d=25mm 	m	120,000	
 113	44100010-3
	Teava  din masa plastrica ПНД d=25mm 	m	2 600,000	
 114	44100010-1
	Teava  din masa plastrica ПНД d=32mm 	m	150,000	
 115	44100010-4
	Teava  din masa plastrica ПНД d=40mm	m	15,000	
 116	44100010-5
	Teava  din masa plastrica ПНД d=50mm	m	15,000	
 117	44100010-6
	Teava  din masa plastrica ПНД d=70mm	m	10,000	
 118	33700013
	Саpac p/ru cutii  КОН-1А-04	buc	160,000	
 119	33410021-16
	Сorp de iluminat ППР-100	buc	20,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
120	5552012-27
	Panou de distributie , PDC-A.B-05-250-46-F  ШЭ207 (Панель распределительная  2-ух секционная размерами 450х800х1700мм) 	buc	1,000	
 121	5550252-10
	-Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C  	buc	1,000	
 122	5550244-16
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc	1,000	
 123	5550243-11
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	8,000	
 124	5550237-6
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	3,000	
 125	5550087-05
	Dulap de distributie  ЩРв-18з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x450x120  (3.5kg) (1ЩО)	buc	1,000	
 126	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 127	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	3,000	
 128	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000	
 129	5550087-05
	Dulap de distributie  ЩРв-18з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x450x120  (3.5kg) (2ЩО)	buc	1,000	
 130	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 131	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	4,000	
 132	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000	
 133	5550087-05
	Dulap de distributie  ЩРв-18з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x450x120  (3.5kg) (3ЩО)	buc	1,000	
 134	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 135	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	4,000	
 136	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000	
 137	5550087-05
	Dulap de distributie  ЩРв-18з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x450x120  (3.5kg) (4ЩО)	buc	1,000	
 138	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 139	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	3,000	
 140	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000	
 141	5550087-03
	Dulap de distributie  ЩРв-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)	buc	1,000	
 142	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 143	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	5,000	
 144	555087-03
	Dulap de distributie  ЩРв-48з-174 УХЛ3  IP54, 630x320x120  (1ЩС)	buc	1,000	
 145	555-100011-6
	-Intreruptor  BH32/3/100 , 100A	buc	1,000	
 146	5550244-14
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	1,000	
 147	5550244-12
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C 	buc	4,000	
 148	5550237-9
	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	1,000	
 149	5550237-6
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C 	buc	1,000	
 150	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	4,000	
 151	5550087-09
	Dulap de distributie  ЩРв-36з-1 36 УХЛ3  IP31, 550x320x120  (ЩКомп)	buc	1,000	
 152	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 153	130-1007-18
	-Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,000	
 154	5550295-3
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA 	buc	5,000	
 155	55500087-29
	Dulap de distributie ЩРв 2х36 1 36 УХЛ3  IP31, UNIVERSAL  (2ЩС)	buc	1,000	
 156	555-100011-5
	-Intreruptor  BH32/3/63 , 63A	buc	1,000	
 157	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	7,000	
 158	5550296-4
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/16/10 , 16A, 10mA 	buc	3,000	
 159	5550087-03
	Dulap de distributie  ЩРв-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 275x320x120 (2.5kg)  (ЩСВ)	buc	1,000	
 160	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	
 161	5550244-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,000	
 162	5550237-11
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000	
 163	5550237-6
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C 	buc	3,000	
 164	5550087-24
	Dulap de distributie  ЩРв-12з-0 74 УХЛ3  IP54, 275x320x120  (РЩ)	buc	1,000	
 165	555-100026
	-Intreruptor  BH32/1/20 , 20A	buc	1,000	
 166	5550237-6
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C 	buc	7,000	
 167	55600079
	Demaror magnetic ПМА-0247У2	buc	4,000	
 168	3370305-04
	Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 	buc	1,000	
 169	3370305-01
	Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54	buc	8,000	
 170	33410011-2
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 	buc	1,000	
 171	5552012-29
	Panou de racordare , PDC-A.B-05-250-46-E  ШЭ207 (Панель вводная с 2-мя перекидными рубильниками на 250А , предохранителей на 160А-3шт, на 32А-3шт, трансформаторов тока 150/5-3шт , счетчика ZMG410CR-1шт , ZMG310CR-1шт, ограничителей ОПС1-В4Р-2шт,   размерами 450х800х1700мм	buc	1,000