CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME (P+2E ) din str. Bucuriei nr.14 . mun. CHISINAU.

2-1-1 SA A1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Act de constatare nr. 21 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13,76 |
|  |  | 6.2. Astuarea si finisarea goluri |  |  |
| 33 | CD65J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 1,78 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,88 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,88 |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 16,80 |
| 37 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 23,68 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 23,68 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,68 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,68 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,68 |
|  |  | 6.3. Betonarea treptelor |  |  |
| 42 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,24 |
| 43 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,35 |
| 44 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm | m2 | 6,30 |
| 45 | CI14B | Elemente liniare din placi din granit ceramic h=70 mm, din placi 600x600x10 mm, aplicate cu adeziv | m | 5,40 |
| 46 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox | kg | 42,00 |
|  |  | 14. Act de constatare nr. 37 |  |  |
|  |  | 14.1. Pct. 1 |  |  |
| 79 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 | m3 | 22,44 |
|  |  | 14.2. Pct. 2 |  |  |
| 81 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,14 |
| 86 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 16,90 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,30 |
| 88 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 20,30 |
| 89 | CI14B | Elemente liniare din placi din granit ceramic h=70 mm, din placi 600x600x10 mm, aplicate cu adeziv | m | 14,20 |
| 90 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 16,90 |
| 93 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,30 |
| 94 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 20,30 |
|  |  | 15. Act de constatare nr. 40 |  |  |
| 102 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm | m2 | 65,00 |
| 103 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 65,00 |
| 104 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 65,00 |
|  |  | 18. Act de constatare nr. 45 |  |  |
| 119 | CO18A | Usite de vizitare gata confectionate din material plastic 200x200 mm | buc | 38,00 |
| 120 | CO18A | Usite de vizitare gata confectionate din MDF 800x800 mm | buc | 38,00 |
|  |  | 19. Act de constatare nr. 46 |  |  |
|  |  | 19.2. Usi |  |  |
| 142 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu miner antipanica (U1 - 1.38x2.68(h) m) | m2 | 3,70 |
| 143 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu miner antipanica (U1* - 1.40x2.97(h) m) | m2 | 8,32 |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, , cu miner antipanica (U10 - 0.87x2.68(h) m) | m2 | 6,99 |
| 145 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 6,00 |
|  |  | 20. Act de constatare nr. 55 |  |  |
|  |  | 20.1. Usi din aluminiu intre etaje si intre coridoare |  |  |
| 143 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (usi intre etaje si despartirea coridorului) | m2 | 42,27 |
|  |  | 20.2. Vitralii V6 din sticla (incaperile 7,8,9) |  |  |
| 128 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu umplutura sticla (Vitraliu V6 din sticla 10mm calita 6000x2700 cu usi glisante (1200x2700 - 2 buc) | m2 | 16,20 |
| 128 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu umplutura sticla (Vitraliu V6 din sticla 10mm calita 6500x2700 cu usi glisante (1200x2700 - 2 buc) | m2 | 17,55 |