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	Colegiul de Medicina Balti
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de amenajarea caii de acces spre parcarea
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)



	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	
	1. Amenajarea caii de acces spre parcare 
	
	
	
	

	1
	RpCS19G

	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m
	35,0000
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,1000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,1000
	
	

	2
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3
	10,2000
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	40,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,3000
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,5700
	
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,5700
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,0400
	
	

	3
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3
	10,2000
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	63,2400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,5300
	
	

	4
	DA04B

	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3
	0,4000
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,2680
	
	

	5
	TsI50I

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 
	t
	42,0000
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	8,4000
	
	

	
	5887744123366
	Incarcator
	h/ut
	7,3500
	
	

	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	5,0000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9500
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,7500
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,0500
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,1000
	
	

	7
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	2,0000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,6200
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	10,2000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	4,2800
	
	

	8
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	7,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	10,1500
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,7500
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,8400
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0140
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0140
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1400
	
	

	9
	CC03D

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale  VR 100*100*4
	kg
	367,2000
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	14,6880
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8360
	
	

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	370,8720
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,8360
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,6720
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	110,1600
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2203
	
	

	10
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d=20
	kg
	118,4000
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,9072
	
	

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	121,3600
	
	

	11
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30  M-400
	m3
	30,0000
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	103,5000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000
	
	

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	31,0590
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	18,0000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	7,5000
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea caii de acces spre parcare 
	            
	
	
	

	 
	
	2. Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol
	
	
	
	

	12
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2
	2,0000
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3600
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3600
	
	

	13
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	3,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,6400
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,4800
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,8000
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,3840
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0064
	
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0064
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0640
	
	

	14
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg
	44,3000
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,4619
	
	

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	45,4075
	
	

	15
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30
	m3
	0,4000
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,3800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600
	
	

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,4141
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol
	            
	
	
	


 



