| Retelelor de alimentare cu apa a s. Vertiujeni, Tirgu Vertiujeni, Zaluceni din r-ul Floresti (etapa 2). Retelelor magistrale de alimentare cu apa a s. Temeleiuti, Vascauti, Cernita, Cosernita | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Alimentarea cu energie elecrica (03/16-AEE Temeliuti)

Valoarea de deviz

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 105/5 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Placa de ancorare П-Зи |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Izolator de tip PS-70-E |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Izolator de tip SF-20-G |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Capac de tip K-7 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Clema de tip NB-2-6A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Ureche de tip U1-7-16 |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Veriga intermediara de tip S-7-1 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | pret ofertant |  | Clema de ancoraj de tip DN-70 Rpi |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Brida (clema) de tip H-8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Brida (clema) de tip H-7 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Brida (clema) de tip H-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Consola de tip RA-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Consola de tip RA-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Consola de tip RA-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Consola de tip RA-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Consola de tip RA-5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Capac de tip K-6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Legatura paralela de tip PA-2-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Clema legare la impamintare de tip PS-2-1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Clema de tip A2A |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Veriga intermediara de tip PRT-7-1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Brida de tip CPC-7-17 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Clema de tip PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Устройство ответвиельное концевое (УОК) |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Устройство ответвиельное промежуточное (УОП) |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Traversa 10kV de tip TM-2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Traversa 10kV de tip TM-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | pret furnizor |  | Conductor din aluminiude tip AC-70/11 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 33-04-009-2 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | pret furnizor |  | Conductor din aluminiude autoportant tip SIP-3 sectiune 50 mm2 |  |  | m |  | 875,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 33-04-015-1 |  | Instalarea legarii la pamint cu otel rotund zincat d=10 mm |  |  | 10 m |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 33-04-030-1 |  | Montarea punct CUT-OUT: cu ajutorul mecanismelor |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Traversa sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 33-04-030-3 |  | Montarea Punct de sectionare: cu ajutorul mecanismelor |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Constructie sub RLND |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 10 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 33-04-029-6 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee impamintare |  |  | m3 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee cablu |  |  | m3 |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | pret ofertant |  | Stilp din beton armat CB 95-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 10 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior 63 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГ-0.66 3x6 mm2 |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУЗ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - contactor cu contacte aditionale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare - lampa semnalizare, buton de comanda |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare - releu intermediar cu soclu releu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 08-03-525-1 |  | Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare - releu de timp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 11-02-032-05 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 6,3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | pret furnizor |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГ-0.66 3x4 mm2 |  |  | m.l. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГ-0.66 3x6 mm2 |  |  | m.l. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | pret furnizor |  | Cablu КВВГ 5x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | pret furnizor |  | Cablu КВВГ 7x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | pret furnizor |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШв 3х6 mmp |  |  | m.l. |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | pret furnizor |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШв 3х4 mmp |  |  | m.l. |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=25x2.8 mm |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | pret furnizor |  | Cap terminal pentru cabluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm |  |  | m |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  | Fuzibil de expulzare de tip MT tip K |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Punct de sectionare Un=10kV, In=200A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 10 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | Post de transformare complex tip chiosc 25kVA, 10/0.4kV, cu transformator pe ulei 25kVA, 10/0.4kV |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | pret furnizor |  | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=8A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | pret furnizor |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | pret furnizor |  | Contor electronic 5-60A, 230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | pret furnizor |  | Шкаф управления ШУ разм.1400х800х400 мм IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-0-74-У2, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=10A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | pret furnizor |  | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЯУЭ, IP54, dimensiuni 1000 x 650 x 350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=2A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | pret furnizor |  | Contactor KMИ 10931, 9A, 220V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | pret furnizor |  | Contacte aditionale de tip ПКИ-11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | pret furnizor |  | Armatura de iluminat AL22TE-220V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | pret furnizor |  | Buton ABLFP-22 1ci+1cd |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | pret furnizor |  | Releu intermediar Releu REK77/4 cu Soclu releu PPM78/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | pret furnizor |  | Comutator УП5312-C86 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | pret furnizor |  | Releu de timp de tip RSV 19-11, 220V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | pret furnizor |  | Regulator electronic de presiune de tip POC-301 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |