## Anexa-22
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Mobilier medical
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Masă pentru manipulare |  |  |  | Masa pentru manipulare (2 rafturi inox, 1 sertar) Lungime,cm 72± 5 Lățime, cm 55±5 Înălțme,cm 91±5 Roți, cm 10 Blatul mesei: 54(+- 2 cm)x 38(+ - 2 cm) 1 sertar Încărcare Maximă,35-40 kg Greutate,, nu mai mult de 20 kg
2 | Masa pentru instrumente |  |  |  | Masă pentru instrumente (carcas sudat) polite din inox Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Masa este confecționată din profil metalic, carcas sudat și vopsită cu vopsea albă în pulbere polite din inox Dimensiuni Lungime: 65 cm + - 5 cm Lățime: 41cm + - 5 cm Înălțime: 87 cm + - 5 cm
3 | Masa Mobila pentru Medicamente si Aparataj Medical |  |  |  | Masă Mobilă pentru Medicamente si Aparatura Medical Masa construita din otel, aliaj de aluminiu si plastic rezistent (ABS) Dimensiuni : 750x475x920mm Greutate : 38 kg Compartimentare : 1 buc Sertar mic 2 buc sertare mijloc 1 buc Sertar mare In sertare se gasesec separatoare care pot fi aranjate convenabil pentru depozitarea diferitelor medicamente si echipamente. Specificatii: Roti asamblate pe aceeasi linie verticala ca patru coloane. Masa foarte stabila, chiar si sertarul deschis poate fi plin de medicamente/unelte. Cablu de alimentare si prize detasabile. Suport pentru sticla de oxigen introdus, curele fixate pe corpul principal al caruciorului. Suport card sertar: insertie de card din partea inferioara, usor de pastrat curat. Accesorii : Raft pentru defibrilator Raft lateral glisant Recipient ascutit pentru diverse reziduuri 2 cosuri pentru pentru diverse reziduuri Suport pentru perfuzie Suport pentru butelie de oxigen Priza de curent Recipient pentru utilitati Sistem blocare sertare
4 | Noptiere medicale |  |  |  | Noptiere medicale Material: Plastic ABS 100% pur injectat, non-toxic, usor de curățat Dimensiuni: lungime 48 + - 5 cm lățime 48 + - 5 cm înălțime 76 cm + - 5 cm Greutate: Ușoară, ușor de transportat și de depozitat Funcționalități Suplimentare: Suport pentru prosop, masă glisantă, sertar spațios, carlige, usa și două rafturi interioare cu spațiu mare de depozitare, 4 roți pivotante Ø 56 cm = - 2 cm (2 cu frână) Culoarea: alba
5 | Paravane 2 cadre |  |  |  | Paravan cu cadru metalic cu 2 secții;montate pe 2 roți,structură pliantă;dimensiunea unei secțiuni-(50-60 cm) dimensiuni: deschis înălțimea 165-190 cm;Lungimea 100-120 cm;dimensiuni închis:înălțime 165-190 cm,lungime 50-60 cm; Structura- Metal,material de acoperire paravan:textil,culoarea albă
6 | Cușete medicale TIP 1 |  |  |  | Cușete medicale TIP 1, cu reglarea sectiunii capului , Culoarea bej/ alb, Dimensiuni: Lungime180 cm +- 10 cm Lățimea 60 cm +- 10 cm 55 cm + - 10 cm
7 | Brancarda Medicala |  |  |  | Brancardă Medicală Dimensiuni: lungime 190 + - 10 cm lățime 60 + - 10 cm înălțime 95 cm + - 10 cm structura din tub de otel vopsit; platforma din doua secțiuni; secțiunea cefalica reglabila manual in 10 poziții; secțiune inferioara fixa; mânere pentru împingere/tragere; pe patru roti cu diametrul de 150 mm + - 10 mm din cauciuc 2 roți cu frâne; protecție pe patru colturi contra loviturilor; accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale, saltea; targa detașabila;
8 | Cuseta medicala TIP 2 |  |  |  | Cuseta medicala TIP 2 Dimensiuni: Lungime: 190 cm +- 10 cm; Lățime: 65 cm + - 10 cm; Înălțime: 58 cm +- 10 cm; Tetiera reglabila manual; Tapiterie din piele artificiala; Suprafata de culcare din doua piese usor de curatat Suport prosoape; Stâlp IV reglabil pe înălțime; Picioare/carcasa metalică alba Coloarea alba/bej;
9 | cărucior cu rotile |  |  |  | Cărucior cu rotile Sarcina maxima:110 kg Numar de roti:4 Material carcasa: otel Latimea scaunului: 460 mm Inaltimea totala: 870 mm Diametrul rotilor: 8 ", 20 "
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Mobilier medical
Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 33192000-2 | Masă pentru manipulare | buc | 20 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | 33192000-2 | Masa pentru instrumente | buc | 9 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | 33192000-2 | Masa Mobilă pentru Medicamente si Aparataj Medical | buc | 4 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
4 | 33192000-2 | Noptiere medicale | buc | 8 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
5 | 33192000-2 | Paravane 2 cadre | buc | 15 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
6 | 33192000-2 | Cușete medicale TIP 1 | buc | 5 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
7 | 33192000-2 | Brancarda Medicala | buc | 2 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
8 | 33192000-2 | Cuseta medicala TIP 2 | buc | 2 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
9 | 33193000-9 | Cărucior cu rotile | buc | 2 |  |  |  |  | 11.02.2026-11.03.2026 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________