WinСмета2000

| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun Chisinau (37/2023-1- IV) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Statia de tratare biologica. |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция. |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Воздухозаборная решетка ф200) | buc | 1,00 |
| 2 | VB30A К=0,5 к з-те | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(готовые)-(Зонт ЗК.00.000 ф200) | buc | 2,00 |
| 3 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (воз-д перим.из оцинков. cтали толщ.0,5мм ф200 ) | m2 | 2,83 |
| 4 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (воз-д перим.из оцинков. cтали толщ.0,6мм ф400 ) | m2 | 5,00 |
| 5 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (воз-д перим.из оцинков. cтали толщ.0,5мм пер.150x200 ) | m2 | 4,90 |
| 6 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (воз-д перим.из оцинков. cтали толщ.0,6мм пер.400x400 ) | m2 | 28,80 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 100x150) | buc | 6,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 300x300) | buc | 10,00 |
| 9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепления воздуховодов) | kg | 25,00 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление. |  |  |
| 10 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric(Электрическая обогревательная панель конвекторного марки С4 20 N=2,0кBm NOBO) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Вентиляция. |  |  |
| 11 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж установки TA-450 EL Nдв=.0,13 кВm,Nкал=2.48 кВm-400В N уст-ки=3,0 квm.) | buc | 1,00 |
| 12 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Канальный вентилятор K 150XL N=0.1 кВт, n=1375 об/мин) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |
|  |  | 3.1. Отопление. |  |  |
| 13 | Pret de piata | Электрическая обогревательная панель конвекторного марки С4F20 N=2,0кBm NOBO | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Вентиляция. |  |  |
| 14 | Pret de piata | Установка TA-450 EL Nдв.0,13 кВm,Nкал=2.48 кВm-400В N уст-ки=3,0 квm (''SYSTEMAIR'') | buc | 1,00 |
| 15 | Pret de piata | Канальный вентилятор K 150XL N=0.1 кВт, n=1375 об/мин | buc | 1,00 |
| Proiectant L.Наlamenda |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

L.S.