CAIET DE SARCINI

| Lucrări de reparații curente a încăperilor și spațiilor comune (galeria, scări, antreu, bloc alimentar, cantină etc.) la IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii din str. Grenoble, 147, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |

| № crt. | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Casa scării centrale |  |  |
| 11 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,00 |
| 2 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,00 |
| 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 4 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,00 |
| 5 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 6 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,00 |
| 7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 707,80 |
| 8 | Montarea baghetelor din polistiren la tavan | m | 32,00 |
| 9 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 200,00 |
| 1 | - Scara mică |  |  |
| 10 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 11 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 13 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 14 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 15 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 16 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 205,70 |
| 17 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 50,00 |
|  | - Scara mică 2 |  |  |
| 18 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 119 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 220 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 221 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 222 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 23 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 24 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 186,50 |
| 25 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 50,00 |
|  | - Hol mare |  |  |
| 226 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 227 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 228 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 229 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 330 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 331 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 332 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 141,60 |
| 333 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 20,00 |
|  | - Hol mic |  |  |
| 334 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 335 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 336 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 337 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 338 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 339 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 040 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,30 |
| 441 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 5,00 |
|  | - Coridor et.1 intrare |  |  |
| 442 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 443 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 444 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 445 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 446 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 447 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 448 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,60 |
| 449 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 5,00 |
|  | - Birou / parter |  |  |
| 550 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,0 |
| 51 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,0 |
| 52 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,0 |
| 53 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,8 |
| 54 | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 24 |
| 55 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,20 |
| 56 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,20 |
| 657 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,20 |
| 58 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,20 |
| 59 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 5,0 |
| 60 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 2,0 |
|  | 8. Blocul alimentar |  |  |
| 61 | 8.1. Tavan |  |  |
| 62 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 24 |
| 63 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24 |
| 64 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24 |
| 65 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,30 |
| 66 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 102,30 |
| 67 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 102,30 |
| 68 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,30 |
| 69 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 20,00 |
| 70 | 8.2. Pereți |  |  |
| 71 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,00 |
| 72 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,00 |
| 73 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 74 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,20 |
| 75 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,20 |
| 76 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 15,00 |
|  | 8.3. Antreu |  |  |
| 78 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,00 |
| 79 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,00 |
| 80 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 81 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,40 |
| 82 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,40 |
| 83 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,40 |
| 84 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 20,00 |
|  | 8.4. Cabinet |  |  |
| 85 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,40 |
| 86 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 5,00 |