Anexa nr.2

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a sistemului de stingere automată cu gaze din

Arhiva Parlamentului.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul de stingere automata a incendiilor cu gaz (arhiva inc. nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu 4 zone |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0056 |  | 0,006 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,40 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0560 |  | 0,056 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,16 |
| 2 |  | 10-08-001-07 |  | Montare modul pentru memorie |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 1,30 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,016 |
| 3 |  | 10-08-001-07 |  | Montare placa de control al stingerii incendiilor |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 1,30 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,016 |
| 4 |  | 10-08-001-07 |  | Montare placa de releu unicanal |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,200 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 2,60 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,08 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,004 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,032 |
| 5 |  | 10-08-001-12 |  | Aparate: panou informativ pentru dublarea semnalelor |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0016 |  | 0,002 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 0,30 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,016 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,13 |
| 6 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0005 |  | 0,002 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,2500 |  | 1,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,02 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,64 |
| 7 |  | 08-03-591-3 |  | Declansator de incendiu manual |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,030 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 76,0000 |  | 2,28 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 3,5400 |  | 0,106 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 9,7600 |  | 0,293 |
| 8 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,030 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 98,2000 |  | 2,946 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,0800 |  | 0,122 |
|  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,006 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 25,6000 |  | 0,768 |
| 9 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Cutie pentru butoane, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,00 |
| 10 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv releu solid |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 1,12 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,02 |
| 11 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 4,12 |
| 12 |  | 10-04-101-10 |  | Utilaj divers: Intrerupator pachet |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 13 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,002 |
| 14 |  | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: Modul de stingere cu gaze |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 10,1000 |  | 20,20 |
|  |  | 1012036 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg |  | 0,0267 |  | 0,053 |
|  |  | 1012039 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg |  | 0,4070 |  | 0,814 |
|  |  | 5009055 |  |  | Borne de cablu din cupru |  | buc |  | 2,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 5220075 |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,01 |
| 15 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu dim.25x16mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,200 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 3,258 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 0,20 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 5110-03332516 |  |  | Canale din masa plastica cu dim.25x16mm |  | m |  | 100,0000 |  | 20,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 1,216 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 1,216 |
| 16 |  | 08-02-402-2 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,350 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 14,1000 |  | 19,035 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,9000 |  | 2,565 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,4000 |  | 0,54 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,1600 |  | 0,216 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,4100 |  | 0,554 |
|  |  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,3000 |  | 0,405 |
|  |  | 5009837 |  |  | Compozitie de etansare |  | kg |  | 7,2000 |  | 9,72 |
|  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,216 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 3,645 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 3,2500 |  | 4,388 |
| 17 |  | pret furnizor |  | Cablu E-H(St) FE180 E90 PH120 2x2x0.8mm+0.8mm |  |  | m |  |  |  | 125,000 |
|  |  | 59052025017 |  |  | Cablu E-H(St) FE180 E90 PH120 2x2x0.8mm+0.8mm |  | m |  | 1,0250 |  | 128,125 |
| 18 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A) FRHF 3x1,0 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 59052025018 |  |  | Cablu ВВГнг(A) FRHF 3x1,0 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 10,25 |
| 19 |  | pret furnizor |  | Capac lateral (dop) 100*40/60 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 59052025019 |  |  | Capac lateral (dop) 100*40/60 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 20 |  | pret furnizor |  | Materiale de fixare si consumabile |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 59052025020 |  |  | Materiale de fixare si consumabile |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 1.2. Sistemul de stingere automata a incendiilor cu gaz (arhiva inc. nr.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu 4 zone |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0056 |  | 0,006 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,40 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0560 |  | 0,056 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,16 |
| 22 |  | 10-08-001-07 |  | Montare modul pentru memorie |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 1,30 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,016 |
| 23 |  | 10-08-001-07 |  | Montare placa de control al stingerii incendiilor |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 1,30 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,016 |
| 24 |  | 10-08-001-07 |  | Montare placa de releu unicanal |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,200 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,0000 |  | 2,60 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,00 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,08 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,004 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,032 |
| 25 |  | 10-08-001-12 |  | Aparate: panou informativ pentru dublarea semnalelor |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0016 |  | 0,002 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 0,30 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,016 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,13 |
| 26 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0005 |  | 0,002 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,2500 |  | 1,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,02 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,64 |
| 27 |  | 08-03-591-3 |  | Declansator de incendiu manual |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,030 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 76,0000 |  | 2,28 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 3,5400 |  | 0,106 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 9,7600 |  | 0,293 |
| 28 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,030 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 98,2000 |  | 2,946 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,0800 |  | 0,122 |
|  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,006 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 25,6000 |  | 0,768 |
| 29 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Cutie pentru butoane, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,00 |
| 30 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv releu solid |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 1,12 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,02 |
| 31 |  | 10-04-101-10 |  | Utilaj divers: Intrerupator pachet |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,02 |
| 32 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,002 |
| 33 |  | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: Modul de stingere cu gaze |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 10,1000 |  | 10,10 |
|  |  | 1012036 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg |  | 0,0267 |  | 0,027 |
|  |  | 1012039 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg |  | 0,4070 |  | 0,407 |
|  |  | 5009055 |  |  | Borne de cablu din cupru |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 5220075 |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,005 |
| 34 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 4,12 |
| 35 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu dim.25x16mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,300 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 4,887 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 0,30 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 60,00 |
|  |  | 5110-03332516 |  |  | Canale din masa plastica cu dim.25x16mm |  | m |  | 100,0000 |  | 30,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 1,824 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 1,824 |
| 36 |  | 08-02-402-2 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 1,450 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 14,1000 |  | 20,445 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,9000 |  | 2,755 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,4000 |  | 0,58 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,1600 |  | 0,232 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,4100 |  | 0,594 |
|  |  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,3000 |  | 0,435 |
|  |  | 5009837 |  |  | Compozitie de etansare |  | kg |  | 7,2000 |  | 10,44 |
|  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,232 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 3,915 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 3,2500 |  | 4,712 |
| 37 |  | pret furnizor |  | Cablu E-H(St) FE180 E90 PH120 2x2x0.8mm+0.8mm |  |  | m |  |  |  | 135,000 |
|  |  | 59052025017 |  |  | Cablu E-H(St) FE180 E90 PH120 2x2x0.8mm+0.8mm |  | m |  | 1,0250 |  | 138,375 |
| 38 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A) FRHF 3x1,0 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 59052025018 |  |  | Cablu ВВГнг(A) FRHF 3x1,0 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 10,25 |
| 39 |  | pret furnizor |  | Capac lateral (dop) 100*40/60 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 59052025019 |  |  | Capac lateral (dop) 100*40/60 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 40 |  | pret furnizor |  | Materiale de fixare si consumabile |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 59052025020 |  |  | Materiale de fixare si consumabile |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul de stingere automata a incendiilor cu gaz (arhiva inc. nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret furnizor |  | Pultul de control si gestionare de tip SmartLine020/4 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6001 |  |  | Pultul de control si gestionare de tip SmartLine020/4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 42 |  | pret furnizor |  | Modul de extindere a memoriei pentru 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6002 |  |  | Modul de extindere a memoriei pentru 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 43 |  | pret furnizor |  | Placa de control al stingerii incendiilor de tip SmartLetLoose/ONE sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6003 |  |  | Placa de control al stingerii incendiilor de tip SmartLetLoose/ONE |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 44 |  | pret furnizor |  | Placa de releu unicanal de tip REL1NT sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6004 |  |  | Placa de releu unicanal de tip REL1NT |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 45 |  | pret furnizor |  | Panou-retransmitator de tip SmartLetLoose/LCD sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6005 |  |  | Panou-retransmitator de tip SmartLetLoose/LCD |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 46 |  | pret furnizor |  | Detectoare de fum optice de tip ID-100 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6006 |  |  | Detectoare de fum optice de tip ID-100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 47 |  | pret furnizor |  | Baza detectorului de tip EB0010 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6007 |  |  | Baza detectorului de tip EB0010 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 48 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020Y sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6008 |  |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020Y |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 49 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020B sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6009 |  |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020B |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 50 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu activare prin cheie de tip ICK010Y sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60010 |  |  | Detector manual fara adresa cu activare prin cheie de tip ICK010Y |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 51 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60011 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 52 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60012 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 53 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Automatica dezactivata" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60013 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Automatica dezactivata" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 54 |  | pret furnizor |  | Cutie pentru butoane de tip HJ9-1 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60014 |  |  | Cutie pentru butoane de tip HJ9-1 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 55 |  | pret furnizor |  | Releu Solid de tip SSR-DA25a sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60015 |  |  | Releu Solid de tip SSR-DA25a |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 56 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60016 |  |  | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 57 |  | pret furnizor |  | Intrerupator pachet 2P NC+NO cheie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60017 |  |  | Intrerupator pachet 2P NC+NO cheie |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 58 |  | pret furnizor |  | Senzor de contact la deschiderea usilor de tip HO-03B sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60018 |  |  | Senzor de contact la deschiderea usilor de tip HO-03B |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 59 |  | pret furnizor |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MGP.I-14 de tip Impuls-14 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60019 |  |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MGP.I-14 de tip Impuls-14 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 60 |  | pret furnizor |  | Gaz stins de incendiu de tip HFC227ea sau analog |  |  | kg |  |  |  | 23,580 |
|  |  | 60020 |  |  | Gaz stins de incendiu de tip HFC227ea |  | kg |  | 1,0000 |  | 23,58 |
| 2.2. Sistemul de stingere automata a incendiilor cu gaz (arhiva inc. nr.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pret furnizor |  | Pultul de control si gestionare de tip SmartLine020/4 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6001 |  |  | Pultul de control si gestionare de tip SmartLine020/4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 62 |  | pret furnizor |  | Modul de extindere a memoriei pentru 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6002 |  |  | Modul de extindere a memoriei pentru 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 63 |  | pret furnizor |  | Placa de control al stingerii incendiilor de tip SmartLetLoose/ONE sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6003 |  |  | Placa de control al stingerii incendiilor de tip SmartLetLoose/ONE |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 64 |  | pret furnizor |  | Placa de releu unicanal de tip REL1NT sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6004 |  |  | Placa de releu unicanal de tip REL1NT |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 65 |  | pret furnizor |  | Panou-retransmitator de tip SmartLetLoose/LCD sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6005 |  |  | Panou-retransmitator de tip SmartLetLoose/LCD |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 66 |  | pret furnizor |  | Detectoare de fum optice de tip ID-100 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6006 |  |  | Detectoare de fum optice de tip ID-100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 67 |  | pret furnizor |  | Baza detectorului de tip EB0010 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6007 |  |  | Baza detectorului de tip EB0010 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 68 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020Y sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6008 |  |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020Y |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 69 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020B sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6009 |  |  | Detector manual fara adresa cu element resetabil de tip IC0020B |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 70 |  | pret furnizor |  | Detector manual fara adresa cu activare prin cheie de tip ICK010Y sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60010 |  |  | Detector manual fara adresa cu activare prin cheie de tip ICK010Y |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 71 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60011 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 72 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60012 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 73 |  | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Automatica dezactivata" de tip TC-12-C sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60013 |  |  | Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie "Automatica dezactivata" de tip TC-12-C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 74 |  | pret furnizor |  | Cutie pentru butoane de tip HJ9-1 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60014 |  |  | Cutie pentru butoane de tip HJ9-1 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 75 |  | pret furnizor |  | Releu Solid de tip SSR-DA25a sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60015 |  |  | Releu Solid de tip SSR-DA25a |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 76 |  | pret furnizor |  | Intrerupator pachet 2P NC+NO cheie |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60017 |  |  | Intrerupator pachet 2P NC+NO cheie |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 77 |  | pret furnizor |  | Senzor de contact la deschiderea usilor de tip HO-03B sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60018 |  |  | Senzor de contact la deschiderea usilor de tip HO-03B |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 78 |  | pret furnizor |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MGP.I-22 de tip Impuls-22 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 60038 |  |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MGP.I-22 de tip Impuls-22 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60016 |  |  | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 80 |  | pret furnizor |  | Gaz stins de incendiu de tip HFC227ea sau analog |  |  | kg |  |  |  | 50,780 |
|  |  | 60020 |  |  | Gaz stins de incendiu de tip HFC227ea |  | kg |  | 1,0000 |  | 50,78 |
| 81 |  | pret furnizor |  | Set de masti de gaze (2 buc.) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60041 |  |  | Set de masti de gaze (2 buc.) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 82 |  | pret furnizor |  | Dispozitiv mobil pentru evacuarea fumului si a produselor de ardere, cu o capacitate de 1500 m3/ora |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60042 |  |  | Dispozitiv mobil pentru evacuarea fumului si a produselor de ardere, cu o capacitate de 1500 m3/ora |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |