## CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumirea beneficiarului :  Primaria Telita.

- Organizatorul procedurii de achizitii: Primaria Telita.

- Obiectul achizitiei :Procurarea si instalarea echipamentului de tratare a apei la sursa,debit 10m.c./ora

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea de deviz,lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  | Inclusiv sal. | Inclusiv sal |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |
| 1. | Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora | un | 2 |  |  |
| 2. | Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora | un | 1 |  |  |
| 3. | Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l. | un | 2 |  |  |
| 4. | Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora) | un | 1 |  |  |
| 5. | Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora | un | 2 |  |  |
| 6. | Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls | un | 2 |  |  |
| 7. | Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2” | un | 2 |  |  |
| 8. | Complect materiale( teava, fiting, hipoclorit de natriu, sare etc), set | set | 1 |  |  |
| 9. | Reagent pentru dozare (Ca si Mg) | kg | 120 |  |  |
| 10 | Livrare si montare |  |  |  |  |

Total utilaj

Inclusiv salariu

Cheltuieli directe

Scutit de TVA

Total Deviz

Inclusiv salariu