CAIET DE SARCINI

(pentru proiectare)

Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz privind reparația capitală a sediului clădirii administrative cu numărul cadastral 0100107.009.01, din  str. Sarmizegetusa,13, mun. Chișinău.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.

- Tipul procedurii de atribuire: cerere a ofertelor de preţuri.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ fără TVA” şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 90 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31.12.2025.

- Sursa de finanţare: bugetul de stat.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz a sediului clădirii administrative cu numărul cadastral 0100107.009.01, din  str. Sarmizegetusa,13, mun. Chișinău.

9. Proiect de execuție, sarcini şi responsabilităţi: compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie: planul general, volum de lucru;

- arhitectura: interior și exterior (termoizolare);

- pașaport coloristic;

- rezistența;

- proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare;

- proiectarea reţelelor de apă şi canalizare interioare;

- proiectarea rețelelor interioare de energie electrica;

i) proiectarea rețelelor de semnalizare anti incendiară;

j) efectuarea expertizei tehnice;

k) elaborarea documentaţiei de deviz F1, F3, F5, F7;

l) verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz;

m) participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

n) alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu CUC 434/2023 privind codul urbanismului și construcțiilor;

p) consultarea opiniei publice (autorităţile publice locale, organizaţii, instituţii, cetăţeni).

Menționăm că, documentația de proiect va fi elaborată în strictă conformitate cu cerințele stipulate în Raportul de expertiză.