Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a rețeleor electrice la Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul nr.3

Obiect 1.1.Echipament electric de forta si iluminat  . (Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,445 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 |  | Bloc de evidenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-16 |  | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,280 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-523-3 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,980 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,580 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩМП-6.6.2-0 36 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,045 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-48з-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-24з-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-18з-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-12з-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,560 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 100А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,620 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,290 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,770 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,080 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,330 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,220 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 23,180 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,266 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 23,180 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,893 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 115,900 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,171 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,684 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,470 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 91,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 141,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,370 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,274 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,276 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 11,830 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-3 |  | Declansator independent |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,862 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 131,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,176 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-530-6 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,510 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,312 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,108 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-080-1 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-080-4 |  | Anexa de contact |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,620 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,620 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,042 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,281 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,580 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 4,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 701,350 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 846,600 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 8,466 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 11,620 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 16,766 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 236,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 16,766 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,520 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 110,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,102 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,512 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,837 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 17,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,837 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,300 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 42,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 25,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,944 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,653 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,096 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,777 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,775 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,388 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,194 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,864 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,460 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-593-10 |  | Pictogramma |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,460 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,740 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 173,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,606 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,624 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,531 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,960 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 163,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa 2 locuri |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,020 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,566 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu sase prize |  |  | 100 buc |  | 1,950 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 135,330 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,925 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 198,900 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 |  | -Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 3,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 148,590 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,850 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 397,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,638 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-04-066-07 |  | -Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 195,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-04-066-07 |  | -Aparataj de perete: Priza informationala |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 195,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 7,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,910 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 52,326 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 95,625 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 95,625 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,339 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 69,768 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 16,524 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,339 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 123,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 349,300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,258 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1 500,600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1 500,600 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 24,600 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 2,583 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 123,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 246,000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 61,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 13,530 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 361,620 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 13,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,250 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,490 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,330 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,224 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,264 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,026 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,670 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,534 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,174 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,770 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,019 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,022 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,098 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 5,256 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,870 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,310 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 24,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 279,560 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 43,380 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,501 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,410 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,590 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,266 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,061 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 66,275 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 66,275 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 123,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 534,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,099 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,507 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,188 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 61,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 48,263 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 371,250 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 371,250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 48,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-160-2 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,520 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,220 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,100 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,500 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,960 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,492 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33410180-03 |  | Corp de iluminat SLIM LED 595x595x11mm 4000K,3600Lm IP20, 32W |  |  | buc |  | 415,000 |  |  |
|  | 33410180-03 |  | Corp de iluminat SLIM LED 595x595x11mm 4000K,3600Lm IP20, 32W |  |  | buc |  | 415,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33400272-01 |  | Corp de iluminat , Pn=10W, 900lm, 4000K, IP40, gab.d145x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33400272-01 |  | Corp de iluminat , Pn=10W, 900lm, 4000K, IP40, gab.d145x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33400272-02 |  | Corp de iluminat , Pn=14W, 1300lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400272-02 |  | Corp de iluminat , Pn=14W, 1300lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33400272-03 |  | Corp de iluminat , Pn=20W, 1700lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33400272-03 |  | Corp de iluminat , Pn=20W, 1700lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3341053-05 |  | Сorp de iluminat 17W, 1200lm,4000K, IP65 cu senzor de miscare, gab.d287x111, STAR NBT LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3341053-05 |  | Сorp de iluminat 17W, 1200lm,4000K, IP65 cu senzor de miscare, gab.d287x111, STAR NBT LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33400271-01 |  | Corp de iluminat , Pn=12W, 1200lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400271-01 |  | Corp de iluminat , Pn=12W, 1200lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33400271-02 |  | Corp de iluminat , Pn=8W, 800lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400271-02 |  | Corp de iluminat , Pn=8W, 800lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3341021-01 |  | Corp de iluminat 18W, 1800lm, 4000K, IP65, gab. 600x66x76mm ДСП 1304 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410201-01 |  | Corp de iluminat 18W, 1800lm, 4000K, IP65, gab. 600x66x76mm ДСП 1304 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33400171-151 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 1200lm, 4000K, 100lm/w , IP65 gab.d390mmx144mm CD led 1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400171-151 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 1200lm, 4000K, 100lm/w , IP65 gab.d390mmx144mm CD led 1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3341047-123 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 15W, 1500lm ,4000K , IP54, DBO-1820 PRO |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3341047-123 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 15W, 1500lm ,4000K , IP54, DBO-1820 PRO |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3340025-171 |  | Indicator de lumina EXIT, 3W LED, 220V, 150lm, IP20 SIRAH 2023-3 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 3340025-171 |  | Indicator de lumina EXIT, 3W LED, 220V, 150lm, IP20 SIRAH 2023-3 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33411256-01 |  | Пиктограмма информационно-указателная "EXIT" tip.ПЭУ 012 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 33411256-01 |  | Пиктограмма информационно-указателная "EXIT" tip.ПЭУ 012 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 335000202-03 |  | АВВГнг-LS 5x120mm2 (2.78kg/m) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000202-03 |  | АВВГнг -LS 5x120mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 335000202-06 |  | АВВГнг-LS 5x25mm2 (1.025kg/m) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 335000202-06 |  | АВВГнг -LS 5x25mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 335000272-14 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x50mm (3.731kg/m) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 335000272-14 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x50mm |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm (0.964kg/m) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 335000272-033 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x10mm (0.499kg/m) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 335000272-033 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x10mm |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm (0.48kg/m) |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 335000272-091 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x6mm (0.427kg/m) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000272-091 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x6mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 335000272-032 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm (0.348kg/m) |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 335000272-032 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 5 050,000 |  |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 5 050,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 335000303-09 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x10mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 335000303-09 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x10mm |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 335000303-10 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x10mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 335000303-10 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x10mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 335000303-11 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x6mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 335000303-11 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x6mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 335000303-08 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 335000303-08 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 335000302-04 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x1.5mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  | 335000302-04 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x1.5mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 335000177-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 335000177-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x4mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 33351006-62 |  | Manson de cuplare 5ПКTп-1- 120/240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33351006-62 |  | Manson de сuplare 5ПКТп-1- 120-240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 7 000,000 |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 7 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5 300,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 44400070 |  | Bransament flexibil K1082 (d=26mm) |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | 44400070 |  | Bransament flexibil K1082 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 3360019-13 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 3360019-13 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ, 10A |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 3360019-06 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра instalatie inchisa BCп10-1-0-KБ, 10A, 250A IP20 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 3360019-17 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра instalatie inchisa BCп10-1-0-KБ, 10A, 250A IP20 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 3360019-15 |  | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250V |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3360019-15 |  | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 336009-181 |  | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa BC20-1-0-ГБ |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 336009-181 |  | Intrerupator cu 1 claрa la instalatie deschisa BC20-1-0-ГБ |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 3360051-2 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-3-KБ |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  | 3360051-2 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-3-KБ |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 33609-139 |  | Priza de fisa cu doua locuri la instalatie inchisa cu contact de inpamintare seria IP20 ,РС12-2-KБ |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 33609-169 |  | Priza de fisa cu doua locuri la instalatie inchisa cu contact de inpamintare seria IP20 ,РС12-2-KБ |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie deschisa seria РСб20-3-ГПБg, IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie deschisa seria РСб20-3-ГПБg, IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Bloc de prize instalatie inchisa pe perete, in set: |  |  | set |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 33600174-17 |  | -Priza de forta cu з/к 2P+PE, 16A, 250V (45x45) PKC-20-30 (195x2=390) |  |  | buc |  | 390,000 |  |  |
|  | 33600174-17 |  | Priza de forta cu з/к 2P+PE, 16A, 250V (45x45) PKC-20-30 |  |  | buc |  | 390,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 33600174-18 |  | -Priza de telefon RJ11 UTP, (22x45) PKФ-10-00 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-18 |  | Priza de telefon RJ11 UTP, (22x45) PKФ-10-00 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 33600174-07 |  | -Priza informationala RJ-45 UTP PKИ-10-КБ (68x2=136) |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-07 |  | Priza informationala RJ-45 UTP PKИ-10-КБ |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 33600174-19 |  | Rama cu suport pentru 6 module, (45x45) CKK-400-RSU6 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-19 |  | Rama cu suport pentru 6 module, (45x45) CKK-400-RSU6 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 3370001 |  | Сutie de ramificatie У191М |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | 3370001 |  | Cutie de ramificatie У191М |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 33600033-015 |  | - Cutie KM40002 |  |  | buc |  | 450,000 |  |  |
|  | 33600033-015 |  | Cutie KM 40002 |  |  | buc |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 33600033-018 |  | - Cutie KM40007 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 33600033-018 |  | Cutie KM 40007 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 337003-02 |  | Cutie КОР73 (3-х рож.) |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  | 337003-02 |  | Cutie КОР73 (3-х рож.) |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 3337101-032 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-300 50x300x3000mm, 0.8mm (2.42kg/m) |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  | 3337101-032 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-300 50x300x3000mm, 0.8mm |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm, 0.7mm (2,0kg/m) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm, 0.7mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3337101-043 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-150 50x150x3000mm, 0.7mm (1,38kg/m) |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 3337101-043 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-150 50x150x3000mm, 0.7mm |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 3337101-32 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-300-1 |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  | 3337101-32 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-300 -1 |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 3337101-31 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-200-1 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 3337101-31 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-200 -1 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 3337101-301 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-150-1 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 3337101-301 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-150 -1 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 555152-332 |  | Panou de evidenta tip BZUM-TF-01 380V, In-630A, IP54, 700x1200x380mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555152-332 |  | Panou de evidenta tip BZUM-TF-01 380V, In-630A, IP54, 700x1200x380mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 5551011-11 |  | Intreruptor de sarcina BP32-37B 71250 400A 2dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-11 |  | Intrerupator de sarcina BP32-37B 71250 400A 2dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 3370201-80 |  | Siguranta ППН-37-400 gab.3 200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370201-80 |  | Siguranta ППН37-400 gab.3 200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 3370201-81 |  | Siguranta ППН-37-400 gab.3 250A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370201-81 |  | Siguranta ППН37-400 gab.3 250A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 555100028-6 |  | Transformator de curent TТИ-А-250/5А 5ВА (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 555100028-6 |  | Transformator de curent TТИ-А-200/5А 5ВА (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 5550151-081 |  | -Contor electric trifazat ZMD 410 CR 380/220V, 5A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550151-081 |  | Contor electric trifazat ZMD 410 CR 380/220V, 5A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 555053-251 |  | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-200 -04 (ABP) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555053-251 |  | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-250 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 5550151-062 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-062 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 5550244-16 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550244-16 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 55600085-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4501, 380V, 63A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55600085-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4501, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 338000216-11 |  | Dulap , ЩМП-6.6.2-0 36 IP31, dim:600х600х250 , firma "ИЭК" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000216-11 |  | Dulap , ЩМП-6.6.2-0 36 IP31, dim:600х600х250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 5550086-34 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-34 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 5551011-10 |  | Intreruptor de sarcina BP32-37B 31250 400A 1dir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551011-10 |  | Intrerupator de sarcina BP32-37B 31250 400A 1dir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 5551011-06 |  | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-06 |  | Intrerupator de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 555-100011-6 |  | Intreruptor BH32/3/100 , 100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555-100011-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 5550278-13 |  | Intrerupator automat 3p,63A, BA47-63/3/63C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550278-13 |  | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-63/3/63C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 5550278-07 |  | Intrerupator automat 1p, 50A, BA47-63/1/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-07 |  | Intrerupator automat 1p, 50A, BA47-63/1/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 5550278-06 |  | Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-63/1/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550278-06 |  | Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-63/1/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 5550278-6 |  | Intrerupator automat 3p, 20A, BA47-63/3/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550278-6 |  | Intrerupator automat 3p, 20A, BA47-63/3/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 5550278-05 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-63/1/20C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550278-05 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-63/1/20C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 5550278-1 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-63/3/16C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550278-1 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-63/3/16C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 5550277-1 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-63/1/16C |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5550277-1 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-63/1/16C |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 5550278-7 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-63/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-7 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-63/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 5550278-08 |  | Intrerupator automat 3p, 6A, BA47-63/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-08 |  | Intrerupator automat 3p, 6A, BA47-63/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 5550278-02 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6B |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 5550278-02 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6B |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 5550277-7 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550277-7 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 5550277-8 |  | Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550277-8 |  | Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-60/1/2B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 555000255-032 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 555000255-032 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 556084-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-5100, I=125A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 556084-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-5100 125A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 556084-04 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4100, I=63A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556084-04 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4100 63A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 55600091-02 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1160 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600091-02 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1160 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 55600091-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1110 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600091-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1110(sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 33700305-41 |  | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33700305-41 |  | Contactor КМИ-10910 , 9А, 230B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 33700305-5 |  | -Contactor KMИ-10910, 9А, 400B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700305-5 |  | Contactor КМИ-10910 , 9А, 400B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314, 9А (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314 , 9А (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 33700403-3 |  | Anexa de conexiune ПКИ-20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700403-3 |  | Anexa de conexiune ПКИ-20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 33410015 |  | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-722-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 33410015 |  | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-722-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 33411244-09 |  | Сorp de iluminat cu LED 26W,3000lm,4000K, IP65 , gab.660x173x103mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 33411244-09 |  | Сorp de iluminat cu LED 26W,3000lm,4000K, IP65 , gab.660x173x103mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 33411244-11 |  | Сorp de iluminat cu LED 48W,6000lm,4000K, IP65 , gab.1272x173x95mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33411244-11 |  | Сorp de iluminat cu LED 48W,6000lm,4000K, IP65 , gab.1272x173x95mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 33411255-02 |  | Corp de iluminat 21W, 2400lm, 4000K, 114lm/W, IP40 ,gab. d476x140mm tip. RKL LED 29 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33411255-02 |  | Corp de iluminat 21W, 2400lm, 4000K, 114lm/W, IP40 ,gab. d476x140mm tip. RKL LED 29 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 33410198-02 |  | Светильник светодиодный 24Вт, 2300lm,4000k, (IP54) gab. 1610x86x128mm ASM/S LED |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410198-02 |  | Светильник светодиодный 24Вт, 2300lm,4000k, (IP54) gab. 1610x86x128mm ASM/S LED |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.15: Echipament electric de forta si iluminat  . (Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,445 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 |  | Bloc de evidenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-16 |  | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,280 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-523-3 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,980 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,580 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩМП-6.6.2-0 36 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,045 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-48з-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-24з-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-18з-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩРН-12з-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,560 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 100А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,620 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,290 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,770 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,080 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,330 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,220 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 23,180 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,266 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 23,180 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,893 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 115,900 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,171 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,684 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,470 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 91,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 141,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,370 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,274 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,276 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 11,830 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-3 |  | Declansator independent |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,862 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 131,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,176 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-530-6 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,510 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,312 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,108 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-080-1 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-080-4 |  | Anexa de contact |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,620 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,620 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,042 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,281 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,580 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 4,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 701,350 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 846,600 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 8,466 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 11,620 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 16,766 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 236,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 16,766 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,520 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 110,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,102 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,512 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,837 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 17,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,837 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,300 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 42,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 25,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,944 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,653 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,096 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,777 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,775 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,388 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,194 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,864 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,460 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-593-10 |  | Pictogramma |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,460 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,740 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 173,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,606 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,624 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,531 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,960 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 163,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa 2 locuri |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,020 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,566 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu sase prize |  |  | 100 buc |  | 1,950 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 135,330 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,925 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 198,900 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 |  | -Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 3,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 148,590 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,850 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 397,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,638 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-04-066-07 |  | -Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 195,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-04-066-07 |  | -Aparataj de perete: Priza informationala |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 195,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 7,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,910 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 52,326 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 95,625 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 95,625 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,339 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 69,768 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 16,524 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,339 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 123,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 349,300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,258 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1 500,600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1 500,600 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 24,600 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 2,583 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 123,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 246,000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 61,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 13,530 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 361,620 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 13,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,250 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,490 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,330 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,224 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,264 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,026 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,670 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,534 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,174 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,770 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,019 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,022 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,098 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 5,256 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,870 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,310 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 24,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 279,560 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 43,380 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,501 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,410 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,590 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,266 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,061 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 66,275 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 66,275 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 123,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 534,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,099 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,507 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,188 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 61,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 48,263 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 371,250 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 371,250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 48,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-160-2 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,520 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,220 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,100 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,500 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,960 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,492 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33410180-03 |  | Corp de iluminat SLIM LED 595x595x11mm 4000K,3600Lm IP20, 32W |  |  | buc |  | 415,000 |  |  |
|  | 33410180-03 |  | Corp de iluminat SLIM LED 595x595x11mm 4000K,3600Lm IP20, 32W |  |  | buc |  | 415,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33400272-01 |  | Corp de iluminat , Pn=10W, 900lm, 4000K, IP40, gab.d145x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33400272-01 |  | Corp de iluminat , Pn=10W, 900lm, 4000K, IP40, gab.d145x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33400272-02 |  | Corp de iluminat , Pn=14W, 1300lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400272-02 |  | Corp de iluminat , Pn=14W, 1300lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33400272-03 |  | Corp de iluminat , Pn=20W, 1700lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33400272-03 |  | Corp de iluminat , Pn=20W, 1700lm, 4000K, IP40, gab.d186x74mm COLIBRI DL LED |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3341053-05 |  | Сorp de iluminat 17W, 1200lm,4000K, IP65 cu senzor de miscare, gab.d287x111, STAR NBT LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3341053-05 |  | Сorp de iluminat 17W, 1200lm,4000K, IP65 cu senzor de miscare, gab.d287x111, STAR NBT LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33400271-01 |  | Corp de iluminat , Pn=12W, 1200lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400271-01 |  | Corp de iluminat , Pn=12W, 1200lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33400271-02 |  | Corp de iluminat , Pn=8W, 800lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400271-02 |  | Corp de iluminat , Pn=8W, 800lm, 4000K, IP65, gab. 304x84x82mm OD LED |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3341021-01 |  | Corp de iluminat 18W, 1800lm, 4000K, IP65, gab. 600x66x76mm ДСП 1304 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410201-01 |  | Corp de iluminat 18W, 1800lm, 4000K, IP65, gab. 600x66x76mm ДСП 1304 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33400171-151 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 1200lm, 4000K, 100lm/w , IP65 gab.d390mmx144mm CD led 1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400171-151 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 1200lm, 4000K, 100lm/w , IP65 gab.d390mmx144mm CD led 1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3341047-123 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 15W, 1500lm ,4000K , IP54, DBO-1820 PRO |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3341047-123 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 15W, 1500lm ,4000K , IP54, DBO-1820 PRO |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3340025-171 |  | Indicator de lumina EXIT, 3W LED, 220V, 150lm, IP20 SIRAH 2023-3 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 3340025-171 |  | Indicator de lumina EXIT, 3W LED, 220V, 150lm, IP20 SIRAH 2023-3 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33411256-01 |  | Пиктограмма информационно-указателная "EXIT" tip.ПЭУ 012 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 33411256-01 |  | Пиктограмма информационно-указателная "EXIT" tip.ПЭУ 012 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 335000202-03 |  | АВВГнг-LS 5x120mm2 (2.78kg/m) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000202-03 |  | АВВГнг -LS 5x120mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 335000202-06 |  | АВВГнг-LS 5x25mm2 (1.025kg/m) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 335000202-06 |  | АВВГнг -LS 5x25mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 335000272-14 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x50mm (3.731kg/m) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 335000272-14 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x50mm |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm (0.964kg/m) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 335000272-033 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x10mm (0.499kg/m) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 335000272-033 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x10mm |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm (0.48kg/m) |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 335000272-091 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x6mm (0.427kg/m) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000272-091 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x6mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 335000272-032 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm (0.348kg/m) |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 335000272-032 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 5 050,000 |  |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 5 050,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 335000303-09 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x10mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 335000303-09 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x10mm |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 335000303-10 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x10mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 335000303-10 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x10mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 335000303-11 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x6mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 335000303-11 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x6mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 335000303-08 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 335000303-08 |  | Cablu ВВГнгFRLS 5x1.5mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 335000302-04 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x1.5mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  | 335000302-04 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x1.5mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 335000177-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 335000177-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x4mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 33351006-62 |  | Manson de cuplare 5ПКTп-1- 120/240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33351006-62 |  | Manson de сuplare 5ПКТп-1- 120-240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 7 000,000 |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 7 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5 300,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 44400070 |  | Bransament flexibil K1082 (d=26mm) |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | 44400070 |  | Bransament flexibil K1082 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 3360019-13 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 3360019-13 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ, 10A |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 3360019-06 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра instalatie inchisa BCп10-1-0-KБ, 10A, 250A IP20 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 3360019-17 |  | Intrerupator de trecere cu 1 claра instalatie inchisa BCп10-1-0-KБ, 10A, 250A IP20 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 3360019-15 |  | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250V |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3360019-15 |  | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A, 250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 336009-181 |  | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa BC20-1-0-ГБ |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 336009-181 |  | Intrerupator cu 1 claрa la instalatie deschisa BC20-1-0-ГБ |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 3360051-2 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-3-KБ |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  | 3360051-2 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-3-KБ |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 33609-139 |  | Priza de fisa cu doua locuri la instalatie inchisa cu contact de inpamintare seria IP20 ,РС12-2-KБ |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 33609-169 |  | Priza de fisa cu doua locuri la instalatie inchisa cu contact de inpamintare seria IP20 ,РС12-2-KБ |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie deschisa seria РСб20-3-ГПБg, IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33609-136 |  | Priza de fisa instalatie deschisa seria РСб20-3-ГПБg, IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Bloc de prize instalatie inchisa pe perete, in set: |  |  | set |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 33600174-17 |  | -Priza de forta cu з/к 2P+PE, 16A, 250V (45x45) PKC-20-30 (195x2=390) |  |  | buc |  | 390,000 |  |  |
|  | 33600174-17 |  | Priza de forta cu з/к 2P+PE, 16A, 250V (45x45) PKC-20-30 |  |  | buc |  | 390,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 33600174-18 |  | -Priza de telefon RJ11 UTP, (22x45) PKФ-10-00 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-18 |  | Priza de telefon RJ11 UTP, (22x45) PKФ-10-00 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 33600174-07 |  | -Priza informationala RJ-45 UTP PKИ-10-КБ (68x2=136) |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-07 |  | Priza informationala RJ-45 UTP PKИ-10-КБ |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 33600174-19 |  | Rama cu suport pentru 6 module, (45x45) CKK-400-RSU6 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  | 33600174-19 |  | Rama cu suport pentru 6 module, (45x45) CKK-400-RSU6 |  |  | buc |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 3370001 |  | Сutie de ramificatie У191М |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | 3370001 |  | Cutie de ramificatie У191М |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 33600033-015 |  | - Cutie KM40002 |  |  | buc |  | 450,000 |  |  |
|  | 33600033-015 |  | Cutie KM 40002 |  |  | buc |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 33600033-018 |  | - Cutie KM40007 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 33600033-018 |  | Cutie KM 40007 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 337003-02 |  | Cutie КОР73 (3-х рож.) |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  | 337003-02 |  | Cutie КОР73 (3-х рож.) |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 3337101-032 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-300 50x300x3000mm, 0.8mm (2.42kg/m) |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  | 3337101-032 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-300 50x300x3000mm, 0.8mm |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm, 0.7mm (2,0kg/m) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm, 0.7mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3337101-043 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-150 50x150x3000mm, 0.7mm (1,38kg/m) |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 3337101-043 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-150 50x150x3000mm, 0.7mm |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 3337101-32 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-300-1 |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  | 3337101-32 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-300 -1 |  |  | m |  | 195,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 3337101-31 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-200-1 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 3337101-31 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-200 -1 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 3337101-301 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-150-1 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 3337101-301 |  | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-150 -1 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 555152-332 |  | Panou de evidenta tip BZUM-TF-01 380V, In-630A, IP54, 700x1200x380mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555152-332 |  | Panou de evidenta tip BZUM-TF-01 380V, In-630A, IP54, 700x1200x380mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 5551011-11 |  | Intreruptor de sarcina BP32-37B 71250 400A 2dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-11 |  | Intrerupator de sarcina BP32-37B 71250 400A 2dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 3370201-80 |  | Siguranta ППН-37-400 gab.3 200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370201-80 |  | Siguranta ППН37-400 gab.3 200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 3370201-81 |  | Siguranta ППН-37-400 gab.3 250A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370201-81 |  | Siguranta ППН37-400 gab.3 250A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 555100028-6 |  | Transformator de curent TТИ-А-250/5А 5ВА (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 555100028-6 |  | Transformator de curent TТИ-А-200/5А 5ВА (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 5550151-081 |  | -Contor electric trifazat ZMD 410 CR 380/220V, 5A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550151-081 |  | Contor electric trifazat ZMD 410 CR 380/220V, 5A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 555053-251 |  | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-200 -04 (ABP) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555053-251 |  | Panou de evidenta si racordare BZUM-TF-01-250 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 5550151-062 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-062 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 5550244-16 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550244-16 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 55600085-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4501, 380V, 63A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55600085-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4501, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555000073-1 |  | Bara nul PE si N tip 8x2 (8 cleme) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 338000216-11 |  | Dulap , ЩМП-6.6.2-0 36 IP31, dim:600х600х250 , firma "ИЭК" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000216-11 |  | Dulap , ЩМП-6.6.2-0 36 IP31, dim:600х600х250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 5550086-34 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-34 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 5551011-10 |  | Intreruptor de sarcina BP32-37B 31250 400A 1dir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551011-10 |  | Intrerupator de sarcina BP32-37B 31250 400A 1dir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 5551011-06 |  | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-06 |  | Intrerupator de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 555-100011-6 |  | Intreruptor BH32/3/100 , 100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555-100011-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 5550278-13 |  | Intrerupator automat 3p,63A, BA47-63/3/63C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550278-13 |  | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-63/3/63C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 5550278-07 |  | Intrerupator automat 1p, 50A, BA47-63/1/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-07 |  | Intrerupator automat 1p, 50A, BA47-63/1/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 5550278-06 |  | Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-63/1/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550278-06 |  | Intrerupator automat 1p, 32A, BA47-63/1/32C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 5550278-6 |  | Intrerupator automat 3p, 20A, BA47-63/3/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550278-6 |  | Intrerupator automat 3p, 20A, BA47-63/3/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 5550278-05 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-63/1/20C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550278-05 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-63/1/20C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 5550278-1 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-63/3/16C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550278-1 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-63/3/16C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 5550277-1 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-63/1/16C |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5550277-1 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-63/1/16C |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 5550278-7 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-63/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-7 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-63/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 5550278-08 |  | Intrerupator automat 3p, 6A, BA47-63/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-08 |  | Intrerupator automat 3p, 6A, BA47-63/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 5550278-02 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6B |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 5550278-02 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6B |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 5550277-7 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550277-7 |  | Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 5550277-8 |  | Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550277-8 |  | Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-60/1/2B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 555000255-032 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 555000255-032 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 556084-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-5100, I=125A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 556084-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-5100 125A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 556084-04 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4100, I=63A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556084-04 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4100 63A, 380V (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 55600091-02 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1160 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600091-02 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1160(sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 55600091-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1110 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600091-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-1110 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 33700305-41 |  | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33700305-41 |  | Contactor КМИ-10910 , 9А, 230B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 33700305-5 |  | -Contactor KMИ-10910, 9А, 400B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700305-5 |  | Contactor КМИ-10910 , 9А, 400B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314, 9А (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314 , 9А (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 33700403-3 |  | Anexa de conexiune ПКИ-20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700403-3 |  | Anexa de conexiune ПКИ-20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 33410015 |  | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-722-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 33410015 |  | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-722-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 33411244-09 |  | Сorp de iluminat cu LED 26W,3000lm,4000K, IP65 , gab.660x173x103mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 33411244-09 |  | Сorp de iluminat cu LED 26W,3000lm,4000K, IP65 , gab.660x173x103mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 33411244-11 |  | Сorp de iluminat cu LED 48W,6000lm,4000K, IP65 , gab.1272x173x95mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33411244-11 |  | Сorp de iluminat cu LED 48W,6000lm,4000K, IP65 , gab.1272x173x95mm LZ.OPL ECO LED |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 33411255-02 |  | Corp de iluminat 21W, 2400lm, 4000K, 114lm/W, IP40 ,gab. d476x140mm tip. RKL LED 29 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33411255-02 |  | Corp de iluminat 21W, 2400lm, 4000K, 114lm/W, IP40 ,gab. d476x140mm tip. RKL LED 29 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 33410198-02 |  | Светильник светодиодный 24Вт, 2300lm,4000k, (IP54) gab. 1610x86x128mm ASM/S LED |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410198-02 |  | Светильник светодиодный 24Вт, 2300lm,4000k, (IP54) gab. 1610x86x128mm ASM/S LED |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |