CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea

lucrărilor de reparație curentă a încăperilor administrative DGECT din str. Columna nr. 106

1.  DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

- Autoritatea contractantă: Direcția generală economie, comerț și turism.

- Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, str. Columna, 106

- Valoarea estimată: 2 100 000,00 lei, fără TVA

- Tip procedură achiziții:  Licitație deschisă

- Finanțarea - din contul bugetului municipal Chișinău.

2. CERINȚELE ACHIZIȚIEI

Lucrările de reparație exterioară și a holului din sediul DGECT din șos. Hâncești, nr. 53 A se vor efectua conform următoarelor cantități:

Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz

| № crt. |  | Simbol norme |  | Denumire lucrări | U.M. | Cantități |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Lucrari de reparative 1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 315,0000 |  |  |  |  |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 3 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 4 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 5 |  | CF53B k=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 7 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 9 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
| 11 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabila | m2 | 78,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 252,0000 |  |  |  |  |
| 13 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 252,0000 |  |  |  |  |
| 14 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 252,0000 |  |  |  |  |
| 15 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli | m2 | 252,0000 |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 125,0000 |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 125,0000 |  |  |  |  |
| 18 |  | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 285,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, . | m2 | 120,0000 |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 320,0000 |  |  |  |  |
| 21 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 1 600,0000 |  |  |  |  |
| 22 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 23 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 600,0000 |  |  |  |  |
| 24 |  | CF51B k=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 25 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Clas polisterol, consum 5kg/m2 | m2 | 490,0000 |  |  |  |  |
| 26 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 490,0000 |  |  |  |  |
| 27 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 490,0000 |  |  |  |  |
| 28 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 29 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 31 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 32 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
| 33 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabila | m2 | 1 110,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Reparatia balcoanelor |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 15,2000 |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCJ41B |  | Driscuirea tencuielii la fatade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade cu tencuiala in asize | m2 | 15,2000 |  |  |  |  |
| 36 |  | RCsN03B |  | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma | m | 152,0000 |  |  |  |  |
| 37 |  | RCsN08D |  | Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp, cu ciment | buc | 48,0000 |  |  |  |  |
| 38 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Extra | m2 | 15,2000 |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCR11A |  | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia balcoanelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (Cutie metalica cu sticla - 315 (840X640X230) | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50 |  | 4,0000 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Stut de conexiune de tip ГМ-50 |  | 8,0000 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Stut de capat incendiar de tip PC-50 |  | 4,0000 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Extinctor cu praf ОП-5 |  | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari electrotehnice 2.1. Lucrari electrotehnice 2.1.1. Lucrari constructii |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpEC15D |  | Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 32,0000 |  |  |  |  |
| 46 |  | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 195,0000 |  |  |  |  |
| 47 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 195,0000 |  |  |  |  |
| 48 |  | RpCU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,0000 |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 6,0000 |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 53 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 62,0000 |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,6000 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 4000 K 220 V IP20 | buc | 60,0000 |  |  |  |  |
| 56 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,3800 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2 | m | 639,0000 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм2 | m | 563,0000 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5x6мм2 | m | 24,0000 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5x10мм2 | m | 12,0000 |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,0200 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Трубка PVH д=16мм | m | 1 202,0000 |  |  |  |  |
| 63 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,8400 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20, РСш10-3-ЛБ | buc | 84,0000 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Рамка треохместная | buc | 25,0000 |  |  |  |  |
| 66 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Выключатель 250V, 10А, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 68 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0800 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Выключатель сдвоенный, 250V, 10А, IP20 | buc | 8,0000 |  |  |  |  |
| 70 |  | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" | buc | 93,0000 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Коробка ответвительная для установки выключателей и розеток (внутренего монтажа) | buc | 93,0000 |  |  |  |  |
| 72 |  | RpEA06B |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2" | buc | 19,0000 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Kоробка ответвительная для кабельной разводки | buc | 19,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele de telecomunicatii 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 150,0000 |  |  |  |  |
| 75 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,0000 |  |  |  |  |
| 76 |  | RpCU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 85,0000 |  |  |  |  |
| 77 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 85,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Pach Panel UTP cat.5E,24p | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 79 |  | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Priza IT 2 module, incorporata | buc | 34,0000 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Priza 2xRJ45 UTP cat.5e, incorporata | buc | 34,0000 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Modul UTP cat.5e | buc | 68,0000 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Doze montaj 2 module | buc | 34,0000 |  |  |  |  |
| 83 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 24,6000 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Cablu UTP Cat.5E | m | 2 460,0000 |  |  |  |  |
| 85 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,6000 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Tub gofrat d=20mm | m | 760,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de telecomunicatii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj 3.1. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 EKF ЩРв-24з | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Щит распределительный на 16 мод. IP31 EKF ЩРв-16з | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Рубильник BH-32/3P/63A | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Рубильник BH-32/3P/40A | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Рубильник BH-32/3P/25A | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Выключатель АВДТ32/2P/16A/30мА | buc | 21,0000 |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А | buc | 25,0000 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/С16А | buc | 17,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Retele de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Pach Panel UTP cat.5E,24p | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de telecomunicatii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru 					Roman VITIUC

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lucrări de reparație curentă a încăperilor administrative DGECT din str. Columna nr. 106 | - 45453000-7 | - unitate | - 1 | - 30 zile |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului