## Repetat
Nr. Lot | Nr Lot procedură | Denumire Lot | Denumirea lotului Procedură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BOCSA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORJEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COTIUJENII MARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DRAGANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HASNASENII MARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZARNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe str.Costiujeni 51, or.Codru, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total | Suma estimată cu TVA | Valoarea estimată
1.1 | 1 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică (reagent 1,1) | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg | litru | 179.43 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | [57 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | [32 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 4 | 717.72 | 598.1
1.11 | 2 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1,11) | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg | kg | 972.6 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.1 | 5 | 0.2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 3 |  | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 1 | 1.5 | 55.2 | 53687.52 | 44739.6
1.14 | 3 | Albastru de metilen | Albastru de metilen (reagent 1,14) | Albastru de metilen 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 12419.86 | [135 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 24839.72 | 20699.77
1.15 | 4 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale (reagent 1,15) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram. | set | 65.208 | [135 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 652.08 | 543.4
1.17 | 5 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) (reagent 1,17) | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml | ml | 2.376 | [135 empty] | 500 | [17 empty] | 500 | 1188 | 990
1.2 | 6 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1,2) | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg | kg | 179.43 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | [21 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 10.2 | 1830.186 | 1525.16
1.26 | 7 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1,26) | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător | set | 240 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 10 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 1 |  |  | 15 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 15 | 6 |  | 1 |  |  |  | 2 | 5 | [6 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 3 |  | 6 | [8 empty] | 0.4 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 94.4 | 22656 | 18880
| 7 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător | set | 240 | 1 |  | 4 | [6 empty] | 3 | 20 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 15 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 15 | 10 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 13 | [10 empty] | 0.7 | 10 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 170.7 | 40968 | 34140
1.27 | 8 | Eozin K | Eozin K (reagent 1,27) | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 32010.34 | 0 | [8 empty] | 0.05 | [82 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 0.025 | [20 empty] | 0 | 0.1 | 0.175 | 5601.8095 | 4668.18
1.3 | 9 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1,3) | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg | kg | 276.05 | 1 | 4 | [15 empty] | 2 | [14 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 16 | 4416.8 | 3680.67
1.30 | 10 | Fuxină acidă | Fuxină acidă (reagent 1.30) | Fuxină acidă 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 55794.3 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.1 | 5579.43 | 4649.53
1.31 | 11 | Fuxină bazică | Fuxină bazică (reagent 1,31) | Fuxină bazică 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 9294 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.21 | 1951.74 | 1626.45
1.36 | 12 | Metanol | Metanol (reagent 1,36) | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru | litru | 69 | 0 | 1 | [90 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 10 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | [33 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 17 | 1173 | 977.5
1.37 | 13 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1,37) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg | kg | 56.112 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 24 | [10 empty] | 30 | [46 empty] | 2 | [18 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [33 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 257.1 | 14426.3952 | 12022
1.4 | 14 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) (reagent 1,4) | Acid acetic glacial Amb max 1 kg | kg | 602.96 | 0 |  |  |  |  | 3 | [86 empty] | 0 | [6 empty] | 16 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0.2 | [6 empty] | 2 | [15 empty] | 0 |  | 27.2 | 16400.512 | 13667.1
1.40 | 15 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set | set | 5382.696 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 10765.392 | 8971.16
1.41 | 16 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1,41) | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set | set | 6248.604 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 12497.208 | 10414.34
1.42 | 17 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) (reagent 1,42) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) Ambalaj în set | set | 5055.048 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 10110.096 | 8425.08
1.43 | 18 | Reagent monoclonal Anti-AB | Reagent monoclonal Anti-AB (reagent 1,43) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 4.806 | [135 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 48.06 | 40.05
1.44 | 19 | Reagent monoclonal Anti-A | Reagent monoclonal Anti-A (reagent 1,44) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 3.834 | [135 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 38.34 | 31.95
1.45 | 20 | Reagent monoclonal Anti-B | Reagent monoclonal Anti-B (reagent 1,45) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 3.834 | [135 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 38.34 | 31.95
1.46 | 21 | Reagent monoclonal Anti-D IgG | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1,46) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 13.86 | 40 | 10 |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 60 | [5 empty] | 40 | 50 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 140 | 100 | [20 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | [16 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 30 |  | 20 |  | 100 | 700 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 |  | 600 | 1500 | 0 |  |  | 120 | 10 | 10 | 200 |  | 100 | [5 empty] | 10 | 400 |  | 100 |  | 240 | 100 | 10 |  | 20 | 120 |  | 40 | 10 | [8 empty] | 10 | 140 |  | 6790 | 94109.4 | 78424.5
1.49 | 22 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (reagent 1,49) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG) (Toliclon anti D Super). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 5.346 | [115 empty] | 1000 | [19 empty] | 10 | [17 empty] | 1010 | 5399.46 | 4499.55
1.5 | 23 | Acid acetic, CH3COOH | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1,5) | Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg | kg | 276.05 | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | [39 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | 0.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 17 | 4692.85 | 3910.71
1.50 | 24 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) | set | 1176 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 13 |  |  | 4 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [28 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 20 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 | [21 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  | 68 | 79968 | 66640
1.51 | 25 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1,51) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. | set | 1176 | 0 |  |  | 1 | [63 empty] | 4 | [7 empty] | 15 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 15 | [8 empty] | 3 | 4 | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 49 | 57624 | 48020
1.53 | 26 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (reagent 1,53) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) | test | 1.2 | [135 empty] | 100 | [17 empty] | 100 | 120 | 100
1.54 | 27 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1,54) | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător | set | 266.76 | 0 | [91 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1 | 266.76 | 222.3
1.55 | 28 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) (reagent 1,55) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | set | 73.14 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 25 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 0 |  | 77 | 5631.78 | 4693.15
1.56 | 29 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) (reagent 1,56) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | set | 44.28 | 0 | [80 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 0 |  | 31.2 | 1381.536 | 1151.28
1.57 | 30 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1,57) | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | set | 59.4 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 118.8 | 99
1.59 | 31 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) (reagent 1,59) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | set | 72.36 | [135 empty] | 6 | [17 empty] | 6 | 434.16 | 361.8
1.6 | 32 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) (reagent 1,6) | Acid azotic (HNO3) Ambalat în formă lichidă până la 1 litru | litru | 190 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  | 20 | [11 empty] | 3 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [26 empty] | 0.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [20 empty] | 10 |  |  | 2 | [12 empty] | 0 |  | 47.7 | 9063 | 7552.5
1.61 | 33 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% (reagent 1,61) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru | ml | 0.216 | [135 empty] | 2000 | [17 empty] | 2000 | 432 | 360
1.66 | 34 | Sudan-III | Sudan-III (reagent 1,66) | Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | gram | 50.39 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 100 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 100 | [27 empty] | 50 |  | 30 | 0 |  | 380 | 19148.2 | 15956.84
1.67 | 35 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67) | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | test | 0.342 | 0 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 800 |  | 25 | [29 empty] | 1000 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 50 | [10 empty] | 100 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 0 |  |  | 8000 |  |  |  | 1000 |  | 600 |  | 0 | 7000 |  | 2000 |  |  |  | 200 | [18 empty] | 100 | [7 empty] | 400 |  |  | 0 |  | 37575 | 12850.65 | 10708.88
1.68 | 36 | Teste pentru determinarea proteinei în urina | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | test | 0.306 | 0 | [5 empty] | 4000 | [17 empty] | 500 | [7 empty] | 200 | [14 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 | [18 empty] | 500 |  | 500 | 25 |  | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 500 |  | 0 | 400 | [35 empty] | 5000 |  | 14425 | 4414.05 | 3678.38
1.71 | 37 | Ulei de imersie | Ulei de imersie (reagent 1,71) | Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml | ml | 2.78 | 1000 |  | 300 | 100 |  | 4500 | 500 | 1000 | 500 | 800 | 500 |  | 100 |  |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 400 | 500 |  | 100 | 500 | 1 |  |  | 50 | 100 |  | 200 |  |  | 100 | 100 | 100 | 1500 | 500 | [6 empty] | 1500 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 1000 |  | 200 | 500 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |  | 500 | 300 | 100 |  |  | 500 |  | 2 |  | 100 | 1000 | 100 |  |  | 300 |  | 200 | 100 | 300 | 200 |  |  |  |  | 100 | 3 | 3000 | 500 | 100 | 500 | 300 | 1000 |  | 3300 | 2000 | 300 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 3100 | 510 | 600 | 3500 | 4 | 400 | 200 |  | 2500 |  | 200 |  | 500 | 400 |  | 300 | 100 | 3 | 1000 | 100 |  | 600 | 500 | 1000 | 400 | 100 | 1200 |  | 700 | 1000 | 100 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | 800 |  | 500 | 500 | 500 | 58875 | 163672.5 | 136393.75
1.76 | 38 | Sulfasalicyl-Na | Sulfasalicyl-Na (reagent 1,76) | Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml) | ml | 0.576 | 0 |  |  | 500 | [78 empty] | 2000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 600 | [6 empty] | 800 | [24 empty] | 8000 |  |  |  |  | 0 |  | 12300 | 7084.8 | 5904
1.8 | 39 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) (reagent 1,8) | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru | litru | 662.51 | 0 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | [78 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | [9 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 1325.02 | 1104.19
1.80 | 40 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) | Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel) | test | 3.36 | 0 | [78 empty] | 20 |  |  |  | 10 | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 1050 |  |  |  | 300 | [9 empty] | 100 | 0 | [13 empty] | 30 | [7 empty] | 100 | 60 |  |  | 10 | 500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 2360 | 7929.6 | 6608
1.81 | 41 | Rosu de pirogalol | Rosu de pirogalol (reagent 1,81) | Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set. | ml | 1.404 | 0 | [23 empty] | 500 | [67 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 6500 | [33 empty] | 0 |  | 7000 | 9828 | 8190
1.82 | 42 | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1,82) | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. | set | 462.672 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 4 | [17 empty] | 0 |  | 19 | 8790.768 | 7325.64
| 42 | D-dimeri, fast test kit cantitativ | D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență fast-test. Componența setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. | Bucată | 57.024 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 3000 | [12 empty] | 1000 | [17 empty] | 100 |  | 5600 | 319334.4 | 266112
3.13 | 43 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,13) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | ml | 12.37 | 0 | [6 empty] | 800 | [84 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 350 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1150 | 14225.5 | 11854.59
3.14 | 44 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,14) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | ml | 12.37 | 0 | [20 empty] | 600 |  |  |  |  | 300 |  |  | 200 | [15 empty] | 3000 |  |  | 100 |  |  |  | 600 |  |  |  | 300 | 200 |  |  | 175 |  | 1000 | [6 empty] | 120 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 200 | [18 empty] | 0 |  | 6795 | 84054.15 | 70045.13
3.62 | 45 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62) | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | ml | 17.02 | 0 | [6 empty] | 1000 | [19 empty] | 100 | [64 empty] | 0 |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 350 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1650 | 28083 | 23402.5
3.63 | 46 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,63) | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | ml | 17.02 | 0 | [91 empty] | 0 | [5 empty] | 120 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 400 | [19 empty] | 0 |  | 520 | 8850.4 | 7375.34
3.92 | 47 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,92) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 0.249 | 0 | [15 empty] | 10 | [34 empty] | 175 | [40 empty] | 0 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2185 | 544.065 | 453.39
3.93 | 48 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,93) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 0.249 | 0 |  | 175 |  | 500 | [59 empty] | 1050 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1725 | 429.525 | 357.94
3.94 | 49 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,94) | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. | ml | 4.104 | [135 empty] | 11 | [17 empty] | 11 | 45.144 | 37.62
4.104 | 50 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori (reagent 4,104) | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control | test | 11.286 | [5 empty] | 768 | [86 empty] | 288 | [60 empty] | 1056 | 11918.016 | 9931.68
4.107 | 51 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4,107) | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux. | ml | 43.31 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 400 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 400 | 17324 | 14436.67
4.112 | 52 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA (reagent 4,112) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 24 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 0 |  | 1056 | [8 empty] | 0 |  |  | 96 | [33 empty] | 0 |  | 2016 | 48384 | 40320
4.113 | 53 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.8 | 0 | [5 empty] | 96 | 768 | 384 | 480 | [82 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 0 |  | 1056 | [8 empty] | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [30 empty] | 768 |  | 4608 | 105062.4 | 87552
4.114 | 54 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4,114) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.748 | 0 | [6 empty] | 768 | 288 | 480 | [82 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [30 empty] | 0 |  | 1632 | 63236.736 | 52697.28
4.122 | 55 | RF - LATEX | RF - LATEX (reagent 4,122) | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.22 | 50 | [9 empty] | 450 | 750 |  |  |  | 150 |  | 700 | 1500 | [8 empty] | 200 |  | 100 | 150 |  | 1000 | [5 empty] | 100 | 500 |  | 150 | 300 |  |  | 750 | [19 empty] | 450 | 2000 | [5 empty] | 2800 |  |  |  | 5400 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | 150 |  | 300 | 0 |  | 1200 | 2000 | 1000 | 1500 | 200 | 1350 |  |  | 300 | 0 | [8 empty] | 300 |  | 6000 |  | 300 | 1800 | 250 | 300 |  | 150 | 600 |  | 300 | 100 | 2 | 150 | 45 | 120 | 3000 | 1500 | 500 |  |  | 1800 | 450 |  | 1200 | 150 | 900 | 1500 | 600 |  | 450 | 1500 | 200 | 100 |  |  | 300 | 0 |  | 52067 | 11454.74 | 9545.62
4.123 | 56 | RPR-latex test | RPR-latex test (reagent 4,123) | Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%, | test | 1.008 | [135 empty] | 4000 | [17 empty] | 4000 | 4032 | 3360
4.125 | 57 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4,125) | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux | ml | 0.24 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 25000 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 25000 | 6000 | 5000
4.131 | 58 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (reagent 4,131) | Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare. | test | 14.34 | [112 empty] | 100 | [40 empty] | 100 | 1434 | 1195
4.137 | 59 | D-dimeri metoda Latex | D-dimeri metoda Latex (reagent 4,137) | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml | ml | 60 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  | 10 |  | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 30 | [14 empty] | 3 |  | 10 | 10 | 100 |  |  | 12 | [6 empty] | 0 |  | 187 | 11220 | 9350
4.35 | 60 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4,35) | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%. | test | 29.22 | 0 | [7 empty] | 288 | [83 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 | [9 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 588 | 17181.36 | 14317.8
4.38 | 61 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4,38) | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus | set | 30099.999 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 5 | 150499.995 | 125416.67
4.46 | 62 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG (reagent 4,46) | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 21.255 | [5 empty] | 768 | [147 empty] | 768 | 16323.84 | 13603.2
4.47 | 63 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG (reagent 4,47) | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.04 | [5 empty] | 768 | [147 empty] | 768 | 17694.72 | 14745.6
4.48 | 64 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM (reagent 4,48) | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.85 | [5 empty] | 768 | [147 empty] | 768 | 11404.8 | 9504
4.52 | 65 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM (reagent 4,52) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, in afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 15.9 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 384 | 0 | 192 |  |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [30 empty] | 0 |  | 864 | 13737.6 | 11448
4.54 | 66 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar (reagent 4,54) | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 7.5 | [102 empty] | 1056 | [32 empty] | 672 | [17 empty] | 1728 | 12960 | 10800
4.55 | 67 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA (reagent 4,55) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 7.56 | [102 empty] | 1380 | [32 empty] | 1056 | [17 empty] | 2436 | 18416.16 | 15346.8
4.72 | 68 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA (reagent 4,72) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 24 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 0 |  | 960 | [8 empty] | 0 |  |  | 96 | [33 empty] | 0 |  | 1920 | 46080 | 38400
4.73 | 69 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG (reagent 4,73) | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile.. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.8 | 0 | [5 empty] | 96 | 864 | 384 | 480 | [82 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 0 |  | 960 | [8 empty] | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [30 empty] | 768 |  | 4608 | 105062.4 | 87552
4.74 | 70 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4,74) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.754 | 0 | [6 empty] | 864 | 288 | 480 | [82 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [30 empty] | 0 |  | 1728 | 66966.912 | 55805.76
4.76 | 71 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar (reagent 4,76) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 8.16 | [102 empty] | 864 | [32 empty] | 672 | [17 empty] | 1536 | 12533.76 | 10444.8
4.80 | 72 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX (reagent 4.80) | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.25 | 0 | [9 empty] | 450 | 750 |  |  |  | 150 |  | 600 | 1500 | [8 empty] | 200 |  | 100 | 150 |  | 1000 | [5 empty] | 100 | 500 |  | 150 | 300 |  |  | 750 | [19 empty] | 450 | 2000 | [9 empty] | 5400 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | 150 |  | 300 | 0 |  | 1200 | 2000 | 600 | 1500 | 200 | 2150 |  |  | 150 | 0 | [8 empty] | 300 |  | 6000 |  | 300 | 1800 | 250 | 300 |  | 150 | 600 |  | 300 | 100 | 2 | 150 | 45 | 120 | 3000 | 1500 | 500 |  |  | 1800 | 450 | 300 | 1200 | 150 | 1500 | 1500 | 600 |  | 450 | 1500 | 200 | 150 |  |  | 300 | 0 |  | 50317 | 12579.25 | 10482.71
4.91 | 73 | CPR - LATEX | CPR - LATEX (reagent 4,91) | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.22 | 50 | [9 empty] | 450 | 750 |  |  |  | 150 |  | 800 | 1500 | [8 empty] | 200 |  | 200 | 150 |  | 1000 | [5 empty] | 100 | 500 |  | 150 | 450 |  |  | 750 | [11 empty] | 150 |  | 300 | [5 empty] | 450 | 2000 | [5 empty] | 2800 |  |  |  | 5400 | [7 empty] | 2500 |  |  |  |  | 150 |  | 450 | 0 |  | 1500 | 8000 | 9300 | 3000 | 500 | 16000 |  |  | 3000 | 0 | [10 empty] | 25000 |  | 400 | 3000 | 250 | 300 |  | 1000 | 600 |  | 700 | 100 | 2 | 450 | 60 | 200 | 3000 | 2000 | 500 |  |  | 2000 | 1500 | 1500 | 2400 | 150 | 3000 | 12500 | 600 |  | 600 | 3000 | 200 | 300 |  |  | 1050 | 0 |  | 129062 | 28393.64 | 23661.37
5.12 | 74 | Amoniac | Amoniac (reagent 5,12) | Amoniac | litri | 80.4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [76 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0 |  | 7.1 | 570.84 | 475.7
5.14 | 75 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5,14) | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). | litru | 339.575 | 0 | 20 | [90 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | [35 empty] | 0 |  | 50 | 16978.75 | 14148.96
5.16 | 76 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5,16) | Sulfat de Cupru- Cu SO4 | kilogram | 93.6 | 0 | [90 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5 | 421.2 | 351
5.28 | 77 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 (reagent 5,28) | Amesticul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD . Ambalaj până la 5 kg | kg | 178 | [131 empty] | 15 | [21 empty] | 15 | 2670 | 2225
5.37 | 78 | Xelen | Xelen (reagent 5,37) | Xelen. Ambalaj maxim 10 litre butelie. | litru | 86.481 | [131 empty] | 25 | [21 empty] | 25 | 2162.025 | 1801.69
5.48 | 79 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5,48) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Bucată | 420 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | 5 | 5 | [35 empty] | 0 |  | 15 | 6300 | 5250
5.49 | 80 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5,49) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Bucată | 420 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | [35 empty] | 0 |  | 11 | 4620 | 3850
5.51 | 81 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5,51) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Bucată | 420 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 5 | 2100 | 1750
5.52 | 82 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5,52) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Bucată | 420 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | 5 | 5 | [35 empty] | 0 |  | 15 | 6300 | 5250
6.1 | 83 | Acid fosforic | Acid fosforic (reagent 6,1) | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml | ml | 0.65 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 100 |  | 100 | 65 | 54.17
6.10 | 84 | Amidon 100 g | Amidon 100 g (reagent 6.10) | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g | gram | 0.6 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 100 | 60 | 50
6.100 | 85 | Lizina | Lizina (reagent 6.100) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1.25 | 562.5 | 468.75
6.101 | 86 | Maltoza | Maltoza (reagent 6,101) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg | kg | 447 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1.2 | 536.4 | 447
6.102 | 87 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) (reagent 6,102) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1.5 | 675 | 562.5
6.104 | 88 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6,104) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste | Teste | 145.83 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 | [35 empty] | 0 |  | 62 | 9041.46 | 7534.55
6.11 | 89 | Amidon 250 g | Amidon 250 g (reagent 6,11) | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 600 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.5 | 300 | 250
6.119 | 90 | Mediu Pizu | Mediu Pizu (reagent 6,119) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 40695 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 20347.5 | 16956.25
6.122 | 91 | Mediu saburoud (Lichid) | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6,122) | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml | litru | 384 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1.5 | 576 | 480
6.124 | 92 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser (reagent 6,124) | Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1500 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | [9 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1 | 1500 | 1250
6.136 | 93 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6,136) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. 16 teste | set | 320 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | [35 empty] | 0 |  | 17 | 5440 | 4533.34
6.137 | 94 | Miconazol | Miconazol (reagent 6,137) | Miconazol, ambalare până la 100 discuri | disc | 0.68 | 0 | [5 empty] | 500 |  | 500 | [83 empty] | 0 |  |  |  |  | 500 |  | 600 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 0 |  |  | 700 | [33 empty] | 200 |  | 3900 | 2652 | 2210
6.140 | 95 | Clorură de Sodiu NaCl | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 57.501 | 0 | [7 empty] | 1 | [83 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 |  | 10 | 575.01 | 479.18
6.142 | 96 | Netilmicin | Netilmicin (reagent 6,142) | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 | 0 | [7 empty] | 500 | [83 empty] | 0 | [6 empty] | 1100 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 500 | [33 empty] | 0 |  | 2100 | 1029 | 857.5
6.149 | 97 | ONPG | ONPG (reagent 6,149) | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 850 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.5 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.5 | 425 | 354.17
6.155 | 98 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6,155) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 660 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.75 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.5 |  | 0 | 0.5 | [35 empty] | 0.5 |  | 2.25 | 1485 | 1237.5
6.161 | 99 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei (reagent 6,161) | Indicator strip pentru condiții anaerobe. | Bucată | 30.12 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 100 | [35 empty] | 0 |  | 200 | 6024 | 5020
6.162 | 100 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. (reagent 6,162) | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set) | set | 8500.002 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 3 | [35 empty] | 0 |  | 3 | 25500.006 | 21250.01
6.164 | 101 | Ser bovin | Ser bovin (reagent 6,164) | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2749.992 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1 | 2749.992 | 2291.66
6.165 | 102 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) (reagent 6,165) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | litru | 5880 | [115 empty] | 0.1 | [37 empty] | 0.1 | 588 | 490
6.170 | 103 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170) | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml | Fiolă | 768 | 0 | [5 empty] | 2 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 1 | [35 empty] | 0 |  | 10 | 7680 | 6400
6.175 | 104 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram (reagent 6,175) | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | ml | 6 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 50 | 300 | 250
6.176 | 105 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram (reagent 6,176) | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | ml | 6 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 50 | 300 | 250
6.184 | 106 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6,184) | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Flacon | 86.4 | 0 | [5 empty] | 1 | [85 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 5 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | [35 empty] | 1 |  | 16 | 1382.4 | 1152
6.185 | 107 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6,185) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste | Teste | 6 | 0 | [5 empty] | 125 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 200 | 2 |  | 0 |  |  |  | 300 |  | 1000 |  |  |  | 500 | 0 | 650 |  | 150 | [33 empty] | 0 |  | 2927 | 17562 | 14635
6.187 | 108 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6,187) | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g | gram | 1.2 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 200 | 240 | 200
6.19 | 109 | Anaerogen | Anaerogen (reagent 6,19) | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L | litru | 37.56 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | 100 | [35 empty] | 0 |  | 200 | 7512 | 6260
6.196 | 110 | UTI agar | UTI agar (reagent 6,196) | UTI agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 5880 | 0 | [5 empty] | 1 | [85 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0.5 | 5 | 0 | 3 | [35 empty] | 1.5 |  | 19.5 | 114660 | 95550
6.199 | 111 | X Y factor | X Y factor (reagent 6,199) | Tipul reagentului - Anhidru | disc | 2.2 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 120 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | [9 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 170 | 374 | 311.67
6.20 | 112 | Arginina | Arginina (reagent 6.20) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.25 | 112.5 | 93.75
6.200 | 113 | Zaharoză | Zaharoză (reagent 6.200) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 7080 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.25 | 1770 | 1475
6.3 | 114 | Agar Tehnic | Agar Tehnic (reagent 6,3) | Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2188.008 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.5 | 1094.004 | 911.67
6.37 | 115 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam (reagent 6,37) | Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 0 | [5 empty] | 500 | [85 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 600 | 300 | 250 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1750 | 1165.5 | 971.25
6.47 | 116 | Cloxacilin | Cloxacilin (reagent 6,47) | Cloxacillin CX 5 µg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.76 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 250 |  | 250 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 100 | [35 empty] | 0 |  | 600 | 456 | 380
6.49 | 117 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6,49) | Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri. | set | 1500 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | [35 empty] | 0 |  | 9 | 13500 | 11250
6.51 | 118 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc (reagent 6,51) | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | disc | 3.051 | 0 | [5 empty] | 200 | [85 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 200 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [33 empty] | 0 |  | 1200 | 3661.2 | 3051
6.55 | 119 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6,55) | Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc | disc | 3.5 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 50 |  | 500 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 850 | 2975 | 2479.17
6.63 | 120 | FeCl3 | FeCl3 (reagent 6,63) | FeCl3 | kg | 24 | 0 | [5 empty] | 0.1 | [85 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2.5 | 60 | 50
6.71 | 121 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) (reagent 6,71) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1598.5 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | [83 empty] | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0.5 |  | 4.5 | 7193.25 | 5994.38
6.75 | 122 | Glucoza | Glucoza (reagent 6,75) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 765 | 0 | [5 empty] | 0.5 | [85 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 1.75 | 1338.75 | 1115.63
6.76 | 123 | Glucoza | Glucoza (reagent 6,76) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | kg | 300 | 0 | [7 empty] | 1 | [83 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 6 | 1800 | 1500
6.82 | 124 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6,82) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste | Teste | 23.6 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 25 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 75 | [33 empty] | 0 |  | 325 | 7670 | 6391.67
6.84 | 125 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6,84) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | Teste | 36.5 | 0 | [5 empty] | 25 | [85 empty] | 0 |  |  |  | 25 | 5 |  | 51 |  | 10 |  | 0 | 5 |  | 25 | 1 |  | 25 | 50 |  |  | 4 | 0 | 25 |  | 25 | [33 empty] | 0 |  | 276 | 10074 | 8395
6.93 | 126 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg (reagent 6,93) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg | kg | 94.999 | 0 | [91 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0 |  | 1.25 | 118.7488 | 98.96
6.94 | 127 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg (reagent 6,94) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg | kg | 94.992 | 0 | [91 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.5 | 47.496 | 39.58
6.96 | 128 | Lactoza | Lactoza (reagent 6,96) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | kg | 270 | 0 | [7 empty] | 1 | [83 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2 | 540 | 450
NEW | 129 | Formalină 40% | Formalină 40% (reagent NEW) | Formalină 40% | kg | 30 | [131 empty] | 20 | [21 empty] | 20 | 600 | 500
NEW | 130 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set | Test | 51.9 | 0 | [111 empty] | 60 | [40 empty] | 60 | 3114 | 2595
NEW | 131 | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) | Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set. | ml | 6.67 | [110 empty] | 1000 | [42 empty] | 1000 | 6670 | 5558.34
4.57 | 132 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar (reagent 4,57) | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.6 | [102 empty] | 480 | [50 empty] | 480 | 13248 | 11040
4.77 | 133 | AntiHBsAg | AntiHBsAg (reagent 4,77) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.88 | [102 empty] | 768 | [50 empty] | 768 | 11427.84 | 9523.2
[7 empty] | 1142.3 | 37 | 482.1 | 602.5 | 500 | 8078 | 6054.1 | 7281 | 3155.5 | 2750.15 | 2147 | 2250 | 100.1 | 1.5 | 0.2 | 450 | 356 | 2152 | 4800 | 100 | 1234 | 1100 | 25 | 101.5 | 1552.5 | 1 | 300 | 700 | 50 | 700 | 455 | 200 | 3293.5 | 2 | 103 | 102 | 101 | 1640 | 917 | 1500 | 1 | 450 | 1050 | 3.5 | 0.4 | 6753 | 100 | 100 | 100 | 101 | 200.7 | 175 | 2608 | 1 | 1 | 1030 | 303 | 653.5 | 500 | 310 | 475 | 5 | 1010 | 101 | 1080 | 3351 | 6500 | 307.6 | 110 | 120 | 3 | 500 | 5602 | 52 | 0.1 | 145.1 | 17222 | 100 | 1 | 20 | 300 | 11 | 2209.7 | 115 | 7461.1 | 200 | 503.3 | 25 | 0.5 | 560 | 102.2 | 1068.1 | 3308 | 502 | 4030 | 12511 | 12525 | 8531.95 | 1122 | 48285.56 | 28874.2 | 1621.2 | 8737 | 300 | 1156 | 4537.5 | 8527.5 | 412.45 | 392 | 1543.5 | 2664.7 | 403 | 6063 | 2726 | 38214 | 12963.6 | 1006.5 | 17872.25 | 960 | 917.1 | 6290 | 2303 | 2134 | 0.45 | 1806.1 | 730 | 6 | 1050 | 291.9 | 853 | 10002.025 | 5661 | 1700 | 1844 | 601 | 15691 | 2901 | 1985 | 6124 | 460.6 | 6293.25 | 17111 | 1900 | 501 | 1733 | 6502 | 8804.8 | 750.8 | 1256 | 50.2 | 2191.5 | 7581 | 501.7 | 468536.085 | 2350239.5674 | 1958533.13
-0.15712