|  | Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  | Clasificaţie bugetară (IBAN) |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | AST/GOT Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  | ml | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ALT/GPT (piridoxalfosfat !) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  | ml | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set |  | ml | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  | ml | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  | ml | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  | ml | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calciu +standard, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  | ml | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  | ml | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +calibrator Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  | mililitru | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +calibrator Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  | mililitru | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CREATININE Jaffe +st. Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  | ML | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | GAMMA GT (γ-GLUTAMILTRANSFERASE) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 62.5 ml, în set |  | set | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | GLUCOSE HK + st. Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  | ML | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | GLUCOSE PAP + st. Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  | ML | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | IRON-FERROZINE + st. Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | MAGNESIUM XB + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | PHOSPHORUS UV + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | PROTEIN (TOTAL) + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | TRIGLYCERIDES + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | UREA/BUN-UV + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | set | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | URIC ACID MONO + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | set | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 1.0 ml pina la 32ml., set |  | ML | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Control HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 0.5 ml pina la 2.0ml., set |  | ML | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Calibratori 4 nivele HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 0.5 ml pina la 2.0ml., set |  | ML | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Control CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 3.0 ml., în set |  | set | 5 SETURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CHLORIDE Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Alchool (ETHANOL)+ st Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  | ML | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Control Alchool (ethanol) (PATOLOGIC SI NORMAL). Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 3.0 ml., în set |  | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ferritin IP reagent Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 50 ml., în set |  | ML | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ferritin IP calibrator Flacoane cu volumul De la 2 ml pînă la 5ml., în set |  | ML | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Soluție concentrată system lichid fl 1000ml pentru Selectra PRO-XL |  | ML | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Soluție concentrată de system Cleaning pentru Selectra PRO-XL fl 1000 ml |  | ML | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Soluție hipohlorid 0,5 ml fl. 1000ml |  | ML | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluție de diluare butelie – 20 litri |  | Litru | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pro- clean Soluţie de spălat butelie-5litri |  | Litru | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ciment reagent hemolizant 1fl*500ml |  | Litru | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie conc. De hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml |  | Litru | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Emerald Diluent RGT- 10 L 9H4802/382200000 |  | L | 150 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Emerald Cleaner RGT – 960 ml 9H4602/382200000 |  | ML | 19200 |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Emerald HGB LYSE RGT – 960 ml 9H4702/382200000 |  | ML | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de control hematologic cu 3 nivele |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent Sheath , canistra 20l |  | litru | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L |  | litru | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie HGB NC LYSE 3,84L |  | litru | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Enzyme Cleaner CD 100 ml |  | ml. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calibrator CELL-DYN RUBY, în set |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set de control HP CD 26 5diff cu trei neveluri |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Treponema pallidum haemagglutination test pentru serodiagnosticul sifilisului (TPHA) – set 100 probe – 200 probe. + CONTROL |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Antigen cardiolipinic pentru RPR – set 100 – 200 probe, + CONTROL |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CPR- Latex cu control NEGATIV SI POZITIV *CERINTE GENERALE (100 PROBE/SET) |  | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ASLO-Latex cu control NEGATIV SI POZITIV *CERINTE GENERALE(100 PROBE/SET) |  | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | RF- Latex cu control NEGATIV SI POZITIV *CERINTE GENERALE(100 PROBE/SET) |  | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | D-DIMERcu control NEGATIV SI POZITIV +/- 50 TESTE/PER SET *CERINTE GENERALE |  | set | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon Anti-A |  | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon Anti-B |  | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon Anti-D super |  | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon Anti-KeLL |  | ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Azur –Eozină Romanovski soluţie (fl din plastic) 1l |  | l | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste |  | KIT | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste |  | KIT | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HBSAG QUAL II RGT 100 |  | KIT | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HDV II RGT 100 |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  | KIT | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  | KIT | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC TSH RGT 100 TEST |  | KIT | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI -TIRIOGLOBULINA RGT 100 TEST |  | KIT | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST |  | KIT | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE PSA RGT 100 TEST |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI-HBcor II CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI HCV RF CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HBSAG QUAL II RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HDV QUAL II RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI TPO RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE T3 RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE T4 RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC TSH RGT CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI - TIRIOGLOBULINA CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC TOTAL PSA CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC FREE PSA CAL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI-HBcor II CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC ANTI HCV RF CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HBSAG QUAL II CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC HDV QUAL II CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA - 125 CALIBRATOR |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA - 125 CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA - 125 RGT 100 T |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA 19-9 CALIBRATOR |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA 19-9 CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CA 19-9 RGT 100 T |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | AFP CALIBRATOR |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | AFP CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | AFP RGT 100 T |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ANTI - TG CALIBRATOR |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ANTI - TG CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ANTI - TG RGT 100 T |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CEA 2 CALIBRATOR |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CEA 2 CONTROL |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | CEA 2 RGT 100 T |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CONTROL) |  | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml |  | SET/ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC CON WASH BUFF 4X975ML |  | ml. | 23400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC TRIGGER SOL 4X975ML |  | ml. | 23400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML |  | ml. | 23400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | ARC REACTION VESSELS 8X50 |  | BUC | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Teste p/u examenul urinei (Leucocite, greutatea specifică, pH, Glucoza, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine,bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui).(set100teste) |  | set | 300 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Control 2 nivele p/t teste express examenul urinei (Leucocite, greutatea specifică, pH, Glucoza, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine,bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui) |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Acid sulfosalicilic pentru determinarea proteinei in urina cu calibrator |  | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Material p/u controlul calităţii determinării, Proteinei,glucozei in urina 2 nivele |  | set | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | TEST EXPRES TROPONINA I (CUT/OFF MINIM DE DETECTIE 0,5ng/ml) |  | BUC | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | TEST EXPRES CALITATIV (DUO) TROPONINA I + CK-MB |  | teste | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | TEST SISTEMA PLUS MULTI PENTRU APRECIEREA GLUCOZEI CUTII – 50 TESTE (PROD. BENE CHECK) |  | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | EPOC BGEM TEST CARD |  | BUC | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | SERINGI HEPARINATE CU LITIU 2,50 ml |  | buc | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Ulei de imersie (ambalat cîte 100ml) |  | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubeta Vacumata cu clot activator 6 ml (plastic) |  | Buc | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest (pentru analizator automat) |  | Buc | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA volum sînge 1 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacutest (pentru analizator automat) |  | Buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total pe lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemostază, vacumate (plastic) |  | Buc | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete cu litiu si heparina , 9ml., vacumate (plastic) |  | Buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate |  | Buc | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop |  | Buc | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; eprubeta sa fie cu capacul elastic cu urechiuşă . Eprubetele să fie cu etichetă. |  | Buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,fileu, eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 10 ml. |  | Buc | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lancete sterile, ambalate cîte 1unit. adaptate pentru glucometru |  | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lancete automat pentru copii, înțepătura la adîncimea 1,5mm |  | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gamma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc în set |  | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sistema p/u VSH getabila, din 3 componente (eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de la același producător), capilarele ambalate în cutii –ștativ |  | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete din sticla pentru VSH cu citrat de Na – 3.8 % volum de 1.6 ml cu capac de cauciuc (SPECIFICATIE 8-120mm) pentru aparat automat |  | buc | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pipete getabile |  | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cutie de incenerare de unica folosinta, de 12 kg, pentru colectarea deseurilor cu pericol biologic, rezultate din activitatea medical, cu saci din pelicola rezistenta |  | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | KIT DE MENTINANTA |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33696500-0 | THROMBOREL S |  | KIT | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Actin FS |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calcium Chloride |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Dade Thrombin |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | OVB |  | KIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Innovance Ddimer |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | D-Dimer Control 1,2 |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA Clean I |  | KIT | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA Clean II |  | KIT | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PT Multi Calibrator |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Standard Human Plasma |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control N |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control P |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Citrol 2 |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuvettes |  | BUC | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CARTUS 300oQC |  | KIT | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | kit | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | kit | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | kit | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | kit | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie pentru printer (termo) pentru analizator // latimea 80mm |  | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se efectuiază conform comenzilor pe parcursul an.2023 În termen 3-5 zile dupa comanda |  | MD34TRPCCG518430A00218AA |  |  |  |  |
|  | Total lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |