# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție și articole conexe

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1616493122673

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Armătură d10 |  |  |  | Varga a câte 6 m lungime cu diametrul 10 |  |  |
| Armătură d12 |  |  |  | Varga a câte 6 m lungime cu diametrul 12 |  |  |
| Țeavă rotundă |  |  |  | Grosimea 3-4 mm, diametrul l/2 (15 mm), lungimea 6 m |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cherestea tivită h25 |  |  |  | L-6 m, B-100 mm, h-25 mm |  |  |
| Cherestea tivită h30 |  |  |  | L-6 m, B-150 mm, h-30 mm |  |  |
| Cherestea tivită h50 |  |  |  | L-6 m, B-150 mm, h-50 mm |  |  |
| Placaj OSB |  |  |  | L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm |  |  |
| Placaj |  |  |  | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm |  |  |
| Disc strung lemn 250 mm |  |  |  | Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți |  |  |
| Disc strung lemn 300 mm |  |  |  | Diametru 300 mm, grosimea disc: 3-4 mm, 95-110 dinți |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Gips-carton antiumezeală |  |  |  | 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm, rezistent la apă |  |  |
| Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm |  |  |  | Din fibră de sticlă, dimensiune ochi 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate 160g/m2 |  |  |

| Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton) |  |  |  | pentru pod gipscarton |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil UD 4m 28/27 mm |  |  |  | 4 m 28/27 mm: 0,5-0,7 mm grosimea |  |  |
| Profil CD 4m 60/27 mm |  |  |  | 4 m 60/27 mm: 0,5-0,7 mm grosimea |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Chit pentru rosturi |  |  |  | ambalaj max 4 kg, rezistent la umezeală și mucegai, culoare alb sau sur |  |  |
| Banda mascare |  |  |  | lățime 45-55 mm, lungime 30-50 m |  |  |
| Cornier Aluminiu |  |  |  | profil de colț 25x25x3000 mm |  |  |
| Bandaj rosturi |  |  |  | banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m |  |  |
| Hârtie abrazivă N60 |  |  |  | N60, pentru lemn, metal, plastic, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Hârtie abrazivă N80 |  |  |  | N80, pentru lemn, metal, plastic, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Hârtie abrazivă N100 |  |  |  | N100, pentru lemn, metal, plastic, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Peliculă polietilenă |  |  |  | densitatea 120-130 micr, lățimea 3 m |  |  |
| Sârmă arsă |  |  |  | diametrul 2 mm |  |  |
| Saci polietilenă |  |  |  | lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă, densitatea 120-130 micr |  |  |
| Spumă montaj (Spuma poliuretanica) |  |  |  | 1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700- 900 ml |  |  |
| Mănuși de lucru cu degete |  |  |  | culoare: orange, mărime: 10, material: bumbac, poliester/latex, degetele și palma mănușii să fie acoperite cu poliester/latex, 1 bucată = 1 pereche |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ciment M550 |  |  |  | ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii) min 6 luni |  |  |
| Nisip |  |  |  | pentru beton, fracția nisipului mășcată 0,16-0,6 mm |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |

| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faianță |  |  |  | dimensiuni 300x600 mm, grosime 8 mm, suprafața - mată, culoare sură |  |  |
| Gresie |  |  |  | dimensiuni 300x300 mm, grosime 8 mm, suprafața - mată, tip gresie podea, culoare sură |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Tavan Armstrong |  |  |  | Plăci armstrong 60x60 cm, grosimea 12- 14 mm, profil perimetral 3m, profil principal 3600 mm, profil secundar 1200 mm, profil secundar 600 mm, tija cu buclă, tija cu cârlig, arcuri incluse |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:

Ofertantul:	Adresa: