IET nr. 79 str. Zelinski, 28/7, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
 Automatizare. Gradinita de copii ( Marca ASM)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг	buc	1,000	
 2	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 200	buc	1,000	
 3	10-08-002-01
	Avertizoare  termice , ESM , ESMU	buc	3,000	
 4	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,000	
 5	10-01-039-06
	Piese diverse: Sonerie	buc	1,000	
 6	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000	
 7	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	19,000	
 8	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,380	
 9	08-01-082-1
	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,300	
 10	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	1,000	
 11	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,060	
 12	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	
 13	08-02-396-5	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,150	
 14	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,350	
 15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	
 16	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	14,000	
 17	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	8,000	
 18	11-06-002-04	Тeаva de impuls	100 m	0,010	
 19	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm	10 buc	0,100	
 20	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,009	
 21	33800088-1
	Sonerie , ~220V ЗД-47	buc	1,000	
 22	3332027-17
	Cablu КВВГЭнг 4х1.0mm2  	m	30,000	
 23	3332039-11
	Cablu КВВГнг 4х1.0mm2 	m	25,000	
 24	3332021-17
	Cablu AKВВГнг 7х2,5mm2	m	10,000	
 25	335000419
	Robinet cu sertar Dy15, 15кч18п	buc	1,000	
 26	44400018
	Teava din otel fara sudura 14x2,0mm	m	1,000	
 27	44400011
	Teava din otel d=20mm 	m	6,000	
 28	44400073-1
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм	m	5,000	
 29	335000414
	Scoabe СО16 У2	buc	30,000	
 30	3337100010-2
	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор" 	m	15,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
31	3380003
	Маnоmеtru de semnalizare contact electromagnetic DM2010Cr 	buc	1,000	
 32	33800032
	Detector de temperatura a aerului Pt-1000  ECM-10, 087B1184	buc	1,000	
 33	33800033-1
	Detector de temperatura de imersie Pt-1000  ECMU 	buc	2,000	
 34	33800032-3
	Giliza  , 084N1080	buc	2,000	
 35	33800095-2
	Regulator electronic ECL Comfort 200, 087B1120 (cip C30)	buc	1,000	
 36	338000302-1
	Set de fixare pe panou 084B1148	buc	1,000	
 37	338000205
	 Dulap metalic  ЩМП-2-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.500x400x220 , firma "ИЭК"  (ЩУС)	buc	1,000	
 38	5550237-2
	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C	buc	2,000	
 39	33800013
	-Comutator universal УП5311-С225	buc	4,000	
 40	33800115-1
	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"	buc	2,000	
 41	338000502-20	-Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC	buc	6,000	
 42	33810007	-Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4	buc	2,000	
 43	33800015-09	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22	buc	1,000	
 44	33800015-08	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22	buc	4,000	
 45	338000301-01	-Clema cu surub ЗНИ-4	buc	30,000	
 46	338000301-02	-Capac ЗНИ-4	buc	2,000