| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Mentenanța sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 (instalație de refulare a aerului pentru Angiografie) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair (instalație de refulare a aerului pentru et.2 al blocului chirurgical) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.2 Servicii de reparare climatizoare și utilaj frigorific |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diangosticarea aparatului de condiționare a aerului cu întocmirea actului de defectare |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Repararea panoului electronic |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea compresorului |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbare senzori |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea supapei cu 4 trepte |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Înlocuirea traseului frigorific, manopera |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de climatizatoare) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Demontare climatizator |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Montare climatizator, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de pînă la 5 m |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Servicii autoturn (pentru 1 oră) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Diangosticarea utilajului frigorific cu întocmirea actului de defectare |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea compresorului |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Înlocuire filtru deshidrator |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea releului pornire sau protecție compresor |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea termostatului electromecanic |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbarea vaporizatorului |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Repararea panoului electronic |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Schimbare ventilator frigider ”no frost” |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Depistarea și lichidarea scurgerii de freon |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| Alimentarea cu freon |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |